فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی

رسته ساختمان و ساختمان صنعتی

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات‌	4

فصل اول . چراغهای فضای داخلی – غیرصنعتی	7

فصل سوم . چراغهای صنعتی	14

فصل چهارم . چراغهای فضای آزاد	18

فصل پنجم . چراغهای مخصوص	22

فصل‌ ششم‌. سیم‌ها	28

فصل‌ هفتم‌. کابل‌های‌ فشار ضعیف‌	31

فصل‌ یازدهم‌. کلیدها و پریزها	55

فصل‌ دوازدهم‌. لوله‌های‌ فولادی‌	58

فصل‌ سیزدهم‌. لوله‌های‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC)	67

فصل‌ چهاردهم‌. وسایل‌ فشار ضعیف‌ تابلویی‌	71

فصل‌ پانزدهم‌. وسایل‌ اندازه‌گیری‌	94

فصل‌ هفدهم‌. مولدهای‌ برق‌	99

فصل‌ بیست‌ و یکم‌. کابل‌های‌ تلفن‌	103

فصل‌ بیست‌ و دوم‌. وسایل‌ ارتباطی‌	116

فصل‌ بیست‌ و سوم‌. سیستم‌ احضار و در بازکن‌	120

فصل‌ بیست‌ و چهارم‌. سیستم‌ آنتن‌ تلویزیون‌	125

فصل‌ بیست‌ و ششم‌. وسایل‌ اعلام‌ حریق‌	129

فصل ‌بیست‌ و هفتم‌. وسایل‌ صوتی‌	136

فصل ‌بیست‌ و هشتم‌. وسایل‌ متفرقه‌	146

فصل بیست و نهم. سیستم شبکه‌های اطلاع‌رسانی	158

فصل سی ام. سیستم های نظارت تصویری‌	162

فصل سی و چهارم. اینورتر سامانه‌های تجدیدپذیر	164

فصل سی و پنجم. پنل خورشیدی	171

فصل سی و ششم. سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی	174

فصل سی و هفتم.کنترل کننده شارژ سامانه‌های خورشیدی	177

فصل سی و هشتم . باتری سامانه‌های تجدیدپذیر	181

فصل ‌سی‌ و نهم‌. کارهای‌ دستمزدی‌	184

پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار	186

پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌	188

پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	190

پیوست‌ 4. ضریب منطقه	192

پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	193

پیوست 6. کارهای جدید	203

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ تأسیسات‌ برقی‌ که‌ به ‌اختصار فهرست‌ بهای‌ تأسیسات‌ برقی‌ نامیده‌ می‌شود، شامل‌، این‌ دستورالعمل‌ کاربرد، کلیات‌، مقدمه‌ فصل‌ها، شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‌ بها، به ‌شرح‌ زیر است‌:

پیوست‌ 1) مصالح‌ پای‌کار.

پیوست‌ 2) ضریب‌ طبقات‌.

پیوست‌ 3) شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌.

پیوست‌ 4) ضریب منطقه.

پیوست 5) دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌.

پیوست 6) کارهای جدید.

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار و تهیه‌ فهرست‌ بها و مقادیر

2-1. شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها، به ‌نحوی‌ تهیه‌ شده‌ است‌ که‌ اقلام‌ عمومی‌ کارهای‌ رشته‌ تأسیسات‌ برقی‌ رسته ساختمان و ساختمان صنعتی را پوشش‌ دهد. در مواردی‌ که‌ مشخصات‌ فنی‌ و اجرایی‌ ویژه‌ای‌ مورد نیاز کار باشد، که‌ اقلام‌ آن‌ با شرح‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و فهارس رسته نیرو تطبیق‌ نکند، شرح‌ ردیف‌ مناسب‌ برای‌ آن‌ اقلام‌، تهیه‌ و در انتهای‌ گروه‌ مربوط‌، با شماره‌ ردیف‌ جدید درج‌ می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به ‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شوند. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌گردد.

2-2. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌ بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به ‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1، تعیین‌ می‌شوند. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شوند.

2-3. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه موضوع‌ بند 2-2، باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به ‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2ـ4. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیه‌ قیمت‌ مربوط‌، به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (براساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواهد بود.

2-5. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آن‌ها به ‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگر، تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به ‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه می‌گردد، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند.

در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل خواهد بود.

2-6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز و امکان‌ درج‌ ردیف‌های‌ جدید‌، ردیف‌های‌ هر فصل‌ با توجه‌ به ‌ماهیت‌ آنها، به ‌گروه‌ها یا زیر فصل‌های‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ مشخص‌ تفکیک‌ شده‌ است‌. شماره‌ ردیف‌های‌ فهرست‌بها، شامل‌ شش‌ رقم‌ است‌ که‌ به ‌ترتیب‌ از سمت‌ چپ‌، دو رقم‌ اول‌ به شماره‌ فصل‌، دو رقم‌ بعدی‌ به شماره‌ گروه‌ یا زیر فصل‌ و دو رقم‌ آخر، به ‌شماره‌ ردیف‌ در هر گروه‌ یا زیر فصل‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌.

2-7. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، به ‌جمع‌ بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌ به ‌آن‌، ضریب‌ها و هزینه‌های‌ زیر، طبق‌ روش‌ تعیین‌ شده‌ در بند 2-8، اعمال‌ می‌شود.

2-7-1. ضریب‌ طبقات‌، مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 2.

2ـ7ـ2. ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 20/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  ناشی از انحصار فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار ناشی از فرآیند مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد. شرح‌ اقلام‌ ضریب بالاسری‌ به عنوان‌ راهنما در پیوست‌ 3 درج‌ شده‌ است.

تبصره : در فصل‌های 34 تا 38 ردیف‌های مربوط به تامین تجهیزات، ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود. در فصل‌های یاد شده ردیف‌های (340901 تا 340923 و 350901 تا 350909 و 360901 تا 360907 و 370901 تا 370907 و 380901 تا 380925)‌ مربوط به عملیات نصب بوده و سایر ردیف‌ها، برای تامین تجهیزات منظور می‌گردد.

2-7-3. ضریب منطقه‌ای مطابق دستورالعمل پیوست 4 (به ردیف‌های تامین تجهیزات فصل‌های سی و چهارم تا سی و هشتم تعلق نمی‌گیرد.)

2ـ7ـ4. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 5

2-7-5. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره دار و تجهیز و برچیدن کارگاه به طور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| ساختمان | ابنیه | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | بند 10 کلیات |
|  | تاسیسات مکانیکی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | تاسیسات برقی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | تبصره بند 2-7-2 دستورالعمل کاربرد |
|  | مرمت بناهای تاریخی | 4 | 30 | 15 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |

2-8. برای‌ برآورد هزینة‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، بر اساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، تعیین‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود. فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.

در این‌ فهرست‌، بهای کل‌ هر ردیف‌، حاصل‌ ضرب‌ مقدار در بهای‌ واحد آن‌ ردیف‌ است‌. از جمع‌ بهای کل‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ به ‌هر فصل‌، مبلغ‌ فصل و از جمع‌ مبالغ‌ فصل‌ها جمع‌ مبلغ‌ این‌ فهرست‌ بها برای‌ کار موردنظر به ‌دست‌ می‌آید. ضریب‌ طبقات‌،‌ ضریب بالاسری‌ و ضریب منطقه‌ای،(بر حسب‌ مورد) به‌ جمع‌ مبلغ‌ فهرست به ‌صورت‌ پی‌درپی‌ ضرب‌ شده‌، و هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، به ‌آن‌ اضافه‌ می‌شود، نتیجه‌، برآورد هزینة اجرای‌ کارخواهدبود. به ‌مدارک‌ یاد شده‌، کلیات‌، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های‌ فهرست‏بها (بر حسب مورد) ضمیمه‌ شده‌، مجموعه‌ تهیه ‌شده‌، به ‌عنوان‌ فهرست‏بها و مقادیرکار منضم به پیمان (فهرست‌ منضم به پیمان)، نامیده‌ می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

4. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آنها، بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ مورد نیاز است‌، فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ هر بخش‌ از کار که‌ مربوط‌ به ‌یک‌ رشته‌ است‌، طبق‌ دستورالعمل‌ کاربرد فهرست‌ بهای‌ پایه‌ رشته‌ مربوط‌ به ‌طور جداگانه‌ تهیه‌ می‌شود. فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرا که‌ به ‌این‌ ترتیب‌ برای‌ بخشهای‌ مختلف‌ کار تهیه‌ می‌شود، همراه‌ با برگ‌ خلاصه‌ برآورد که‌ برآورد بخش‌های‌ مختلف‌ کار به ‌تفکیک‌ و به ‌صورت‌ جمع‌ نیز در آن‌ منعکس‌ است‌، به ‌عنوان‌ فهرست‌ بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار، به ‌یکدیگر ملحق‌ می‌شوند. در این‌ نوع‌ کارها تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه‌ می‌شود.

5. چنانچه در تهیه برآورد اسناد ارجاع کار نیاز به اقلامی باشد که در فهارس رسته نیرو موجود باشند، الزاما از ردیف‌های آن فهارس استفاده گردد، در غیر این صورت ردیف ستاره‌دار برای آن پیش‌بینی شود.

6.

7. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

8.

# کلیات‌

1. مفاد کلیات‌، مقدمة‌ فصل‌ها و شرح‌ ردیف‌ها، اجزای‌ غیر قابل‌ تفکیک‌ و مکمل‌ یکدیگر هستند.

2. شرح‌ ردیف‌ها و شرح‌ درج‌ شده‌ در مقدمة‌ فصل‌ها و کلیات‌، به تنهایی‌ تعیین‌ کنندة‌ مشخصات‌ کامل‌ کار نیست‌، بلکه‌ بهای‌ واحد هر یک‌ از ردیف‌ها در صورتی‌ لحاظ می گردد‌ که‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ باشد و با مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها و ردیف مورد نظر مطابقت‌ داشته‌ باشد.

3. بهای ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌، متوسط‌ هزینة‌ اجرای‌ کارهای‌ مربوط‌ به ‌رشتة‌ تاسیسات‌ برقی‌ رسته ساختمان و ساختمان صنعتی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ تأمین‌ و به ‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌ آلات‌ و ابزار وهمچنین‌ تأمین‌ مصالح‌ مورد نیاز، شامل‌، تهیه‌، بارگیری‌، حمل‌ و باراندازی‌ مصالح‌، جابه ‌جایی‌ مصالح‌ در کارگاه‌، اتلاف‌ مصالح‌، وبه طور کلی‌، اجرای‌ کامل‌ کار است‌. هزینة‌ آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ (بر حسب‌ مورد) در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

4. بهای ردیف‌های این‌ فهرست‌، بهای‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچ‌ گونه‌ اضافه‌ بهایی‌ بابت‌ سختی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌، انحنا، دهانه‌های‌ کم‌ یا زیاد، تعبیه‌ سوراخ‌، بارگیری‌، حمل‌، باراندازی‌ و کیفیات‌ دیگر که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‌ بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی‌گیرد.

5. بهای ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌، شامل هزینه‌های‌ تهیه‌، حمل‌، نصب‌، آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ می‌باشد و برای‌ اختصار از درج‌ عبارت‌ «تهیه‌، حمل‌، نصب‌، آزمایش‌ و راه‌اندازی‌» در شرح‌ ردیف‌ها، صرفنظر شده‌ است‌.

6. هزینه‌ حمل‌ برای‌ مصالح‌ تا فاصله‌ 30 کیلومتر در بهای‌ ردیف‌ها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و هزینه‌ مازاد بر 30 کیلومتر، برای‌ هیچ‌ یک‌ از مصالح‌ منظور نخواهد شد.

7. هزینه‌ تعبیه‌ محل‌ لوله‌ها و وسایل‌ توکار و همچنین‌ ساخت‌ محل‌ نصب‌ دستگاه‌ها، در بهای‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ نشده ‌است‌. در صورت‌ ضرورت‌ انجام‌ عملیات‌ تخریب‌، برای‌ تعیین‌ هزینه‌ آن‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ وسایل‌ متفرقه‌ استفاده‌ می‌شود.

8. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌ طبقات،‌ منطقه‌ای، بالاسری و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست های مربوط اعمال می گردد.

9. با نتیجه‌ گیری‌ از مقایسة‌ فصل‌های‌ این‌ فهرست‌ بها با یکدیگر، یا مقایسة‌ این‌ فهرست‌ بها با فهرست‌های‌ دیگر، یا مقایسه‌ آن‌ با بهای‌ روز یا استناد به ‌تجزیه‌ بها، یا هر نوع‌ مقایسه‌ دیگر وجه‌ اضافی‌ بجز آنچه‌ به صراحت‌ تعیین‌ شده‌ است‌، تعلق نمی گیرد‌.

10.

11. منظور از مشخصات‌ فنی‌ در این‌ فهرست‌ بها، مشخصات‌ فنی‌ عمومی‌ (نشریات ‌ شماره‌ 110 و 393 امور نظام فنی و اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور) و بر حسب‌ مورد، مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ پیمان‌، مشخصات‌ تعیین‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌ و دستور کارها است‌.

12. نمونه‌ یا کاتالوگ‌ فنی‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ مورد نیاز، باید از نظر تطبیق‌ با مشخصات‌ فنی یا دستورکارها‌، قبل‌ از سفارش‌ به ‌تایید مهندس‌ مشاور برسد.

13. اندازه‌گیری‌ کارها، بر اساس‌ ابعاد کارهای‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ ابعاد درج‌ شده‌ در نقشه‌های‌ اجرایی‌، دستور کارها و صورت‌ مجلس‌ها، صورت‌ می‌گیرد.در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌ بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به ‌روش‌ تعیین‌ شده‌ انجام‌ می‌شود.

14. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند کابل‌کشی‌ها، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستور کارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور، صورت‌ جلسه‌ شود.

15. هزینه‌ تهیه‌ و مصرف‌ وسایل‌ لازم‌ در تهیه‌ و نصب‌ چراغها شامل، سرپیچ‌، ترمینال‌، پیچ‌ و رول‌پلاگ‌ در بهای‌ ردیف‌های‌ فصول‌ مربوط‌ منظور شده ‌است‌.

16. بهای ردیف‌های فصول یک، سه، چهار و پنج شامل بهای تهیه و نصب لامپ مربوط می‌باشد.

17. چراغ‌های‌ فلورسنت درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها شامل‌ بالاست الکترونیکی یا القایی، راه‌انداز و خازن‌ با استاندارد مربوط‌ بوده‌ و هزینه‌ تهیه‌ و به ‌کاربردن‌ آنها در بهای‌ ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور شده‌ است‌.

18. بدنه چراغ‌های‌ فلورسنت درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌بها از جنس آلومینیوم آنودایز شده یا ورق آهن بوده و به صورت الکترواستاتیک پودری باید رنگ شده باشد‌.

19. در عملیات‌ سیم‌کشی‌ وکابل‌کشی‌، هزینه‌ مربوط‌ به فرم‌ و آرایش‌ دادن‌، برچسب‌زدن‌، آزمایش‌ کردن‌، تطبیق‌ دادن‌ سرسیم‌ها و اتصال‌ به محل‌ مربوط‌ در بهای‌ ردیف‌های‌ ترمینال‌ها و کابلشوها پیش‌بینی‌ شده ‌است‌.

20. تحویل‌ تمام‌ انواع‌ کابل‌های‌ فشار ضعیف‌ و تلفن‌ روی‌ قرقره‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و هزینة‌ حمل‌ آن‌ در بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ منظور گردیده‌است‌.

21. بهای سرکابل‌ها شامل‌ بهای‌ تهیه‌ سرکابل‌ها، کابلشوهای‌ مربوط‌ و تمام‌ ملحقات‌ منضم‌ به آن‌ به ‌طور کامل‌ است‌. همچنین‌ بهای مفصل‌ها شامل‌ بهای‌ تهیه‌ مفصل‌ و تمام‌ لوازم‌ مربوط‌ به ‌آن‌ به ‌طور کامل‌ است‌.

22. در مورد سیم‌کشی‌، کابل‌کشی‌، لوله‌کشی‌ فولادی‌ و پی.وی.سی روکار، بهای بست‌ها، پیچ‌ها، و رول‌پلاگ‌ها در بهای ردیف‌های‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ و برای‌ تعیین بهای آن‌ باید از ردیف‌های‌ فصل‌ وسایل‌ متفرقه‌ استفاده‌ شود.

23. لوله‌کشی‌ در داخل‌ سقف‌ کاذب‌ و زیرسقف‌ اصلی‌، لوله‌کشی‌ توکار تلقی‌ گردیده‌ ولی‌ بهای‌ بست‌های‌ مصرفی‌ از ردیف‌های‌ مربوط‌ در فصل‌ وسایل‌ متفرقه‌ تعیین می گردد.

24. در لوله‌کشی‌ روکار یا توکار فولادی‌ یا پی‌.وی‌.سی‌، اتصالات‌ در نظر گرفته‌ شده‌ فقط‌ شامل‌ خم‌، زانو و بوشن‌ است‌. برای‌ سایر اتصالات‌ هزینه‌ای‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ و باید به ‌طور جداگانه‌ از ردیف‌های‌ فصول‌ مربوط‌ استفاده‌ شود.

25. مصالح‌ پای‌کار، مطابق‌ پیوست‌ 1 در صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور می‌شود.

26. در تنظیم صورت‏جلسه‏ها که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

26-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

26-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ صورت وضعیت، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

26-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

27. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل اول . چراغهای فضای داخلی – غیرصنعتی

مقدمه

- تمام چراغهای این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1   یا IEC EN60598-1 باشند.

- لازم است ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﺮاغﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، 90/0 ﺑﺎﺷﺪ.

- لازم است درایورها شامل حفاظتهای Short Circuit Protection ، Over Load Protection ، No Load Protection بر اساس  استاندارهایINSO16075  یا 62384 IEC ، INSO7644-2-13 یا 13-2-61347 IEC و INSO7644-1 یا IEC16347-1  باشند.

- ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ THD  چراغهای LED اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﺮ (Flicker) دراﯾﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ 10 درصد باشد.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ چراغهای LED، 000/30 (سی ﻫﺰار) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ 000/50 (پنجاه ﻫـﺰار) ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 10 درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی ردیف مربوطه اضافه میشود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا 30 درصد برای 90 درصد چراغهای خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 میباشد).

- ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ (CRI) در ﭼﺮاغﻫﺎی LED اﯾﻦ ﻓﺼﻞ 80 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

- تمامی چراغهایی که در این فصل دارای  بدنه، حباب یا صفحه نورگذر پلیمری میباشند، لازم است صفحات مربوطه مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش باشند.

- کلیه چراغهای این فصل لازم است دارای حداقل 3 سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید)  از زمان تولید کالا باشند.

- قیمت کلیه چراغهای این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی 10 تا مثبت 35 درجه سانتیگراد بوده (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).

- پخش نور چراغهای گروههای 76 و 77 این فصل باید مناسب طراحی روشنایی محیطهای عمومی (اداری، آموزشی ، درمانی و ...) و به صورت یکنواخت باشد.

- ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ردﯾﻒﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ، ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر LED ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه و دارای ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ (Integrated) ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ردیف های این فصل برای چراغهای با لامپ LED جداگانه یا LED Tube قابل استفاده نمیباشد.

- چراغهای این فصل دارای حباب یا صفحه نورگذر میباشند و چراغهای بدون صفحه لنزدار با پخش نور هدفمند در این فصل، لحاظ نشده اند و در صورت نیاز به صورت ستاره دار تعیین قیمت می شوند.

- مبنای شارنوری چراغهای اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای 4000 کلوین یا بالاتر میباشد. ( شار نوری چراغهای با رنگ نور  3000 کلوین حدود 5 درصد کمتر میباشد.)

- در چراغهای LED، گروههای 76 و 77، چراغها با فناوری  Backlight (چیدمان ماژولها پشت چراغ) یا فناوری  Edgelight (چیدمان ماژولها دور چراغ) قابل قبول بوده و تفاوت قیمتی منظور نشده است.

- شارنوری چراغهای این فصل بدون اضافه یا کسر بها، میتواند تا 10 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از 10 درصد، به ازا هر 1 درصد افزایش شار نوری 5/0 درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می شود.

- در ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه، 1 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ردﯾـﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

- قیمت چراغهای با قابلیت ترووایرینگ و لوپینگ به صورت ستاره دار تعیین می شود.

- هزینه کندهکاری محل نصب چراغ توکار در انواع سقف کاذب در بهای واحد ردیفهای مربوط پیشبینی نشده و بطور جداگانه تعیین میشود.

- در چراغهای مندرج در این فصل صرفاً هزینه اتصالات نصب برای چراغ های روکار و توکار منظور شده است.

- قیمت چراغ های 60×60 توکار گروه 76 بر اساس نصب چراغ در سقف های مدولار 60×60 بوده و برای چراغهای 60×60 مناسب نصب در سقفهای یکپارچه یا گچ برگ، 5 درصد به بهای ردیفهای مربوطه اضافه میشود.

- پیمانکاران موظف میباشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و به اسناد ضمیمه نمایند.

- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول ذیل درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | چراغ روشویی از نوع LED. | 77 | چراغ LED روکار 120×30، 30×30 و 60×60. |
| 71 | چراغ سقفی روکار LED با حباب شیشه ای یا پلیمری. | 80 | چراغ خط نوری LED توکار . |
| 73 | چراغ سقفی روکار با سطح مقطع گرد یا چهارگوش و یا چندوجهی LED. | 81 | چراغ خط نوری LED روکار . |
| 74 | چراغ سقفی توکار با سطح مقطع گرد یا چهارگوش LED. | 82 | چراغ خط نوری پیوسته LED توکار . |
| 76 | چراغ LED توکار 120×30، 30×30 و 60×60. | 83 | چراغ خط نوری پیوسته LED روکار . |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲,۷۸۴,۰۰۰ | عدد | چراغ روشویی، آینه LED شصت سانتی‌متر، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۷۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۶۳۰۲ |
|  |  | ۹,۵۳۶,۰۰۰ | عدد | چراغ های سقفی روکار LED، با حباب شیشه‌ای یا پلیمری، گرد یا چهارگوش به قطر حدود ۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۱۷۷,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی روکار LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با حباب شیشه ای یا پلیمری، گرد یا چهارگوش به قطر حدود ۳۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۵ لومن بر وات با سنسور حرکتی. |  | ۰۱۷۱۰۳ |
|  |  | ۱۱,۰۱۹,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۱۲-۱۴ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۳۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۳۰۱ |
|  |  | ۲۰,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۱۵-۱۸ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۷۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۳۰۲ |
|  |  | ۲۲,۰۹۵,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۲۰-۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | چراغ سقفی روکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش یا چندوجهی) LED با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۸-۱۰ سانتی متر، دارای شار نوری ۷۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۳۰۴ |
|  |  | ۶,۶۶۴,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به قطر ۸ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۱ |
|  |  | ۱۱,۰۵۵,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد، چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۲ |
|  |  | ۱۳,۷۳۶,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۲ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۲۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۳ |
|  |  | ۱۵,۷۵۲,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۴ |
|  |  | ۱۶,۹۸۸,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۲۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۱۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۵ |
|  |  | ۷,۱۵۵,۰۰۰ | عدد | چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهارگوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰ لومن و بهره نوری ۷۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۴۰۶ |
|  |  | ۳۵,۲۸۴,۰۰۰ | عدد | چراغ LED توکار به ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۶۰۱ |
|  |  | ۱۳,۰۰۱,۰۰۰ | عدد | چراغ LED توکار به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۶۰۲ |
|  |  | ۳۲,۲۱۴,۰۰۰ | عدد | چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۶۰۳ |
|  |  | ۳۳,۷۸۵,۰۰۰ | عدد | چراغ LED توکار به ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۶۰۵ |
|  |  | ۳۵,۰۲۱,۰۰۰ | عدد | چراغ LED توکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۶۰۶ |
|  |  | ۳۴,۵۶۴,۰۰۰ | عدد | چراغ LED روکاربه ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۷۰۱ |
|  |  | ۹,۷۶۴,۰۰۰ | عدد | چراغ LED روکار به ابعاد ۳۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۸۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۷۰۲ |
|  |  | ۳۶,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | چراغ LED روکاربه ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۷۰۳ |
|  |  | ۳۷,۳۷۱,۰۰۰ | عدد | چراغ LED روکاربه ابعاد ۱۲۰×۳۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۷۰۵ |
|  |  | ۳۹,۵۰۷,۰۰۰ | عدد | چراغ LED روکار به ابعاد ۶۰×۶۰ سانتی‌متر با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات. |  | ۰۱۷۷۰۷ |
|  |  | ۲۱,۰۰۷,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۰۰۲ |
|  |  | ۳۲,۳۸۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۰۰۴ |
|  |  | ۲۰,۹۰۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۰۰۶ |
|  |  | ۳۱,۷۹۶,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۰۰۸ |
|  |  | ۲۰,۹۳۷,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۱۰۲ |
|  |  | ۳۲,۷۷۴,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۱۰۴ |
|  |  | ۲۰,۲۰۵,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۶۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۱۰۶ |
|  |  | ۳۱,۲۰۲,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی‌متر بدنه آلومینیومی اکسترودی، نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۱۰۸ |
|  |  | ۲۹,۲۳۳,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن به ازا هر متر و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۲۰۲ |
|  |  | ۲۸,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری پیوسته LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و نورگذر پلیمری، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن به ازا هر متر و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۲۰۴ |
|  |  | ۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن به ازا هر متر و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۳۰۲ |
|  |  | ۲۸,۱۶۵,۰۰۰ | عدد | چراغ خط نوری پیوسته LED روکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی اکسترودی و دیفیوزر اکریلیک یا پلی‌کربنات، عرض ۶ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۵۰۰ لومن به ازای هر متر و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات. |  | ۰۱۸۳۰۴ |

# فصل سوم . چراغهای صنعتی

مقدمه

- تمام چراغهای این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1   یا IEC EN60598-1 باشند.

- لازم است حداقل ضریب توان برای چراغهای مندرج در این فصل، 90/0 باشد.

- لازم است درایورها شامل حفاظتهای Short Circuit Protection ، Over Load Protection ، No Load Protection ﺑﺮاﺳﺎس    اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫا      INSO16075 یا IEC62384، INSO7644-2-13  یا  IEC61347-2-13، INSO7644-1  یا 1-IEC61347 ،  INSO7260  یا  IEC61000   و INSO23079  یاIEC61547  باشند.

- ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ THD  چراغهای LED اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﺮ (Flicker) دراﯾﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ 10 درصد باشد.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ چراغهای LED، 000/30 (سی ﻫﺰار) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ 000/50 (پنجاه ﻫـﺰار) ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 10 درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی ردیف مربوطه اضافه میشود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا 30 درصد برای 90 درصد چراغهای خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 میباشد).

- برای چراغهای صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، گروه 16، حداقل ولتاژ گذار قابل تحمل(Surge Protection) 4 کیلوولت میباشد.

- کلیه چراغهای با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش باشند.

- کلیه چراغهای این فصل لازم است دارای حداقل 3 سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید)  از زمان تولید کالا باشند.

- کلیه چراغهای این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی10تا مثبت 45 درجه سانتیگراد منظور شده است (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).

- ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ردﯾﻒﻫﺎی ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎ، ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر LED ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و دارای ﻣﺎژل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ (Integrated) ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و شامل چراغهای با لامپ LED جداگانه یا Tube   LED نیست.

- مبنای شارنوری چراغهای اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای 4000 کلوین یا بالاتر میباشد. (شار نوری چراغهای با رنگ نور  3000 کلوین حدود 5 درصد کمتر میباشد.)

- شارنوری چراغهای این فصل بدون اضافه یا کسر بها، میتواند تا 10 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از 10 درصد، به ازا هر 1 درصد افزایش شار نوری 5/0 درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه میشود.

- در ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه، 1 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ردﯾـﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺿﺎﻓﻪ میگردد.

- پیمانکاران موظف میباشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و در اسناد ضمیمه نمایند.

- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 14 | چراغ ضد نم و غبار LED، با طول120 سانتی متر یا 60 سانتی متر با IP65. |
| 16 | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED. |
| 17 | چراغ تونلی LED با حباب شیشه ای یا پلیمری و سبد حافظ. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۶,۴۷۲,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد نم و غبار، LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب پلیمری یا شیشه، بدنه آلومینیومی اکسترود شده یا پلیمری، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۴۰۶ |
|  |  | ۲۰,۴۷۴,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد نم و غبار، LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، حباب پلیمری یا شیشه، بدنه آلومینیومی اکسترود شده یا پلیمری، دارای شار نوری ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۴۱۰ |
|  |  | ۲۶,۶۰۵,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد نم و غبار، LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل، دارای شار نوری ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۴۱۲ |
|  |  | ۳۴,۶۳۹,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد نم و غبار، LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، حباب شیشه‌ای، بدنه استنلس استیل، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۴۱۸ |
|  |  | ۶۱,۸۷۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۰۲ |
|  |  | ۵۴,۵۴۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۰۴ |
|  |  | ۵۴,۵۴۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۰۵ |
|  |  | ۵۴,۵۴۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چارگوش یا خطی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۰۶ |
|  |  | ۶۱,۸۷۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۰۹ |
|  |  | ۸۲,۰۲۷,۰۰۰ | عدد | چراغ صنعتی گرد یا چهارگوش یا خطی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایو مربوطه، با بدنه آلومینیومی دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۳۱۶۱۰ |
|  |  | ۱۴,۰۸۹,۰۰۰ | عدد | چراغ (تونلی) بیضی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، با حباب شیشه‌ای یا پلیمری با بدنه و سبد محافظ آلومینیومی دایکست یا پلیمری، دارای شارنوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات و یک عدد گلند، با درجه حفاظت IP54 |  | ۰۳۱۷۰۲ |

# فصل چهارم . چراغهای فضای آزاد

مقدمه

- تمام چراغهای این فصل باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1  یا IEC EN60598-1 باشند.

- لازم است ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، 90/0 ﺑﺎﺷﺪ.

- لازم است درایورها شامل حفاظتهای Short Circuit Protection ، Over Load Protection ، No Load Protection براساس  استاندارهای  INSO16075 یا 62384 IEC ، 13-2-7644 INSO یا 13-2-61347 IEC و 1-7644 INSO یا 1-61347 IEC  باشند.

- ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ THD  چراغهای LED اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﺮ (Flicker) دراﯾﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ 10 درصد باشد.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ چراغهای LED، 000/30 (سی ﻫﺰار) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ 000/50 (پنجاه ﻫـﺰار) ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 10 درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی ردیف مربوطه اضافه میشود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا 30 درصد برای 90 درصد چراغهای خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 میباشد).

- در ﭼﺮاغﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎﺑر LED گروه 12 ، ﺣﺪاﻗﻞ وﻟﺘﺎژ ﮔﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ(Surge Protection)  4 کیلو ولت میباشد.

- کلیه چراغهای پارکی یا چمنی با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری، لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش باشند.

- کلیه چراغهای این فصل لازم است دارای حداقل 3 سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید)  از زمان تولید کالا باشند.

- کلیه چراغهای این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی10تا مثبت 45 درجه سانتیگراد منظور 
شده اند (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).

- پخش نور چراغهای خیابانی و معابری این فصل، باید از نوع پخش نور مختص خیابانی و معابری باشند (پخش نور باز یا تیز مورد قبول نمیباشد.) به گونه ای که الزامات روشنایی خیابان یا معبر مورد نظر کارفرما در طراحی روشنایی تامین شود.

- ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر LED ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه و دارای ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ (Integrated) ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و شامل چراغهای با لامپ LED جداگانه یا LED Tube نیست.

- مبنای شارنوری چراغهای اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای 4000 کلوین یا بالاتر میباشد. (شار نوری چراغهای با رنگ نور  3000 کلوین حدود 5 درصد کمتر میباشد)

- شارنوری چراغهای این فصل بدون اضافه یا کسر بها، میتواند تا 10 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از 10 درصد، به ازا هر 1 درصد افزایش شار نوری 5/0 درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه میشود.

- در ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه، 1 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ردﯾـﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺿﺎﻓﻪ میگردد.

- پیمانکاران موظف میباشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و در اسناد ضمیمه نمایند.

- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 12 | چراغ خیابانی و معابر LED با بدنه آلومینیومی. |
| 14 | چراغ پارکی LED. |
| 15 | چراغ چمنی LED. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۵,۵۸۳,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۱ |
|  |  | ۲۶,۲۸۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۲ |
|  |  | ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۳ |
|  |  | ۳۲,۹۸۹,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۴ |
|  |  | ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۵ |
|  |  | ۴۲,۸۲۳,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۶ |
|  |  | ۵۰,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۷ |
|  |  | ۶۴,۰۷۲,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۸ |
|  |  | ۷۵,۱۸۵,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۰۹ |
|  |  | ۷۵,۱۸۵,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۱۰ |
|  |  | ۲۸,۹۷۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی و معابری LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۲۱۲ |
|  |  | ۴۵,۴۷۴,۰۰۰ | عدد | چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۴۰۱ |
|  |  | ۵۲,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۴۰۳ |
|  |  | ۶۷,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | چراغ پارکی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۴۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۴۰۴ |
|  |  | ۳۹,۷۴۵,۰۰۰ | عدد | چراغ چمنی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات بر مبنای بدنه حدود نیم متر، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۵۰۵ |
|  |  | ۴۹,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | چراغ چمنی LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، بر مبنای بدنه حدود یک متر، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۴۱۵۰۶ |

# فصل پنجم . چراغهای مخصوص

مقدمه

- تمام چراغهای LED باید مطابق استاندارد ملی ایران INSO 5920-1  یا IEC EN60598-1 باشند.

- چراغهای ضدانفجار گروه 30،  باید مطابق استاندارد معتبر ملی INSO5505 یا IEC 60079 باشند.

- لازم است ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﺑﺮای ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، 90/0 ﺑﺎﺷﺪ.

- لازم است  درایورها  شامل  حفاظتهای  Short Circuit Protection ، Over Load Protection ، No Load Protection براساس  استاندارهای INSO16075  یا 62384 IEC، INSO7644-2-13  یا 13-2-61347 IEC  و INSO7644-1  یا 1-61347 IEC  باشند.  برای چراغهای اتاق عمل یا اتاق تمیز گروه 25، لازم است درایورها علاوه بر استاندارهای ذکر شده دارای 7260-3 INSO  یا 61000 IEC و 23079 INSO  یا  61547 IEC باشند.

- ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ THD  چراغهای LED اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 20 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻠﯿﮑﺮ (Flicker) دراﯾﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘـﺮ 10 درصد باشد.

- ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ چراغهای LED، 000/30 (سی ﻫﺰار) ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ 000/50 (پنجاه ﻫـﺰار) ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 10 درﺻـﺪ ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی ردیف مربوطه اضافه میشود. منظور از طول عمر، افت شار نوری چراغ حداکثر تا 30 درصد برای 90 درصد چراغهای خریداری شده در زمان تعیین شده (L70B10) است. (اندازه گیری و محاسبات طول عمر بر اساس استاندارد IESNA LM-80-15 و IESNA TM-21 میباشد.

- در چراغهای نورافکن LED گروه 28 ، حداقل ولتاژ گذار قابل تحمل (Surge Protection) 4 کیلو ولت میباشد.

- کلیه چراغهای این فصل با بدنه، حباب یا نورگذر پلیمری لازم است مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش باشند.

- کلیه چراغهای این فصل لازم است دارای حداقل 3 سال ضمانت کارکرد (رفع عیب ناشی از تولید)  از زمان تولید کالا باشند.

- کلیه چراغهای گروههای 28، 30 و 31 این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی10تا مثبت 45 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده اند (شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است).

- کلیه چراغهای گروههای 23، 25 و 32 این فصل بر اساس شرایط دمای کارکرد محیطی منفی10تا مثبت 35 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده اند، شرایط ضمانت و الزامات طول عمر در این محدوده دمایی تضمین شده است.

- ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ردﯾﻒﻫﺎی این فصل، ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر LED ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه و دارای ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ (Integrated) ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. چراغهای با لامپ LED جداگانه یا LED Tube شامل این فصل نمی باشد.

- منظور از چراغهای اضطراری نشان (Maintained) در گروه 32، چراغی است که به صورت دائم روشن است. یعنی در زمان وجود برق از خط نرمال تغذیه شده و در زمان قطع برق از باتری داخلی تغذیه میکند.

- منظور از چراغهای اضطراری نشان (Non-Maintained) در گروه32، چراغی است که فقط در حالت اضطراری و قطع برق روشن میشود. یعنی در زمان وجود برق این چراغ خاموش بوده و تنها در زمان قطع برق از باتری داخلی تغذیه میکند.

- مبنای شارنوری چراغهای اعلام شده در این فصل بر اساس رنگ نورهای 4000 کلوین یا بالاتر میباشد. (شار نوری چراغهای با رنگ نور  3000 کلوین حدود 5 درصد کمتر میباشد.)

- شارنوری چراغهای این فصل بدون اضافه یا کسر بها، میتواند تا 10 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد، بعد از آن بیشتر از 10 درصد، به ازا هر 1 درصد افزایش شار نوری 5/0 درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه میشود.

- در ﭼﺮاغﻫﺎی LED ﺑﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه در ردﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑﻬﺮه ﻧﻮری ﭼﺮاغ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 1 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه، 1 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ردﯾـﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

- پیمانکار موظف میباشند، اسناد مربوط به دارا بودن الزامات این فصل را با گواهی از مراجع معتبر از تولیدکنندگان و فروشندگان مطالبه و ضمیمه اسناد نمایند.

- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﺟﺪول ذیل درج ﺷﺪه اﺳﺖ.

جدول شماره و شرح مختصر گروهها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 23 | چراغ راه پله و نشان (Sign). |
| 24 | چراغ اتاق عمل روکار LED. |
| 25 | چراغ اتاق عمل یا اتاق تمیز توکار LED. |
| 28 | نورافکن LED با بدنه آلومینیومی. |
| 30 | چراغ ضد انفجار LED. |
| 31 | چراغ نما (وال واشر)LED. |
| 32 | چراغ روشنایی اضطراری LED. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | چراغ راه پله ویژه روشن کردن کف، افقی یا عمودی، از نوع دیواری توکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، دارای شار نوری ۵۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات. |  | ۰۵۲۳۰۱ |
|  |  | ۲۸,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | چراغ نشان Sign راهنما روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی یا پلیمری و صفحه روی چراغ از ورق پلیمری. |  | ۰۵۲۳۰۴ |
|  |  | ۵۷,۱۹۳,۰۰۰ | عدد | چراغ نشان Sign راهنما روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی یا پلیمری و صفحه روی چراغ از ورق پلیمری Maintained با باطری پشتیبان سه ساعته و کانورتر. |  | ۰۵۲۳۰۵ |
|  |  | ۴۹,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | چراغ نشان Sign راهنما روکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی یا پلیمری و صفحه روی چراغ از ورق پلیمری None-Maintained با باطری پشتیبان سه ساعته و کانورتر. |  | ۰۵۲۳۰۷ |
|  |  | ۴۶,۴۱۳,۰۰۰ | عدد | چراغ اتاق عمل یا اتاق تمیز توکار، LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی و نورگذر پلیمری یا شیشه، دارای شار نوری ۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP54 |  | ۰۵۲۵۰۶ |
|  |  | ۳۹,۱۸۳,۰۰۰ | عدد | چراغ اتاق عمل یا اتاق تمیز توکار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه فلزی و نورگذر پلیمری یا شیشه، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۰۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP54 |  | ۰۵۲۵۰۷ |
|  |  |  | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری حداقل ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۱۷ |
|  |  |  | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۱۸ |
|  |  | ۳۹,۲۹۹,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۱۹ |
|  |  | ۴۵,۲۸۲,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۰ |
|  |  | ۴۶,۸۲۶,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۱ |
|  |  | ۵۷,۸۲۶,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۶۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۲ |
|  |  | ۵۷,۸۲۶,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۳ |
|  |  | ۶۶,۳۹۲,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۲۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۴ |
|  |  | ۸۵,۶۶۶,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۳۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۵ |
|  |  | ۱۵۳,۲۹۸,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۴۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۶ |
|  |  | ۲۱۷,۹۷۱,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۶۵۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات و با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۷ |
|  |  | ۲۸۴,۶۹۷,۰۰۰ | عدد | نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکسترود، دارای شار نوری ۱۰۰۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۲۸۲۸ |
|  |  | ۱۹۹,۶۷۶,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، برای Zone1 ، با بدنه آلومینیوم دایکست، اکسترود یا پلیمری، دارای حباب از نوع پلیمری یا شیشه سکوریت، طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP66 |  | ۰۵۳۰۱۰ |
|  |  | ۱۵۳,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، برای Zone2، با بدنه آلومینیوم دایکست، اکسترود یا پلیمری، دارای حباب از نوع پلیمری یا شیشه سکوریت، طول حدود ۱۲۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP66 |  | ۰۵۳۰۱۱ |
|  |  | ۱۸۸,۳۹۳,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، برای Zone1، با بدنه آلومینیوم دایکست، اکسترود یا پلیمری، دارای حباب از نوع پلیمری یا شیشه سکوریت، طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP66 |  | ۰۵۳۰۱۲ |
|  |  | ۱۴۰,۰۴۹,۰۰۰ | عدد | چراغ ضد انفجار LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، برای Zone2، با بدنه آلومینیوم دایکست، اکسترود یا پلیمری، دارای حباب از نوع پلیمری یا شیشه سکوریت، طول حدود ۶۰ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۲۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP66 |  | ۰۵۳۰۱۳ |
|  |  | ۲۶,۴۸۴,۰۰۰ | عدد | چراغ نما (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر، دارای شار نوری ۸۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۳۱۰۶ |
|  |  | ۳۱,۴۰۶,۰۰۰ | عدد | چراغ نما (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، شار نوری ۱۵۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۳۱۰۷ |
|  |  | ۳۸,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | چراغ نما (وال واشر) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه ، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP65 |  | ۰۵۳۱۰۸ |
|  |  |  | عدد | چراغ LED اضطراری روکار، با شار نوری ۳۵۰ لومن و باتری مربوطه و کانورتر، Non-Maintained دارای مدارهای محافظت شارژ بیش از حد و تخلیه باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت زمان حداقل دو ساعت قطع برق. |  | ۰۵۳۲۰۱ |
|  |  | ۶۲,۴۳۱,۰۰۰ | عدد | چراغ LED اضطراری توکار، با شار نوری ۳۵۰ لومن و باتری مربوطه و کانورتر، Non-Maintained دارای مدارهای محافظت شارژ بیش از حد و تخلیه باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت زمان حداقل دو ساعت قطع برق. |  | ۰۵۳۲۰۲ |
|  |  | ۷۵,۱۰۴,۰۰۰ | عدد | چراغ LED اضطراری توکار، با شار نوری ۳۵۰ لومن و باتری مربوطه و کانورتر، Maintained دارای مدارهای محافظت شارژ بیش از حد و تخلیه باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت زمان حداقل دو ساعت قطع برق. |  | ۰۵۳۲۰۳ |
|  |  | ۷۸,۰۰۹,۰۰۰ | عدد | چراغ LED اضطراری روکار، با شار نوری ۳۵۰ لومن و باتری مربوطه و کانورتر، Maintained دارای مدارهای محافظت شارژ بیش از حد و تخلیه باتری، قابلیت روشن ماندن در مدت زمان حداقل دو ساعت قطع برق. |  | ۰۵۳۲۰۴ |

# فصل‌ ششم‌. سیم‌ها

مقدمه‌

1. تمام‌ سیم‌های‌ مسی‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، باید طبق‌ استانداردهای‌ ملی ISIRI 607 یا استاندارد بین‌المللی IEC 60227 یا استاندارد VDE 0250 آلمان‌ و یا استاندارد BS 6004 بریتانیا، ساخته‌ شده ‌باشند.

2. هادی سیم‌های NYA باید تک‌لا (کلاس I) و افشان (کلاس II) بوده و ولتاژ اسمی‌ آنها از مقطع‌ 1 میلی‌مترمربع تا 35 میلی‌مترمربع، 750 ولت‌ باشد.

3. ولتاژ اسمی‌ سیم‌های‌ افشان‌ NYAF، از مقطع‌ 1 تا 5/2 میلی‌متر مربع‌ برابر 500 ولت و از مقطع 5/2 میلی‌متر به بالا برابر 750 ولت‌ خواهد بود.

4. هادی سیم‌های نسوز، مسی قلع اندود بوده و ولتاژ اسمی آن‌ها از مقطع‌ 1 تا 5/2 میلی‌متر مربع‌ برابر 500 ولت و از مقطع 5/2 میلی‌متر به بالا برابر 750 ولت‌ خواهد بود.

5. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 01 | سیم‌ مسی‌ تک‌لا با روکش‌ ترموپلاستیک‌ از نوع‌ NYA. |
| 04 | سیم‌ مسی‌ افشان‌ با روکش‌ ترموپلاستیک‌ از نوع‌ NYAF. |
| 05 | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت). |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱۹,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به مقطع ۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۵۴,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به‌مقطع ۱٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۱۹,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۲۶,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به‌ مقطع ۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۶۶,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۷۶۰,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۱,۲۵۲,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۱,۹۰۶,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۲,۴۸۷,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی مفتولی، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به ‌مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۱۳,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۷۳,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۱٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۲۵۸,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۳۷۸,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۵۴۱,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۷ |
|  |  | ۹۲۶,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به ‌مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۸ |
|  |  | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۹۹۵,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۱۰ |
|  |  | ۲,۷۴۷,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYAF به‌ مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۱۱ |
|  |  | ۱۵۶,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۹۱,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۴ |
|  |  | ۲۸۱,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۵ |
|  |  | ۴۲۲,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۶ |
|  |  | ۶۰۱,۵۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۷ |
|  |  | ۱,۰۱۱,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۸ |
|  |  | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | مترطول | سیم مسی نسوز (مقاوم در مقابل حرارت) با نوار میکا و عایق پلیمر مخصوص خود خاموش کن، بدون دود و بدون گاز کلر (هالوژن فری LSHF) به مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۹ |

# فصل‌ هفتم‌. کابل‌های‌ فشار ضعیف‌

مقدمه‌

1. تمام‌ کابل‌های‌ زمینی‌ تک‌ سیمه یا چند سیمه، ‌کابل‌های شیلددار و یا زره‌دار تک یا چند سیمه،‌ و نیز کابل‌های‌ کنترل‌ زمینی‌ و زره‌دار زیرزمینی چند سیمه‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، باید طبق‌ استاندارد ملیISIRI  ایران‌ یا بین‌المللی IEC، یا VDE 0271 آلمان‌ یا سایر استانداردهای بین‌المللی ساخته‌ شده‌ و ولتاژ اسمی‌ آنها 1000/600 ولت‌ باشد.

2. تمام‌ کابل‌های‌ قابل‌ انعطاف‌ پلاستیکی‌ چند رشته‌ای‌ درج شده در این فصل، باید طبق‌ استاندارد IEC 60227 بین‌المللی، یا BS 6500 بریتانیا و یا VDE 0250 آلمان‌ ساخته‌ شده‌ و ولتاژ اسمی‌ آنها 500/300 ولت‌ باشد.

3. واژه "شیلد" درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم‌های مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزی کابل می‌باشد. هم‌چنین واژه "زره" بکار رفته در این فصل به معنای، حفاظ مکانیکی بوده و شامل رشته سیم‌های فولادی گالوانیزه (یا آلومینیومی) یا نوار گالوانیزه (یا آلومینیومی) می‌باشد.

4. در عملیات نصب و خواباندن کابل‌های فشار ضعیف در داخل ترانشه، عملیات خاکی پیش‌بینی نشده و هزینه عملیات مذکور براساس ردیف‌های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه تعیین می‌شود.

5. در صورتی‌ که‌ کابل‌ زمینی‌ یا شیلددار و یا زره‌دار زیرزمینی‌ یا کابل کنترل زمینی یا زره‌دار زیرزمینی روی‌ دیوار نصب‌ شود 15 درصد به بهای‌ واحد ردیف‌ مربوط‌ اضافه‌ خواهد شد.

6. در صورتی‌ که‌ کابل‌ زمینی‌ یا شیلددار و یا زره‌دار زیرزمینی‌، یا کابل کنترل زمینی یا زره‌دار زیرزمینی، روی‌ سینی‌ کابل‌ و یا درون‌ لوله‌ نصب‌ شود، 8 درصد به بهای‌ واحد ردیف‌ مربوط‌ اضافه‌ خواهد شد.

7. هزینه بست‌ها و تمام متعلقات مربوط برای نصب کابل‌های فشار ضعیف روی دیوار یا روی سینی کابل در بهای ردیف‌های این فصل منظور نشده و برای تعیین بهای تهیه و نصب انواع بست‌ها و متعلقات مربوط باید از ردیف‌های فصل بیست و هشتم (وسایل متفرقه) استفاده شود.

8. در کابل‌های 5/3 رشته‌ای چنانچه یک رشته دیگر به عنوان ارت (Earth) در کابل اضافه شود 15 درصد به بهای ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

9. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ صفحه بعد درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ | شماره گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | کابل ‌زمینی‌سه‌ سیمه ‌‌از ‌نوع‌ NYYO یا NYYJ. | 53 | کابل‌ زره‌دار زیرزمینی‌ سه سیمه‌ از نوع‌ NYRY. |
| 11 | کابل‌ کنترل‌ زمینی‌ چند سیمه‌ (5/1 میلی‌مترمربع‌) از نوع‌ NYYO یا NYYJ یا NYYJZ. | 61 | کابل‌ کنترل زره‌دار زیرزمینی‌ چند سیمه (5/1 میلی‌مترمربع)‌ از نوع‌ NYRY. |
| 12 | کابل‌ کنترل‌ زمینی‌ چند سیمه‌ (5/2 میلی‌مترمربع‌) از نوع‌ NYYO یا NYYJ یا NYYJZ. | 62 | کابل‌ کنترل زره‌دار زیرزمینی‌ چند سیمه (5/2 میلی‌مترمربع)‌ از نوع‌ NYRY. |
| 15 | کابل کنترل زمینی چند سیمه (5/1 میلی‌مترمربع) از نوع NY(St)Y. | 63 | کابل‌ کنترل زره‌دار زیرزمینی‌ چند سیمه (4 میلی‌مترمربع)‌ از نوع‌ NYRY. |
| 31 | کابل‌ شیلددار زیرزمینی‌ تک‌سیمه‌ از نوع NYCY. | 64 | کابل‌ کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه (5/1 میلی‌مترمربع) از نوع NY(St)RY. |
| 32 | کابل‌ شیلددار زیرزمینی‌ دو سیمه‌ از نوع NYCY. | 65 | کابل‌ کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه (5/1 میلی‌مترمربع) از نوع NY(St/St)RY. |
| 33 | کابل‌ شیلددار زیرزمینی‌ سه سیمه‌ از نوع NYCY. | 71 | کابل ‌قابل انعطاف پلاستیکی ‌دو سیمه از ‌نوع ‌‌NYMHY. |
| 34 | کابل‌ شیلددار زیرزمینی‌ چهارسیمه‌ از نوع NYCY. | 72 | کابل‌ قابل انعطاف پلاستیکی‌سه ‌سیمه ‌از ‌نوع ‌‌NYMHY. |
| 41 | کابل‌ شیلددار زره‌دار زیرزمینی‌ تک سیمه‌ از نوع NYCYRY. | 73 | کابل‌ قابل انعطاف ‌پلاستیکی ‌چهار سیمه ‌از نوع ‌‌NYMHY. |
| 42 | کابل‌ شیلددار زره‌دار زیرزمینی‌ دو سیمه‌ از نوع NYCYRY. | 74 | کابل‌ قابل انعطاف پلاستیکی ‌پنج ‌سیمه ‌از نوع ‌‌NYMHY. |
| 43 | کابل‌ شیلددار زره‌دار زیرزمینی‌ سه سیمه‌ از نوع NYCYRY. | 77 | کابل‌ زره‌دار زیرزمینی‌ تک سیمه آلومینیومی‌ از نوع‌ NAYRY. |
| 44 | کابل‌ شیلددار زره‌دار زیرزمینی‌ چهار سیمه‌ از نوع NYCYRY. | 78 | کابل‌ زره‌دار زیرزمینی‌ سه و نیم سیمه آلومینیومی‌ از نوع‌ NAYRY. |
| 51 | کابل‌ زره‌دار زیرزمینی‌ تک سیمه‌ از نوع‌ NYRY. | 79 | کابل‌ زمینی‌ چهار سیمه آلومینیومی‌ از نوع‌ NAYY. |
| 52 | کابل‌ زره‌دار زیرزمینی‌ دو سیمه‌ از نوع‌ NYRY. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۹۶,۵۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۹۰,۵۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۴×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۲,۹۲۶,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۴,۳۶۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۶,۷۸۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۷ |
|  |  | ۸,۸۶۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۸ |
|  |  | ۱۲,۳۰۴,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۷,۰۷۹,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۰ |
|  |  | ۲۳,۱۵۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۹۵×۳ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۱ |
|  |  | ۲۹,۰۷۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۲ |
|  |  | ۳۶,۲۹۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۳ |
|  |  | ۴۴,۶۹۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۴ |
|  |  | ۶۷,۶۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۵ |
|  |  | ۷۲,۲۶۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۰۳۱۶ |
|  |  | ۱,۲۵۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۴۶۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۸ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۲ |
|  |  | ۱,۷۶۴,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۱٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۳ |
|  |  | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۴ |
|  |  | ۲,۲۶۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۵ |
|  |  | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۱٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۶ |
|  |  | ۲,۹۹۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۷ |
|  |  | ۳,۳۴۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۱٫۵×۲۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۸ |
|  |  | ۳,۷۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۰۹ |
|  |  |  | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۱٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۱۰ |
|  |  | ۶,۰۸۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چندسیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌مقطع ۱٫۵×۴۰ میلی‌مترمربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۱۱۱ |
|  |  | ۱,۸۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۱ |
|  |  | ۲,۱۵۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۲٫۵×۸ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۲ |
|  |  | ۲,۶۴۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۳ |
|  |  | ۳,۴۶۶,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۴ |
|  |  | ۳,۴۰۶,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۵ |
|  |  | ۳,۹۳۷,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۶ |
|  |  | ۴,۵۸۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۷ |
|  |  | ۵,۰۴۳,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۲۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۸ |
|  |  | ۷,۰۳۳,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۲٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۰۹ |
|  |  |  | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به‌ مقطع ۲٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۱۰ |
|  |  | ۹,۴۴۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYY و به ‌مقطع ۲٫۵×۴۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۲۱۱ |
|  |  | ۵۵۶,۵۰۰ | مترطول | کابل چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۵۰۱ |
|  |  | ۹۰۰,۰۰۰ | مترطول | کابل چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱٫۵×۲×۲ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۵۰۲ |
|  |  | ۱,۲۴۳,۰۰۰ | مترطول | کابل چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱٫۵×۲×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۵۰۳ |
|  |  | ۱,۵۶۱,۰۰۰ | مترطول | کابل چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)Y و به مقطع ۱٫۵×۲×۴ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۱۵۰۴ |
|  |  | ۴۱۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۱ |
|  |  | ۵۷۷,۵۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۲ |
|  |  | ۸۳۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۴+۴×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۳ |
|  |  | ۱,۳۱۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۶+۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۴ |
|  |  | ۲,۱۸۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۰+۱۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۵ |
|  |  | ۲,۹۳۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تـک سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۶+۱۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۶ |
|  |  | ۳,۷۴۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۷ |
|  |  | ۴,۵۴۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۱۰۸ |
|  |  | ۶۶۰,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۱ |
|  |  | ۹۲۱,۵۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۲ |
|  |  | ۱,۳۶۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۴+۴×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۳ |
|  |  | ۱,۹۳۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۶+۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۴ |
|  |  | ۳,۰۲۱,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۰+۱۰×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۵ |
|  |  | ۵,۲۰۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۱۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۶ |
|  |  | ۵,۶۴۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۷ |
|  |  | ۷,۶۱۰,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۲۰۸ |
|  |  | ۸۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۱ |
|  |  | ۱,۱۶۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۲ |
|  |  | ۱,۷۱۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۴+۴×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۳ |
|  |  | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۶+۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۴ |
|  |  | ۴,۳۷۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۰+۱۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۵ |
|  |  | ۵,۹۱۶,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۶+۱۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۶ |
|  |  | ۸,۳۴۲,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۷ |
|  |  | ۱۰,۵۰۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۳۰۸ |
|  |  | ۹۵۵,۵۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۱ |
|  |  | ۱,۴۴۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۲ |
|  |  | ۲,۱۰۷,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۴+۴×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۳ |
|  |  | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۶+۶×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۴ |
|  |  | ۴,۸۴۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۰+۱۰×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۵ |
|  |  | ۷,۲۹۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۶+۱۶×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۶ |
|  |  | ۱۰,۴۸۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به ‌صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به‌ مقطع ۱۶+۲۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۷ |
|  |  | ۱۳,۳۱۱,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلددار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت به‌ صورت غلاف مسی، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۳۴۰۸ |
|  |  | ۵۸۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۱ |
|  |  | ۸۰۲,۵۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۲ |
|  |  | ۱,۰۴۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۴+۴×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۳ |
|  |  | ۱,۳۲۷,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۶+۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۴ |
|  |  | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۰+۱۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۵ |
|  |  | ۲,۸۴۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۱۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۶ |
|  |  | ۳,۵۸۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۷ |
|  |  | ۴,۲۸۷,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلد دار، زره‌دار زیرزمینی تک سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۱۰۸ |
|  |  | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۱ |
|  |  | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۲ |
|  |  | ۱,۸۶۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۴+۴×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۳ |
|  |  | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۶+۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۴ |
|  |  | ۳,۶۸۰,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۰+۱۰×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۵ |
|  |  | ۵,۷۸۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۱۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۶ |
|  |  | ۷,۷۲۲,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۷ |
|  |  | ۹,۶۳۴,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی دو سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۲۰۸ |
|  |  | ۱,۱۴۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱٫۵+۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۱ |
|  |  | ۱,۶۱۱,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۲٫۵+۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۲ |
|  |  | ۲,۲۵۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۴+۴×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۳ |
|  |  | ۳,۰۲۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۶+۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۴ |
|  |  | ۴,۴۴۸,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۰+۱۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۵ |
|  |  | ۶,۷۲۳,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۱۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۶ |
|  |  | ۹,۲۰۷,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۲۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۷ |
|  |  | ۱۱,۵۰۵,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی سه سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۳۰۸ |
|  |  | ۱۶,۴۵۹,۰۰۰ | مترطول | کابل شیلدار، زره دار زیرزمینی چهار سیمه، با نول یا ارت، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYCYRY به ‌مقطع ۱۶+۳۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۴۴۰۸ |
|  |  | ۳۹۲,۵۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۱ |
|  |  | ۴۹۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۲ |
|  |  | ۶۱۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۳ |
|  |  | ۷۴۳,۵۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۴ |
|  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۵ |
|  |  | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی تک سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۶×۱ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۱۰۶ |
|  |  | ۶۸۷,۵۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۱ |
|  |  | ۸۷۲,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۲ |
|  |  | ۱,۲۱۴,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۳ |
|  |  | ۱,۶۶۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۴ |
|  |  | ۲,۴۲۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۰×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۵ |
|  |  | ۳,۴۲۴,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۶ |
|  |  | ۵,۲۴۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی دو سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۲۰۷ |
|  |  | ۸۳۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۱ |
|  |  | ۱,۰۹۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۲ |
|  |  | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۳ |
|  |  | ۲,۱۹۴,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۴ |
|  |  | ۳,۳۴۵,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۵ |
|  |  | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۶ |
|  |  | ۷,۴۱۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۷ |
|  |  | ۹,۵۱۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۸ |
|  |  | ۱۳,۱۲۶,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۰۹ |
|  |  | ۱۸,۲۸۶,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۰ |
|  |  | ۲۴,۴۷۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۱ |
|  |  | ۳۰,۳۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۲ |
|  |  | ۳۸,۳۷۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۳ |
|  |  | ۴۶,۹۱۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۴ |
|  |  | ۶۰,۳۸۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۵ |
|  |  | ۷۴,۵۳۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیرزمینی سه سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۵۳۱۶ |
|  |  | ۱,۶۱۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۱ |
|  |  | ۲,۲۸۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۲ |
|  |  | ۲,۶۰۴,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۳ |
|  |  | ۲,۹۴۱,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۴ |
|  |  | ۳,۳۰۶,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۵ |
|  |  | ۳,۸۶۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۶ |
|  |  | ۴,۷۹۳,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۷ |
|  |  | ۵,۷۱۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۸ |
|  |  | ۶,۵۱۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۱٫۵×۳۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۱۰۹ |
|  |  | ۱,۷۶۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۳۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۲ |
|  |  | ۳,۲۱۱,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۳ |
|  |  | ۳,۶۸۳,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۴ |
|  |  | ۴,۲۷۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۵ |
|  |  | ۴,۸۱۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۶ |
|  |  | ۵,۵۵۱,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۱۹ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۷ |
|  |  | ۶,۹۳۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۸ |
|  |  | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۳۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۰۹ |
|  |  | ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۲٫۵×۳۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۲۱۰ |
|  |  | ۲,۷۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۱ |
|  |  | ۴,۰۸۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۲ |
|  |  | ۵,۹۰۴,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۳ |
|  |  | ۶,۸۱۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۴ |
|  |  | ۷,۸۲۷,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۵ |
|  |  | ۸,۸۰۴,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۶ |
|  |  | ۱۰,۲۴۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۱۹ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۷ |
|  |  | ۱۳,۲۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۸ |
|  |  | ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۳۰ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۰۹ |
|  |  | ۱۹,۴۳۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیرزمینی چند سیمه، با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NYRY به ‌مقطع ۴×۳۷ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۰۷۶۳۱۰ |
|  |  | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱٫۵×۶ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۴۰۱ |
|  |  | ۲,۵۶۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۴۰۲ |
|  |  | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱٫۵×۱۶ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۴۰۳ |
|  |  | ۴,۴۸۱,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱٫۵×۲۴ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۴۰۴ |
|  |  | ۶,۶۸۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد خارجی از نوع NY(St)RY و به مقطع ۱٫۵×۳۷ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۴۰۵ |
|  |  | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد‌های انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱٫۵×۶ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۵۰۱ |
|  |  | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد‌های انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱٫۵×۱۲میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۵۰۲ |
|  |  | ۳,۱۰۸,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد‌های انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱٫۵×۱۶میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۵۰۳ |
|  |  | ۴,۵۳۳,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد‌های انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱٫۵×۲۴میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۵۰۴ |
|  |  | ۶,۴۱۹,۰۰۰ | مترطول | کابل کنترل زره‌دار زیر زمینی چند سیمه با عایق و روکش PVC، با سیم‌های زوجی تابیده شده در لایه‌های هم محور و با شیلد‌های انفرادی و خارجی از نوع NY(St/St)RY و به مقطع ۱٫۵×۳۷ میلی‌متر مربع، برای نصب در داخل ترانشه. |  | ۰۷۶۵۰۵ |
|  |  | ۲۱۹,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۰٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۱ |
|  |  | ۲۶۸,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۰٫۷۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۲ |
|  |  | ۳۱۷,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۳ |
|  |  | ۴۲۵,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۴ |
|  |  | ۶۱۸,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۵ |
|  |  | ۸۹۵,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۴×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۶ |
|  |  | ۱,۲۸۹,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۷ |
|  |  | ۲,۲۹۱,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱۰×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۸ |
|  |  | ۳,۴۰۲,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی دو سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱۶×۲ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۱۰۹ |
|  |  | ۳۳۶,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۰٫۷۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۱ |
|  |  | ۴۰۷,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۲ |
|  |  | ۵۷۵,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۳ |
|  |  | ۸۵۷,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۴ |
|  |  | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۴×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۵ |
|  |  | ۱,۸۰۲,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۶×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۶ |
|  |  | ۳,۳۲۷,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی سه‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۲۰۷ |
|  |  | ۴۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۰٫۷۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۱ |
|  |  | ۵۲۶,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۲ |
|  |  | ۷۲۵,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱٫۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۳ |
|  |  | ۱,۱۱۱,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۲٫۵×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۴ |
|  |  | ۱,۶۴۷,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۴×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۵ |
|  |  | ۲,۳۵۹,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۶×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۶ |
|  |  | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی چهار‌ سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY به ‌مقطع ۱۰×۴ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف ‌کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۳۰۷ |
|  |  | ۵۱۱,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع ۰٫۷۵×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۴۰۱ |
|  |  | ۶۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع ۱×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۴۰۲ |
|  |  | ۸۸۰,۵۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع ۱٫۵×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۴۰۳ |
|  |  | ۱,۳۶۲,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی پنج سیمه، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۴۰۴ |
|  |  | ۲,۰۲۱,۰۰۰ | مترطول | کابل قابل انعطاف پلاستیکی هفت سیمه، باروکش ترموپلاستیک از نوع NYMHY و به ‌مقطع ۴×۵ میلی‌متر مربع، برای نصـب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به ‌طور آزاد برای اتصال به ‌مصرف کننده‌های متحرک. |  | ۰۷۷۴۰۵ |
|  |  | ۱,۹۱۴,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۱ |
|  |  | ۲,۲۹۲,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۲ |
|  |  | ۲,۶۳۸,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۳ |
|  |  | ۳,۱۷۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۴ |
|  |  | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۵ |
|  |  | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۶ |
|  |  | ۵,۹۶۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زره دار زیر زمینی تک سیمه آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۷۰۷ |
|  |  | ۵,۲۵۷,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۳۵+۷۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۱ |
|  |  | ۵,۶۷۲,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۵۰+۹۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۲ |
|  |  | ۷,۱۹۹,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۷۰+۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۳ |
|  |  | ۸,۶۵۱,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۷۰+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۴ |
|  |  | ۱۰,۳۹۲,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۹۵+۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۵ |
|  |  | ۱۲,۲۷۲,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱۲۰+۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۶ |
|  |  | ۱۴,۸۸۳,۰۰۰ | مترطول | کابل زمینی آلومینیومی با عایق و روکش ترموپلاستیک از نوع NAYRY و به مقطع ۱۵۰+۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع، برای نصب داخل ترانشه. |  | ۰۷۷۸۰۷ |

# فصل‌ یازدهم‌. کلیدها و پریزها

مقدمه‌

1. تمام‌ کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه‌های‌ فشاری‌ و پلاگ‌های‌ ساخت‌ داخل‌، باید طبق‌ استاندارد، 1388 (635)ISIRI، 1382 (688)ISIRI، 1382 (462)ISIRI، IEC884-1 ، IEC 238 و IEC690، ساخته‌ و تولید شده‌ باشند.

2. تمام‌ کلیدها و پریزها و دکمه‌های‌ فشاری‌ می‌باید از نوع‌ بارانی توکار با درجه حفاظت IP44 و بارانی روکار با‌ درجه‌ حفاظت‌ IP55 باشند.

3. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 01 | کلید یک‌ پل‌، یک‌ راه‌، یک‌ خانه‌ 250 ولت‌. |
| 02 | کلید یک‌ پل‌، یک‌ راه‌، دو خانه‌ 250 ولت‌. |
| 03 | کلید دو پل‌، یک‌ راه‌، یک‌ خانه‌ 250 ولت‌. |
| 04 | کلید تبدیل‌، یک‌ پل‌، یک‌ خانه‌ 250 ولت‌. |
| 05 | کلید صلیبی‌، یک‌ پل‌، یک‌ خانه‌ 250 ولت‌. |
| 07 | دکمه‌ فشاری‌ یک‌ فاز و نول‌ 250 ولت‌. |
| 11 | پریز یک‌ فاز و نول‌ 250 ولت‌. |
| 12 | پریز یک‌ فاز و نول‌ با اتصال‌ زمین‌ 250 ولت‌. |
| 21 | پریز تلفن‌سوکتی RJ11. |
| 28 | پریز آنتن‌ رادیو و تلویزیون‌. |
| 33 | کلید کولر. |
| 34 | بیزر 230 ولت‌ و زنگ‌های الکترونیکی. |
| 38 | کلید و پریزهای خاص. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۱۷۵,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه، یک خانه، از نوع بارانی، با درجه حفاظت IP44 و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک‌ پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک ‌پل، برای قطع و وصل فاز و نول، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۰۹۶,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو ‌پل دو راه، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | کلید ۱۰ آمپر۲۵۰ ولت دو‌پل دو راه، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | عدد | کلید تبدیل ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، دوراه و یک خانه، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۱۸۸,۰۰۰ | عدد | کلید تبدیل ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، دوراه و یک خانه، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۱۴۱,۰۰۰ | عدد | کلید صلیبی ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل و یک خانه، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۲۲۴,۰۰۰ | عدد | کلید صلیبی ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل و یک خانه، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۰۱۴,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری ۲۵۰ ولت با علامت زنگ یا روشنایی، برای نصب توکار. |  | ۱۱۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری ۲۵۰ ولت با علامت زنگ یا روشنایی، برای نصب روکار. |  | ۱۱۰۷۰۲ |
|  |  | ۹۸۸,۵۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار. |  | ۱۱۱۱۰۱ |
|  |  | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار. |  | ۱۱۱۱۰۲ |
|  |  | ۱,۱۰۱,۰۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو). |  | ۱۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز و نول، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو). |  | ۱۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۱,۵۱۷,۰۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز ونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP44 و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار. |  | ۱۱۱۲۰۵ |
|  |  | ۱,۴۸۱,۰۰۰ | عدد | پریز ۱۶ آمپر۲۵۰ ولت یک فازونول، نوع بارانی، با درجه حفاظت IP55 و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب روکار با اتصال زمین (شوکو) و درپوش لولادار |  | ۱۱۱۲۰۶ |
|  |  | ۹۹۹,۰۰۰ | عدد | پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11، برای نصب توکار. |  | ۱۱۲۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | عدد | پریز تلفن دارای یک یا دو خروجی از نوع RJ11، برای نصب روکار. |  | ۱۱۲۱۰۲ |
|  |  | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | عدد | پریز آنتن رادیو و تلویزیون، برای نصب توکار. |  | ۱۱۲۸۰۱ |
|  |  | ۱,۸۶۵,۰۰۰ | عدد | کلید کولر آبی تمام قطب با قابلیت قطع کامل فاز و نول، با قوطی کلید مربوط، و راه اندازی الکتریکی. |  | ۱۱۳۳۰۱ |
|  |  | ۲,۶۱۵,۰۰۰ | عدد | کلید کولر آبی با قابلیت تنظیم دمای کارکرد، نمایش دمای محیط و دارای تایمر و ریموت کنترل از راه دور قابلیت نصب در قوطی های معمولی توکار |  | ۱۱۳۳۰۳ |
|  |  | ۱,۳۰۳,۰۰۰ | عدد | بیزر ۲۳۰ ولت، برای نصب توکار. |  | ۱۱۳۴۰۱ |
|  |  | ۱,۳۹۲,۰۰۰ | عدد | بیزر ۲۳۰ ولت، برای نصب روکار. |  | ۱۱۳۴۰۲ |
|  |  | ۱,۳۰۳,۰۰۰ | عدد | زنگ الکترونیکی ۲۳۰ ولت، برای نصب توکار یا روکار. |  | ۱۱۳۴۰۳ |
|  |  | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | عدد | کلید سه پل توکار، برای قطع و وصل سه مدار مجزا، ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت |  | ۱۱۳۸۰۱ |
|  |  | ۳,۴۵۵,۰۰۰ | عدد | حسگر حرکت، از نوع سقفی روکار، با ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت؛ بدون ارتباط بی سیم، جهت کنترل روشنایی |  | ۱۱۳۸۰۳ |
|  |  | ۳,۲۵۵,۰۰۰ | عدد | حسگر حرکت، از نوع سقفی توکار، با ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت؛ بدون ارتباط بی سیم، جهت کنترل روشنایی |  | ۱۱۳۸۰۴ |
|  |  |  | عدد | حسگر حرکت، از نوع دیواری توکار، با ولتاژ کاری ۲۳۰ ولت بدون ارتباط بی سیم؛ قابلیت نصب در قوطی کلید و پریز به منظور کنترل روشنایی |  | ۱۱۳۸۰۵ |

# فصل‌ دوازدهم‌. لوله‌های‌ فولادی‌

مقدمه‌

1. هزینه‌ عملیات‌ بنایی‌ مورد نیاز لوله‌کشی‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ پیش‌بینی‌ و منظورنشده ‌است‌.

2. برای‌ کنده‌کاری‌، شیاردرآوردن‌ و سوراخ‌کردن‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ بیست و هشتم (وسایل‌ متفرقه‌) استفاده‌ می‌شود.

3. لوله‌های‌ فولادی‌ و گالوانیزه‌ عمقی‌ داغ‌، باید براساس‌ استاندارد DIN 49020 تولید شده ‌باشند.

4. لوله‌های‌ فولادی‌ درزجوش‌ گالوانیزه‌ و فولادی‌ ضد انفجار، باید طبق‌ استاندارد DIN 2440 ساخته‌ شده‌ باشند.

5. تمام‌ ردیف‌های‌ لوله‌کشی‌ این‌ فصل‌، شامل‌ اتصالات‌ خم‌، زانو و بوشن‌ است‌ و هزینه‌ آنها در بهای‌ واحد کار منظور شده‌ است‌.

6. در صورت نیاز به استفاده از لوله‌های فولادی یا گالوانیزه به عنوان غلاف (Sleeve) می‌توان ردیف‌های مربوط مندرج در فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی را ملاک عمل قرار داد.

7. ترانکینگ‌ها باید مطابق با استاندارد  BS4678-1/2باشد.

8. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 01 | لوله‌کشی‌ روکار با لوله‌ فولادی‌. |
| 02 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ فولادی‌. |
| 03 | لوله‌کشی‌ روکار با لوله‌ فولادی‌ گالوانیزه‌ عمقی‌ داغ‌. |
| 04 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ فولادی‌ گالوانیزه عمقی‌ داغ‌. |
| 05 | لوله‌کشی‌ روکار با لوله‌ فولادی‌ درزجوش‌ گالوانیزه‌. |
| 06 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ فولادی‌ درزجوش‌ گالوانیزه‌. |
| 07 | لوله‌کشی‌ روکار یا توکار با لوله‌ فولادی‌ بدون‌ درز گالوانیزه‌ عمقی‌ داغ‌ برای سیستم‌های ضد انفجار. |
| 08 | لوله‌کشی روکار یا توکار با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف. |
| 09 | لوله‌کشی روکار یا توکار با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار. |
| 10 | ترانکینگ یک و دو محفظه‌ای. |
| 11 | ترانکینگ دیواری و کفی سه و چهار محفظه‌ای. |
| 12 | قطعه‌های انتهایی و ارتباطی. |
| 13 | گوشه‌ها و متعلقات. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۷۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg11 . |  | ۱۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۰۷۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg13.5 . |  | ۱۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۱۰۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg16 . |  | ۱۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg21 . |  | ۱۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۹۰۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg29 . |  | ۱۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۲,۲۵۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg36 . |  | ۱۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۲,۹۷۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg42 . |  | ۱۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۳,۷۳۴,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg48 . |  | ۱۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۷۵۷,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg11 . |  | ۱۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۸۵۰,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg13.5 . |  | ۱۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۸۰,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg16 . |  | ۱۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۱۱۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg21 . |  | ۱۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۱,۶۸۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg29 . |  | ۱۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۲,۰۳۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg36 . |  | ۱۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۲,۷۵۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg42 . |  | ۱۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۵۱۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg48 . |  | ۱۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۹۶۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg11 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg13.5 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۰۴۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg16 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg21 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۸۳۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg29 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۰۷۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg36 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۲,۶۷۴,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg42 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۳,۳۵۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی Pg48 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۷۴۱,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg11 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۹۴,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg13.5 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۸۲۰,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg16 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۰۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg21 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۶۱۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg29 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۱,۸۶۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg36 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg42 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۳,۱۳۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی Pg48 گالوانیزه گرم. |  | ۱۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۱,۲۱۴,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۴۶۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه سه چهارم اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۷۸۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۲,۱۲۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک و یک چهارم اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۲,۱۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک و یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۲,۳۴۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه دو اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۲,۷۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه دو و یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۵۰۷ |
|  |  | ۹۹۴,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۲۴۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه سه چهارم اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۵۶۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۹۰۷,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک و یک چهارم اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۹۱۷,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه یک و یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۲,۱۳۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه دو اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۲,۵۳۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله فولادی درز جوش گالوانیزه دو و یک دوم اینچ. |  | ۱۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۱,۶۱۸,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی یک دوم اینچ بدون درز گالوانیزه گرم برای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی سه چهارم اینچ بدون درز گالوانیزه گرم برای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی یک اینچ بدون درز گالوانیزه گرم برای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۲,۷۹۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی یک و یک چهارم اینچ بدون درز گالوانیزه گرم برای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۳,۱۲۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی یک و یک دوم اینچ بدون درز گالوانیزه گرمبرای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۳,۴۱۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی دو اینچ بدون درز گالوانیزه گرم برای سیستم‌های ضد انفجار. |  | ۱۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۷۶۳,۵۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg11 . |  | ۱۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۸۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg13.5 . |  | ۱۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۸۵۱,۵۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg16 . |  | ۱۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۰۶۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg21 . |  | ۱۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۱,۳۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف Pg29 . |  | ۱۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۷۵۵,۵۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg11 . |  | ۱۲۰۹۰۱ |
|  |  | ۸۵۴,۵۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg13.5 . |  | ۱۲۰۹۰۲ |
|  |  | ۹۰۳,۵۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg16 . |  | ۱۲۰۹۰۳ |
|  |  | ۱,۰۷۷,۰۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg21 . |  | ۱۲۰۹۰۴ |
|  |  | ۱,۲۰۹,۰۰۰ | مترطول | لوله‌کشی روکار یا توکار، با لوله فولادی گالوانیزه قابل انعطاف شیلددار Pg29 . |  | ۱۲۰۹۰۵ |
|  |  | ۲,۶۸۸,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۳۰×۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۴,۱۳۶,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۵۰×۲۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۴,۲۸۵,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۷۰×۲۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۵,۲۱۹,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰×۲۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۵,۸۱۰,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۰۰۵ |
|  |  | ۵,۶۰۸,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰×۳۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۹,۳۷۱,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۹,۶۲۱,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر همراه با قطعه نگهدارنده کابل. |  | ۱۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۷,۸۳۵,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ پریز خور سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۱۰۴ |
|  |  | ۷,۳۰۳,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۳۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۱۰۵ |
|  |  | ۸,۴۲۲,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۶۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۱۰۶ |
|  |  | ۸,۰۴۹,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ پریز خور چهار محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰×۴۰ میلی‌متر با قطعات مخصوص پریز یک تا چهار واحد همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۱۰۷ |
|  |  | ۸۱۳,۵۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی یک محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۳۰×۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۸۱۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۵۰×۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۸۱۸,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۷۰×۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۳ |
|  |  | ۸۳۴,۵۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی دو محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰×۲۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۴ |
|  |  | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۲۰۵ |
|  |  | ۹۰۳,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۰۰×۳۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۶ |
|  |  | ۹۱۵,۵۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۷ |
|  |  | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ دیواری کلیپسی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۸ |
|  |  | ۲,۰۴۳,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۲۰۹ |
|  |  | ۲,۰۸۱,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۲۱۰ |
|  |  | ۵,۲۲۴,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۳۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۱ |
|  |  | ۱۱,۷۰۶,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۳۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۲ |
|  |  | ۱,۱۵۹,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای به جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۳۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۳ |
|  |  | ۱,۱۱۷,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۳۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۴ |
|  |  | ۳,۷۲۸,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی گوشه قائم ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۶۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۵ |
|  |  | ۸,۵۶۳,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی گوشه تخت ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۶۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۶ |
|  |  | ۹۹۱,۰۰۰ | عدد | قطعه ارتباطی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای به جعبه پریز از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۶۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۷ |
|  |  | ۱,۱۷۲,۰۰۰ | عدد | قطعه انتهایی ترانکینگ کفی سه محفظه‌ای از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر به ابعاد ۲۰۰×۶۰ میلی‌متر با عایق داخلی همراه با بست. |  | ۱۲۱۲۱۸ |
|  |  | ۱,۹۷۱,۰۰۰ | عدد | گوشه داخلی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۱ |
|  |  | ۳,۶۳۲,۰۰۰ | عدد | گوشه خارجی دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۲ |
|  |  | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | عدد | گوشه تخت دو محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۲۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۳ |
|  |  | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | عدد | گوشه داخلی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۴ |
|  |  | ۵,۱۳۲,۰۰۰ | عدد | گوشه خارجی سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۵ |
|  |  | ۷,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | گوشه تخت سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۱۵۰×۴۰ میلی‌متر. |  | ۱۲۱۳۰۶ |
|  |  | ۷,۲۸۱,۰۰۰ | عدد | گوشه تخت سه محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور ترانکینگ دیواری از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۷ |
|  |  | ۲,۵۸۹,۰۰۰ | عدد | گوشه داخلی چهار محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۸ |
|  |  | ۵,۴۸۷,۰۰۰ | عدد | گوشه خارجی چهار محفظه‌ای ترانکینگ دیواری پریز خور از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت یک میلی‌متر با عایق داخلی و رنگ پودری اپوکسی پلی‌استر با مقاومت ضربه پذیری ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع به ابعاد ۲۰۰×۴۰ میلی‌متر همراه با بست رویه. |  | ۱۲۱۳۰۹ |
|  |  | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | جعبه پریز یک تا چهار پریز خور مخصوص ترانکینگ کفی به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متر از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر با عایق داخلی از عمق ۷۰ تا ۱۳۰ میلی‌متر با درب آلومینیومی دایکاست. |  | ۱۲۱۳۱۰ |
|  |  | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | عدد | قطعه مسدودکننده جعبه پریز ترانکینگ کفی از ورق گالوانیزه گرم به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر با عایق داخلی. |  | ۱۲۱۳۱۱ |

# فصل‌ سیزدهم‌. لوله‌های‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC)

مقدمه‌

1. هزینه‌ عملیات‌ بنایی‌ مورد نیاز لوله‌کشی‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ این‌ فصل‌ پیش‌‌بینی‌ و منظور نشده ‌است‌.

2. برای‌ کنده‌کاری‌، شیار درآوردن‌ و سوراخ‌ کردن‌، از ردیف‌های‌ مربوط‌ درج‌ شده‌ در فصل‌ بیست و هشتم (وسایل‌ متفرقه‌) استفاده‌ می‌شود.

3. لوله‌های‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) پیش‌بینی شده در این فصل، باید مطابق با استانداردهای IEC 60614 و BS 4607 یا استانداردهای معتبر بین‌المللی مشابه تولید شده باشد.

4. تمام‌ ردیف‌های‌ لوله‌کشی‌ این‌ فصل‌، شامل‌ اتصالات‌، خم‌، زانو و بوشن‌ است‌ و هزینه‌ آنها در بهای‌ واحد کار منظور شده‌ است‌.

5. ترانکینگ‌ها باید براساس استاندارد EN 60-670, NFC 68-104, BS 4678 از جنس PVC-U و با قابلیت خود اطفا باشد.

6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 03 | لوله‌کشی‌ روکار با لوله‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC). |
| 04 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC). |
| 06 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) سنگین‌ قابل‌ انعطاف‌ دوجداره‌. |
| 07 | لوله‌کشی‌ توکار با لوله‌ پلی‌اتیلن‌ قابل‌ انعطاف‌ شلنگی‌ داخل‌ بتن‌. |
| 08 | ترانکینگ دیواری از جنس PVC.U- |
| 09 | جعبه کف خواب از جنس PVC.U- |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg11 |  | ۱۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۶۳۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg13.5 |  | ۱۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۶۶۳,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg16 |  | ۱۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۷۹۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg21 |  | ۱۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۸۶۱,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg29 |  | ۱۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۹۸۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg36 |  | ۱۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۱,۰۹۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg42 |  | ۱۳۰۳۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی روکار، با لوله PVC، pg48 |  | ۱۳۰۳۰۸ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg11 |  | ۱۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۴۱۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg13.5 |  | ۱۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۴۳,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg16 |  | ۱۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۷۸,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg21 |  | ۱۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۶۴۱,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg29 |  | ۱۳۰۴۰۵ |
|  |  | ۷۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg36 |  | ۱۳۰۴۰۶ |
|  |  | ۸۷۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg42 |  | ۱۳۰۴۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC، pg48 |  | ۱۳۰۴۰۸ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۱۱. |  | ۱۳۰۶۰۱ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۱۳٫۵. |  | ۱۳۰۶۰۲ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۱۶. |  | ۱۳۰۶۰۳ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۲۱. |  | ۱۳۰۶۰۴ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۲۹. |  | ۱۳۰۶۰۵ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۳۶. |  | ۱۳۰۶۰۶ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۴۲. |  | ۱۳۰۶۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله PVC سنگین (قوی) قابل انعطاف دوجداره (جدار داخلی خرطومی و جدار دوم صاف) برای نصـب در داخل بتون و ادامه آن، نمره ۴۸. |  | ۱۳۰۶۰۸ |
|  |  | ۶۷۲,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به‌ صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg11 . |  | ۱۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۷۵۷,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به‌ صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg13.5 . |  | ۱۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۷۸۶,۵۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به ‌صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg16 . |  | ۱۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۹۱۹,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به ‌صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg21 . |  | ۱۳۰۷۰۴ |
|  |  | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به‌ صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg29 . |  | ۱۳۰۷۰۵ |
|  |  | ۱,۲۶۵,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به‌ صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg36 . |  | ۱۳۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۶۵۶,۰۰۰ | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به ‌صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg42 . |  | ۱۳۰۷۰۷ |
|  |  |  | مترطول | لوله کشی توکار، با لوله پلی‌اتیلن (PE) ، برای نصـب در داخل بتون، به‌ صورت یک پارچه از نوع قابل انعطاف شلنگی Pg48 . |  | ۱۳۰۷۰۸ |
|  |  | ۶,۳۵۶,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۵۰×۱۵۰ میلی‌متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۴,۱۵۱,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۵۰×۱۰۵ میلی‌متر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۲ |
|  |  | ۲,۸۲۸,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۵۰×۸۰ میلی‌متر، همراه با دو در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۳ |
|  |  | ۲,۸۱۳,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۲۰×۷۵ میلی‌متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۴ |
|  |  | ۲,۷۸۴,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۲۰×۶۰ میلی‌متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۵ |
|  |  | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | مترطول | ترانکینگ دیواری از جنس U-PVC، به ابعاد ۲۰×۴۰ میلی‌متر، همراه با در، انواع گوشه، قطعات اتصال و غیره. |  | ۱۳۰۸۰۶ |
|  |  | ۱,۰۶۴,۰۰۰ | مترطول | پارتیشن از جنس U-PVC، جهت تفکیک فضای داکت، برای عمق‌های ۳۵ و ۵۰ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۸۰۷ |
|  |  | ۱۳,۸۵۳,۰۰۰ | عدد | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۱۲ ماجول از جنس U-PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۶,۷۹۳,۰۰۰ | عدد | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۱۸ ماجول از جنس U-PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۹۰۲ |
|  |  |  | عدد | جعبه کف‌خواب برای نصب کلید و پریز، ۲۴ ماجول از جنس U-PVC، با روکش در استیل و ارتفاع قابل تنظیم، از ۷۵ تا ۱۰۵ میلی‌متر. |  | ۱۳۰۹۰۳ |

# فصل‌ چهاردهم‌. وسایل‌ فشار ضعیف‌ تابلویی‌

مقدمه‌

1. در بهای وسایل‌ فشار ضعیف‌ تابلویی‌ که‌ در انواع‌ تابلوهای‌ فشار ضعیف‌ توزیع‌، فرمان‌، اعم‌ از اصلی‌، نیم‌ اصلی‌ و فرعی‌، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، عملیات‌ زیر در نظر گرفته‌ شده‌ و هزینه‌ آنها پیش‌بینی‌ شده ‌است‌.

1-1. ساخت‌ تابلو، شامل‌ طراحی‌ تابلو، ساخت‌ و رنگ‌آمیزی‌ آن‌.

1-2. مونتاژ تابلو، شامل‌ نصب‌ تجهیزات‌، شینه‌کشی‌ و پوشش‌ شینه‌، اجرای‌ اتصالات‌ داخلی‌ و شماره‌گذاری‌، تکمیل‌ و آزمایش‌ کارخانه‌ای‌ بسته بندی و بارگیری

1-3. حمل‌ به کارگاه‌، استقرارتابلو در محل‌ نصب‌، تنظیم‌، رگلاژ، آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ آن‌.

2. در مورد اتصال‌ کابل‌ها به ورودی‌ها و خروجی‌های‌ تابلوهای‌ برق‌ به وسیله‌ کابلشوها، مفاد بند 19 کلیات‌، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در مورد اتصال‌ کابل‌ها و سیم‌ها به ترمینال‌ها، هزینه‌ مربوط‌ به ‌فرم‌ وآرایش‌ دادن‌، برچسب‌ زدن‌، آزمایش‌ کردن‌ و تطبیق‌ دادن‌ سرسیم‌ها، در قیمت‌ ترمینال‌ها منظور شده ‌است‌.

3. در بهای وسایل فشار ضعیف تابلویی، هزینه سیم‌ها و کابلشوهای مورد مصرف پیش‌بینی نشده و هزینه آنها  حسب مورد باید از ردیف‌های فصل‌های مربوط در این فهرست یا فهارس رسته نیرو تعیین شود.

4. تمام‌ فیوزهای‌ فشنگی‌ کندکار و تندکار، باید طبق‌ استاندارد DIN 49522 یا DIN 49515 وVDE 0636 وIEC 269 یا 
IEC 269-3A، ساخته‌ شده‌ باشند.

5. تمام‌ فیوزهای‌ فشنگی‌ کندکار و تندکار، دارای‌ ولتاژ اسمی‌ 500 ولت‌ بوده‌ و شامل‌ پایه‌، کلاهک‌ چینی‌ و واشر کالیبره‌ به طور کامل‌ هستند.

6. تمام‌ کلیدهای‌ اتوماتیک‌ مینیاتوری‌ نوع‌ کندکار یا تندکار با قدرت قطع 6 کیلوآمپر بوده و می‌توانند از نوع کلاس A یا B یا C یا D باشند. کلیدهای یک پل دارای‌ ولتاژ اسمی‌ 250 ولت و کلیدهای دو پل یا سه پل دارای ولتاژ اسمی 500 ولت بوده باید براساس‌ استاندارد
DIN 46277 یا VDE 0641 یا60898   IECساخته‌ شده‌ باشند.

7. درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تک پل با قطع نول باشد، 70 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

8. درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع قطع نول باشد، 50 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

9. درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت کمتر از قطع 6  کیلوآمپر باشد 30 درصد از بهای واحد ردیف مربوط کسر خواهد شد.

10. درصورتی که کلید اتوماتیک مینیاتوری یک یا دو یا سه پل با قدرت قطع 10 کیلوآمپر باشد 15 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

11. کلیدهای حفاظت نشست جریان زمین باید طبق استاندارد DINVDE 0664 و کلیدهای کنترل از راه دور (رله ضربه‌ای) باید طبق استاندارد DINVDE 0660  یا 61008 IEC تولید شده باشند.

12. کلیدهای‌ اتوماتیک‌ کامپکت ثابت و کشویی باید دارای‌ ولتاژ اسمی‌ 500 ولت‌ بوده‌ و طبق‌ استاندارد DINVDE0660 یا 60947 IEC ساخته‌ شده‌ باشند.

13. درصورتی که کلید اتوماتیک کامپکت ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، 30 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

14. درصورتی که کلید اتوماتیک هوایی ثابت یا کشویی، از نوع چهار پل باشد، 30 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

15. درصورتی که کنتاکتور سه پل خشک دارای بوبین کمتر از 230 ولت باشد، 40 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

16. چراغ‌های سیگنال و دکمه‌های فشاری برای نصب روی تابلو و نیز جعبه‌های پلاستیکی روکار باید دارای درجه حفاظت IP54 باشند.

17. چنانچه‌ به جای‌ دکمه‌ فشاری‌ از قفل‌ ایمنی‌ (یا کلید سویچی‌) استفاده‌ شود، 100 درصد به بهای‌ واحد ردیف‌های‌ گروه‌ 73 اضافه‌ خواهد شد.

18. ترمینال‌های‌ پیچی‌، باید قابل‌ نصب‌ روی‌ ریل‌های‌ استاندارد DINEN 50022-35 باشند.

19. درصورتی که ردیف 142501 برای نصب کلید اتوماتیک یا حرارتی یا گردان در داخل تابلوهای برق بکار رود، 5 درصد به بهای واحد مذکور اضافه خواهد شد.

20. درصورتی که قدرت اتصال کوتاه مقره‌های تابلویی اتکایی و ایزولاتورها 60 تا 120 کیلوآمپر باشد، 30 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

21. درصورتی که ایزولاتورهای گروه 87 برای شینه‌های بیش از 1000 آمپر تا 4000 آمپر باشند، 200 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

22. تابلوهای‌ برق ایستاده‌ و دیواری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ فصل‌، با درجه‌ حفاظت‌ IP20 می‌باشند. این‌ تابلوها شامل‌ لوازم‌ برقی‌ مورد مصرف‌ نیستند و هزینه‌ لوازم‌ یاد شده‌، در بهای‌ واحد تابلوها منظور نشده‌ است‌.

23. درصورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری دارای درجه حفاظت IP42 یا بالاتر باشند، 20 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

24. درصورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از رنگ پودری بطریقه الکترواستاتیک (پخته) استفاده شود، 10 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

25. درصورتی که تابلوهای برق ایستاده و دیواری از ورق گالوانیزه استفاده شود، 10 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد گردید.

26. در ردیف 148901 با توجه به مشخصات فنی، استفاده از ستون‌های پیش‌ساخته خم کاری شده با ورق 5/1 میلی‌متر بلامانع است.

27. برای تابلوهای دیواری با ارتفاع بیشتر از یک متر ضخامت ورق بدنه تابلو 5/1 میلیمتر و ورق درب تابلو 2 میلیمتر باشد و بهای آن مشابه ردیف 149001 منظور می گردد.

28. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ صفحه بعد درج‌ شده‌ است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ | شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | فیوز فشنگی‌ نوع‌ صنعتی و خانگی کندکار و تندکار. | 64 | لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت. |
| 02 | فیوز فشنگی‌ نوع‌ صنعتی و خانگی تندکار. | 65 | کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه پل‌. |
| 03 | فیوز شیشه‌ای مخصوص حفاظت تجهیزات تابلویی. | 66 | کلید اتوماتیک هوایی کشویی سه پل‌. |
| 22 | کلید اتوماتیک‌ مینیاتوری‌ یک‌ پل‌. | 67 | لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی. |
| 23 | کلید اتوماتیک‌ مینیاتوری‌ دو پل‌. | 69 | کنتاکتور سه‌ پل‌ خشک‌ بوبین‌دار. |
| 24 | کلید اتوماتیک‌ مینیاتوری‌ سه‌ پل‌. | 70 | رله‌ اضافه‌ بار سه‌ فاز حرارتی‌ (بیمتال‌). |
| 25 | ریل‌ فلزی‌ برای‌ نصب‌ کلید اتوماتیک‌ مینیاتوری‌. | 72 | چراغ‌ سیگنال‌. |
| 28 | کلید حفاظت ‌نشت ‌جریان ‌زمین ‌با‌ دقت‌ 30 و 100 میلی‌آمپر. | 73 | دکمه‌ فشاری‌. |
| 36 | کلید کنترل‌ از راه‌ دور. | 74 | دکمه‌ فشاری‌ دوبل‌. |
| 37 | تایمر برای‌ روشنایی‌ راه‌ پله‌. | 75 | جعبه‌ پلاستیکی‌ روکار با دو عدد دکمه فشاری‌. |
| 38 | کلید گردان‌ تابلویی‌ یک‌ پل‌. | 78 | ترمینال‌ پیچی‌ با بدنه‌ ترموپلاستیک‌. |
| 39 | کلید گردان‌ تابلویی‌ دو پل‌. | 79 | ترمینال‌ پیچی‌ با بدنه‌ دیوروپلاستیک‌. |
| 40 | کلید گردان‌ تابلویی‌ سه‌ پل‌. | 80 | صفحه‌ انتهایی‌ برای‌ ترمینال‌ پیچی‌. |
| 41 | کلید گردان‌ تابلویی‌ چهار پل‌. | 81 | بست‌ فلزی‌ برای‌ نگهداری‌ ترمینال‌ پیچی‌. |
| 43 | کلید گردان‌ تابلویی‌ یک‌ پل‌ سه‌ حالته‌. | 82 | ریل‌ فلزی‌ برای‌ نصب‌ ترمینال‌ پیچی‌. |
| 45 | کلید گردان‌ تابلویی‌ سه‌ پل‌ سه‌ حالته‌. | 86 | شمش مسی |
| 47 | کلید گردان‌ تابلویی‌ یک‌ پل‌ دو حالته‌. | 87 | مقره‌ تابلویی‌ اتکایی، ایزولاتور و مقره عبوری‌. |
| 49 | کلید گردان‌ تابلویی‌ سه‌ پل‌ دو حالته‌. | 88 | کانال پلاستیکی. |
| 59 | کلید فیوز سه پل | 89 | تابلو برق ایستاده‌. |
| 60 | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوزکریر). | 90 | تابلو برق دیواری‌. |
| 61 | کلید گردان پایه فیوزدار. | 91 | راه‌انداز نرم (Soft Starter) دیجیتالی سه فاز. |
| 62 | کلید اتوماتیک‌ کمپکت‌ ثابت سه‌ پل‌. | 92 | اینورتر سه فاز. |
| 63 | کلید اتوماتیک‌ کمپکت‌ کشویی سه‌ پل‌. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۲ تا ۶ آمپر اندازه E27,DII. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۱۰ تا ۲۵ آمپر اندازه E27,DII. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۳۵ تا ۶۳ آمپر اندازه E33,DIII. |  | ۱۴۰۱۰۳ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۸۰ تا ۱۰۰ آمپر اندازه R11/4,DIV. |  | ۱۴۰۱۰۴ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۱۲۵ تا ۲۰۰ آمپر اندازه R2,DV. |  | ۱۴۰۱۰۵ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار یا تندکار ۲ تا ۶ آمپر اندازه E27,DII. |  | ۱۴۰۱۰۶ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار یا تندکار ۱۰ تا ۲۵ آمپر اندازه E27,DII. |  | ۱۴۰۱۰۷ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار یا تندکار ۳۵ تا ۶۳ آمپر اندازه E33,DIII. |  | ۱۴۰۱۰۸ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار یا تندکار ۸۰ تا ۱۰۰ آمپر اندازه R11/4,DIV. |  | ۱۴۰۱۰۹ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) کندکار یا تندکار ۱۲۵ تا ۲۰۰ آمپر اندازه R2,DV. |  | ۱۴۰۱۱۰ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای کنترل ۲ تا ۶ آمپر اندازه E14,DOI . |  | ۱۴۰۲۱۱ |
|  |  |  | عدد | فیوزفشنگی نوع خانگی(کتابی) تندکار مخصوص مدارهای کنترل ۲۰ تا ۶۳ آمپر اندازه E18,DO2 . |  | ۱۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۴ آمپر. |  | ۱۴۲۲۰۱ |
|  |  | ۲,۰۸۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۱۴۲۲۰۲ |
|  |  | ۲,۲۱۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۲۰۳ |
|  |  | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۴ آمپر. |  | ۱۴۲۳۰۱ |
|  |  | ۳,۵۸۳,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۱۴۲۳۰۲ |
|  |  | ۳,۹۰۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری دو پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۳۰۳ |
|  |  | ۵,۱۵۵,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۲ تا ۴ آمپر. |  | ۱۴۲۴۰۱ |
|  |  | ۵,۰۲۸,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۱۴۲۴۰۲ |
|  |  | ۵,۵۰۸,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک مینیاتوری سه پل، از نوع تندکار یا کندکار ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۴۰۳ |
|  |  | ۸,۲۰۸,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کلید مینیاتوری. |  | ۱۴۲۴۱۱ |
|  |  | ۱,۵۱۴,۰۰۰ | مترطول | ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ، مهره و پرچ و بست‌های مخصوص برای نصـب کلید اتوماتیک مینیاتوری. |  | ۱۴۲۵۰۱ |
|  |  |  | عدد | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۱ |
|  |  | ۹,۶۷۷,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین دو پل، با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۲ |
|  |  | ۱۷,۷۷۸,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۳ |
|  |  | ۱۷,۶۸۱,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۴ |
|  |  | ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظـت نشـت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۳۰ میلی آمپر و جریان نامی ۱۰۰ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۵ |
|  |  | ۱۳,۸۸۹,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۲۵ تا ۴۰ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۶ |
|  |  | ۱۵,۰۵۹,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۶۳ آمپر. |  | ۱۴۲۸۰۷ |
|  |  | ۱۸,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت نشت جریان زمین چهار پل، با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و با حساسیت ۱۰۰ میلی آمپر و جریان نامی ۱۰۰ آمپر.. |  | ۱۴۲۸۰۸ |
|  |  | ۹,۷۱۵,۰۰۰ | عدد | کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با یک کنتاکت باز ‌و ‌بسته و ‌با ولتاژ ۲۵۰ ولـت و جریان ۱۶ آمپر. |  | ۱۴۳۶۰۱ |
|  |  | ۷,۰۶۷,۰۰۰ | عدد | کلید کنترل از راه دور (رله ضربه ای) با دو کنتاکت باز ‌و ‌بسته و ‌با ولتاژ ۲۵۰ ولـت و جریان ۱۶ آمپر. |  | ۱۴۳۶۰۲ |
|  |  | ۵,۲۲۹,۰۰۰ | عدد | رله ۲۴ ولت مستقیم یا متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل. |  | ۱۴۳۶۱۱ |
|  |  | ۷,۶۴۹,۰۰۰ | عدد | رله ۲۴ ولت مستقیم یا متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل. |  | ۱۴۳۶۱۲ |
|  |  | ۷,۶۴۹,۰۰۰ | عدد | رله ۲۳۰ ولت متناوب با یک یا دو کنتاکت مستقل. |  | ۱۴۳۶۲۱ |
|  |  | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | رله ۲۳۰ ولت متناوب با سه یا چهار کنتاکت مستقل. |  | ۱۴۳۶۲۲ |
|  |  | ۷,۳۲۶,۰۰۰ | عدد | رله استارت مجدد، ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۳۶۳۱ |
|  |  | ۹,۴۵۱,۰۰۰ | عدد | تایمر تابلو ۱۰ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولـت و زمان تنظیم حداکثر تا شـش دقیقه. |  | ۱۴۳۷۰۱ |
|  |  | ۳,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۸۰۱ |
|  |  | ۴,۱۱۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۳۸۰۲ |
|  |  | ۴,۷۱۳,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، ۴۰ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۸۰۳ |
|  |  | ۵,۲۰۶,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، ۶۳ آمپر با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۸۰۴ |
|  |  | ۷,۶۷۶,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، ۱۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۸۰۵ |
|  |  | ۳,۶۹۷,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۱ |
|  |  | ۴,۰۷۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۲ |
|  |  | ۵,۳۶۱,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۴۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۳ |
|  |  | ۶,۴۷۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۶۳ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۴ |
|  |  | ۹,۵۶۵,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۱۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۵ |
|  |  | ۱۳,۶۶۵,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی دو پل، ۲۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۳۹۰۶ |
|  |  | ۵,۰۱۲,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۱ |
|  |  | ۵,۳۳۵,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۲ |
|  |  | ۷,۰۵۸,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۴۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۳ |
|  |  | ۷,۴۴۵,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۶۳ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۴ |
|  |  | ۱۲,۳۵۶,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۱۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۵ |
|  |  | ۱۷,۸۲۷,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ۲۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۰۰۶ |
|  |  | ۶,۹۵۹,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۱۶ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۱ |
|  |  | ۶,۹۵۹,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۲ |
|  |  | ۸,۰۷۴,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۴۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۳ |
|  |  | ۹,۲۸۵,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۶۳ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۸۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۵ |
|  |  | ۱۸,۰۹۷,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۱۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۶ |
|  |  | ۲۵,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی چهار پل، ۲۰۰ آمپر با ولتاژ نامی ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، به طورکامل. |  | ۱۴۴۱۰۷ |
|  |  | ۳,۵۶۱,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی تـک پل، از نوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۱۶ آمپر با ولتاژ حداکثر۲۴۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطورکامل. |  | ۱۴۴۳۰۱ |
|  |  | ۳,۱۴۲,۰۰۰ | عدد | کلید سه حالته فرمان (۱-۰-۲) کنتاکت‌خور، ۶ آمپر و با ولتاژ حداکثر ۲۴۰ ولت. |  | ۱۴۴۳۱۱ |
|  |  | ۲,۷۹۴,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کلید سه حالته فرمان. |  | ۱۴۴۳۲۱ |
|  |  | ۵,۷۵۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۱۶ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۱ |
|  |  | ۵,۹۴۸,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۲۵ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۲ |
|  |  | ۷,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۴۰ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۳ |
|  |  | ۸,۵۱۲,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۶۳ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۴ |
|  |  | ۱۵,۷۳۵,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۱۰۰ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۵ |
|  |  | ۱۸,۶۵۴,۰۰۰ | عدد | کلیدگردان تابلویی سه پل، ازنوع سه حالته (۱ -۰ -۲ ) ۱۶۰ آمپر با حداکثر ولتاژ ۴۱۵ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطور کامل. |  | ۱۴۴۵۰۶ |
|  |  | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۱۶ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۷۰۱ |
|  |  | ۴,۳۳۲,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی یک پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۲۵ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، به طور کامل. |  | ۱۴۴۷۰۲ |
|  |  | ۵,۶۴۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۱۶ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطورکامل. |  | ۱۴۴۹۰۱ |
|  |  | ۵,۸۵۴,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۲۵ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطورکامل. |  | ۱۴۴۹۰۲ |
|  |  | ۷,۲۷۳,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۴۰ آمپر با ولتاژ حداکثر ۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطورکامل. |  | ۱۴۴۹۰۳ |
|  |  | ۷,۴۰۲,۰۰۰ | عدد | کلید گردان تابلویی سه پل، از نوع دو حالته (۲ -۱ ) ۶۳ آمپر با ولتاژ حداکثر۴۰۰ ولـت، قابل قطع زیر بار، بطورکامل. |  | ۱۴۴۹۰۴ |
|  |  | ۱۹,۹۴۷,۰۰۰ | عدد | کلید فیوزسه پل ۱۶۰ آمپر، ۵۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط. |  | ۱۴۵۹۰۱ |
|  |  | ۳۲,۴۶۵,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز سه پل ۲۵۰ آمپر، ۵۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط. |  | ۱۴۵۹۰۲ |
|  |  | ۳۹,۲۸۱,۰۰۰ | عدد | کلید فیوزسه پل ۴۰۰ آمپر، ۵۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط. |  | ۱۴۵۹۰۳ |
|  |  | ۵۷,۰۶۴,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز سه پل ۶۳۰ آمپر، ۵۰۰ ولـت، قابل قطع زیربار، با جرقه گیرهای مربوط و بدون فیوز چاقویی مربوط. |  | ۱۴۵۹۰۴ |
|  |  | ۶,۴۹۵,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) یک پل با ولتاژ نامی ۲۵۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. |  | ۱۴۶۰۰۱ |
|  |  | ۶,۱۰۹,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) دو پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. |  | ۱۴۶۰۰۴ |
|  |  | ۹,۲۷۹,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. |  | ۱۴۶۰۰۷ |
|  |  | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) چهار پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت تا جریان ۳۲ آمپر با فیوز مربوط به طور کامل. |  | ۱۴۶۰۱۰ |
|  |  | ۲۲,۲۷۲,۰۰۰ | عدد | کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۱۶۰ آمپر. |  | ۱۴۶۱۰۱ |
|  |  | ۳۵,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۲۵۰ آمپر. |  | ۱۴۶۱۰۲ |
|  |  | ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۴۰۰ آمپر. |  | ۱۴۶۱۰۳ |
|  |  | ۷۳,۶۰۱,۰۰۰ | عدد | کلید گردان پایه فیوزدار قابل قطع زیر بار سه پل با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت و جریان ۶۳۰ آمپر. |  | ۱۴۶۱۰۴ |
|  |  | ۳۷,۵۰۷,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، تا ۱۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۱ |
|  |  | ۳۸,۷۵۱,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۲ |
|  |  | ۳۹,۱۷۱,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۳ |
|  |  | ۵۴,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰ یا ۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۴ |
|  |  | ۱۱۶,۸۴۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۵ |
|  |  | ۱۶۱,۶۳۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۶ |
|  |  | ۲۸۵,۴۲۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۷ |
|  |  | ۶۲۸,۹۲۱,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۸ |
|  |  | ۸۱۲,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۰۹ |
|  |  | ۵۶۳,۵۳۵,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۲۱۲ |
|  |  | ۱۴,۵۱۶,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم تا حداکثر ۶٫۳ آمپر. |  | ۱۴۶۲۲۱ |
|  |  | ۱۹,۱۹۵,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۶٫۳ آمپر تا ۱۸ آمپر. |  | ۱۴۶۲۲۲ |
|  |  | ۲۱,۴۵۴,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۱۸ آمپر تا ۳۲ آمپر. |  | ۱۴۶۲۲۳ |
|  |  | ۳۶,۱۳۸,۰۰۰ | عدد | کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم بیش از ۳۲ آمپر تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۱۴۶۲۲۴ |
|  |  | ۸,۰۴۷,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم تا ۳۲ آمپر. |  | ۱۴۶۲۳۱ |
|  |  | ۱۷,۷۲۹,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کلید حفاظت موتوری (MPCB) با دامنه‌های جریان قطع قابل تنظیم ۳۲ تا ۱۰۰ آمپر. |  | ۱۴۶۲۳۲ |
|  |  | ۷۵,۷۲۲,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، تا ۱۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۱ |
|  |  | ۸۷,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۲ |
|  |  | ۹۶,۳۹۵,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۳ |
|  |  | ۱۳۸,۵۴۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰ یا ۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۲۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۴ |
|  |  | ۱۹۹,۸۰۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۵ |
|  |  | ۱۰۴,۳۷۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۶ |
|  |  | ۴۵۱,۲۴۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۳۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۷ |
|  |  | ۴۰۴,۰۸۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۸ |
|  |  | ۴۰۵,۹۲۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۰۹ |
|  |  | ۱,۷۹۰,۴۳۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۷۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۱۰ |
|  |  | ۲,۱۹۳,۸۴۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۸۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۱۱ |
|  |  | ۸۸۰,۱۵۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم کشویی سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۳۱۲ |
|  |  | ۳۴۱,۹۷۱,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا ۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۴۰۱ |
|  |  | ۳۳۷,۹۶۷,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت از ۴۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۴۰۲ |
|  |  | ۱۶۵,۶۶۵,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۴۰۳ |
|  |  | ۲۷,۸۶۶,۰۰۰ | عدد | بوبین شانت (قطع) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۴۰۴ |
|  |  | ۲۷,۸۶۶,۰۰۰ | عدد | بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۴۰۵ |
|  |  | ۶,۸۸۵,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی 1NO+1NC و DC یا AC کلید کامپکت. |  | ۱۴۶۴۰۶ |
|  |  | ۶,۹۸۲,۰۰۰ | عدد | کنتاکت نشان‌دهنده خطا 1NO+1NC و DC یا AC کلید کامپکت. |  | ۱۴۶۴۰۷ |
|  |  | ۲۵۷,۴۲۵,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۴۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۱ |
|  |  | ۲۶۴,۲۱۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۴۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۲ |
|  |  | ۵۲۲,۴۵۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۳ |
|  |  | ۷۹۲,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۴ |
|  |  | ۹۳۱,۹۱۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۵ |
|  |  | ۱,۲۷۴,۳۹۱,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۶ |
|  |  | ۱,۷۸۷,۵۲۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۳۲۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۷ |
|  |  | ۲۶۰,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۸ |
|  |  | ۴۰۹,۷۷۷,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۵۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۰۹ |
|  |  | ۴۴۶,۸۹۱,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم ثابت، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۵۱۰ |
|  |  | ۳۰۶,۱۵۹,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰ آمپر و با قدرت قطع ۴۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۲ |
|  |  | ۹۱۹,۳۴۲,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۸۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۴۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۳ |
|  |  | ۱,۳۰۸,۹۲۳,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۴ |
|  |  | ۱,۴۳۸,۰۱۴,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۱۶۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۵۰ کیلو آمپر در۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۵ |
|  |  | ۱,۶۹۹,۱۴۷,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۶ |
|  |  | ۱,۹۸۳,۱۴۸,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۷ |
|  |  | ۲,۳۶۰,۲۵۲,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۳۲۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۸ |
|  |  | ۲,۹۷۱,۸۲۲,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۴۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۰۹ |
|  |  | ۴,۴۷۷,۷۶۳,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۵۰۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۶۵ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۱۰ |
|  |  | ۴,۹۷۷,۹۹۲,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی قابل تنظیم کشویی، سه پل، قابل قطع زیر بار، ۶۳۰۰ آمپر و با قدرت قطع ۱۰۰ کیلو آمپر در ۴۰۰ ولت. |  | ۱۴۶۶۱۱ |
|  |  | ۲۰۶,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | مکـانیسـم موتوری کــلیـد اتومـاتیــک هــوایـی با ولتــاژ تغذیــه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۷۰۱ |
|  |  | ۴۷,۲۵۹,۰۰۰ | عدد | بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۷۰۲ |
|  |  | ۳۰,۱۹۴,۰۰۰ | عدد | بوبین شانت (قطع) کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۷۰۳ |
|  |  | ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC . |  | ۱۴۶۷۰۴ |
|  |  | ۲۴,۷۸۴,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی 1NO+1NC و DC یا AC کلید اتوماتیک هوایی. |  | ۱۴۶۷۰۵ |
|  |  | ۲۴,۷۸۴,۰۰۰ | عدد | کنتاکت نشان‌دهنده خطا 1NO+1NC و DC یا AC کلید اتوماتیک هوایی. |  | ۱۴۶۷۰۶ |
|  |  | ۱۰,۸۵۶,۰۰۰ | عدد | کــنتاکتور سـه پــــل خشـــک ۴۰۰ ولـت و ۴ کـیلـووات (I-AC3=9A) و (I-AC1=20A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۸۲,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پـــل خشـــک ۴۰۰ ولـت و ۵٫۵ کیلــووات (I-AC3=12A) و (I-AC1=20A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۲ |
|  |  | ۱۳,۵۱۵,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پـــل خشـــک ۴۰۰ ولـت و ۷٫۵ کیلــووات (I-AC3=17A) و (I-AC1=25A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۳ |
|  |  | ۱۷,۱۱۹,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۱ کیلــووات (I-AC3=22A) و (I-AC1=32A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۴ |
|  |  | ۲۳,۶۲۲,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۵ کیلــووات (I-AC3=32A) و (I-AC1=50A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۵ |
|  |  | ۳۳,۸۷۴,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۸٫۵ کیلــووات (I-AC3=38A) و (I-AC1=50A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۶ |
|  |  | ۴۱,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۲۲ کیلــووات (I-AC3=50A) و (I-AC1=60A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۷ |
|  |  | ۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۳۰ کیلــووات (I-AC3=65A) و (I-AC1=80A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۸ |
|  |  | ۶۱,۳۱۳,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۳۷ کیلــووات (I-AC3=75A) و (I-AC1=110A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۰۹ |
|  |  | ۶۷,۵۴۲,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۴۵ کیلــووات (I-AC3=90A) و (I-AC1=120A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۰ |
|  |  | ۱۰۶,۳۷۹,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۵۵ کیلــووات (I-AC3=110A) و (I-AC1=150A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۱ |
|  |  | ۱۱۳,۹۴۲,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۷۵ کیلــووات (I-AC3=145A) و (I-AC1=185A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۲ |
|  |  | ۱۴۵,۸۸۸,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۹۰ کیلــووات (I-AC3=180A) و (I-AC1=215A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۳ |
|  |  | ۱۶۰,۷۸۷,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۱۰ کیلــووات (I-AC3=210A) و (I-AC1=260A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۴ |
|  |  | ۳۰۲,۷۷۴,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۳۲ کیلــووات (I-AC3=260A) و (I-AC1=300A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۵ |
|  |  | ۳۴۷,۹۷۶,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۱۶۰ کیلــووات (I-AC3=300A) و (I-AC1=330A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۶ |
|  |  | ۴۶۲,۷۰۳,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۲۲۰ کیلــووات (I-AC3=400A) و (I-AC1=430A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۷ |
|  |  | ۲۶۱,۱۲۴,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۲۵۰ کیلــووات (I-AC3=500A) و (I-AC1=550A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۸ |
|  |  | ۳۶۰,۵۸۲,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۳۳۰ کیلــووات (I-AC3=630A) و (I-AC1=750A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۱۹ |
|  |  | ۴۰۸,۵۳۶,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۴۰۰ کیلــووات (I-AC3=750A) و (I-AC1=900A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۲۰ |
|  |  | ۴۲۳,۴۲۵,۰۰۰ | عدد | کـنتاکتور سـه پــــل خشــــک ۴۰۰ ولـت و ۴۴۰ کیلــووات (I-AC3=800A) و (I-AC1=1000A) با بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۴۶۹۲۱ |
|  |  | ۴,۹۱۹,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد بسته. |  | ۱۴۶۹۲۲ |
|  |  | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی کنتاکتور، دو عدد باز و دو عدد بسته. |  | ۱۴۶۹۲۳ |
|  |  | ۱۳,۳۳۱,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی کنتاکتور، سه عدد باز یا سه عدد بسته. |  | ۱۴۶۹۲۴ |
|  |  | ۲۹,۴۱۶,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی کنتاکتور، چهار عدد باز یا چهار عدد بسته. |  | ۱۴۶۹۲۵ |
|  |  | ۱۳,۵۸۸,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۱ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۲۶ |
|  |  | ۱۶,۸۲۷,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۵ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۲۷ |
|  |  | ۱۷,۵۵۱,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۰ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۲۸ |
|  |  | ۲۲,۰۰۸,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۵ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۲۹ |
|  |  | ۳۱,۷۵۵,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۳۰ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۳۰ |
|  |  | ۵۹,۶۱۹,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۴۰ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۳۱ |
|  |  | ۶۸,۷۹۹,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۶۰ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۳۲ |
|  |  | ۶۸,۷۹۹,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۵۰ کیلووار. |  | ۱۴۶۹۳۹ |
|  |  | ۱۵,۵۵۵,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۹ و۱۲ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۰٫۱ تا ۱۴٫۵ آمپر در ۱۷ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۱ |
|  |  | ۱۱,۶۸۲,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بار سه فاز، ازنوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۱۶ و۲۲ آمپر، باقابلیت تنظیم در محدوده ۰٫۱ تا ۲۵ آمپردر ۱۹ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۲ |
|  |  | ۲۰,۰۷۳,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۳۲ و ۳۸ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۱ تا ۴۵ آمپردر ۱۷ محدوده تنظیم. |  | ۱۴۷۰۰۳ |
|  |  | ۲۵,۸۸۲,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۴۵، ۶۳ و ۷۵ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۱۶ تا ۸۰ آمپردر ۸ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۴ |
|  |  | ۷۳,۷۹۷,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۸۵ و ۱۱۰ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۵۵ تا ۱۳۵ آمپردر ۵ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۵ |
|  |  | ۸۸,۹۶۵,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۱۴۰ و ۱۷۰ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۵۵ تا ۱۸۰ آمپر در ۸ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۶ |
|  |  | ۱۱۸,۸۹۷,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بارسه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۲۰۵، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ آمپر، با قابلیت تنظیم درمحدوده ۸۰ تا ۴۰۰ آمپر در ۵ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۷ |
|  |  | ۱۶,۷۲۴,۰۰۰ | عدد | رله اضافه بار سه فاز، از نوع حرارتی (بی متال) قابل نصـب روی کنتاکتورهای خشـک بوبینی ۴۰۰ ولـت ۶۳۰ آمپر، با قابلیت تنظیم در محدوده ۳۲۰ تا ۶۳۰ آمپردر۲ محدوده تنظیم مختلـف. |  | ۱۴۷۰۰۸ |
|  |  | ۸,۳۹۲,۰۰۰ | عدد | رله کنترل فاز سه فاز برای جلوگیری مدار از دو فاز شدن، معکوس شدن فازها و افزایش یا افت ولتاژ فازها بیش از حد تعیین شده. |  | ۱۴۷۰۱۱ |
|  |  | ۲,۳۰۲,۰۰۰ | عدد | چراغ سیگنال برای نصـب روی تابلو، به رنگ‌های مختلـف، با لامپی به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۳۰ یا ۱۱۵ یا ۲۴ و یا ۶ ولـت. |  | ۱۴۷۲۰۱ |
|  |  | ۲,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | چراغ سیگنال LED برای نصـب روی تابلو، به رنگ‌های مختلـف، به قدرت ۲ تا ۶ وات، ۲۳۰ یا ۱۱۵ یا ۲۴ و یا ۶ ولـت. |  | ۱۴۷۲۰۴ |
|  |  | ۳,۲۸۵,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، با یک کنتاکت باز یا یک بسته، به رنگهای مختلـف. |  | ۱۴۷۳۰۱ |
|  |  | ۸,۹۸۸,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری برای نصـب روی تابلو، با دو کنتاکت باز و بسته، به رنگهای مختلـف. |  | ۱۴۷۳۰۲ |
|  |  | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل. |  | ۱۴۷۴۰۱ |
|  |  | ۲,۴۷۶,۰۰۰ | عدد | دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل، درصورتی که دکمه فشاری دارای چراغ سیگنال نیزباشد. |  | ۱۴۷۴۰۲ |
|  |  | ۲,۸۱۴,۰۰۰ | عدد | جعبه پلاستیکی روکار، با دوعدد دکمه فشاری برای به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی. |  | ۱۴۷۵۰۱ |
|  |  | ۳,۳۵۷,۰۰۰ | عدد | جعبه پلاستیکی روکار، با دو عدد دکمه فشاری برای به کارانداحتن موتوریاکنتاکتورهای روشنایی، درصورتی که جعبه دارای چراغ سیگنال باشد. |  | ۱۴۷۵۰۲ |
|  |  | ۷۰۹,۰۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترموپلاستیک برای هادی‌هایی تا مقطع ۲٫۵ میلی‌مترمربع. |  | ۱۴۷۸۰۱ |
|  |  | ۹۵۲,۵۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۴ تا ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۸۰۲ |
|  |  | ۱,۰۶۱,۰۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۸۰۳ |
|  |  | ۱,۷۷۸,۰۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۸۰۴ |
|  |  |  | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنـس ترمو پلاستیک برای هادی‌هایی به مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۸۰۵ |
|  |  | ۳,۰۹۷,۰۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه ای از جنـس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۹۰۱ |
|  |  | ۳,۷۳۷,۰۰۰ | عدد | ترمینال پیچی با بدنه‌ای ازجنـس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۹۰۲ |
|  |  |  | عدد | ترمینال پیچی با بدنه‌ای از جنـس دیوروپلاستیک (Duroplastic) برای هادیهایی به مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۷۹۰۳ |
|  |  | ۱,۱۲۴,۰۰۰ | عدد | صفحه انتهایی برای ردیفهای ۱۴۷۸۰۱ تا ۱۴۷۹۰۳. |  | ۱۴۸۰۰۱ |
|  |  | ۲۷۳,۵۰۰ | عدد | بسـت فلزی برای نگهداری ترمینال‌ها روی ریل. |  | ۱۴۸۱۰۱ |
|  |  | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | مترطول | ریل فلزی برای نصـب ترمینال پیچی. |  | ۱۴۸۲۰۱ |
|  |  | ۶,۸۳۶,۰۰۰ | کیلوگرم | شمـش مسی لخـت با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، اعم از باسبا اصلی، نول و ارت و ارتباط بین ادوات برقی تابلوها، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر پلاستیکی مخصوص سنجش گشتاور و بست‌های مخصوص، بدون ایزولاتورها و علایم هشداردهنده فازها و نول و ارت و افـت مصالح مربوط. |  | ۱۴۸۶۰۱ |
|  |  | ۷,۸۶۶,۰۰۰ | کیلوگرم | شمـش مسی با رنگ حرارتی برای فازها و نول و ارت با علایم هشداردهنده چاپی مقاوم در مقابل حرارت و رطوبت و محیط‌های نمکی، با مقاطع مختلف برای شینه کشی داخلی تابلوهای نوع ثابت فشار ضعیف یا فشار متوسط، با کلیه اتصالات مورد نیاز از قبیل پیچ و مهره‌ها، واشرهای تخت و فنری و واشر مخصوص سنجش گشتاور و بست‌های مخصوص، بدون ایزولاتورها و افـت مصالح مربوط. |  | ۱۴۸۶۰۲ |
|  |  | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | عدد | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا ۴۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر. |  | ۱۴۸۷۰۱ |
|  |  | ۴,۳۵۱,۰۰۰ | عدد | مقره تابلویی اتکایی (ایزولاتور) فشار ضعیف، به شکل سیلندری یا مخروطی و یا چند ضلعی از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها و نول، با صاعقه گیرهای استاندارد برای نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی با کلیه لوازم نصب مورد نیاز و با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های از ۵۰۰ آمپر تا ۱۰۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر. |  | ۱۴۸۷۰۲ |
|  |  | ۳,۰۸۳,۰۰۰ | عدد | ایزولاتور مخصوص نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی، از نوع شیاردار (۳ شیار) و هر شیار متناسب با ضخامت شینه‌ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های تا ۱۲۵۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر. |  | ۱۴۸۷۰۳ |
|  |  |  | عدد | ایزولاتور مخصوص نصب روی شینه‌های مسی یا آلومینیومی، از نوع شیاردار (۶ شیار) و هر شیار متناسب با ضخامت شینه‌ها با تولرانس استاندارد، از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین جهت فازها، با کلیه لوازم نصب مورد نیاز در تابلوهای فشار ضعیف با ولتاژ نامی ۱۰۰۰ ولت برای شینه‌های از ۱۲۵۰ تا ۲۵۰۰ آمپر و با قدرت اتصال کوتاه ۳۰ تا ۵۰ کیلو آمپر. |  | ۱۴۸۷۰۴ |
|  |  | ۲,۱۱۷,۰۰۰ | عدد | مقره عبوری برای پایه شینه‌های ارت از جنس صمغ مصنوعی یا اپوکسی رزین با کلیه لوازم نصب مورد نیاز. |  | ۱۴۸۷۰۵ |
|  |  | ۱,۳۵۵,۰۰۰ | متر | کانال پلاستیکی تا عرض ۴ سانتی‌متر با سطح مقطع ۵۰۰ الی ۱۶۰۰ میلی‌مترمربع. |  | ۱۴۸۸۰۱ |
|  |  | ۱,۵۰۳,۰۰۰ | متر | کانال پلاستیکی با عرض بیش از ۴ تا ۶ سانتی‌متر با سطح مقطع بزرگتر از ۱۶۰۰ الی ۳۶۰۰ میلی‌مترمربع. |  | ۱۴۸۸۰۲ |
|  |  | ۱,۷۸۶,۰۰۰ | متر | کانال پلاستیکی با عرض بیش از ۶ تا ۱۰ سانتی‌متر با سطح مقطع بزرگتر از ۳۶۰۰ الی ۶۴۰۰ میلی‌مترمربع. |  | ۱۴۸۸۰۳ |
|  |  | ۱,۷۸۶,۰۰۰ | کیلوگرم | تابلوی برق ایستاده فشار ضعیف با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۲ میلی‌متر شامل قفل و لولا و قلاب و دستگیره و استوپر درب‌ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب برای نقشه با حداکثر ارتفاع ۲۲۰ سانتی‌متر. رنگ آمیزی‌شده با رنگ مایع کوره‌ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت. |  | ۱۴۸۹۰۱ |
|  |  | ۱,۹۳۵,۰۰۰ | کیلوگرم | تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱٫۵میلی‌متر شامل قفل و لولا و استوپر درب‌ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره وگوشواره‌ها با حداکثر ارتفاع ۱۰۰ سانتی‌متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره‌ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت. |  | ۱۴۹۰۰۱ |
|  |  | ۲۶۹,۴۶۵,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۱۱ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۱ |
|  |  | ۲۷۱,۰۶۳,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۱۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۲ |
|  |  | ۲۷۱,۰۶۳,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۳ |
|  |  | ۲۷۷,۴۵۴,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۲۲ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۴ |
|  |  | ۲۹۸,۲۲۶,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۳۰ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۵ |
|  |  | ۳۶۳,۷۳۷,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۳۷ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۶ |
|  |  | ۳۹۷,۲۹۱,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۴۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۷ |
|  |  | ۴۹۴,۷۵۸,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۵۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۸ |
|  |  | ۶۴۹,۷۴۶,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۷۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۰۹ |
|  |  | ۸۴۶,۷۵۸,۰۰۰ | دستگاه | راه‌انداز نرم دیجیتالی سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 برای موتور ۹۰ کیلووات. |  | ۱۴۹۱۱۰ |
|  |  | ۱۴۹,۱۰۴,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۳ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۱ |
|  |  | ۱۷۵,۶۲۸,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۴ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۲ |
|  |  | ۲۰۵,۶۶۷,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۵٫۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۳ |
|  |  | ۲۵۹,۹۹۳,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۷٫۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۴ |
|  |  | ۳۴۷,۰۷۴,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۱۱ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۵ |
|  |  | ۴۴۲,۳۰۴,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۱۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۶ |
|  |  | ۵۶۰,۵۴۲,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۱۸٫۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۷ |
|  |  | ۶۳۲,۴۴۴,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۲۲ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۸ |
|  |  | ۷۵۳,۸۷۹,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۳۰ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۰۹ |
|  |  | ۹۱۲,۰۶۳,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۳۷ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۱۰ |
|  |  | ۱,۱۳۲,۵۶۲,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۴۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۱۱ |
|  |  | ۱,۱۷۸,۸۹۹,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۵۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۱۲ |
|  |  | ۱,۲۷۳,۱۷۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۷۵ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۱۳ |
|  |  | ۱,۵۳۲,۴۹۶,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر سه فاز ۴۰۰ ولت دارای پورت RS485 با قابلیت کار بصورت دستی یا اتوماتیک و با حفاظت‌های ولتاژ و جریان برای کنترل دور موتور ۹۰ کیلووات. |  | ۱۴۹۲۱۴ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۴۹۲۰۱ الی ۱۴۹۲۱۳ در صورتیکه اینورتر دارای فیلتر هارمونیک باشد. |  | ۱۴۹۲۲۱ |
|  |  |  | درصد | اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۴۹۲۰۱ الی ۱۴۹۲۱۳ در صورتی که اینورتر دارای IP45 باشد. |  | ۱۴۹۲۲۲ |

# فصل‌ پانزدهم‌. وسایل‌ اندازه‌گیری‌

مقدمه‌

1. در بهای ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ تهیه‌، حمل‌، نصب‌، برقراری‌ اتصالات‌، آزمایش‌ و راه‌اندازی‌ تمام‌ وسایل‌ اندازه‌گیری‌ که‌ در تابلوهای‌ اندازه‌گیری‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. همچنین‌، قیمت‌ آنها براساس‌ مونتاژ و نصب‌ هر یک‌ از تجهیزات‌ یاد شده‌ در تابلوی‌ مربوط‌، برقراری‌ اتصالات‌، تکمیل‌ تابلو در کارگاه‌ تابلوسازی‌ و سپس‌ حمل‌ آن‌ به پای‌ کار و نصب‌ و راه‌اندازی‌ آن‌ در محل‌ موردنظر، محاسبه و تعیین‌ شده‌ است‌.

2. آمپرمترها و ولت‌مترهای دیجیتالی (گروه‌های 11، 12 و 13) دارای ولتاژ تغذیه 230 ولت AC بوده و مجهز به امکان کالیبراسیون نرم‌افزاری می‌باشند.

3. درصورتی که آمپرمترها و ولت‌مترهای دیجیتالی (گروه‌های 11، 12 و 13) با کلاس دقت (5/0) باشند 12 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

4. درصورتی که آمپرمترها و ولت‌مترهای دیجیتالی (گروه‌های 11، 12 و 13) دارای ولتاژ تغذیه 85 تا 260 ولت AC/DC باشند 35 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

5. تمام وسایل اندازه‌گیری مندرج در این فصل باید براساس استانداردهای IEC 61000-4-2, IEC 61010-1 و IEC 61000-4-4 ساخته شده باشند.

6. در صورتی که ترانس جریان به جای کلاس یک، کلاس 5/0 باشد اضافه بهای 20 درصد به ردیف مربوطه اعمال خواهد شد.

7. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروهها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ | شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 09 | ساعت‌ فرمان‌. | 30 | ترانسفورماتور ایزوله. |
| 11 | آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب. | 31 | ترانس جریان عبوری. |
| 12 | آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم. | 32 | کلید تبدیل‌ ولت‌متر. |
| 13 | ولت‌متر دیجیتالی جریان متناوب. | 33 | کلید تبدیل‌ آمپرمتر. |
| 14 | کسینوس‌فی‌متر دیجیتالی. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | ساعـت فرمان ۲۳۰ ولتی ۵۰ هرتز با کوک ذخیره برای ۲۴ ساعـت، برای مدارهای فرمان. |  | ۱۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۲,۰۷۶,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان ۵/XXX یا‌ ۱/XXX آمپر و به ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان ۵/XXX یا‌ ۱/XXX آمپر و به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان متناوب ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به ترانس جریان ۵/XXX یا‌ ۱/XXX آمپر و به ابعاد ۴۸×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۱,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | آمپرمتر دیجیتالی جریان مستقیم با کلاس دقت (۱) و با جریان اسمی ۵ تا ۳۰۰۰ آمپر، برای اتصال به مقاومت شنت با ولتاژ خروجی ۷۵ یا ۱۰۰ میلی ولت و به ابعاد ۴۸×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۳,۳۰۵,۰۰۰ | عدد | ولت‌متر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ ۱۰۰XXX/ یا ۱۱۰X‍‍XX/ ولت و به ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | ولت‌متر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ ۱۰۰/XXX یا ۱۱۰/XXX ولت و به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۱,۰۶۶,۰۰۰ | عدد | ولت‌متر دیجیتالی جریان متناوب ۵۰۰ ولت، ۴۵ تا ۶۵ هرتز، با کلاس دقت (۱)، برای اتصال مستقیم یا اتصال به ترانس ولتاژ ۱۰۰/XXX یا ۱۱۰/XXX ولت و به ابعاد ۴۸×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۳۰۳ |
|  |  | ۱۱,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ‌ــار متعادل و فرکـانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصـــال به ترانس جریـــان ۵/XXX یا ۱/XXX آمـپر و ترانس ولـتاژ ۱۰۰/XXX یا ۱۱۰/XXX ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به ۲۳۰ ولت (تکفاز) و یا ۴۰۰ ولت (سه‌‌فاز) با نشان‌دهنده (پس‌فاز ۰٫۲-۱-۰٫۲ پیش‌فاز) و به ابعاد ۱۴۴×۱۴۴ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۱,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ‌ــار متعادل و فرکـانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصـــال به ترانس جریـــان ۵/XXX یا ۱/XXX آمـپر و ترانس ولـتاژ ۱۰۰/XXX یا ۱۱۰/XXX ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به ۲۳۰ ولت (تکفاز) و یا ۴۰۰ ولت (سه‌‌فاز) با نشان‌دهنده (پس‌فاز ۰٫۲-۱-۰٫۲ پیش‌فاز) و به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۱,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | کسیـــنوس فی مــتر دیجیتالی تــکفاز یا سه فــــاز با بــ‌ــار متعادل و فرکـانس ۴۵ تا ۶۵ هرتز، برای اتصـــال به ترانس جریـــان ۵/XXX یا ۱/XXX آمـپر و ترانس ولـتاژ ۱۰۰/XXX یا ۱۱۰/XXX ولـت و یا اتصال مسـتقیـم به ۲۳۰ ولت (تکفاز) و یا ۴۰۰ ولت (سه‌‌فاز) با نشان‌دهنده (پس‌فاز ۰٫۲-۱-۰٫۲ پیش‌فاز) و به ابعاد ۴۸×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۴۰۳ |
|  |  | ۱۱,۰۶۶,۰۰۰ | عدد | فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۰۰، ۲۳۰ یا ۴۰۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۱۴۴ ×۱۴۴ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۰,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۱۵، ۲۳۰ یا ۴۰۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۹۶ ×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۰,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | فرکانس متر دیجیتالی برای اندازه‌گیری فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۹۰ هرتز، با ولتاژهای اسمی ۱۱۵، ۲۳۰یا ۴۰۰ ولت و نمایش دهنده با یک رقم بعد از اعشار و به ابعاد ۴۸ ×۹۶ میلی‌متر، برای نصـب در تابلو. |  | ۱۵۱۵۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | مجموعه امپر متر ولت متر دیجیتالی به ابعاد ۹۶×۹۶ میلیمتر |  | ۱۵۱۵۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | آمپر متر / ولت متر / وات متر / وار متر / فرکانس متر / کسینوس فی متر دیجیتالی بدون پورت RS485 به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی متر |  | ۱۵۱۵۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | آمپر متر / ولت متر / وات متر / وار متر / فرکانس متر / کسینوس فی متر دیجیتالی با پورت RS485 به ابعاد ۹۶×۹۶ میلی متر |  | ۱۵۱۵۰۶ |
|  |  | ۲۸,۹۲۸,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/400VAC باقدرت 300VA |  | ۱۵۳۰۰۱ |
|  |  | ۳۸,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/400VAC باقدرت 500VA |  | ۱۵۳۰۰۲ |
|  |  | ۶۴,۷۱۶,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/400VAC باقدرت 1000VA |  | ۱۵۳۰۰۳ |
|  |  | ۱۱۰,۳۰۸,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/400VAC باقدرت 2000VA |  | ۱۵۳۰۰۴ |
|  |  | ۱۲۷,۶۸۹,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/400VAC باقدرت 4000VA |  | ۱۵۳۰۰۵ |
|  |  | ۲۶,۲۴۶,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/230VAC باقدرت 300VA |  | ۱۵۳۰۰۶ |
|  |  | ۳۹,۸۴۱,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/230VAC باقدرت 500VA |  | ۱۵۳۰۰۷ |
|  |  | ۶۱,۲۵۵,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/230VAC باقدرت 1000VA |  | ۱۵۳۰۰۸ |
|  |  | ۱۰۵,۹۸۲,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/230VAC باقدرت 2000VA |  | ۱۵۳۰۰۹ |
|  |  | ۱۲۲,۷۱۴,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 400V/230VAC باقدرت 4000VA |  | ۱۵۳۰۱۰ |
|  |  | ۳۸,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/115VAC باقدرت 500VA |  | ۱۵۳۰۱۱ |
|  |  | ۶۱,۲۵۵,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/115VAC باقدرت 1000VA |  | ۱۵۳۰۱۲ |
|  |  | ۱۰۷,۷۱۲,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/115VAC باقدرت 2000VA |  | ۱۵۳۰۱۳ |
|  |  | ۱۲۴,۷۰۴,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/115VAC باقدرت 4000VA |  | ۱۵۳۰۱۴ |
|  |  | ۳۸,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/24VAC باقدرت 500VA |  | ۱۵۳۰۱۵ |
|  |  | ۶۶,۴۴۶,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/24VAC باقدرت 1000VA |  | ۱۵۳۰۱۶ |
|  |  | ۱۰۴,۲۵۱,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/24VAC باقدرت 2000VA |  | ۱۵۳۰۱۷ |
|  |  | ۱۱۸,۹۷۱,۰۰۰ | عدد | ترانس‌ایزوله 230V/24VAC باقدرت 4000VA |  | ۱۵۳۰۱۸ |
|  |  |  | عدد | ترانس ایزوله 230V/230VAC با قدرت 3000VA |  | ۱۵۳۰۱۹ |
|  |  |  | عدد | ترانس ایزوله 230V/230VACبا قدرت 5000VA |  | ۱۵۳۰۲۰ |
|  |  |  | عدد | ترانس ایزوله 230V/230VAC با قدرت 7500VA |  | ۱۵۳۰۲۱ |
|  |  |  | عدد | ترانس ایزوله 230V/230VAC با قدرت 10000VA |  | ۱۵۳۰۲۲ |
|  |  | ۷,۶۴۷,۰۰۰ | عدد | ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۵۰٫۵, ۷۵٫۵، ۱۰۰٫۵ با کلاس ۱ |  | ۱۵۳۱۰۱ |
|  |  | ۶,۱۲۷,۰۰۰ | عدد | ترانـس جریان ازنوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۱۵۰٫۵، ۲۰۰٫۵ و ۲۵۰٫۵ با کلاس ۱ |  | ۱۵۳۱۰۲ |
|  |  | ۶,۳۹۸,۰۰۰ | عدد | ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۴۰۰٫۵، ۶۰۰٫۵ کلاس ۱ |  | ۱۵۳۱۰۳ |
|  |  | ۷,۵۳۱,۰۰۰ | عدد | ترانـس جریان از نوع عبوری، با نسبـت تبدیل ۸۰۰٫۵ و بالاتر با کلاس ۰٫۵ |  | ۱۵۳۱۰۴ |
|  |  | ۵,۵۳۶,۰۰۰ | عدد | کلید تبدیل ولت‌متر چهار حالتی تابلویی ۴۰۰ ولـت. |  | ۱۵۳۲۰۱ |
|  |  | ۶,۴۲۳,۰۰۰ | عدد | کلید تبدیل ولت‌متر هفت حالتی تابلویی ۴۰۰ ولت. |  | ۱۵۳۲۰۲ |
|  |  |  | عدد | کلید تبدیل آمپرمتر تابلویی ۲۳۰ ولـت. |  | ۱۵۳۳۰۱ |

# فصل‌ هفدهم‌. مولدهای‌ برق‌

مقدمه‌

1. مولدهای‌ برق‌ دایم‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، براساس‌ کار در شرایط‌ طبیعی‌ (در ارتفاع‌1000 متر از سطح‌ دریا، درجه‌ حرارت‌ تا40 درجه‌ سانتی‌گراد و رطوبت‌60%) پیش‌بینی‌ شده‌ و شامل‌ اجزای‌ اصلی‌ زیر است‌.

1-1. موتور دیزلی‌ چهار سیلندر به بالا، چهار زمانه‌، 1500 دور در دقیقه‌، با انژکتور الکترونیکی یا مکانیکی‌، دارای‌ پمپ‌ روغن‌ جداگانه‌ و خنک‌ کننده‌ روغن‌ و فیلترهای‌ روغن‌ و هوا، با سیستم‌ خنک‌ کننده‌ آبی‌ (رادیاتوری‌ با پروانه‌)، همچنین‌، دارای‌ دستگاه‌ راه‌انداز جریان‌ مستقیم‌ و وسایل‌ اضافی‌ موردنیاز، مانند لوله‌ اگزوست‌ و صدا خفه‌کن و لرزه‌گیر آکاردئونی‌، مخزن‌ سوخت‌ روزانه‌، دستگاه‌های‌ نشان‌ دهنده‌ و حفاظتی‌ و کنترل‌ موتور، مطابق‌ با استاندارد بین‌المللی‌ISO.

1-2. ژنراتور سه‌ فاز 50 سیکل‌ 231/400 ولت ‌Brushless چهار سیمه‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی مجهز به رگولاتور ولتاژ الکترونیکی‌، کوپله‌ شده‌ با موتور دیزل‌ به طور مستقیم‌ روی‌ یک‌ شاسی‌ در کارخانه‌ سازنده‌، مناسب‌ برای‌ کار دایم‌، به ‌طوری‌ که‌ بتواند بار اسمی‌ خود را در شرایط‌ طبیعی‌ با ضریب‌ قدرت‌ 8/0 ارائه‌ دهد.

1-3. تابلوی‌ کنترل‌ با لوازم‌ مطابق‌ با استانداردهای‌ بین‌‌المللی‌، شامل‌ کلید اتوماتیک‌ اصلی‌ با رله‌های‌ حرارتی‌ و مغناطیسی‌ قابل‌ تنظیم‌، دارای‌ دستگاه‌های‌ نشان‌ دهنده ‌درجه‌های‌ حرارتی‌، فشارسنج‌ روغن‌ و آب‌ و نیز ولت‌متر، آمپرمتر و فرکانس‌‌متر (منفرداً یا به صورت مجموعه) و سیستم‌های‌ اطمینان‌ مورد نیاز برای‌ از کار انداختن‌ موتور در مواقع‌ خطر،   شارژر  باطری‌ و باطری‌ مناسب‌ برای‌ راه‌اندازی‌ موتور دیزل‌.

2. مولدهای‌ برق‌ اضطراری‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، علاوه‌ بر مشخصات‌ یاد شده‌ در بند 1، باید دارای‌ گرمکن‌ الکتریکی‌ آب‌، منبع‌ سوخت‌ روزانه‌ و تجهیزات‌ لازم‌ برای‌ روشن‌ و خاموش‌ کردن‌ دیزل‌ به طور خودکار و تابلو ترانسفر سویچ‌ اتوماتیک‌ باشند و زمان‌ لازم‌ برای‌ به کار افتادن‌ دیزل‌ و بهره‌برداری‌ نیرو، از 10 ثانیه‌ تجاوز نکند.

3. با توجه‌ به گستردگی‌ و تنوع‌ مشخصات‌ و قیمت‌ مولدهای‌ برق‌، مفاد بند 3 دستورالعمل‌ کاربرد این‌ فهرست‌بها مجدداً تأکید می‌گردد.

4. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

## جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه | شرح‌ مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | تهیه‌، حمل‌، نصب‌ و راه‌اندازی‌ مولد برق‌ برای‌ کار دائم‌. |
| 02 | تهیه‌، حمل‌، نصب‌ و راه‌اندازی‌ مولد برق‌ برای‌ کار اضطراری‌. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۸۶۹,۷۸۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۷۳۴,۶۱۸,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۶۲۹,۱۴۴,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۲,۶۴۳,۶۶۸,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۸۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۳,۵۴۰,۵۳۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۵,۴۶۲,۳۷۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۲۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۹,۹۴۶,۶۸۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۴,۶۸۷,۲۴۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۷۵ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۵,۹۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۱,۳۱۴,۲۰۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۲۵ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۳۲,۳۱۰,۴۴۴,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۲,۸۲۶,۳۲۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۷۵ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۳۳,۷۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۳ |
|  |  | ۳۶,۴۳۱,۱۲۴,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۴ |
|  |  | ۳۸,۶۲۲,۵۶۳,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۴۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۵ |
|  |  | ۴۰,۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۴۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۶ |
|  |  | ۴۶,۴۹۹,۱۵۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۷ |
|  |  | ۴۹,۷۰۲,۲۳۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۵۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۸ |
|  |  | ۶۶,۶۱۷,۱۵۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۶۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۱۹ |
|  |  | ۷۹,۱۵۸,۹۳۳,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۷۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۲۰ |
|  |  | ۱۱۷,۰۷۳,۲۹۸,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۸۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۲۱ |
|  |  | ۱۱۶,۴۳۷,۲۱۶,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۹۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۲۲ |
|  |  | ۱۳۷,۶۸۲,۰۴۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۰۰۰ KVA مناسب برای کار دایم. |  | ۱۷۰۱۲۳ |
|  |  |  | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۸,۳۴۳,۳۸۴,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۸۷,۰۷۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۸۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۲,۷۲۵,۱۹۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۳,۶۲۲,۰۵۶,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۲۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۵,۷۱۴,۷۳۴,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۸,۹۶۰,۵۲۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق باقدرت نامی ۱۷۵ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۸ |
|  |  | ۲۰,۷۷۵,۵۹۸,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق باقدرت نامی ۲۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۲۵,۵۱۷,۷۴۱,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق باقدرت نامی ۲۲۵ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۰ |
|  |  | ۲۶,۹۲۷,۰۹۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۱ |
|  |  | ۳۱,۴۵۴,۱۱۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۲۷۵ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۲ |
|  |  | ۳۲,۴۸۰,۹۶۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۳ |
|  |  | ۳۳,۳۱۶,۷۰۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۳۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۴ |
|  |  | ۳۵,۲۳۲,۱۰۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۴۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۵ |
|  |  | ۳۷,۴۳۳,۶۶۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۴۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۶ |
|  |  | ۴۲,۵۰۵,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۷ |
|  |  | ۴۴,۶۴۱,۳۲۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۵۵۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۸ |
|  |  | ۴۸,۹۱۲,۰۹۶,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۶۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۱۹ |
|  |  | ۶۱,۶۷۳,۳۹۲,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۷۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۲۰ |
|  |  | ۷۸,۸۲۹,۰۷۵,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۸۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۲۱ |
|  |  |  | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۹۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۰۸,۸۲۲,۹۴۷,۰۰۰ | دستگاه | مولد برق با قدرت نامی ۱۰۰۰ KVA مناسب برای کار به صورت اضطراری. |  | ۱۷۰۲۲۳ |

# فصل‌ بیست‌ و یکم‌. کابل‌های‌ تلفن‌

مقدمه‌

1. تمام کابل‌های تلفن زمینی از نوع A-2Y(st)2Y و کابل‌های تلفن هوایی مهاردار از نوع T-A-2Y(L)2Y درج شده در این فصل باید بر طبق استاندارد IEC 708 ساخته شده باشند. همچنین تمام کابل‌های تلفن هوایی از نوع j-Y(st)Y درج شده در این فصل باید بر طبق استاندارد  IEC 189 یا VDE 0815 ساخته شده باشند.

2. تمام کابل‌های نوری درج شده در این فصل باید براساس توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU-G 652 و ITU-G 655 ساخته شده باشند.

3. واژه‌هایSM یا NZ بکار رفته در این فصل، نوع فیبر استفاده شده در کابل‌های نوری را مشخص کرده و اعداد Y*Z بیانگر تعداد تیوب (Y) و تعداد فیبر در هر تیوب (Z) می‌باشد.

4. در عملیات‌ نصب‌ و خواباندن‌ کابل‌های‌ تلفن‌ زمینی‌ درون‌ ترانشه‌، عملیات‌ خاکی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ و هزینه‌ این‌گونه‌ عملیات‌، در بهای‌ واحد کار منظور نشده‌ است‌.

5. درصورتی‌ که‌ کابل‌های‌ تلفن‌ زمینی یا خاکی‌، روی‌ دیوار نصب‌ شوند، 15 درصد به بهای‌ واحد ردیف‌ مربوط‌ اضافه‌ خواهد شد.

6. درصورتی‌ که‌ کابل‌های‌ تلفن‌ زمینی‌ یا خاکی داخل‌ لوله‌ یا روی‌ سینی‌ کابل‌ نصب‌ شوند، 8 درصد به ‌بهای‌ واحد ردیف‌ مربوط‌ اضافه‌ خواهد شد.

7. هزینه‌ بست‌ها و تمام‌ متعلقات‌ مربوط‌ برای‌ نصب‌ کابل‌های‌ تلفن‌ روی‌ دیوار یا روی‌ سینی‌ کابل‌، در قیمت‌ها منظور نشده‌ و برای‌ تعیین‌ قیمت‌ تهیه‌ و نصب‌ انواع‌ بست‌ها و متعلقات‌ مربوط‌، باید از ردیف‌های‌ فصل‌ بیست‌ و هشتم‌ (وسایل‌ متفرقه‌) استفاده‌ شود.

8. در بهای ردیف‌های‌ این‌ فصل‌، هزینه‌ آزمایش‌ کابل‌های‌ تلفن‌ با میگر و مانند آن‌، منظور نشده‌ و هزینه‌ عملیات‌ یاد شده‌، همراه‌ با هزینه‌ سربندی‌، لحیم‌ کاری‌ برای‌ هر زوج‌، به صورت‌ ردیف‌ مستقلی‌ در فصل‌ بیست‌ و دوم‌ (وسایل‌ ارتباطی‌) پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌.

9. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | کابل ‌‌تلفن‌ زمینی ‌‌(6/0 میلی‌متر) از نوع A-2Y(St)2Y. |
| 04 | کابل‌ تلفن‌ هوایی‌ (6/0 میلی‌متر) از نوع‌ J-Y(St)Y. |
| 06 | کابل‌ تلفن‌ خاکی‌ ژله‌فیلد (6/0 میلی‌متر) از نوع A-2YF(L)2Yb2Y. |
| 08 | کابل‌‌تلفن ‌کانالی ‌ژله‌فیلد (6/0 میلی‌متر) از نوع ‌A-2YF(L)2Y. |
| 10 | کابل‌ تلفن‌ هوایی مهاردار (6/0 میلی‌متر) از نوع‌ A-2Y(L)2Y-T. |
| 12 | سیم‌ تلفن‌ تابیده‌ دولا و سه‌لا. |
| 13 | کابل‌نوری ژله‌فیلد کانالی از نوع NZ و SM. |
| 14 | کابل ‌نوری ژله‌فیلد خاکی از نوع NZ و SM. |
| 15 | کابل ‌نوری مهاردار هوایی از نوع NZ و SM. |
| 16 | کابل ‌نوری خشک از نوع NZ و SM. |
| 17 | کابل ‌نوری خشک خاکی از نوع NZ و SM. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۶۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یک زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷۹,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دوزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهارزوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۶۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۱۴,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شـش زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۴۹۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ده زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۷۵۶,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانزده زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۹۳۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیست زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰۶/ میلی‌متر، بیسـت و پنج زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سی زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۱,۶۷۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهل زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۲,۰۷۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شصت زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۲,۲۶۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هفتاد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۴ |
|  |  | ۳,۳۵۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، صد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۵ |
|  |  | ۴,۸۲۶,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد و پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۶ |
|  |  | ۶,۲۹۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویست زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۷ |
|  |  | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویست و پنجاه زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یک سیصد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۱۹ |
|  |  | ۱۲,۸۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهارصد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۵,۵۲۶,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن زمینی باروکش پلی اتیلن ازنوع A2Y(st)2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانصد زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۲۲۱ |
|  |  | ۲۴۹,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یک زوجی بایک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۵۹,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دو زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۳۴۳,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهار زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۲۷,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنج زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۵۱۱,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شـش زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۶۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ده زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۷۱۳,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانزده زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۸ |
|  |  | ۹۰۳,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیسـت زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۰۹ |
|  |  | ۱,۶۸۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیسـت و پنج زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۰ |
|  |  | ۱,۸۷۱,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سی زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۱ |
|  |  | ۲,۷۵۴,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهل زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۲ |
|  |  | ۳,۶۳۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنجاه زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۳ |
|  |  | ۴,۵۲۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شصت زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۴ |
|  |  | ۵,۵۴۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۶ |
|  |  | ۱۱,۳۰۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی با روکش PVC از نوع JY(st)Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویست زوجی با یک سیم اتصال زمین همراه، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله و یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۴۱۷ |
|  |  | ۱,۰۰۳,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ده زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۸۴۹,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیسـت زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سی زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۲,۹۷۷,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهل زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۳,۴۴۲,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنجاه زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۴,۷۸۶,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هفتاد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۶ |
|  |  | ۶,۱۷۵,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به‌ قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۷ |
|  |  | ۸,۱۱۳,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد و پنجاه زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۸ |
|  |  | ۱۰,۵۱۱,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویسـت زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۲,۶۰۵,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سیصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۱۰ |
|  |  | ۱۴,۶۴۲,۰۰۰ | مترطول | کـــــــابل تلـــــــفن زمــینـی ژلــــــــه‌ فـیلــد از نــــــوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهارصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۷,۵۸۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۱۲ |
|  |  | ۲۱,۲۳۶,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن خاکی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Yb 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ششصد زوجی، برای نصـب درون ترانشه. |  | ۲۱۰۶۱۳ |
|  |  | ۱,۲۱۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ده زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۸۵۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیست زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۲ |
|  |  | ۲,۷۱۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سی زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۳ |
|  |  | ۳,۳۸۵,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهل زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۴ |
|  |  | ۴,۲۴۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنجاه زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۵ |
|  |  | ۵,۰۸۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هفتاد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۶ |
|  |  | ۶,۵۹۴,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۷ |
|  |  | ۸,۶۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد و پنجاه زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۰,۳۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویست زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۳,۵۴۸,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سیصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۱۰ |
|  |  | ۱۷,۵۸۱,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهار صد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۱۱ |
|  |  | ۲۳,۱۶۴,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۱۲ |
|  |  | ۲۵,۰۰۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن کانالی ژله فیلد از نوع A-2YF (L) 2Y به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ششصد زوجی، برای نصـب روی دیوار یا داخل لوله یا روی سینی کابل. |  | ۲۱۰۸۱۳ |
|  |  | ۳۲۶,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دو زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۱ |
|  |  | ۳۷۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سه زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۲ |
|  |  | ۴۲۷,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهار زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۳ |
|  |  | ۵۱۱,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنج زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۴ |
|  |  | ۵۹۵,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شش زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۵ |
|  |  | ۷۰۲,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هشت زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۶ |
|  |  | ۷۸۶,۵۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، ده زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۷ |
|  |  | ۹۷۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پانزده زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۸ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیست زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۰۹ |
|  |  | ۱,۶۰۴,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، بیست و پنج زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۰ |
|  |  | ۲,۲۱۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، سی زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۱ |
|  |  | ۲,۵۹۳,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، چهل زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۲ |
|  |  | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، پنجاه زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۳ |
|  |  | ۳,۶۹۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، شصت زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۴ |
|  |  | ۴,۲۳۹,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هفتاد زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۵ |
|  |  | ۴,۶۱۷,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، هشتاد زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۶ |
|  |  | ۵,۵۴۶,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۷ |
|  |  | ۷,۴۶۲,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، یکصد و پنجاه زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۸ |
|  |  | ۹,۳۲۹,۰۰۰ | مترطول | کابل تلفن هوایی مهاردار با روکش و عایق پلی‌اتیلن از نوع A-2Y (L) 2Y-T به قطر ۰٫۶ میلی‌متر، دویست زوجی، برای نصـب روی تیر نگهدارنده. |  | ۲۱۱۰۱۹ |
|  |  | ۸۹,۳۰۰ | مترطول | سیم تلفن تابیده دو لا به قطر ۰٫۶ میلی‌متر با روکش پلاستیکی. |  | ۲۱۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۰۷,۵۰۰ | مترطول | سیم تلفن تابیده سه لا به قطر ۰٫۶ میلی‌متر با روکش پلاستیکی. |  | ۲۱۱۲۰۲ |
|  |  | ۲,۳۳۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۱۲×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۱ |
|  |  | ۱,۶۳۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۶×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۲ |
|  |  | ۱,۳۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۶×۸ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۳ |
|  |  | ۹۵۹,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۶×۴ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۴ |
|  |  | ۷۹۰,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۶×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۵ |
|  |  | ۷۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۴×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۶ |
|  |  | ۵۹۵,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۶×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۷ |
|  |  | ۵۱۱,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع SM ۴×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۰۸ |
|  |  | ۲,۶۴۵,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۶×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۱۶ |
|  |  | ۱,۸۰۵,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۶×۸ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۱۷ |
|  |  | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۶×۴ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۱۸ |
|  |  | ۸۷۴,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۶×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۱۹ |
|  |  | ۷۰۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۴×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۲۰ |
|  |  | ۶۷۹,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۶×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۲۱ |
|  |  | ۵۹۵,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد کانالی از نوع NZ ۴×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۳۲۲ |
|  |  | ۱,۲۰۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۶×۸ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۱ |
|  |  | ۹۵۵,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۶×۴ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۲ |
|  |  | ۷۶۶,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۶×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۳ |
|  |  | ۶۸۱,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۴×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۴ |
|  |  | ۵۷۸,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۶×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۵ |
|  |  | ۵۷۸,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع SM ۴×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۰۶ |
|  |  | ۱,۶۲۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۶×۸ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۳ |
|  |  | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۶×۴ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۴ |
|  |  | ۷۶۶,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۶×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۵ |
|  |  | ۶۸۱,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۴×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۶ |
|  |  | ۶۶۲,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۶×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۷ |
|  |  | ۵۷۸,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری ژله فیلد خاکی از نوع NZ ۴×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۴۱۸ |
|  |  | ۷۶۹,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع SM ۴×۲. |  | ۲۱۱۵۰۱ |
|  |  | ۶۴۰,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع SM ۴×۱. |  | ۲۱۱۵۰۲ |
|  |  | ۷۹۸,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع SM ۶×۲. |  | ۲۱۱۵۰۳ |
|  |  | ۹۵۹,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع SM ۶×۴. |  | ۲۱۱۵۰۴ |
|  |  | ۹۵۴,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع NZ ۶×۲. |  | ۲۱۱۵۰۵ |
|  |  | ۸۵۳,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع NZ ۴×۲. |  | ۲۱۱۵۰۶ |
|  |  | ۷۲۴,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع NZ ۴×۱. |  | ۲۱۱۵۰۷ |
|  |  | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری مهاردار هوایی از نوع NZ ۴×۶. |  | ۲۱۱۵۰۸ |
|  |  | ۲,۶۸۹,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۱۲×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۱ |
|  |  | ۱,۴۶۹,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۶×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۲ |
|  |  | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۶×۸ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۳ |
|  |  | ۷۹۱,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۶×۴ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۴ |
|  |  | ۷۰۷,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۶×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۵ |
|  |  |  | مترطول | کابل نوری خشک از نوع SM ۶×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۰۶ |
|  |  |  | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۱۲×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۱ |
|  |  | ۲,۱۴۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۶×۱۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۲ |
|  |  | ۱,۵۵۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۶×۸ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۳ |
|  |  | ۷۹۱,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۶×۴ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۴ |
|  |  | ۷۰۷,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۶×۲ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۵ |
|  |  | ۵۹۶,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک از نوع NZ ۶×۱ برای نصب در داخل کانال. |  | ۲۱۱۶۲۶ |
|  |  | ۲,۶۶۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۱۲×۱۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۱ |
|  |  | ۱,۹۷۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۶×۱۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۲ |
|  |  | ۱,۴۶۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۶×۸ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۳ |
|  |  | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۶×۴ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۴ |
|  |  | ۹۵۹,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۶×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۵ |
|  |  | ۷۶۴,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۶×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۶ |
|  |  | ۵۹۶,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۴×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۷ |
|  |  | ۷۰۲,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع SM ۴×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۰۸ |
|  |  |  | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۱۲×۱۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۱ |
|  |  | ۲,۱۴۱,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۶×۱۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۲ |
|  |  | ۱,۶۳۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۶×۸ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۳ |
|  |  | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۶×۴ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۴ |
|  |  | ۸۷۰,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۶×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۵ |
|  |  | ۷۶۴,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۶×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۶ |
|  |  | ۷۲۴,۵۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۴×۱ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۷ |
|  |  | ۸۴۷,۰۰۰ | مترطول | کابل نوری خشک خاکی از نوع NZ ۴×۲ برای نصب درون ترانشه. |  | ۲۱۱۷۲۸ |

# فصل‌ بیست‌ و دوم‌. وسایل‌ ارتباطی‌

مقدمه‌

1. هزینه‌ آزمایش‌ کابل‌های‌ تلفن‌ همراه‌ با فرم‌بندی‌، سربندی‌، لحیم‌کاری‌ و مانند آن‌، در این‌ فصل‌ به صورت‌ یک‌ ردیف‌ مستقل‌ برای‌ هر زوج‌ از مدارهای‌ ورودی‌ یا خروجی‌، در جعبه تقسیم‌ شانه‌ای‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌.

2. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 01 | جعبه تقسیم‌ فلزی‌ شانه‌ای‌ تلفن‌ (روکار). |
| 02 | جعبه تقسیم‌ فلزی‌ شانه‌ای‌ تلفن‌ (توکار). |
| 05 | جعبه انشعاب‌ تلفن‌ برای‌ نصب‌ در فضای‌ آزاد. |
| 06 | شانه‌ تلفن‌. |
| 07 | فرم‌بندی‌، سربندی‌، لحیم‌کاری ‌‌و تست‌ هر زوج‌ از مدار. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۴۶۳,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۱۴۳,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۴۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۹۴۷,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۴,۳۴۸,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۸۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۴,۷۴۶,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۰۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۴,۹۳۲,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۲۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۵,۰۵۵,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۴۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۵,۴۲۷,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۶۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۵,۸۸۱,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۸۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۶,۴۸۴,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب روکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۱۱۱ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۴۶۳,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۲,۹۴۴,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۴۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۳,۷۶۱,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۶۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۴,۳۶۸,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۸۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۴,۵۹۴,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۰۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۵,۲۷۶,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۲۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۵,۳۴۷,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۴۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۵,۴۹۳,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۶۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۶,۳۸۵,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۱۸۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۶,۶۶۳,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم شانه ای تلفن ۲۰۰ زوجی، بدون شانه های مربوط، برای نصـب توکار، ازنوع فلزی ساخـت داخل. |  | ۲۲۰۲۱۱ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۶۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص، غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۱۰۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۱۶۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۲۰۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۲۶۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۳۰۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۳۶۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۴۰۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۴۶۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه انشعاب تلفن تا ۵۰۰ زوجی، بدون شانه‌های مربوط، برای نصـب در فضای آزاد با سقـف شیبدار، تهیه شده از ورق آهن به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر و در لولادار، قفل مخصوص غیرقابل نفوذ گرد و خاک و باران، رنـگ شده به طور کامل. |  | ۲۲۰۵۱۰ |
|  |  |  | عدد | شانه ۶ زوجی تلفن با پیچ و قلاب به طور کامل. |  | ۲۲۰۶۰۱ |
|  |  |  | عدد | شانه ۱۰ زوجی تلفن با پیچ و قلاب به طورکامل. |  | ۲۲۰۶۰۲ |
|  |  |  | عدد | شانه ۲۰ زوجی تلفن با پیچ و قلاب به طورکامل. |  | ۲۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۶۲,۰۰۰ | زوج | فرم بندی، سربندی، لحیم کاری و تسـت هر زوج از مدارهای ورودی یا خروجی در جعبه تقسیم شانه‌ای. |  | ۲۲۰۷۰۱ |

# فصل‌ بیست‌ و سوم‌. سیستم‌ احضار و در بازکن‌

مقدمه‌

1. درصورتی‌ که‌ به سیستم‌ دربازکن‌ صوتی ردیف‌ 230801، یک‌ گوشی‌ و یک‌ شستی‌ روی‌ پانل‌ در ورودی‌ برای‌ هر واحد اضافه‌ شود، 25 درصد به بهای‌ واحد ردیف‌ یاد شده‌ اضافه‌ خواهد شد.

2. درصورت اضافه شدن قابلیت ارتباط بین آیفون داخل واحدها با یکدیگر 5 درصد به ردیف آیفون‌های مربوطه اضافه می‌گردد.

3. تمامی تجهیزات مندرج در این فصل باید طبق استانداردهای معتبر ملی و بین‌المللی همچون IEC ، VDE و ... ساخته و تولید شده باشند.

4. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 02 | پلاک‌ احضار توکار با دکمه‌ فشاری‌. |
| 03 | شستی‌ گلابی و زیربالشی‌. |
| 04 | پلاک‌ احضار توکار از نوع‌ کششی‌. |
| 06 | چراغ‌ سردر. |
| 07 | ترانسفورماتور. |
| 08 | سیستم‌ دربازکن‌‌. |
| 13 | دستگاه‌ مرکزی‌ سیستم‌ نرس‌کال‌. |
| 15 | پلاک‌ خبر (پنل احضار). |
| 17 | چراغ‌ سردر سیستم‌ احضار پرستار. |
| 19 | نمایشگر سقفی و دیواری سیستم احضار پرستار. |
| 20 | زیربالشی با میکروفون سیستم احضار پرستار. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۴,۱۲۲,۰۰۰ | عدد | پلاک احضار توکار با دکمه فشاری و قوطی مربوط، به طور کامل. |  | ۲۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۳,۰۹۲,۰۰۰ | عدد | پلاک احضار توکار با دکمه فشاری و قوطی مربوط، به ‌طور کامل، ساخـت داخل مجهز به کانکتور مخصوص برای شستی گلابی. |  | ۲۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۷,۱۰۴,۰۰۰ | عدد | زیربالشی بدون میکروفون با کابل مخصوص به همراه کانکتور مخصوص برای اتصال به پلاک احضار به طول ۱٫۵ متری. |  | ۲۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۴,۰۱۴,۰۰۰ | عدد | شستی گلابی و یا زیر بالشی دارای کلید احضار و میکروفون با کابل و کانکتور مربوطه به طول ۱٫۵ متر قابل اتصال به پنل احضار. |  | ۲۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۸,۱۳۴,۰۰۰ | عدد | شستی گلابی و یا زیر بالشی دارای کلید احضار و میکروفون با کابل فنری و کانکتور مربوطه قابل اتصال به پنل احضار. |  | ۲۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۳,۸۹۹,۰۰۰ | عدد | پلاک احضار توکار از نوع کششی، با قلاب کشـش و زنجیر مربوط، به طور کامل. |  | ۲۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۲,۱۳۹,۰۰۰ | عدد | پلاک احضار پلاک سرویس‌های بهداشتی داخل اتاق به همراه آویز مخصوص قابل دسترس بیمار. |  | ۲۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۲,۷۹۲,۰۰۰ | عدد | چراغ سر در با یک عدد لامـپ و قوطی مربوط، به طور کامل. |  | ۲۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۳,۰۹۲,۰۰۰ | عدد | چراغ سر در با دو عدد لامـپ و قوطی مربوط، به طور کامل. |  | ۲۳۰۶۰۲ |
|  |  |  | عدد | ترانسفورماتور ۲۳۰٫۶، ۲۳۰٫۱۲ یا ۲۳۰٫۲۴ ولـت جریان متناوب، با قدرت ۱۰۰ ولـت آمپر. |  | ۲۳۰۷۰۱ |
|  |  |  | عدد | ترانسفورماتور ۲۳۰٫۶، ۲۳۰٫۱۲ یا ۲۳۰٫۲۴ ولـت جریان متناوب، با قدرت ۲۰۰ ولـت آمپر. |  | ۲۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۳۰,۸۶۲,۰۰۰ | دستگاه | سیستم درب بازکن صوتی تـک واحدی، با شستی خبر، بلندگو، میکروفن، یک عدد گوشی، سیستم فرمان و منبع تغذیه به طورکامل، به استثنای سیم‌کشی و لوله‌کشی مربوط. |  | ۲۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۰,۶۲۳,۰۰۰ | عدد | پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با شستی تا چهار واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب. |  | ۲۳۰۸۰۵ |
|  |  | ۲۲,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با شستی تا هشت واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب. |  | ۲۳۰۸۰۶ |
|  |  | ۲۸,۱۸۳,۰۰۰ | عدد | پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی با شستی تا دوازده واحد، مجهز به دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب. |  | ۲۳۰۸۰۷ |
|  |  | ۴۱,۲۳۶,۰۰۰ | عدد | پنل درب ورودی سیستم درب بازکن تصویری رنگی نوع کدینگ، مجهز به نمایشگر و دوربین، همراه با میکروفون و بلندگو با قابلیت دید در شب. |  | ۲۳۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۸,۳۸۸,۰۰۰ | عدد | گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی تا ۴٫۳ اینچ. |  | ۲۳۰۸۱۲ |
|  |  | ۲۸,۱۲۱,۰۰۰ | عدد | گوشی داخل واحد با صفحه نمایش تصویری رنگی از ۴٫۵ تا ۷ اینچ. |  | ۲۳۰۸۱۳ |
|  |  | ۴۰,۴۹۱,۰۰۰ | عدد | گوشی مرکز نگهبانی (مانیتور نگهبانی) به همراه سوئیچ شبکه مربوطه. |  | ۲۳۰۸۱۴ |
|  |  |  | عدد | سوئیچ هوشمند قابل نصب در گوشی داخل واحد به منظور تشخیص فرمان درب‌های ورودی. |  | ۲۳۰۸۱۵ |
|  |  |  | عدد | منبع تغذیه سیستم درب بازکن. |  | ۲۳۰۸۱۷ |
|  |  |  | عدد | رمزگشا (دیکودر) سیستم درب بازکن نوع کدینگ. |  | ۲۳۰۸۲۰ |
|  |  |  | عدد | قفل برقی سیستم درب بازکن مغناطیسی از نوع زنجیری. |  | ۲۳۰۸۲۵ |
|  |  |  | عدد | قفل برقی سوئیچی از نوع مکانیکی و مغناطیسی. |  | ۲۳۰۸۲۶ |
|  |  | ۱۵۰,۱۲۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار، با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه (اینترکام) بدون محدودیت تعداد تخت به همراه منبع تغذیه به طور کامل. |  | ۲۳۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۵۰,۱۲۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار بدون قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه (اینترکام) بدون محدودیت تعداد تخت به همراه منبع تغذیه به طور کامل. |  | ۲۳۱۳۰۴ |
|  |  | ۲۵۸,۲۷۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل LCD بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت‌بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو طرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه برای مدت حداقل ۲ سال، با امکان اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل. |  | ۲۳۱۳۰۵ |
|  |  | ۲۸۷,۱۱۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مرکزی هوشمند سیستم احضار پرستار با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه، دارای صفحه نمایشگر پنل LCD بدون محدودیت تعداد تخت و دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت الویت‌بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو طرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه برای مدت حداقل ۲ سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای مربوطه جهت گزارش‌گیری و تنظیمات کل سیستم با قابلیت اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل. |  | ۲۳۱۳۰۶ |
|  |  | ۳۶۶,۴۲۶,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه مرکزی هوشمند تحت شبکه با قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه با صفحه نمایشگر تاچ پنل، بدون محدودیت تعداد تخت، دارای احضارهای نرمال، اضطراری و بحرانی با قابلیت اولویت‌بندی احضارها و جوابگویی به آن‌ها، دارای پیج داخل بخشی و ارتباط دو طرفه و ثبت زمان‌های احضار در دستگاه به مدت حداقل ۲ سال، با امکان اتصال به رایانه و نرم افزارهای مربوطه جهت گزارش‌گیری و تنظیمات کل سیستم، با امکان اتصال به سیستم اعلام کد بیمارستانی توسط کلیدهای مربوطه، با توانایی پشتیبانی نمایشگرهای سیستم احضار به طور کامل. |  | ۲۳۱۳۰۷ |
|  |  | ۶۰,۱۲۹,۰۰۰ | عدد | پلاک خبر از نوع توکار با قوطی مربوط، مجهز به‌ کانکتور مخصوص برای شستی گلابی، با کابل مربوط و شستی گلابی برای سیستم احضار پرستار. |  | ۲۳۱۵۰۱ |
|  |  | ۶۶,۶۱۸,۰۰۰ | عدد | پلاک خبر با قابلیت نصب روی کنسول و یا نصب روکار، دارای پوشش پلی‌کربنات و مقاوم به مواد ضد عفونی کننده، کانکتور جهت اتصال زیر بالشی به همراه کلیدهای احضار و لغو احضار (Cancel) روی آن. |  | ۲۳۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۴۱,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | پلاک خبر تحت شبکه به همراه نمایشگر مشخصات بیمار و غیره با قابلیت نصب روی کنسول و یا روکار، دارای کانکتور جهت اتصال زیربالشی. |  | ۲۳۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۹,۸۹۹,۰۰۰ | عدد | چراغ سر درب، با قوطی مربوطه و هماهنـگ با سیستم احضار پرستار به طور کامل. |  | ۲۳۱۷۰۱ |
|  |  | ۷۲,۶۰۹,۰۰۰ | عدد | نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته‌های مختلف به روش خطی (سون سگمنتی). |  | ۲۳۱۹۰۱ |
|  |  | ۷۲,۶۰۹,۰۰۰ | عدد | نمایشگر سقفی / دیواری یا رومیزی جهت نمایش احضارها یا ساعت و تاریخ با قابلیت نمایش نوشته‌های مختلف به روش نقطه‌ای (دات ماتریسی). |  | ۲۳۱۹۰۲ |
|  |  | ۳۵,۱۱۷,۰۰۰ | عدد | ماژول و برد کنترل جهت جمع‌آوری اتصالات الکتریکی و ارسال داده به دستگاه مرکزی. |  | ۲۳۲۰۰۱ |

# فصل‌ بیست‌ و چهارم‌. سیستم‌ آنتن‌ تلویزیون‌

مقدمه‌

1. درصورت‌ استفاده‌ از ردیف‌های‌ گروه‌ 14 به صورت‌ روکار، ضمن‌ رعایت‌ بهای ردیف‌های‌ یاد شده‌، باید بهای بست‌ها که‌ به طور مستقل‌ در فصل‌ بیست‌ و هشتم‌ (وسایل‌ متفرقه‌) پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ نیز، ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد.

2. محدوده فرکانسی ردیف‌های گروه‌های 4 الی 14، فرکانس‌های 5 تا 860 مگا هرتز باندهای VHF و UHF است.

3. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌ گروه | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- |
| 01 | آنتن‌ گیرنده تلویزیون‌ تمام‌ کانال VHF‌ و UHF. |
| 04 | تقویت‌ کننده‌ چند باندی UHF ، VHF و FM. |
| 07 | تقویت‌ کننده خط تمام‌ باند UHF ، VHF و FM. |
| 09 | جعبه‌ تقسیم‌ عبوری‌. |
| 10 | جعبه‌ تقسیم‌ انشعابی‌. |
| 11 | رابط‌ گیرنده‌. |
| 12 | پریز میانی‌ توکار تلویزیون‌. |
| 13 | پریز انتهایی‌ توکار تلویزیون‌. |
| 14 | کابل‌ کواکسیال‌. |
| 16 | آنتن الکترونیکی (هوایی). |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۳,۷۲۸,۰۰۰ | دستگاه | آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال، در باند VHF و UHF با حداقل قدرت دریافت ۱۲ دسیبل به طور کامل. |  | ۲۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۷,۳۱۶,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده تمام کانال و چند باندی UHF، VHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۲۰ دسیبل. |  | ۲۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۵,۹۵۶,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده تمام کانال و چند باندی UHF، VHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۲۵ دسیبل. |  | ۲۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۵,۰۳۹,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده تمام کانال و چند باندی UHF، VHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۳۰ دسیبل. |  | ۲۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۵,۰۹۶,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده تمام کانال و چند باندی UHF، VHF و FM با ورودی‌های مجزا برای باندهای فوق، شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی، با ضریب تقویت حدود ۳۵ دسیبل. |  | ۲۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۳۷,۶۷۵,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده خط تمام باند UHF، VHF و FM با ضریب تقویت حدود ۲۰ دسیبل شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی. |  | ۲۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۴۰,۳۰۱,۰۰۰ | دستگاه | تقویت کننده خط تمام باند UHF، VHF و FM با ضریب تقویت حدود ۳۰ دسیبل شامل منبع تغذیه ۲۳۰ ولتی. |  | ۲۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۹,۲۷۱,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و یک انشعاب و با تضعیف حدود ۱۰-۱۵ دسیبل در انشعاب و یک دسیبل برای امواج مدار عبوری به طور کامل. |  | ۲۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۱,۵۳۹,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و دو انشعاب و با تضعیف حدود ۲ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۰-۱۵ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. |  | ۲۴۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۲,۱۳۵,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و چهار انشعاب و با تضعیف حدود ۳ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۰-۱۵ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. |  | ۲۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۲,۵۸۹,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و شش انشعاب و با تضعیف حدود ۶ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۲-۱۶ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. |  | ۲۴۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۳,۲۴۶,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم عبوری (TAP OFF) با یک خط عبور و هشت انشعاب و با تضعیف حدود ۸ دسیبل برای امواج مدار عبوری و تضعیف ۱۲-۱۹ دسیبل در هر انشعاب به طور کامل. |  | ۲۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۸,۱۳۲,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با دو انشعاب و تضعیف حدود ۳ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. |  | ۲۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۰,۰۵۸,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با سه انشعاب و تضعیف حدود ۶ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. |  | ۲۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۱,۹۸۴,۰۰۰ | دستگاه | جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با چهار انشعاب و تضعیف حدود ۸ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. |  | ۲۴۱۰۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | جعبه تقسیم انشعابی (Splitter) با شش انشعاب و تضعیف حدود ۸ دسیبل در هر انشعاب، همراه با کانکتور مربوط. |  | ۲۴۱۰۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | ترکیب کننده سیستم آنتن مرکزی (Mixer). |  | ۲۴۱۰۰۶ |
|  |  |  | عدد | رابط گیرنده با حدود ۲ مترکابل کواکسیال و فیش‌های مربوط، برای اتصال به‌ گیرنده تلویزیون و پریز تلویزیون. |  | ۲۴۱۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | پریز میانی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در UHF و VHF ، با افـت عبوری حدود ۲ دسیبل، و افـت انشعابی حدود ۷ دسیبل. |  | ۲۴۱۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | پریز میانی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در باند UHF و VHF، با افت عبوری حدود ۲ دسیبل، و افت انشعابی حدود ۱۴ دسیبل. |  | ۲۴۱۲۰۲ |
|  |  |  | عدد | پریز انتهایی توکار تلویزیون برای سیستم آنتن مرکزی در باند UHF و VHF، با افـت حدود ۲ دسیبل. |  | ۲۴۱۳۰۱ |
|  |  | ۵۳۷,۵۰۰ | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع 3C-2V برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۰۱ |
|  |  | ۵۸۹,۵۰۰ | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع 4.5C-2V برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۰۲ |
|  |  |  | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه ۷۵ اهم، برای گیرنده تلویزیونی، از نوع 5C-2V برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۰۴ |
|  |  |  | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه ۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع ‎RG-6 برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۱۱ |
|  |  | ۱,۲۱۵,۰۰۰ | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع ‎RG-11 برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۱۲ |
|  |  | ۹۲۴,۰۰۰ | مترطول | کابل کواکسیال با امپدانـس مشخصه۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع ‎RG-58 برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۱۳ |
|  |  | ۹۶۹,۵۰۰ | مترطول | کابل کواکسیال باامپدانـس مشخصه ۷۵ اهم، برای انتقال تصویر و صدا، از نوع ‎RG-59 برای نصـب توکار. |  | ۲۴۱۴۱۴ |
|  |  | ۱۲,۱۱۲,۰۰۰ | دستگاه | آنتن الکترونیکی (هوایی) با تقویت‌کننده داخلی ۲۴ دسیبل همراه با منبع تغذیه ۲۳۰ ولت بدون نیاز به تنظیم جهت. |  | ۲۴۱۶۰۱ |

# فصل‌ بیست‌ و ششم‌. وسایل‌ اعلام‌ حریق‌

مقدمه‌

1. مراکز کنترل‌ اعلام‌ حریق‌ متعارف‌ (Conventional) درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، از نوع‌ مدار بسته‌، شامل‌ کنترل‌ اصلی‌ با باطری‌ و منبع‌ تغذیه‌ با خروجی‌ تثبیت‌ شده‌ 24 ولت‌ مستقیم‌، شارژر تمام‌ اتوماتیک‌ محافظت‌ شده‌ در برابر اتصال‌ کوتاه‌ و اتصال‌ معکوس‌ به باطری‌، دارای‌ قابلیت‌ کار با باطری‌های‌ خشک‌ یا آب‌‌بندی‌ شده‌ هستند. این‌ مراکز، باید دارای‌ مدار عیب‌‌یاب‌ وآزمایش،‌ چراغ‌هایی‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ نقص‌ در اجزای‌ سیستم‌، چراغ‌هایی‌ برای‌ تعیین‌ نواحی‌ حریق‌، زنگ‌ برای‌ اعلام‌ نقص‌، کلید و کنترل‌هایی‌ برای‌ به وضعیت‌ عادی‌ برگرداندن‌ مدارها بعد از هر اعلام‌ حریق‌ و چراغی‌ که‌ حتی‌ بعد از قطع‌ صدای‌ آژیر تا به حالت‌ عادی‌ در آمدن‌ دستگاه‌، روشن‌ می‌ماند، باشند. همچنین‌ سیستم‌ باید دارای‌ خروجی‌ مشترک‌ آلارم‌ اصلی‌ (MASTER ALARM) و خروجی‌ تفکیکی‌ آلارم‌ نواحی‌ (ALARM ZONE) باشد. هر خروجی‌ آلارم‌ اصلی‌ یا ناحیه‌ای‌ باید قابلیت‌ تحمل‌ حداقل‌ دو وسیله‌ (زنگ‌ یا آژیر) را داشته‌ باشد. همچنین‌، این‌ مراکز باید دارای‌ ترمینال‌هایی‌ برای‌ نصب‌ مدار تکرار کننده‌ باشند.

2. مراکز کنترل‌ اعلام‌ و اطفای‌ حریق‌ متعارف‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های این‌ فصل‌، از نوع‌ اتوماتیک‌ با قابلیت‌ تغذیه‌ و تحریک‌ دستگاه‌های‌ اطفای‌ حریق‌، دارای‌ سیستم‌ سمعی‌ و بصری‌ برای‌ کنترل‌ و نظارت‌ کار مدارات‌ به ‌طور اتوماتیک‌ و دستی‌ هستند. این‌ مراکز باید دارای‌ مدول‌های‌ الکترونیکی‌ قابل‌ تعویض‌ و گسترش‌، باطری‌ قابل‌ شارژ از نوع‌ خشک‌ یا آب‌بندی‌ شده‌ و شارژر تمام‌ اتوماتیک‌ و پوشش‌ ضد آتش‌ باشند.

3. مراکز تکرار کننده‌ اعلام‌ حریق‌ درج‌ شده‌ در ردیف‌های این‌ فصل‌، برای‌ نشان‌ دادن‌ سیگنال‌های‌ اعلام‌ حریق‌ ارسال‌ شده‌ از مراکز اعلام‌ حریق‌ به ‌کار می‌روند. این‌ مراکز دارای‌ امکان‌ آزمایش‌ به ‌طور سمعی‌ و بصری‌ و فاقد سیستم‌ تغذیه‌ هستند.

4. مشخصات‌ فنی‌ تمام‌ وسایل‌ وتجهیزات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در این‌ فصل‌، باید مطابق‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌، مانند NFPA72E ، B.S.5839 و B.S.5445 باشد.

5. استفاده‌ و کاربرد وسایل‌ و تجهیزات‌ اعلام‌ و اطفای‌ حریق‌ ساخت‌ داخل‌ کشور، در صورتی‌ مورد تایید است‌ که‌ براساس‌ استانداردهای یاد شده‌، تولید و ساخته‌ شده‌ و ممهور به مهر سازمان ملی استاندارد ایران‌ باشند.

6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ | شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | مرکز کنترل‌ اعلام‌ حریق‌. | 09 | مرکز کنترل‌ اعلام‌ و اطفای‌ حریق‌. |
| 02 | شستی‌ اعلام‌ حریق‌. | 10 | چراغ‌ مخصوص‌ اعلام‌ خطر حریق‌ از نوع‌ گردان‌. |
| 03 | زنگ‌ اعلام‌ حریق‌. | 11 | مرکز تکرار کننده‌ اعلام‌ حریق‌. |
| 04 | آژیر اعلام‌ خطر. | 12 | چراغ نمایشگر عملکرد دتکتور. |
| 05 | چراغ‌ چشمک‌زن‌. | 13 | دتکتور ترکیبی دودی و حراتی. |
| 06 | دتکتور دودی‌. | 14 | دتکتورهای خاص. |
| 07 | دتکتور حرارتی‌. | 15 | ماژول اینترفیس. |
| 08 | شستی‌ مخصوص‌ تحریک‌ دستگاه‌های‌ اطفای‌ حریق‌. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۹۹,۸۵۲,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۴ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۳۷۱,۶۲۷,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۸ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۰۹,۳۵۳,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۱۲ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۵۹۲,۷۳۲,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۱۶ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۷۶۰,۷۴۴,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۲۴ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۰۰۲,۲۳۱,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۳۲ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۲۰۳,۸۵۸,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۴۰ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۱,۳۹۴,۲۴۳,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام حریق متعارف ۴۸ مداری. |  | ۲۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۸۰۸,۵۹۸,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۱,۰۲۷,۳۲۲,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۵۴۵,۲۰۴,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۱۲۸ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۳ |
|  |  | ۹۱۶,۵۰۶,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با یک مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۶ |
|  |  | ۱,۱۶۹,۱۰۲,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با دو مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۷ |
|  |  | ۱,۶۷۲,۶۱۵,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام حریق اتوماتیک هوشمند با قابلیت آدرس‌دهی با چهار مدار حلقوی شامل منبع تغذیه، باطری و کارت حلقه با قابلیت آدرس‌دهی بصورت نرم‌افزار و قابلیت اضافه نمودن دتکتور در هر نقطه از مدار حلقوی بدون ایجاد تغییر و یا جابجایی در آدرس‌های سایر دتکتورها، قابلیت برقراری ارتباط با PLC/BMS، قابلیت بررسی وضعیت هر سنسور، دارای صفحه نمایش جهت دریافت اطلاعات، با قابلیت دسته‌بندی و زون‌بندی برای هر پنل و قابلیت نصب حداکثر ۲۵۶ تجهیز در هر حلقه. |  | ۲۶۰۱۱۸ |
|  |  | ۸,۳۵۱,۰۰۰ | دستگاه | شستی اعلام حریق متعارف با قابلیت کار در شرایط سخـت و مقاوم در برابر آتـش، به رنـگ قرمز، دارای مجموعه کنتاکت‌هایی که بتواند در سیستم‌های مدار باز و سیستم‌های مدار بسته مورد استفاده قرارگیرد و در داخل محفظه روی آن، یک شستی آزمایش قرار داشته باشد، تا بتوان هر لحظه بدون به صدا درآوردن آژیر اعلام حریق، صحـت کار مدار را بررسی نمود. |  | ۲۶۰۲۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری به صورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۴,۲۵۳,۰۰۰ | دستگاه | زنـگ اعلام حریق متعارف به قطر حدود ۱۰ سانتی‌متر، با پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۵,۷۶۸,۰۰۰ | دستگاه | زنـگ اعلام حریق متعارف به قطر حدود ۱۵ سانتی‌متر، با پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۰۳۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | آژیر اعلام خطر از نوع الکترومکانیکی متعارف، با فرکانـس بالا و فشار آکوستیکی حدود ۱۰۰ دسیبل در ۳ متر (کلاس A)، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۱,۷۴۷,۰۰۰ | دستگاه | آژیر الکترونیکی متعارف دارای حداقل دو صدا و خروجی با فشار آکوستیکی ۱۰۰ دسیبل در ۱ متر (کلاس A)، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۴,۵۹۳,۰۰۰ | دستگاه | آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس‌پذیری به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده نصب شده روی دتکتور و امکان تولید تا ۱۰۰ db صوت. |  | ۲۶۰۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | چراغ چشمکزن سیستم اعلام حریق متعارف، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۴,۱۹۶,۰۰۰ | دستگاه | چراغ چشمک‌زن اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم افزاری، دارای ایزولاتور. |  | ۲۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۵۲,۳۰۳,۰۰۰ | دستگاه | آژیر مجهز به چراغ چشمک‌زن اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور. |  | ۲۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۵,۵۵۲,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور دودی متعارف از نوع فتوالکتریک (نوری یااپتیکی)، دارای پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۴,۹۵۹,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور دودی فتوالکتریک هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۸,۹۰۱,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور دودی کانالی هوشمند با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل. |  | ۲۶۰۶۰۶ |
|  |  |  | دستگاه | دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، تک کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت. |  | ۲۶۰۶۰۷ |
|  |  | ۱,۰۷۶,۰۴۹,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، دو کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت. |  | ۲۶۰۶۰۸ |
|  |  | ۱,۷۸۹,۷۴۸,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور دودی هوشمند آدرس‌پذیر فوق حساس از طریق مکش هوا (Aspirating Smoke Detector)، چهار کاناله، قابل اتصال تا ۵۰ متر لوله پلاستیکی و با قابلیت تنظیم در رنج‌های مختلف حساسیت |  | ۲۶۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۶,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور حرارتی متعارف با عکس‌العمل سریع در مقابل سرعـت افزایش درجه حرارت، با درجه حرارت ثابـت که بی نیاز از تعویض یا تعمیر بعد از هر عملکرد باشد، دارای پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۶,۶۷۳,۰۰۰ | دستگاه | دتکتورحرارتی متعارف باعکس العمل در مقابل درجه حرارت ثابـت (حدود ۸۰ درجه سانتیگراد)، که احتیاج به هیچ گونه تعویض یا تعمیر بعد از هر عملکرد نداشته باشد و دارای پوشـش ضد گرد و خاک، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۲۷,۰۸۲,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور حرارتی هوشمند به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری بصورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۰,۵۱۸,۰۰۰ | دستگاه | شستی مخصوص تحریک دستگاه‌های اطفای حریق متعارف به طور دستی، با کاربرد در سیستم‌های مدار باز و مدار بسته. |  | ۲۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۳۸۴,۸۶۲,۰۰۰ | دستگاه | مرکزکنترل اعلام و اطفای حریق متعارف، با یک مدار اطفا و دو مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۸۱۵,۱۶۷,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام و اطفای حریق متعارف، با دو مدار اطفا و ۴ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۱,۰۲۵,۳۳۸,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام و اطفای حریق متعارف، با سه مدار اطفا و ۶ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۰۹۰۳ |
|  |  | ۱,۲۴۷,۹۹۱,۰۰۰ | دستگاه | مرکز کنترل اعلام و اطفای حریق متعارف، با چهار مدار اطفا و ۸ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۰۹۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | چراغ مخصوص اعلام خطرحریق از نوع گردان، برای خارج ساختمان، به رنـگ قرمز، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم، با تولرانـس مناسـب. |  | ۲۶۱۰۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۴ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۸۰,۲۰۴,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۸ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۲ |
|  |  | ۲۲۰,۷۱۹,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۱۲ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۳ |
|  |  | ۳۲۷,۸۸۵,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۱۶ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۴ |
|  |  | ۴۱۴,۵۷۵,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۲۴ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۵ |
|  |  | ۵۴۹,۶۲۷,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۳۲ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۶ |
|  |  | ۷۱۷,۶۷۵,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده متعارف تا ۴۰ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۷ |
|  |  | ۸۵۵,۴۲۷,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده تا متعارف ۴۸ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۸ |
|  |  | ۵۵۹,۲۹۹,۰۰۰ | دستگاه | مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۱ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۲ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۱۰ |
|  |  |  | دستگاه | مرکز تکرار کننده آدرس‌پذیر تا ۴ مدار اعلام حریق. |  | ۲۶۱۱۱۱ |
|  |  | ۲۷,۷۱۰,۰۰۰ | دستگاه | چراغ نمایشگر اعلام حریق متعارف، با ولتاژ کار ۲۴ ولـت مستقیم با تلرانـس مناسـب. |  | ۲۶۱۲۰۱ |
|  |  | ۳۷,۱۱۳,۰۰۰ | دستگاه | چراغ نمایشگر اعلام حریق با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت نرم افزاری‌، دارای ایزولاتور. |  | ۲۶۱۲۰۶ |
|  |  | ۳۱,۰۹۱,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اوپتیکال و حرارتی به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری به صورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۱۳۰۱ |
|  |  | ۵۶,۲۰۳,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور هوشمند ترکیبی دودی اوپتیکال و حرارتی دارای آژیر به همراه پایه با قابلیت ارتباط دو طرفه با مرکز کنترل و آدرس‌پذیری به صورت نرم‌افزاری، دارای ایزولاتور مستقل و چراغ نشان دهنده عملکرد دتکتور. |  | ۲۶۱۳۰۲ |
|  |  | ۴۱,۰۱۹,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور حساس به نشت گاز شهری از نوع متعارف. |  | ۲۶۱۴۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | دتکتور حساس به نشت گاز اکسیژن از نوع متعارف. |  | ۲۶۱۴۰۷ |
|  |  | ۴۰۶,۷۶۳,۰۰۰ | دستگاه | دتکتور فرستنده گیرنده (Beam Detector) به همراه رفلکتور مربوطه با قابلیت آدرس‌پذیری بصورت مستقیم یا از طریق ماژول اینترفیس و آدرس‌دهی به صورت نرم افزار. |  | ۲۶۱۴۱۶ |
|  |  | ۶۵,۸۱۱,۰۰۰ | دستگاه | ماژول اینترفیس از نوع ورودی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور. |  | ۲۶۱۵۰۱ |
|  |  | ۶۵,۸۱۱,۰۰۰ | دستگاه | ماژول اینترفیس از نوع خروجی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور. |  | ۲۶۱۵۰۲ |
|  |  | ۷۵,۸۸۵,۰۰۰ | دستگاه | ماژول اینترفیس از نوع ورودی و خروجی با قابلیت آدرس‌پذیری تا ۲ کنتاکت به همراه ایزولاتور. |  | ۲۶۱۵۰۴ |

# فصل ‌بیست‌ و هفتم‌. وسایل‌ صوتی‌

مقدمه‌

1. رک‌های صوتی باید با دهانه استاندارد 19 اینچ (6/482 میلی‌متر) و عمق حداقل 45 سانتی‌متر ساخته شده باشد. ارتفاع هر واحد پنل مطابق استانداردهای IEC 297 ، DIN 41494 و BS 5954 برابر  اینچ (45/44 میلی‌متر) که براساس واحد U تعریف شده است.

2. رک‌های صوتی بایستی از استحکام لازم برای تحمل وزن تجهیزات مربوط و بخصوص تقویت‌کننده‌های قدرت داشته و نگهدارنده‌های مناسب برای حفظ پنل‌ها در آن تعبیه شده باشد. ضخامت ورق چهارچوب اصلی رک‌ها نباید از 5/1 میلی‌متر کمتر باشد.

3. تمام تجهیزات فلزی مورد استفاده در سیستم صوتی مانند رک‌ها و پنل‌های مربوط، بلندگوهای ستونی و شیپوری و سایر دستگاه‌ها بایستی پس از فسفاته شدن و یک دست رنگ ضد زنگ مرغوب، از یک دست رنگ کوره‌ای پوشیده شده و بخش‌های متحرک احتمالی آنها از جنس گالوانیزه باشد.

4. رک‌های صوتی بایستی دارای وسایل لازم برای نگهداری سیم‌ها و کابل‌های ارتباطی داخلی پنل‌ها و تقویت‌کننده‌های قدرت بوده و تمام اتصالات داخلی آن از نوع جداشونده باشد تا درصورت نیاز به تعمیر، جابجایی و یا تعویض، این عملیات با سهولت بیشتر امکان‌پذیر باشد.

5. درصورت نیاز به استفاده از وسایل و تجهیزات با قدرت زیاد و استقرار رک در مناطق گرم (بیش از 35 درجه سانتیگراد) ضروری است رک مجهز به فن تهویه باشد. ولتاژ تغذیه این فن بایستی از کلید اصلی رک تامین شود.

6. تمام پنل‌های تقویت‌کننده قدرت تعبیه شده در رک صوتی باید دارای کلید و نشانگر وضعیت بوده و مجهز به سیستم حفاظت الکترونیک با چراغ اخطار بار بیش از حد (Over Load) یا اتصال کوتاه خروجی (Short Circuit) باشد.

7. کلیه تجهیزات پلاستیکی سیستم‌های پیام‌رسانی باید از جنس ABS خود رنگ مقاوم ساخته شده باشد تا مقاومت مکانیکی لازم را دارا بوده و در هنگام تولید صدا، ارتعاش نامناسب ایجاد ننماید.

8. خروجی تقویت‌کننده‌های صوتی بایستی مطابق استانداردهای معتبر بین‌المللی دارای امپدانس 8 و 16 اهم و ولتاژ 70 و 100 ولت بوده و ترمینال‌های مذکور با حروف درشت مشخص شده باشد.

9. وجود ترمینال اتصال زمین برای کلیه تجهیزات و دستگاه‌های صوتی با بدنه فلزی الزامی است.

10. هزینه نصب واحدهای پنل و دستگاه‌ها مانند رادیو پخش، تقویت‌کننده و ... در رک استاندارد، در قیمت ردیف‌های مربوط پیش‌بینی شده باشد.

11. هزینه کنده‌کاری و جاسازی محل نصب بلندگوهای سقفی در انواع سقف‌های کاذب در بهای واحد ردیف‌های مربوط پیش‌بینی نشده است.

12. چنانچه رک استاندارد 19 اینچ (گروه 01) دارای چرخ باشد، 2 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

13. چنانچه رک استاندارد 19 اینچ (گروه 01) مجهز به فن تهویه اتوماتیک باشد، 8 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

14. چنانچه پنل پخش (شامل رادیو) (گروه 05) مجهز به سیستم لوح فشرده (CD-DVD) و USB باشد 10 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه خواهد شد و چنانچه مجهز به سیستم ضیط صدا باشد، 2 درصد به بهای واحد اضافه می‌شود.

15. چنانچه ردیف‌های (گروه 04) به صورت دیجیتال باشند، 40 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شوند.

16. در (گروه 07) ، چنانچه پنل انتخاب برنامه مجهز به سیستم کنترل از راه دور یا کنسول ارتباط رومیزی باشد، 20 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

17. چنانچه ردیف‌های (گروه 18) دارای IP44 و برای نصب در فضای آزاد باشد، 30 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

18. چنانچه ردیف‌های (گروه 19) دکوراتیو و از جنس چوب باشد، 30 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

19. در ردیف‌های این فصل، منظور از توان، توان م‍ؤثر است.

20. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ | شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | رک استاندارد 19 اینچ. | 12 | کنسول کنترل ارتباط. |
| 02 | واحد اتصالات ترمینال. | 13 | پنل اولویت‌دهنده اتوماتیک. |
| 03 | پنل خالی. | 14 | میکروفون. |
| 04 | پیش تقویت‌کننده و میکسر. | 15 | پایه برای نصب میکروفون. |
| 05 | دستگاه رادیو و رادیو پخش. | 16 | کابل مخصوص میکروفون. |
| 06 | پنل اندازه‌گیری و کنترل توان. | 17 | پریز میکروفون. |
| 07 | پنل انتخاب برنامه. | 18 | بلندگوی ستونی. |
| 08 | میکسر و تقویت‌‌کننده‌. | 19 | بلندگوی دیواری. |
| 09 | تقویت‌کننده قدرت. | 20 | بلندگوی سقفی. |
| 10 | پیش تقویت‌کننده میکروفون. | 21 | بلندگوی شیپوری. |
| 11 | پنل آژیر. | 22 | ولوم کنترل. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱۳,۴۵۱,۰۰۰ | دستگاه | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۱۵ یا ۱۶ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲۸,۰۴۴,۰۰۰ | دستگاه | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۲۴ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲۹,۱۷۱,۰۰۰ | دستگاه | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۲۷ یا ۲۸ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. |  | ۲۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۶۸,۳۹۰,۰۰۰ | دستگاه | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۳۶ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. |  | ۲۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۸۴,۸۰۷,۰۰۰ | دستگاه | رک استاندارد ۱۹ اینچ ۴۲ واحدی برای نصب دستگاه‌های صوتی، از نوع فلزی با رنگ مناسب کوره‌ای، با اتصالات پیچ و مهره‌ای و امکان تهویه طبیعی، با براکت‌های نصب و کلیه سیم‌بندی‌ها و اتصالات جداشونده الکتریکی و سیم‌های کلافی فرم‌بندی شده جهت ارتباط با واحد اتصالات. |  | ۲۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۵۶,۰۷۶,۰۰۰ | دستگاه | واحد اتصالات ترمینال، شامل مدار و ترمینال‌های لازم برای توزیع برق و سیستم صوتی در یک واحد رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۶۲۴,۰۰۰ | دستگاه | پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی ۱۹ اینچ یک یا دو واحدی. |  | ۲۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۴,۱۱۹,۰۰۰ | دستگاه | پنل خالی یا مسدودکننده رک صوتی ۱۹ اینچ سه یا چهار واحدی. |  | ۲۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۹۴,۸۸۱,۰۰۰ | دستگاه | پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ۱۵‌± دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ. |  | ۲۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۹۴,۸۸۱,۰۰۰ | دستگاه | پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل چهار ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ۱۵‌± دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ. |  | ۲۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۱۸,۵۹۴,۰۰۰ | دستگاه | پیش‌تقویت‌کننده و میکسر آنالوگ با پاسخ فرکانسی حدود ۳۰ هرتز تا حداقل ۱۴۰۰۰ هرتز و اعوجاج کمتر از یک درصد شامل هشت ورودی میکروفن و سه ورودی کمکی جهت اتصال به لوازم جانبی. با ولوم‌های مجزا و کنترل جداگانه برای تنظیم صدای بم و زیر با دامنه تغییرات ۱۵‌± دسیبل، کنترل اصلی، VU متر، دو خروجی مجهز به مدار اولویت و با قابلیت نصب در رک ۱۹ اینچ. |  | ۲۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۷۸,۰۸۹,۰۰۰ | دستگاه | دستگاه رادیو پخش با قابلیت دریافت امواج رادیویی در باندهای AM - FM مجاز و استاندارد کشور در سیگنال ۲۰ دسیبل دارای مدار بلندگوی مانیتورینگ، قابل نصب در رک صوتی با منبع تغذیه مستقل ۲۳۰ ولت تثبیت شده. |  | ۲۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۰۹,۴۴۵,۰۰۰ | دستگاه | پنل اندازه‌گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت‌کننده‌های قدرت نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل ۴ ورودی، VU متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۱۴۵,۹۲۸,۰۰۰ | دستگاه | پنل اندازه‌گیری و کنترل توان (مانیتورینگ) برای کنترل سمعی و بصری کیفیت خروجی تقویت‌کننده‌های قدرت نصب شده در رک صوتی، دارای حداقل ۱۲ ورودی، VU متر، بلندگوی مانیتورینگ مجهز به ولوم کنترل با امکان قطع، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۸۳,۷۹۳,۰۰۰ | دستگاه | پنل انتخاب برنامه با ۴ تا ۱۲ کلید انتخاب و کلید All Call و کلید All Reset به همراه چراغ‌هایی برای نشان دادن وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۳۱,۲۲۰,۰۰۰ | دستگاه | پنل انتخاب برنامه با ۲۴ کلید انتخاب و کلید All Call و کلید All Reset به همراه چراغ‌هایی برای نشان دادن وضعیت اتصال و پخش خطوط خروجی انتخابی، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۴۲,۶۶۷,۰۰۰ | دستگاه | میکسر و تقویت‌کننده صوتی رومیزی (Portable) با توان موثر ۱۲۰ وات و حساسیت ورودی ۰٫۸ ولت در امپدانس ۱۰ کیلو اهم و مدارات کاهش نویز و مجهز به سه ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هرکدام با ولوم کنترل جداگانه و ولوم‌های باس و تریبل، اکو با قابلیت تنظیم. |  | ۲۷۰۸۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۱۲۰ وات و مجهز به دو ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم‌های تریبل و باس، خروجی LINE OUT. |  | ۲۷۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۹۹,۰۴۲,۰۰۰ | دستگاه | میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۳۰۰ وات و مجهز به چهار ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار حق تقدم، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم‌های تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیوز حفاظتی. |  | ۲۷۰۸۰۶ |
|  |  | ۲۷۲,۵۸۴,۰۰۰ | دستگاه | میکسر و تقویت‌کننده صوتی با توان مؤثر ۵۰۰ وات و مجهز به چهار ورودی میکروفن و AUX و سه ورودی کمکی هر کدام با ولوم کنترل جداگانه، یک ورودی با مدار حق تقدم، رادیو پخش DVD-USB با خروجی تصویر، خروجی بلندگو با امپدانس کم (اهمی) و امپدانس زیاد (ولتی)، امکان کنترل صدا با ولوم‌های تریبل و باس، اکو با قابلیت تنظیم، امکان نمایش توان خروجی با ویومتر، کلید چایم و آژیر، محافظت در مقابل اتصال کوتاه خروجی بلندگوها و یا اضافه بار، دارای فیوز حفاظتی |  | ۲۷۰۸۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | میکسر و تقویت‌کننده صوتی (آمپلی فایر) با قدرت مؤثر ۱۰۰۰ وات (۴ ×۲۵۰ وات) دیجیتال (۴ کاناله) مجهز به ورودی AUX و MIC، ولوم اصلی کنترل صدای خروجی جهت خروجی‌های استاندارد ۷۰ و ۱۰۰ ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی. |  | ۲۷۰۸۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | تقویت کننده قدرت صوتی با توان موثر ۲۰۰ وات با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، دارای حساسیت ۰٫۸ ولت در امپدانس ۱۰ کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودی سیگنال و یک خروجی سیگنال جهت اتصال به تقویت‌کننده‌های دیگر به انضمام ولوم اصلی کنترل صدای خروجی و ترمینالهای پیچی جهت خروجیهای استاندارد ۸ و ۱۶ اهم و ۷۰ و ۱۰۰ ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ‌دار و VU متر، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۹۰۱ |
|  |  | ۲۸۴,۱۱۷,۰۰۰ | دستگاه | تقویت‌کننده قدرت صوتی با توان موثر ۵۰۰-۶۵۰ وات با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، دارای حساسیت ۰٫۸ ولت در امپدانس ۱۰ کیلواهم و مدارات کاهش نویز، مجهز به یک ورودی سیگنال به انضمام ولوم اصلی کنترل صدای خروجی و ترمینال‌های پیچی جهت خروجی‌های استاندارد ۸ و ۱۶ اهم و ۷۰ و ۱۰۰ ولتی به همراه مدارات حفاظت اتصال کوتاه و کلید تغذیه اصلی چراغ‌دار و VU متر، قابل نصب در رک ۱۹ اینچ استاندارد. |  | ۲۷۰۹۰۴ |
|  |  | ۳۴,۶۵۴,۰۰۰ | دستگاه | پیش‌تقویت‌کننده میکروفن (تقویت‌کننده خط) برای انتقال سیگنال به فواصل بیش از ۱۵ متر از ورودی پیش‌تقویت‌کننده اصلی. |  | ۲۷۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۳۷,۹۷۶,۰۰۰ | دستگاه | پنل آژیر تمام الکترونیکی با توانایی تولید فرکانس‌های مختلف صوتی اخطاری (وضعیت‌های سفید، زرد و قرمز) و مجهز به سلکتور چند حالتی برای انتخاب وضعیت‌های فوق. |  | ۲۷۱۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | کنسول کنترل ارتباط رومیزی، به منظور پیام‌رسانی برای حداکثر فاصله حدود ۳۰ متر از مرکز صوتی، مجهز به میکروفن و پیش‌تقویت‌کننده داخلی با سه واحد پنل خالی برای جایگزینی پنل انتخاب مدار به تعداد موردنیاز، ترمینال‌های خروجی به تعداد کافی. |  | ۲۷۱۲۰۱ |
|  |  | ۴۴,۷۲۶,۰۰۰ | دستگاه | پنل اولویت‌دهنده اتوماتیک صوتی جهت اتصال سیستم مرکزی به مرکز فرعی صوتی با عملکرد سریع. |  | ۲۷۱۳۰۱ |
|  |  | ۲۹,۵۳۴,۰۰۰ | دستگاه | کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، پیش تقویت‌کننده داخلی و زنگ آغاز پیام. |  | ۲۷۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۸,۵۹۷,۰۰۰ | دستگاه | کنسول میکروفن رومیزی با جعبه دکوراتیو مجهز به میکروفن با پایه فنری قابل تنظیم، بدون پیش‌تقویت‌کننده داخلی و زنگ آغاز پیام. |  | ۲۷۱۴۰۲ |
|  |  | ۳۹,۲۸۲,۰۰۰ | دستگاه | میکروفن دستی دینامیکی با عملکرد متناسب با فشار سیگنال یک جهته با امپدانس ۶۰۰ اهم مجهز به کلید قطع و وصل با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۸۰۰۰ هرتز و حساسیت دریافت ۷۴ دسیبل قابل نصب به روی پایه بلند و کوتاه. |  | ۲۷۱۴۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | میکروفن ارتباط رومیزی قابل تنظیم اتوماتیک. مجهز به زنگ چایم با چهار حالت قابل انتخاب و آژیر (اعلام خطر) با قابلیت انتخاب حالت خروجی (MIC یا AUX) و امکان تنظیم سطح صدای میکروفن، زنگ و آژیر. |  | ۲۷۱۴۰۴ |
|  |  | ۶,۷۱۲,۰۰۰ | دستگاه | پایه رومیزی مخصوص میکروفن با شفت قابل انعطاف. |  | ۲۷۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۶,۸۶۶,۰۰۰ | دستگاه | پایه بلند میکروفن یک تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی. |  | ۲۷۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۷,۹۴۷,۰۰۰ | دستگاه | پایه بلند میکروفن دو تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی. |  | ۲۷۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۹,۶۲۴,۰۰۰ | دستگاه | پایه بلند میکروفن سه تکه نوع فلزی با رنگ مقاوم یا از جنس استیل یا آلومینیوم آنودایز شده با قابلیت تنظیم افقی یا عمودی. |  | ۲۷۱۵۰۴ |
|  |  |  | دستگاه | کابل مخصوص میکروفن با شیلد قلع اندود و بافته شده با حداقل مقطع ۰٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۷۱۶۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | پریز میکروفن دکوراتیو برای نصب توکار یا روکار. |  | ۲۷۱۷۰۱ |
|  |  | ۲۵,۰۱۱,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت‌های مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵‌± درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۱۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی. |  | ۲۷۱۸۰۲ |
|  |  | ۲۷,۱۸۱,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت‌های مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵‌± درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۲۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی. |  | ۲۷۱۸۰۳ |
|  |  | ۳۴,۷۷۲,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت‌های مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵‌± درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۳۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی. |  | ۲۷۱۸۰۴ |
|  |  | ۳۵,۶۰۷,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی ستونی با بدنه فلزی دکوراتیو و رنگ کوره‌ای، مناسب برای داخل ساختمان، دارای براکت‌های مخصوص برای نصب قابل تنظیم حداقل ۳۵‌± درجه و پنل با نمای مناسب و با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، شامل تعداد مناسب بلندگوهای داخلی با قدرت کل ۴۰ وات و دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی. |  | ۲۷۱۸۰۵ |
|  |  | ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی دیواری با جنس ABS و با توان ۵ وات و خروجی ولتی یا اهمی. |  | ۲۷۱۹۰۱ |
|  |  | ۱۲,۱۸۴,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی دیواری با جنس ABS و با توان ۱۰ وات و خروجی ولتی یا اهمی. |  | ۲۷۱۹۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | بلندگوی دیواری با جنس ABS و با توان ۴۰ وات و خروجی ولتی یا اهمی. |  | ۲۷۱۹۰۴ |
|  |  | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی سقفی با قدرت ۳-۵ واتی، با جنس ABS با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، قابل نصب بصورت توکار در انواع سقف‌های کاذب. |  | ۲۷۲۰۰۱ |
|  |  | ۷,۶۲۴,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی سقفی با قدرت ۳-۵ واتی، با جنس ABS با پاسخ فرکانسی ۳۰ هرتز تا ۱۴۰۰۰ هرتز، قابل نصب بصورت روکار در انواع سقفها. |  | ۲۷۲۰۰۲ |
|  |  |  | دستگاه | بلندگوی سقفی با توان خروجی ۱۰-۵-۲٫۵ وات با جنس ABS با پاسخ فرکانسی ۱۱۰ هرتز تا ۱۵۰۰۰ هرتز، قابل نصب به صورت توکار و روکار ولتی یا اهمی، مجهز به ترانس مچینگ. |  | ۲۷۲۰۰۳ |
|  |  | ۲۷,۷۶۱,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۱۵-۱۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۱ |
|  |  | ۲۷,۹۴۰,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۲۵-۲۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۲ |
|  |  | ۳۴,۸۷۹,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی پلاستیکی از نوع ABS با قدرت ۳۰ وات، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۳ |
|  |  | ۳۵,۸۲۶,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۲۵ وات، با ابعاد حداقل "۶×"۸، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۴ |
|  |  | ۳۰,۶۹۹,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۴۰ وات، با ابعاد حداقل "۶×"۸، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۱۵ وات، با ابعاد حداقل "۶٫۵ ×"۱۱، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۶ |
|  |  | ۳۱,۷۷۱,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۲۵ وات، با ابعاد حداقل "۶٫۵ ×"۱۱، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۷ |
|  |  | ۳۲,۱۶۶,۰۰۰ | دستگاه | بلندگوی شیپوری یا کتابی تمام فلزی واترپروف با قدرت ۴۰ وات، با ابعاد حداقل " ۶٫۵×"۱۱، دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس و به همراه براکت نصب دو محوری. |  | ۲۷۲۱۰۸ |
|  |  |  | دستگاه | بوق شیپوری با بدنه آلومینیومی مناسب جهت نصب در فضای باز، دارای توان ۲ الی ۳۰ وات با پاسخ فرکانسی ۴۰۰ تا ۸۰۰۰ هرتز دارای ترانسفورماتور تطبیق امپدانس ۷۰ یا ۱۰۰ ولتی به همراه دو بلندگوی داخلی. |  | ۲۷۲۱۱۲ |
|  |  | ۱۰,۶۴۳,۰۰۰ | دستگاه | ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۵ وات. |  | ۲۷۲۲۰۱ |
|  |  | ۱۳,۴۹۹,۰۰۰ | دستگاه | ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۱۰ وات. |  | ۲۷۲۲۰۲ |
|  |  | ۱۶,۳۵۴,۰۰۰ | دستگاه | ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۲۰ وات. |  | ۲۷۲۲۰۳ |
|  |  | ۱۸,۲۵۷,۰۰۰ | دستگاه | ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۳۰ وات. |  | ۲۷۲۲۰۴ |
|  |  | ۲۰,۱۶۱,۰۰۰ | دستگاه | ولوم کنترل از نوع دیواری، با جعبه روکار یا توکار از نوع دکوراتیو به قدرت حداکثر ۴۰ وات. |  | ۲۷۲۲۰۵ |

# فصل ‌بیست‌ و هشتم‌. وسایل‌ متفرقه‌

مقدمه‌

1. عملیات‌ ماسه‌ریزی‌ و آجرچینی‌ درج‌ شده‌ در این‌ فصل‌، شامل‌ ریختن‌ 10 سانتی‌متر ماسه‌ نرم‌ زیر و 10 سانتی‌متر روی‌ کابل‌ یا کابل‌ها و چیدن‌ آجر فشاری‌ به تعداد کافی طبق‌ نقشه‌ و مشخصات  فنی‌ است‌.

2. هزینه‌ تهیه‌ مصالح‌ در ردیف‌های‌ ماسه‌ریزی‌ و آجرچینی‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است‌، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست مصالح پای‌کار این فهرست بها و در نظر گرفتن حجم مورد استفاده برای ماسه و تعداد آجر در متر طول محاسبه و با اعمال ضرایب مندرج در پیمان‌ لحاظ می‌شود.

2-1. در ردیف‌های 280101 و 280102 به ازای هر ردیف عمودی مازاد ماسه‌ریزی، 30 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

2-2. در ردیف‌های 280101 و 280102 در صورت افزایش عرض کانال، به ازای هر 50 سانتی‌متر، 80 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

3. در صورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) سینی کابل بجای زانوی افقی سینی کابل، 5 درصد به بهای واحد ردیف زانوی افقی سینی کابل مربوط (گروه 21) اضافه خواهد شد.

4. درصورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سه‌راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض 100 تا 300 میلی‌متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه یه ضخامت 25/1 میلی‌متر استفاده شود 50 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

5. درصورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانوی افقی، سه‌راهی و چهارراهی سینی کابل به عرض 400 تا 600 میلی‌متر از درپوش سینی کابل ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 5/1 میلی‌متر استفاده شود 60 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

6. درصورت استفاده از زانوی عمودی قابل تنظیم (مفصلی) نردبان کابل به جای زانوی افقی نردبان کابل، 5 درصد به بهای ردیف زانوی افقی نردبان کابل (گروه 27) اضافه خواهد شد.

7. درصورتی که در ردیف‌های سینی کابل، زانو، سه‌راهی و چهارراهی سینی کابل و نیز نردبان کابل، زانو، سه‌راهی و چهارراهی نردبان کابل و جداکننده سینی و نردبان کابل، طول لبه افزایش یابد، به ازای هر 2 سانتی‌متر افزایش در طول لبه تا طول حداکثر 10 سانتی‌متر 7 درصد به بهای ردیف مربوط اضافه خواهد شد.

8. ورق گالوانیزه پیش‌بینی شده در این فصل، از نوع کارخانه‌ای است.

9. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ صفحه بعد درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه | شماره‌گروه‌ | شرح‌ مختصر گروه‌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ماسه‌ریزی‌ و آجرچینی‌ در کانال‌ کابل‌. | 21 | زانوی افقی‌ سینی کابل‌. |
| 02 | کنده‌کاری‌، شیار درآوردن‌، سوراخ‌کردن‌ در سطوح مختلف‌ برای‌ نصب‌ لوله‌ برق‌. | 22 | سه‌راهی سینی کابل. |
| 03 | براس‌ بوش‌ با یک‌ عدد بوشن‌ فلزی‌. | 23 | چهارراهی سینی کابل. |
| 04 | گلند برنجی‌ با یک‌ عدد مهره‌. | 24 | نگهدارنده افقی پرسی. |
| 06 | قوطی‌ تقسیم‌ چهارگوش‌ چدنی‌. | 25 | ناودانی عمودی. |
| 07 | زانو و سه‌راه‌ چدنی‌ و فولادی دردار. | 26 | نردبان کابل. |
| 08 | قوطی‌ تقسیم‌ چهارگوش‌ گالوانیزه‌. | 27 | زانوی افقی نردبان کابل. |
| 09 | قوطی‌ کلید و پریز چهارگوش‌ پرسی‌ گالوانیزه‌. | 28 | سه‌راهی نردبان کابل. |
| 10 | قوطی‌ تقسیم‌ گرد گالوانیزه‌ (لوپینگ‌ باکس‌). | 29 | چهارراهی نردبان کابل. |
| 11 | مهره‌ برنجی‌ برای‌ لوله‌ فولادی‌. | 30 | جداکننده سینی و نردبان کابل. |
| 12 | میخ‌ یا پیچ‌ برای‌ بتن‌ یا آهن‌. | 31 | اتصال (رابط) سینی و نردبان کابل. |
| 13 | جعبه تقسیم‌ چهارگوش‌ کائوچویی‌. | 32 | بست‌ فلزی‌ (اسپیت‌). |
| 14 | جعبه تقسیم‌ دردار ضد انفجار. | 33 | بست‌ کائوچویی‌. |
| 15 | زانوی دردار ضد انفجار. | 34 | بست‌ کائوچویی‌ با ریل‌ فلزی‌. |
| 16 | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی. | 35 | بست پلاستیکی کمربند. |
| 18 | فریم برای نصب چراغ‌های توکار. | 36 | اتصالات سامانه خورشیدی |
| 20 | سینی‌ کابل‌. |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۳۰,۵۰۰ | مترطول | دستمزد ماسه‌ریزی در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض ۵۰ سانتی‌متر و تا عمق ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۲۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۴۸,۵۰۰ | مترطول | دستمزد ماسه‌ریزی در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض ۵۰ سانتی‌متر و برای عمق بیش از ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۲۸۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۳۸,۰۰۰ | مترمربع | دستمزد آجرچینی در کانال با هر چند رشته کابل. |  | ۲۸۰۱۰۵ |
|  |  | ۴۵۳,۰۰۰ | مترطول | کنده‌کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای نصـب لوله‌های برق تا سطح مقطع ۲۰ سانتی‌متر مربع |  | ۲۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۵۰,۵۰۰ | مترطول | کنده کاری، شیار در آوردن با دستگاه شیارزن و سوراخ کردن در سطوح بتنی برای نصـب لوله‌های برق تا سطح مقطع ۲۰ سانتی‌متر مربع. |  | ۲۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۷۳۹,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg11، Pg13.5 و Pg16. |  | ۲۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۴۸۸,۰۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg21. |  | ۲۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۴۰,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg29. |  | ۲۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۸۴۲,۵۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg36. |  | ۲۸۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | عدد | براس بوش با یک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg42. |  | ۲۸۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۰۳۳,۰۰۰ | عدد | براس بوش بایک عدد بوشن فلزی برای لوله‌های Pg48. |  | ۲۸۰۳۰۶ |
|  |  | ۷۴۰,۰۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg11، Pg13.5 و Pg16. |  | ۲۸۰۴۰۱ |
|  |  | ۸۹۳,۰۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg21. |  | ۲۸۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg29. |  | ۲۸۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۸۸۷,۰۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg36. |  | ۲۸۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۴۸۱,۰۰۰ | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg42. |  | ۲۸۰۴۰۵ |
|  |  |  | عدد | گلند برنجی با یک عدد مهره برای لوله‌های Pg48. |  | ۲۸۰۴۰۶ |
|  |  |  | عدد | قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر دردار. |  | ۲۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۳,۰۱۳,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر دردار. |  | ۲۸۰۶۰۲ |
|  |  |  | عدد | قوطی تقسیم چدنی چهارگوش، به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متر دردار. |  | ۲۸۰۶۰۳ |
|  |  |  | عدد | زانو و سه راه چدنی دردار، برای لوله‌های Pg11 و Pg13.5 و Pg16 و Pg21. |  | ۲۸۰۷۰۱ |
|  |  |  | عدد | زانو و سه راه فولادی دردار، برای لوله‌های Pg11 و Pg13.5 و Pg16 و Pg21. |  | ۲۸۰۷۰۲ |
|  |  | ۵۰۷,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۸۰×۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۸۰۱ |
|  |  | ۹۲۲,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۸۰۲ |
|  |  | ۱,۲۴۹,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۶۴۳,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۸۰۴ |
|  |  | ۲,۱۳۶,۰۰۰ | عدد | قوطی تقسیم گالوانیزه چهارگوش دردار، به ابعاد تقریبی ۳۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۸۰۵ |
|  |  | ۴۲۷,۰۰۰ | عدد | قوطی کلید و پریز چهارگوش پرسی گالوانیزه، به ابعاد تقریبی ۷۰×۷۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۰۹۰۱ |
|  |  |  | عدد | قوطی دایره‌ای شکل کلید و پریز توکار جهت نصب در دیوارهای پیش ساخته گچی. |  | ۲۸۰۹۰۲ |
|  |  | ۵۴۳,۵۰۰ | عدد | قوطی تقسیم، گرد گالوانیزه، یا لوپینـگ باکس، به قطر ۷۰ میلی‌متر، دردار یا بدون در. |  | ۲۸۱۰۰۱ |
|  |  | ۳۲۷,۰۰۰ | عدد | مهره برنجی برای لوله‌های فولادی Pg11 و Pg13.5 و Pg16. |  | ۲۸۱۱۰۱ |
|  |  | ۳۴۲,۰۰۰ | عدد | مهره برنجی برای لوله‌های فولادی Pg21. |  | ۲۸۱۱۰۲ |
|  |  | ۴۹۵,۵۰۰ | عدد | مهره برنجی برای لوله‌های فولادی Pg29. |  | ۲۸۱۱۰۳ |
|  |  | ۷۳۰,۵۰۰ | عدد | مهره برنجی برای لوله‌های فولادی Pg36. |  | ۲۸۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۲۸,۰۰۰ | عدد | میخ یا پیچ به طول متوسط ۲ یا ۳ سانتی‌متر با چاشنی مربوط، برای بتن و آهن که با تفنـگ مربوط، نصـب شود. |  | ۲۸۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۳۲,۰۰۰ | عدد | میخ یا پیچ به طول متوسط ۴ سانتی‌متر با چاشنی مربوط، برای بتن و آهن که با تفنـگ مربوط، نصـب شود. |  | ۲۸۱۲۰۲ |
|  |  | ۵۸۳,۵۰۰ | عدد | جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی ۸۰×۸۰ میلی‌متر بارانی. |  | ۲۸۱۳۰۱ |
|  |  | ۹۶۶,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر بارانی. |  | ۲۸۱۳۰۲ |
|  |  | ۱,۲۵۹,۰۰۰ | عدد | جعبه تقسیم کائوچویی چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۵۰×۱۵۰ میلی‌متر بارانی. |  | ۲۸۱۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با چهار خروجی. |  | ۲۸۱۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم دردار ضد انفجار، با شـش خروجی. |  | ۲۸۱۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | زانوی دردار ضد انفجار. |  | ۲۸۱۵۰۱ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با سه عدد فیوز ۲۵ آمپر به طور کامل. |  | ۲۸۱۶۰۱ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با شـش عدد فیوز ۲۵ آمپر به طور کامل. |  | ۲۸۱۶۰۲ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب درفضای آزاد با دوازده عدد فیوز ۲۵ آمپر به طور کامل. |  | ۲۸۱۶۰۳ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با سه عدد فیوز ۶۳ آمپر به طور کامل. |  | ۲۸۱۶۰۴ |
|  |  |  | عدد | جعبه تقسیم فیوزدار چدنی گلودار، برای نصـب در فضای آزاد با سه عدد فیوز ۱۲۵ آمپر چاقویی. |  | ۲۸۱۶۰۵ |
|  |  | ۱,۱۷۱,۰۰۰ | کیلوگرم | فریم برای نصـب چراغ‌های توکار، ساخته شده از نبشی و تسمه آهنی در سقف‌های کاذب، به‌ ابعاد مناسـب چراغ مربوط، با یک دسـت رنـگ ضد زنـگ. |  | ۲۸۱۸۰۱ |
|  |  | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | کیلوگرم | قاب وبسـت آهنی، برای نصـب ترانسفورماتورهای هوایی یا چراغ‌های توکار یا متعلقات نصـب ناودانی‌های عمودی سینی کابل یا انواع نگهدار و آویز سینی کابل، نردبان کابل، لوله‌های برق و موارد مشابه، که از پروفیل‌های مختلـف یا نبشی و یا تسمه و میلگرد ساخته شده، با پیچ و مهره لازم برای تنظیم، مطابق آنچه در نقشه‌های مربوط پیش‌بینی شده، با یک دسـت رنـگ ضد زنـگ. |  | ۲۸۱۹۰۱ |
|  |  | ۲,۲۱۷,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۱ |
|  |  | ۳,۱۱۳,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۲ |
|  |  | ۴,۰۷۰,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۳ |
|  |  | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۴ |
|  |  | ۶,۹۷۷,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۵ |
|  |  | ۶,۹۰۳,۰۰۰ | مترطول | سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۰۰۶ |
|  |  | ۱,۵۲۶,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، بایک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۱ |
|  |  | ۲,۱۰۹,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۲ |
|  |  | ۲,۵۰۱,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۳ |
|  |  | ۳,۲۰۹,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۴ |
|  |  | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۵ |
|  |  | ۴,۵۹۵,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۱۰۶ |
|  |  | ۲,۴۰۸,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۱ |
|  |  | ۳,۴۴۴,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۲ |
|  |  | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۳ |
|  |  | ۶,۵۲۷,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۴ |
|  |  | ۷,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۵ |
|  |  | ۹,۱۷۷,۰۰۰ | عدد | سه راهی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۲۰۶ |
|  |  | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۱۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۱ |
|  |  | ۴,۶۲۲,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۲۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۲ |
|  |  | ۵,۱۶۹,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۳۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۲۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۳ |
|  |  | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۴۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۴ |
|  |  | ۸,۸۹۷,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۵۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۵ |
|  |  | ۱۲,۶۵۴,۰۰۰ | عدد | چهار راهی سینی کابل به عرض ۶۰۰ میلی‌متر، پانچ شده متقاطع، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامـت ۱٫۵ میلی‌متر، با یک لبه ۴ سانتی‌متری و یک لبه ۱ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۳۰۶ |
|  |  | ۱,۹۹۴,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۱ |
|  |  | ۳,۰۶۵,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۲ |
|  |  | ۲,۹۷۸,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۳۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۳ |
|  |  | ۴,۱۳۶,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۴ |
|  |  | ۴,۸۷۷,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۵ |
|  |  | ۵,۶۸۹,۰۰۰ | عدد | نگهدارنده (ساپورت) افقی پرسی زیر سینی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سینی به عرض ۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۸۲۴۰۶ |
|  |  | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | ناودانی عمودی به طول ۲۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیفهای ۲۸۲۴۰۱ تا ۲۸۲۴۰۶، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای یک ردیف سینی. |  | ۲۸۲۵۰۱ |
|  |  | ۱,۵۸۴,۰۰۰ | عدد | ناودانی عمودی به طول ۴۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیفهای ۲۸۲۴۰۱ تا ۲۸۲۴۰۶، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای دو ردیف سینی. |  | ۲۸۲۵۰۲ |
|  |  | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | ناودانی عمودی به طول ۸۰۰ میلی‌متر برای نصب نگهدارنده‌های افقی ردیفهای ۲۸۲۴۰۱ تا ۲۸۲۴۰۶، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۲٫۵ میلی‌متر برای سه ردیف سینی. |  | ۲۸۲۵۰۳ |
|  |  | ۳,۶۸۶,۰۰۰ | مترطول | نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۱ |
|  |  | ۴,۰۸۸,۰۰۰ | مترطول | نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۲ |
|  |  | ۴,۶۸۴,۰۰۰ | عدد | نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۳ |
|  |  | ۵,۳۶۳,۰۰۰ | مترطول | نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۴ |
|  |  | ۶,۰۱۲,۰۰۰ | مترطول | نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۵ |
|  |  | ۶,۹۳۱,۰۰۰ | مترطول | نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۶۰۶ |
|  |  | ۳,۴۶۶,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۱ |
|  |  | ۴,۰۲۵,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۲ |
|  |  | ۵,۱۹۷,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۳ |
|  |  | ۶,۰۲۵,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۴ |
|  |  | ۷,۴۴۸,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۵ |
|  |  | ۸,۵۵۸,۰۰۰ | عدد | زانوی افقی نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۷۰۶ |
|  |  | ۴,۶۳۶,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۱ |
|  |  | ۵,۳۴۲,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۲ |
|  |  | ۶,۶۸۷,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۳ |
|  |  | ۷,۴۷۱,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۴ |
|  |  | ۸,۶۰۳,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۵ |
|  |  | ۹,۷۳۹,۰۰۰ | عدد | سه راهی نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۸۰۶ |
|  |  | ۵,۰۴۵,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۲۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۱ |
|  |  | ۵,۸۶۵,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۳۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۲ |
|  |  | ۶,۹۹۲,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۴۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۳ |
|  |  | ۷,۹۴۸,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۵۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۴ |
|  |  | ۹,۰۷۹,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۶۰ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۵ |
|  |  | ۱۰,۳۹۱,۰۰۰ | عدد | چهار راهی نردبان کابل به عرض ۷۵ سانتی‌متر، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با فاصله پله‌های ۲۵ سانتی‌متری و با لبه نردبان ۶ سانتی‌متری. |  | ۲۸۲۹۰۶ |
|  |  | ۲,۳۵۲,۰۰۰ | مترطول | جداکننده (Divider) سینی کابل و نردبان کابل، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۲۵ میلی‌متر، مناسب برای ردیف‌های ۲۸۲۰۰۱ الی ۲۸۲۰۰۶ و ۲۸۲۶۰۱ الی ۲۸۲۶۰۶. |  | ۲۸۳۰۰۱ |
|  |  | ۲,۲۷۷,۰۰۰ | عدد | اتصال (رابط) مستقیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با پیچ و مهره مربوط. |  | ۲۸۳۱۰۱ |
|  |  | ۲,۵۲۳,۰۰۰ | عدد | اتصال (رابط) عمودی قابل تنظیم سینی کابل و نردبان کابل بصورت نبشی، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱٫۵ میلی‌متر و با پیچ و مهره مربوط. |  | ۲۸۳۱۰۲ |
|  |  | ۱۷۴,۵۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله‌های Pg11 و Pg13.5 و Pg16 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۱ |
|  |  | ۱۸۸,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg21 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۲ |
|  |  | ۲۳۶,۵۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg29 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۳ |
|  |  | ۲۴۵,۵۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg36 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۴ |
|  |  | ۳۱۱,۵۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg42 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۵ |
|  |  | ۳۲۵,۰۰۰ | عدد | بست فلزی (اسپیت) برای لوله Pg48 با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۲۰۶ |
|  |  | ۲۴۹,۰۰۰ | عدد | بست کائوچویی به قطر ۱۴-۵، یا ۱۷-۶ میلی‌متر، با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۳۰۱ |
|  |  | ۲۲۲,۰۰۰ | عدد | بست کائوچویی به قطر ۲۵-۱۵ میلی‌متر، با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۳۰۲ |
|  |  | ۳۶۸,۵۰۰ | عدد | بست کائوچویی به قطر ۳۴-۲۴ میلی‌متر، با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۳۰۳ |
|  |  | ۵۵۵,۵۰۰ | عدد | بست کائوچویی به قطر ۴۵-۳۲ میلی‌متر، با پیچ و رول پلاگ مربوط. |  | ۲۸۳۳۰۴ |
|  |  | ۸۹,۰۰۰ | عدد | بست کائوچویی با ریل فلزی، به قطر ۲۵-۷ میلی‌متر. |  | ۲۸۳۴۰۱ |
|  |  | ۸۶,۹۰۰ | عدد | بست‌کائوچویی باریل فلزی، به قطر ۳۸-۱۳ میلی‌متر. |  | ۲۸۳۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | بست پلاستیکی کمربندی. |  | ۲۸۳۵۰۱ |
|  |  |  | عدد | مجموعه کانکتور MC4 یک به یک به صورت کامل جهت استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۰۱ |
|  |  |  | عدد | مجموعه کانکتور MC4 دو به یک به صورت کامل جهت استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۰۲ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای ۱۵۰۰ ولت DC مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش ، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به سطح مقطع ۴ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۰۸ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای ۱۵۰۰ ولت DC مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به سطح مقطع ۶ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۱۱ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای ۱۵۰۰ ولت DC مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش، قلع اندود با هسته مسی با عایق و روکش کراس لینک به سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۱۲ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای ۱۵۰۰ ولت DC قلع اندود با هسته مسی، عایق و روکش PVC، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش به سطح مقطع ۴ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۱۴ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای۱۵۰۰ ولت DC قلع اندود با هسته مسی، عایق و روکش PVC، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش به سطح مقطع ۶ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۱۷ |
|  |  |  | مترطول | کابل تک رشته ای۱۵۰۰ ولت DC قلع اندود با هسته مسی، عایق و روکش PVC، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش به سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع برای استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۲۸۳۶۲۰ |

# فصل بیست و نهم. سیستم شبکه‌های اطلاع‌رسانی

مقدمه‌

1. اقلام این فصل شامل تجهیزات Passive شبکه بوده و تجهیزات مذکور برای طراحی براساس توپولوژی ستاره مطابق با استانداردهای EIA/TIA568 ، ed2  ISO/IEC11801و EN50173-1 می‌باشد.

2. بر روی کلیه کابل‌های مسی Cat6، Cat7، 10GBIT  و100GBIT باید نام سازنده، نوع کابل، متراژ، جنس روکش و استانداردها حک شده باشد.

3. کلیه کابینت‌ها و رک‌ها باید دارای حداقل درجه حفاظت IP20 و IK08 بوده و مطابق با استانداردهای زیر ساخته شده باشد:

IEC 60950-10, 60297-1,2, 60917-1, 60917-2-1, EIA-310-D

4. برای ترانکینگ‌های فلزی و PVC به ترتیب باید از فصل‌های دوازدهم و سیزدهم استفاده شود.

5. تمام متعلقات خط ارتباطی باید از یک طبقه‌بندی یکسان (Cat6، Cat7 ، 10GBIT و 100GBIT) انتخاب شود.

6. مسیر کابل‌های شبکه از کابل‌های برق باید مطابق با استاندارد EN50174-2 جدا شود.

7. حداقل فاصله بین کابل شبکه و چراغ‌های فلورسنت باید 50 سانتی‌متر و با وسایل موتوری و صنعتی یک متر باشد.

8. حداکثر طول رشته‌های باز شده کابل در محل اتصالات باید 13 میلی‌متر باشد.

9. ردیف‌های 290101 تا 290104، شامل کابل‌های فیبر نوری داخل یا خارج ساختمان می‌باشد. کابل‌های خارج ساختمان باید دارای محافظ فلزی باشد.

10. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

#### جدول‌ شماره و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه‌ها |
| --- | --- |
| 01 | کابل شبکه و متعلقات. |
| 02 | کابینت، رک و متعلقات. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷۸۹,۰۰۰ | مترطول | کابل فیبر نوری، ۶ رشته‌ای مالتی مود OMM . |  | ۲۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۱,۴۸۷,۰۰۰ | مترطول | کابل فیبر نوری، ۱۲ رشته‌ای مالتی مود OMM . |  | ۲۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۶۳۸,۰۰۰ | مترطول | کابل فیبر نوری، ۶ رشته‌ای تک مود OSM . |  | ۲۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۶۹۵,۵۰۰ | مترطول | کابل فیبر نوری، ۱۲ رشته‌ای تک مود OSM . |  | ۲۹۰۱۰۴ |
|  |  |  | مترطول | کابل CAT6 چهار زوج نوع UTP همراه با پوشش PVC یا LSZH . |  | ۲۹۰۱۰۵ |
|  |  |  | مترطول | کابل CAT6 چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش LSZH. |  | ۲۹۰۱۰۶ |
|  |  |  | مترطول | کابل CAT6 چهار زوج نوع FTP یا SFTP همراه با پوشش PVC . |  | ۲۹۰۱۰۷ |
|  |  | ۵۵۴,۰۰۰ | مترطول | کابل CAT7 چهار زوج نوع SSTP همراه با پوشش LSZH . |  | ۲۹۰۱۰۸ |
|  |  |  | مترطول | کابل GBIT10 چهار زوج نوع FTP همراه با پوشش LSZH . |  | ۲۹۰۱۰۹ |
|  |  | ۴,۳۱۴,۰۰۰ | عدد | پچ کرد فیبر نوری µM ۵۰٫۱۲۵ LC/SC به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۴,۹۲۴,۰۰۰ | عدد | پچ کرد فیبر نوری µM ۵۰٫۱۲۵ LC/LC به طول دو متر. |  | ۲۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۳,۲۱۷,۰۰۰ | عدد | پچ کرد فیبر نوری µM ۹٫۱۲۵ SC/SC به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۵,۸۹۹,۰۰۰ | عدد | پــــــچ کـــــرد فیــبر نوری µM ۹٫۱۲۵ LC/LC یا µM ۹٫۱۲۵ SC/LC به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۱۳ |
|  |  |  | عدد | پیگتل µM ۹٫۱۲۵ SC یا µM ۹٫۱۲۵ LC به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۱,۹۳۴,۰۰۰ | عدد | پنل ۲۴ تایی UTP از نوع CAT6 با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۱۱۵ |
|  |  | ۲۲,۲۲۲,۰۰۰ | عدد | پنل ۲۴ تایی FTP از نوع CAT6 با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۱۱۶ |
|  |  |  | عدد | پنل ۲۴ تایی STP از نوع CAT6 با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۱۱۷ |
|  |  |  | عدد | پنل ۴۸ تایی تلفن با پورت RJ45 (کانکتور ۵-۴٫۶-۳). |  | ۲۹۰۱۱۸ |
|  |  | ۹,۹۰۶,۰۰۰ | عدد | آداپتور POE چهار پورت. |  | ۲۹۰۱۱۹ |
|  |  |  | عدد | کانکتور µM LC 62.5/125 & 50/125. |  | ۲۹۰۱۲۰ |
|  |  |  | عدد | کانکتور µM LC 50/125 یا µM SC 50/125. |  | ۲۹۰۱۲۱ |
|  |  | ۱,۲۱۴,۰۰۰ | عدد | مبدل کابل فیبر نوری به کابل مسی. |  | ۲۹۰۱۲۲ |
|  |  |  | عدد | پچ کرد LSZH یا PVC UTP CAT6 یا FTP به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۲۳ |
|  |  |  | عدد | پچ کرد LSZH یا PVC UTP CAT6 یا FTP به طول دو متر. |  | ۲۹۰۱۲۴ |
|  |  |  | عدد | پچ کرد LSZH یا PVC UTP CAT6 یا FTP به طول پنج متر. |  | ۲۹۰۱۲۵ |
|  |  | ۲۲۸,۵۰۰ | عدد | جک (کانکتور) RJ45 . |  | ۲۹۰۱۲۶ |
|  |  |  | عدد | جک (کانکتور)شیلددار RJ45 . |  | ۲۹۰۱۲۷ |
|  |  | ۲,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | پچ کرد STP CAT7 LSZH به طول یک متر. |  | ۲۹۰۱۲۸ |
|  |  | ۲,۴۸۶,۰۰۰ | عدد | پچ کرد STP CAT7 LSZH به طول دو متر. |  | ۲۹۰۱۲۹ |
|  |  | ۱۳,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | کابینت پچ پنل فیبر نوری. |  | ۲۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۳,۳۰۵,۰۰۰ | عدد | رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۸۰۰×۲۱۰۸×۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۳۶,۸۰۲,۰۰۰ | عدد | رک ایستاده IT دارای ۴۲ یونیت با ابعاد ۱۰۰۰×۲۱۰۸×۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۵۲,۹۷۳,۰۰۰ | عدد | رک ایستاده IT دارای ۴۷ یونیت با ابعاد ۸۰۰×۲۳۰۳۳×۸۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۵,۴۵۵,۰۰۰ | عدد | رک دیواری IT دارای ۶ یونیت با ابعاد ۴۰۰×۳۵۰×۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۶ |
|  |  | ۳۹,۱۴۵,۰۰۰ | عدد | رک دیواری IT دارای ۱۲ یونیت با ابعاد ۴۰۰×۶۰۰×۶۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۰۷ |
|  |  | ۳۲,۱۴۱,۰۰۰ | عدد | رک دیواری IT دارای ۱۲ یونیت با ابعاد ۶۰۰×۶۰۰×۶۰۰ میلی‌متر با امکانات دسترسی به پشت تجهیزات شبکه. |  | ۲۹۰۲۰۸ |
|  |  | ۹۶,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | رک دیواری IT دارای ۲۱ یونیت با ابعاد ۶۰۰×۱۰۰۰×۶۰۰ میلی‌متر با امکانات دسترسی به پشت تجهیزات شبکه. |  | ۲۹۰۲۰۹ |
|  |  | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | عدد | کاست فیبر نوری ۴ پورت. |  | ۲۹۰۲۱۰ |
|  |  | ۴,۴۲۳,۰۰۰ | عدد | پریز RJ45 موزاییک GBIT۱۰با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free). |  | ۲۹۰۲۱۱ |
|  |  | ۵,۴۹۶,۰۰۰ | عدد | پریز RJ45 موزاییک CAT6 UTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۲۱۲ |
|  |  | ۶,۷۹۹,۰۰۰ | عدد | پریز RJ45 موزاییک CAT6 STP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۲۱۳ |
|  |  | ۶,۴۵۲,۰۰۰ | عدد | پریز RJ45 موزاییک CAT6 FTP با قابلیت بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Free) . |  | ۲۹۰۲۱۴ |
|  |  |  | عدد | صفحه فن به اندازه جاگیری دو فن با عرض ۶۰۰ یا ۸۰۰ میلی‌متر (بدون فن). |  | ۲۹۰۲۱۶ |
|  |  | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | فن رک به ولتاژ ۲۳۰ ولت با قطر ۱۰۵ میلی‌متر. |  | ۲۹۰۲۱۸ |
|  |  |  | عدد | کاست نگهدارنده پیگتل. |  | ۲۹۰۲۱۹ |
|  |  |  | عدد | ترموستات قابل تنظیم از ۵ درجه تا ۶۰ درجه سانتیگراد. |  | ۲۹۰۲۲۰ |

# فصل سی ام. سیستم های نظارت تصویری‌

مقدمه‌

۱. دوربین‌های داخلی موضوع این فصل در دودسته تقسیم شده‌اند.

- دوربین داخلی مداربسته آنالوگ: این دوربین‌ها سیگنال‌های ویدئویی را به شکل امواج آنالوگ ارسال می‌کنند و برای ضبط تصاویر از یک دستگاه DVR استفاده می‌کنند.

- دوربین داخلی مداربسته دیجیتال، تحت شبکه یا: IP این دوربین‌ها سیگنال‌های ویدئویی را به شکل دیجیتال به NVR یا محل ذخیره‌سازی ارسال می‌کنند.

۲. دوربین‌های داخلی این فصل قابلیت‌های دید در شب (حداقل تا فاصله ۲۰ متری)، ضبط صدا (‌دوربین های دیجیتال) ، BLC و WDR دارند.

۳. مشخصات فنی و اجرای تجهیزات موضوع این فصل بر اساس نقشه و مشخصات فنی پیمان بوده و هیچ اضافه بهایی جز آنچه به‌صراحت در این فصل بیان شده تعلق نمی‌گیرد.

۴. بهای ردیف‌های این فصل شامل هزینه حمل تا 30 کیلومتر،  نصب دیواری یا سقفی، تست و راه‌اندازی برای یک ‌طبقه یا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان منظور شده است.

5. دستگاه‌های DVR بیان شده در ردیف‌ها صرفاً بر اساس فناوری تصویر مورد اشاره در همان ردیف منظور شده است.

6. به ‌منظور سهولت‌ دسترسی‌ به ‌ردیف‌های‌ مورد نیاز، شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌های‌ این‌ فصل‌ در جدول‌ زیر درج‌ شده ‌است‌.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح گروه |
| --- | --- |
| 01 | دوربین داخلی مداربسته آنالوگ |
| 03 | دوربین داخلی مدار بسته دیجیتال |
| 06 | DVR |
| 07 | NVR |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۲,۸۱۵,۰۰۰ | عدد | دوربین مداربسته ثابت آنالوگ با دقت تصویر 2MP |  | ۳۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۵,۲۱۵,۰۰۰ | عدد | دوربین مداربسته ثابت آنالوگ با دقت تصویر 5MP |  | ۳۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۵,۲۱۵,۰۰۰ | عدد | دوربین مداربسته متحرک آنالوگ با دقت تصویر 2MP |  | ۳۰۰۱۰۵ |
|  |  |  | عدد | دوربین مداربسته متحرک آنالوگ با دقت تصویر 5MP |  | ۳۰۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۲,۵۱۴,۰۰۰ | عدد | دوربین مداربسته ثابت دیجیتال با دقت تصویر 2MP |  | ۳۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | دوربین مداربسته ثابت دیجیتال با دقت تصویر 5MP |  | ۳۰۰۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | دوربین مداربسته متحرک دیجیتال با دقت تصویر 2MP |  | ۳۰۰۳۰۵ |
|  |  |  | عدد | دوربین مداربسته متحرک دیجیتال با دقت تصویر 5MP |  | ۳۰۰۳۰۷ |
|  |  | ۳۷,۰۵۲,۰۰۰ | دستگاه | DVR از نوع ۴ کاناله |  | ۳۰۰۵۰۱ |
|  |  | ۸۱,۰۶۵,۰۰۰ | دستگاه | DVR از نوع ۸ کاناله |  | ۳۰۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۰۰,۸۷۱,۰۰۰ | دستگاه | DVR نوع ۱۶ کاناله |  | ۳۰۰۵۰۵ |
|  |  |  | دستگاه | DVR از نوع ۳۲ کاناله |  | ۳۰۰۵۰۷ |
|  |  | ۴۵,۳۰۶,۰۰۰ | دستگاه | NVR از نوع ۴ کاناله |  | ۳۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۶۶,۳۵۵,۰۰۰ | دستگاه | NVR از نوع ۸ کاناله |  | ۳۰۰۷۰۳ |
|  |  | ۷۵,۴۷۴,۰۰۰ | دستگاه | NVR از نوع ۱۶ کاناله |  | ۳۰۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۶۱,۲۲۰,۰۰۰ | دستگاه | NVR از نوع ۳۲ کاناله |  | ۳۰۰۷۰۷ |

# فصل سی و چهارم. اینورتر سامانه‌های تجدیدپذیر

مقدمه

اینورترها به دو دسته متصل به شبکه (On-Grid) و مستقل از شبکه (Off-Grid) تقسیم می‌شود.

گروه اول : اینورترهای متصل به شبکه تک‌فاز و سه‌فاز (On-Grid Inverter)

1. تجهیزات این فصل می‌بایست استانداردهای فصل 7 ضابطه 667 "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" از جمله استانداردهای بین‌المللی IEC61727، IEC62109-1/2 ، IEC62116 را دارا باشند.

2. شاخص اصلی در نام‌گذاری و سنجش ظرفیت اینورترها مطابق استانداردهای بین‌المللی، میزان توان خروجی با جریان متناوب در نظر گرفته شده است. به منظور تطبیق اینورترها با فهرست موجود، می‌بایست میزان توان خروجی با جریان متناوب مورد توجه قرار گیرد.

3. برای ردیف‌های 340101 الی 340170 این فصل مقدار قابل قبول پارامتر بیشینه کارآیی (Efficiency Peak/Maximum Efficiency) اینورترهای سامانه‌های تجدیدپذیر، حداقل 96 درصد می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با راندمان بیشتر، به ازای هر یک درصد افزایش تا بیشینه راندمان 98 درصد، اضافه بهایی معادل 2 درصد به بهای ردیف مربوطه منظور می‌‎گردد.

4. طبق استاندارد  VDE0126-1-1اینورترهای متصل ‌به ‌شبکه؛ ردیف‌های 340101 الی 340170 باید قابلیت حفاظت در برابر پدیده جزیره‌ای (Anti-Islanding) را داشته باشند.

5. اینورترهای ردیف‌های 340133 الی 340170 این فصل، با ظرفیت بالای 50 کیلووات، نیاز به تابلوی تجمیع (Combiner Box) دارند. این تجهیز به منظور موازی ‌کردن رشته‌های پنل ورودی به اینورتر استفاده می‌شود و شاخص اصلی و مهم آن، تعداد رشته‌های ورودی است.

6. در ردیف‌های 340101 الی 340170 این فصل، قیمت اینورترهای رشته‌ای با تعداد حداقل MPPT مجاز برای توان اینورتر اعلام شده است. به ازای افزایش هر یک عدد MPPT، 2 درصد به بهای ردیف اضافه می‌‌شود.

7. در ردیف‌های 340101 الی 340170 باید حداقل درجه حفاظت اینورترها در برابر نفوذ آب و گرد‌ و غبارIP65  باشد.

8. در ردیف‌های 340101 الی 340170 اینورتر رشته‌ای (String Inverter)‌ متصل به شبکه باید مجهز به کلید قابل قطع زیر بار از نوع DC  باشد.

9. در ردیف‌های 340101 الی 340170 در صورت عدم وجود کلید قطع بار DC، کسر بهایی معادل 10 درصد به ردیف مربوطه اعمال می‌گردد.

10. اینورترهای این فصل بر اساس بازه‌های توان خروجی دسته بندی شده‌اند. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت نیاز به اینورتر با ظرفیت توان خروجی بیشتر، اضافه بها در ردیف‌های بعد، پیش بینی شده است.

گروه دوم: اینورتر مستقل از شبکه (Off-Grid Inverter)

1. ردیف‌های 340201 الی 340228 این فصل قابلیت اتصال به شبکه برق را ندارند؛ اینورترهای مستقل از شبکه، برق ذخیره شده در باتری را از 12، 24 یا 48 ولت مستقیم به 220 الی 240 ولت متناوب تبدیل می‌کنند.

2. ردیف‌های 340201 الی 340224 باید مطابق فصل 7، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" دارا باشند، و حداقل استانداردهای بین‌المللی از جملهIEC61683، IEC62109-1/2، EN50524 را داشته باشند.

3. ردیف‌های 340201 الی 340224 این فهرست باید دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل بوده و به تنهایی دارای خروجی تک فاز باشند.

4. در ردیف‌های 340201 الی 340224 این فصل باید حداقل راندمان اینورترها (Peak/Maximum Efficiency) 94 درصد می‌باشد.

5. برای ردیف‌های 340201 الی 340224 در صورت افزایش راندمان، به ازای هر یک درصد (%1) افزایش راندمان از میزان تعیین شده، حداکثر تا بیشینه راندمان 98 درصد، اضافه بهایی معادل 2 درصد برای ردیف مربوطه منظور می‌گردد.

6. در ردیف‌های 340201 الی 340224 این فصل باید درجه حفاظت اینورترها حداقل20 (IP20) باشد، در صورت افزایش یک پله درجه حفاظت؛ اضافه بها معادل 2 درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

7. در ردیف‌های 340201 الی 340224 درصورت نیاز به قابلیت استفاده به صورت سه فاز، اضافه بهایی معادل 3 درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

8. در ردیف‌های 340201 الی 340224 این فصل، درصورت وجود قابلیت استفاده از کلید انتقال خروجیATS  به صورت یکپارچه، اضافه بهایی معادل 3 درصد به بهای ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

9. در ردیف‌های 340201 الی 340224 درصورت وجود قابلیت استفاده به صورت موازی با سایر اینورترها، اضافه بهایی معادل 3 درصد به بهای تجهیز ردیف تعلق می‌گیرد.

10. دسته‌بندی اینورترها براساس بازه‌های توان خروجی انجام شده است. بهای هر ردیف، بهای مربوط به اینورتر با کمترین ظرفیت توان خروجی در آن ردیف می‌باشد. در صورت استفاده از اینورتری با ظرفیت توان خروجی بیشتر، صرفا اضافه بها بر اساس شرح ردیف‌های اضافه بهای گفته شده تعلق می‌گیرد.

گروه سوم : اینورتر- شارژر (Off-Grid Inverter- Charger)

1. در ردیف‌های 340301 الی 340315 این فصل، اینورترها علاوه بر تامین توان خروجی، امکان شارژ (Charge) باتری‌ها را نیز دارند و در زمان در دسترس نبودن منبع ورودی DC، علاوه بر تامین اتوماتیک توان خروجی قابلیت شارژ باتری‌ها وجود دارد.

2. اینورتر‌های مربوط به تجهیز اینورتر- شارژر در ردیف های 340301 الی 340315 باید با مشخصات اینورتر گروه دوم این فصل (اینورترهای مستقل از شبکه) مطابقت داشته باشند.

3. در تمام ردیف‌های اضافه یا کسر بها در این فصل، مقدار شامل اضافه بها به رقم صحیح و بدون در نظر گرفتن بخش اعشار تقریب زده می‌شود.

4. هزینه‌های منظور شده در این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است، چنانچه برآورد کار نیاز به انجام عملیات نصب داشت، از ردیف‌های گروه عملیات نصب استفاده گردد، در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نمی‌گیرد.

5. هزینه انجام کابل‌کشی و نصب تابلوهای برق AC و DC در هزینه‌های نصب اینورتر منظور شده است.

به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | اینورترهای رشته‌ای و مرکزی متصل به شبکه. |
| 02 | اینورترهای مستقل از شبکه. |
| 03 | اینورتر- شارژر. |
| 09 | عملیات نصب. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | دستگاه | میکرو اینورتر با توان خروجی کمتر از ۳۲۰ وات. |  | ۳۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹۶,۸۶۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان کمتر از ۳ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان ۳ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۸۷,۶۴۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای تک‌فاز متصل به شبکه با توان ۵ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۱۵ |
|  |  | ۴۲۱,۲۶۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان کمتر از ۵ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۱۸ |
|  |  | ۴۷۸,۳۸۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵ کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۲۱ |
|  |  | ۷۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۰کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۲۴ |
|  |  |  | درصد | اضافه بها به ردیف ۳۴۰۱۲۴ به ازای افزایش هر ۱۰۰۰ وات توان، تا بیشینه توان ۱۵ کیلووات. |  | ۳۴۰۱۲۵ |
|  |  | ۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۵ کیلووات با حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT عدد مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۲۷ |
|  |  | ۱,۴۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر رشته‌ای سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۲۵ کیلووات حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۱۳۰ |
|  |  | ۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۳۳ |
|  |  | ۲,۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان بیشتر از ۷۵ کیلووات، با حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۳۷ |
|  |  | ۳,۴۴۴,۴۰۷,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۰۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۴۳ |
|  |  |  | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۲۵۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۴۷ |
|  |  |  | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵۰۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۵۳ |
|  |  | ۴۴,۹۸۲,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱ مگاوات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۱۷۰ |
|  |  | ۴۴,۹۸۲,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت کمتر از ۳۷۵ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۶۸,۸۵۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۳۷۵ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۰۴,۶۵۲,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۷۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۱۲ |
|  |  | ۱۶۹,۷۲۸,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل‌ از‌ شبکه با ظرفیت ۱۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۱۵ |
|  |  | ۲۳۵,۶۲۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۵۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۱۸ |
|  |  | ۳۳۴,۵۶۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با توان ۲۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۲۱ |
|  |  | ۴۷۳,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | ﻿﻿ اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۳۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۲۲۴ |
|  |  | ۴۲۶,۵۵۳,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل، راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۲۲۸ |
|  |  | ۱۳۱,۰۰۸,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۸۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۲۸۸ |
|  |  | ۲۱۸,۲۸۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۲۹۰ |
|  |  | ۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۲۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۳۲۹,۴۶۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۶۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۲۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۳۰۸ |
|  |  | ۵۶۴,۲۶۴,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۳۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۳۱۲ |
|  |  | ۸۳۸,۸۸۸,۰۰۰ | دستگاه | اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۳۱۵ |
|  |  | ۱۳,۳۹۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته‌ای تک فاز متصل به شبکه با توان حداکثر ۳ کیلووات، راندمان حداقل ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۷,۴۴۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته ای سه فاز متصل به شبکه با توان کمتر از ۵ کیلووات ، راندمان حداقل ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۷,۷۶۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته‌ای سه فاز متصل به شبکه با توان ۵ کیلووات تا کمتر از ۱۵ کیلووات، راندمان حداقل ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۸,۷۷۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر رشته‌ای سه فاز متصل به شبکه با توان ۱۵ کیلووات تا کمتر از ۲۵ کیلووات، راندمان حداقل ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار. |  | ۳۴۰۹۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۲۵ کیلووات تا کمتر از ۵۰ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۹۰۸ |
|  |  | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۵۰ کیلووات تا ۷۵ کیلووات، حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۹۰۹ |
|  |  | ۲۰,۲۹۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مرکزی سه‌فاز متصل به شبکه با توان ۱۰۰ کیلووات، با حداقل راندمان ۹۶ درصد و درجه حفاظت IP65 با حداقل یک عدد MPPT مجهز به کلید قابل قطع زیر بار و تابلوی تجمیع Combiner Box |  | ۳۴۰۹۱۲ |
|  |  | ۱۱,۵۰۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت کمتر از ۱۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۹۱۵ |
|  |  | ۱۲,۳۷۷,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۰۰۰ وات تا ۲۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۹۱۷ |
|  |  | ۱۶,۸۷۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه با ظرفیت ۲۰۰۰ وات تا ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP20 |  | ۳۴۰۹۱۹ |
|  |  | ۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر مستقل از شبکه دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 با ظرفیت ۵۰۰۰ وات. |  | ۳۴۰۹۲۱ |
|  |  | ۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی اینورتر شارژ مستقل از شبکه با ظرفیت ۱۲۰۰ تا کمتر از ۵۰۰۰ وات، دارای شکل موج خروجی سینوسی کامل و راندمان حداقل ۹۴ درصد با درجه حفاظت IP22 |  | ۳۴۰۹۲۳ |

# فصل سی و پنجم. پنل خورشیدی

مقدمه

1. کلیه ردیف‌های این فصل باید مشخصات، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند. پنل‌های خورشیدی گروه کریستالین (Crystalline)، ردیف‌های 350101 الی 350313 باید علاوه بر استانداردهای فصل 7 ضابطه مذکور، راندمان حداقل 15 درصد داشته باشند. پنل‌های خورشیدی لایه نازک (Thin Film)، ردیف 350501، باید علاوه بر استانداردهای فصل 7 ضابطه مذکور، از جمله استانداردهای IEC61646، IEC61140 و IEC61730-1 (معادل استاندارد ملی ISIR11274-1)، راندمان حداقل 9 درصد داشته باشند.

2. در این فصل بهای پنل‌های خورشیدی از لحاظ فناوری ساخت و براساس هر وات در نظر گرفته شده است.

3. در ردیف‌های 350101 الی 350301 کریستالین، در صورت افزایش راندمان (Module Efficiency) به ازای هر 1 درصد تا حداکثر 22درصد، اضافه بهایی معادل 2 درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

4. در ردیف 350501 در صورت افزایش راندمان به ازای 1 درصد تا حداکثر 20 درصد، اضافه بهایی معادل 2 درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

5. در ردیف‌های 350101 الی 350301 ماژول‌های خورشیدی با فناوری کریستالین، باید حداقل تعداد دیود بای‌پس (Bypass diode) 3 عدد ‌باشد. در صورت افزایش تعداد دیود بای‌پس به ازای هر 1 دیود و تا حداکثر 6 دیود، اضافه بهایی معادل 3 درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد. همچنین باید حداقل درجه حفاظت جعبه ترمینال (Junction Box) IP65 و دارای مقاومت در برابر اشعه  UV‌باشد. در صورت افزایش مقدار درجه حفاظت، به ازای هر 1یک پله اضافه بها معادل 3 درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد. ضمناً دمای کارکرد (Operation Module Temperature) پنل‌های خورشیدی باید در محدوده کمینه 45- و بیشینه 85+ درجه سانتی‌گراد باشد. براساس استاندارد موجود در فصل ششم ضابطه 667 "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" تلورانس (Power Tolerance) پنل‌های ردیف‌های مذکور باید مثبت بوده و حداقل 2%+ باشد. حداقل ضریب پرشدگی (Fill Factor) پنل‌های کریستالین نیز 74 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مواد استفاده شده در قاب و چارچوب پنل، باید از مواد ضد خورنده و گالوانیزه گرم و شیشه روی پنل از جنس (Solar Grade) بوده و پنل‌های سیلیکونی قابلیت تحمل بار دینامیکی باد حداقل 3800 پاسکال و بار استاتیکی حداقل 5400 پاسکال را داشته باشند.

6. در ردیف‌ 350501 ماژول‌های خورشیدی با فناوری لایه نازک، باید حداقل تعداد دیود بای‌پس، 3 عدد می‌باشد. در صورت افزایش تعداد دیود بای‌پس به ازای هر 1یک دیود و تا بیشینه تعداد کل 6 دیود، اضافه بهایی معادل 3 درصد برای ردیف مربوطه قابل منظور خواهد شد.

7. در ردیف‌های این فصل طول عمر پنل، راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل کریستالین در طول عمر اعلام شده، باید در بازه زیر قرار بگیرد:

-راندمان پنل در طول سال اول باید حداقل 97% ‌باشد.

-راندمان پنل از سال دوم تا سال بیست و پنجم باید سالیانه حداکثرحدود 7/0% کاهش یابد، به گونه‌ای که در سال بیست و پنجم حداقل 80% ‌باشد.

8. کابل‌ها و سیم‌های مورد استفاده برای اتصالات داخلی ماژول‌های فتوولتائیک، باید مجهز به رابط‌ اتصال دهنده از نوع MC4 باشد و از ردیف‌های فصل متفرقه همین فهرست بها استفاده شود.

9. پنل‌های لایه نازک ردیف 350501 باید تحمل بار دینامیکی حداقل 2400 پاسکال را داشته باشند و متناسب با شرایط محیطی محل نصب، مقاوم در برابر یخ زدگی و رطوبت باشند.

10. طول عمر پنل، راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل لایه نازک در طول عمر اعلام شده، باید در بازه زیر قرار گیرد:

-راندمان پنل در طول ده سال اول حداقل 90% ‌باشد.

-راندمان پنل از سال دهم تا سال بیست و پنجم حداقل 80% ‌باشد.

11. بهای تمامی ردیف‌های گروه‌های این  فصل صرفاً بهای تجهیزات بدون احتساب هزینه‌های حمل و نصب و راه اندازی می‌باشد ، در صورت نیاز به نصب از ردیف های نصب در گروه عملیات نصب استفاده ، هیچ اضافه یا کسر بهایی جز آنچه به صراحت در مقدمه یا ردیف‌های این فصل بیان شده، تعلق نخواهد گرفت.

12. هزینه انجام سیم کشی‌های پنل‌ها و تجهیزات مرتبط، در هزینه نصب پنل‌های خورشیدی منظور شده است.

13. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پنل‌های خورشیدی مونوکریستالین. |
| 03 | پنل‌های خورشیدی پلی‌کریستالین. |
| 05 | پنل‌های خورشیدی لایه نازک. |
| 07 | پنل خورشیدی ترکیبی با ساختمان BIPV. |
| 09 | عملیات نصب. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | وات | هر وات پنل‌خورشیدی مونوکریستالین با راندمان حداقل ۱۵ درصد و تعداد ۳ عدد دیود Bypass |  | ۳۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۸۹,۵۰۰ | وات | هر وات پنل‌خورشیدی پلی‌کریستالین با راندمان حداقل ۱۵ درصد و حداقل ۳ عدد دیود Bypass |  | ۳۵۰۳۰۱ |
|  |  |  | وات | هر وات پنل‌خورشیدی لایه نازک با حداقل راندمان ۹ درصد، با حداقل ۳عدد دیود Bypass |  | ۳۵۰۵۰۱ |
|  |  |  | وات | هر وات پنل خورشیدی BIPV |  | ۳۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۶۲,۷۰۰ | وات | نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی با راندمان حداقل ۱۵ درصد و تعداد ۳ عدد دیود Bypass، ۱۵۰ وات الی ۳۰۰ وات. |  | ۳۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۷۲,۸۰۰ | وات | نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی با راندمان حداقل ۱۵ درصد و تعداد ۳ عدد دیود Bypass با توان بیشتر از ۳۰۰ وات. |  | ۳۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۲۵,۲۰۰ | وات | نصب، تست و راه اندازی هر وات پنل خورشیدی لایه نازک با حداقل راندمان ۹ درصد با حداقل سه دیود Bypass |  | ۳۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۹۶,۹۰۰ | وات | نصب، تست و راه‌اندازی هر وات پنل خورشیدی BIPV |  | ۳۵۰۹۰۹ |

# فصل سی و ششم. سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی

مقدمه

1. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم‌های فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند.

2. در ردیف‌های این فصل تمامی اتصالات از قبیل پیچ‌ها و مهره‌ها، کلمپ‌ها، گیره‌ها و بست‌ها از جنس SS 304 و یا طبق استانداردASTM 325  و ASTM 153، باید گالوانیزه و کروماته شده باشند.

3. در ردیف‌های این فصل شاخص اصلی نام‌گذاری، تعداد ردیف و تعداد پنل در هر ردیف نمایش داده‌ شده است، عدد اول نشان‌ دهنده تعداد ردیف و عدد دوم بیانگر تعداد پنل در هر ردیف است.

4. مقاطع فولادی سرد نورد شده موضوع ردیف‌های این فصل‌، باید پس از ساخت، طبق استاندارد ASTM 123 گالوانیزه شده باشند.

5. در ردیف‌های این فصل برای سازه‌ها بین 6/1 تا 2/3 میلی‌متر بازه‌ی ضخامت مطلوب قسمت گالوانیزه، 65 تا 75 میکرومتر می‌باشد.

6. مشخصات فنی پیچ‌های با اشکال استاندارد و یا پیچ‌های خاص باید طبق استاندارد ملی ایران، استاندارد ISO و یا استاندارد DIN (با ردیف های مختلف مقاومتی) باشند.

7. سرعت باد برای طراحی سازه‌های نگهدارنده، براساس سرعت 120 کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به تحمل سرعت بالاتر، حداکثر به ازای 10 کیلومتر در ساعت تحمل بیشتر، 3 درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهدگرفت.

8. در ردیف‌های این فصل محاسبات بار وارد به سازه، برحسب پنل خورشیدی 72 سلولی با جرم 24 کیلوگرم و بار برف 150 کیلوگرم به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بهای تمامی ردیف‌های این فصل برای زاویه ثابت محاسبه شده‌اند و اگر سازه‌ها نیاز به قابلیت تنظیم زاویه در زمان نصب داشته باشند، 4 درصد اضافه بها برای ردیف مربوطه منظور می‌گردد. ضمناً سازه نگهدارنده تمام ردیف‌ها براساس اتصال پیچ و مهره‌ای می‌باشد، در صورت استفاده از اتصال کلمپی 5 درصد اضافه بها برای ردیف مربوطه منظور خواهد شد.

9. سازه‌های نگهدارنده این فصل براساس تعداد سلول‌های تشکیل دهنده پنل‌ها به سازه‌های، دامنه پایین با تعداد سلول کمتر از 60، دامنه متوسط با تعداد سلول بین 60 تا 72 و دامنه بالا با تعداد بیشتر از 72 سلول دسته‌بندی می‌شوند. ردیف‌های این فصل، سازه‌ها برای پنل‌ها با دامنه متوسط در نظر گرفته شده‌اند. بر همین اساس برای سازه‌های دامنه بالا، به ازای 10 وات، 2 درصد به ردیف فهرست بها اضافه خواهد شد. برای سازه‌های دامنه پایین، به ازای 10 وات، 1 درصد از ردیف‌های فهرست بها کسر خواهد شد.

10. در ردیف‌های این فصل، بهای هر ردیف برای سازه‌های زمینی و بدون احتساب فونداسیون می‌باشد. برای برآورد هزینه‌های فونداسیون از ردیف‌های فهرست بهای پایه واحد رشته ابنیه استفاده شود.

11. در صورت استفاده از سازه کوبشی براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، 10 درصد اضافه بها به ردیف مربوطه تعلق خواهد گرفت.

12. بهای تمامی ردیف‌های این فصل صرفاً بهای تجهیزات برای تهیه و ساخت سازه براساس نقشه و مشخصات فنی و بدون احتساب هزینه‌های حمل و نصب و راه‌اندازی می‌باشد. در قیمت گذاری ردیف‌های این فصل به جز موارد مطرح شده، هیچ قابلیت دیگری از قبیل زاویه قرارگیری پنل‌ها بر روی سازه، فاصله لبه پنل از زمین، قرارگیری عمودی یا افقی پنل‌ها یا هر مورد دیگری به جز آنچه به صراحت در مقدمه فصل یا شرح ردیف‌ها بیان شده است موجب اضافه یا کسر بها نخواهد شد.

13. هزینه‌های مربوط به کارهای سیمانی و بتنی در نصب سازه‌های نگهدارنده، در ردیف‌های عملیات نصب منظور شده است.

14. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول صفحه بعد درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سازه‌های نگهدارنده پنل‌های خورشیدی. |
| 09 | عملیات نصب. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | کیلو گرم | سازه نگهدارنده پنل خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره ای |  | ۳۶۰۱۲۷ |
|  |  | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | مجموعه | نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، یک ردیف با هر یک پنل. |  | ۳۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۸,۲۵۸,۰۰۰ | مجموعه | نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، دو ردیف - دو پنل. |  | ۳۶۰۹۰۳ |
|  |  | ۸,۸۹۶,۰۰۰ | مجموعه | نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، سه ردیف - سه پنل. |  | ۳۶۰۹۰۵ |
|  |  | ۹,۸۶۲,۰۰۰ | مجموعه | نصب کامل سازه نگهدارنده پنل‌های خورشیدی با زاویه ثابت به صورت پیچ و مهره‌ای، چهار ردیف - چهار پنل. |  | ۳۶۰۹۰۷ |

# فصل سی و هفتم.کنترل کننده شارژ سامانه‌های خورشیدی

مقدمه

1. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید استانداردها و مشخصات مندرج در ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند. شاخص اصلی در نامگذاری و سنجش ظرفیت شارژکنترلر، میزان جریان و ولتاژ خروجی تجهیز در نظر گرفته شده است.

2. در ردیف‌های 370101 الی 370135 می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی PWM، حداقل 94 درصد ‌باشد. در صورت افزایش راندمان به ازای هر 1 درصد افزایش راندمان تا حداکثر 97 درصد، اضافه بها معادل 2درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

3. در ردیف های 370201 الی 370234 می‌بایست بازده شارژکنترلرهای با تکنولوژی MPPT، حداقل 95 درصد ‌باشد. در صورت افزایش راندمان به ازای هر 1 درصد تا حداکثر 98 اضافه بهایی معادل، 2 درصد به قیمت تجهیز ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

4. سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلرهای (Maximum PV Open Circuit Voltage) موضوع این فصل بهتر است از 2 برابر حداکثر ولتاژ شارژ باتری بیشتر باشد، در صورت افزایش سطح حداکثر ولتاژ مجاز ورودی شارژکنترلر (Maximum PV Open Circuit Voltage) از 2 برابر ولتاژ خروجی تا حداکثر 4 برابر، به ازای هر 12 ولت به میزان 2 درصد به قیمت شارژکنترلر اضافه می‌شود.

5. برای کلیه تجهیزات این فصل موارد زیر به عنوان اضافه بها به ردیف‌های مربوط تعلق می‌گیرد:

-در صورت وجود قابلیت نمایش اطلاعات، معادل 3 درصد.

-در صورت وجود قابلیت ذخیره و ارسال اطلاعات (Data Log)‌، معادل 3 درصد.

-درصورت وجود قابلیت عملکرد کنترل سیستم روشنایی (Lighting control function)‌ معادل 3 درصد.

-درصورت وجود خروجی بار DC (DC Load Output)‌ ، معادل 2 درصد.

همچنین کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل با حداقل درجه حفاظت IP22 در برابر نفوذ آب و گرد‌ و غبار در نظر گرفته شده‌اند و در صورت افزایش هر 1 پله درجه حفاظت IP وحداکثر تا 43IP، اضافه بهایی معادل 1 درصد به قیمت ردیف تجهیز مربوطه منظورخواهد شد.

6. شارژکنترلرهای ردیف‌های این فصل، باید دارای حداقل 3 حالت مختلف شارژ باتری (SOC)Bulk, Absorption, Float یا حالات مشابه باشند. براساس نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت وجود قابلیت Equalize باتری، اضافه بها به میزان 3 درصد به قیمت ردیف اضافه می‌گردد.

7. هزینه‌های منظور شده در ردیف‌های این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات بدون احتساب هزینه‌های حمل، نصب و راه‌اندازی است و جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نخواهد گرفت.

8. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در زیر صفحه درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کنترل کننده شارژ با تکنولوژی PWM. |
| 02 | کنترل کننده شارژ با تکنولوژی MPPT. |
| 09 | عملیات نصب. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۱۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۰۳ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظتIP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از۲۰ آمپر، ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۱۰۹ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از۲۰ آمپر، ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۱۲ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپرتا کمتر از ۳۵ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۱۱۵ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۱۸ |
|  |  | ۱۷,۳۱۶,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظتIP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۱۲۱ |
|  |  | ۲۹,۴۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۲۴ |
|  |  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۱۲۷ |
|  |  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظتIP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپرتا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۲۹ |
|  |  | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۷۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۳۲ |
|  |  | ۴۸,۲۱۵,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ PWM با راندمان ۷۵ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۷۵ تا ۱۰۰ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۱۳۵ |
|  |  | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۱۰ آمپر، ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۹,۲۳۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۲۰۷ |
|  |  | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۱۰ آمپر تا کمتر از۲۰ آمپر، ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۰۹ |
|  |  | ۳۳,۷۸۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۲۱۳ |
|  |  | ۴۶,۷۱۶,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۲۰ آمپر تا کمتر از ۳۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۱۶ |
|  |  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۲۱۹ |
|  |  | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۳۵ آمپر تا کمتر از ۴۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۲۲ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲٫۲۴ ولت. |  | ۳۷۰۲۲۵ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۲۸ |
|  |  |  | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۷۵ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۳۱ |
|  |  | ۲۲۶,۵۹۰,۰۰۰ | دستگاه | کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۷۵ آمپر تا ۱۰۰ آمپر ۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۲۳۴ |
|  |  | ۴,۲۳۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۵ آمپر تا کمتر از ۲۰ آمپر، ۱۲٫۲۴٫۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۹۰۱ |
|  |  | ۷,۶۷۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ - ۲۰ آمپر تا ۴۵ آمپر، ۱۲٫۲۴٫۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۱,۹۴۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۴۵ آمپر تا کمتر از ۶۰ آمپر ۱۲٫۲۴٫۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۴,۰۸۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب، تست و راه اندازی کنترل کننده شارژ MPPT با راندمان ۹۴ درصد و درجه حفاظت IP22 و با سه حالت شارژ ۶۰ آمپر تا کمتر از ۱۰۰ آمپر ۱۲٫۲۴٫۴۸ ولت. |  | ۳۷۰۹۰۷ |

# فصل سی و هشتم . باتری سامانه‌های تجدیدپذیر

مقدمه

1. کلیه تجهیزات ردیف‌های این فصل باید مشخصات مندرج در ضابطه شماره 667 "راهنمای طراحی سیستم‌های فتوولتائیک به منظور تأمین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری" را دارا باشند.

2. باتری ردیف‌های این فصل باید براساس فصل 7 ضابطه 667، استانداردهایی از جمله IEC 61427 را دارا باشند.

3. شاخص اصلی در نامگذاری و سنجش ظرفیت باتری‌ها مطابق استانداردهای بین‌المللی، میزان آمپرساعت و ولتاژ در نظر گرفته شده است.

4. در ردیف‌های 380121 الی 380136، Cycle Design Life باید 400 سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) 80 درصد و 600 سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) 50 درصد و 1300سیکل در دشارژ باتری (Depth Of Discharge) 30 درصد باشد. در صورت نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان به ‌ازای افزایش هر 50 سیکل از میزان تعیین شده حداکثر تا 200 سیکل در دشارژ تعیین شده، 2 درصد اضافه بها به ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

5. در ردیف‌های 380101 الی 380136 حداقل عمر کارکرد باتری‌ها در دمای 20 درجه سانتی‌گراد، 5 سال است. در صورت نیاز پروژه و مشخصات فنی پیمان، در صورت افزایش هر سال عمرکارکرد باتری، حداکثر تا 2 سال، اضافه بها معادل 2 درصد به ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

6. در ردیف‌های 380101 الی 380136 مدت زمان نگهداری (Shelf Time) باتری‌ها در دمای 0 الی 20 درجه سانتی‌گراد، حداقل 6 ماه و در دمای 20 الی 30 درجه سانتی‌گراد، حداقل 3 ماه و در دمای 30 الی 40 درجه سانتی‌گراد حداقل 1 ماه است.

7. در ردیف‌های 380101 الی 380136 خوددشارژی باتری‌ها (Self- Discharge Rate)، باید حداکثر 2 درصد در دمای 25 درجه سانتی‌گراد باشد.

8. در ردیف‌های 380101 الی 380136 دمای کارکرد باتری‌ها از 15- درجه سانتی‌گراد الی 45 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

9. هزینه‌های منظور شده در ردیف‌های این فصل، صرفاً هزینه تهیه تجهیزات است. در صورت نیاز به ردیف های نصب، از گروه عملیات نصب استفاده گردد. در هر صورت جز آنچه به صراحت در شرح ردیف‌ها یا مقدمه فصل بیان شده است، هیچ اضافه یا کسر بهایی تعلق نمی‌گیرد.

10. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | باتری سیلد اسید. |
| 02 | باتری لیتیومی- نیکل کادمیوم. |
| 09 | عملیات نصب. |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۴۴,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۷۶,۴۳۸,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۱۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۴۱,۷۳۷,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۸۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۰۲,۶۳۷,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۱۰ |
|  |  | ۷۱,۲۶۹,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۴۲۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۱۳ |
|  |  | ۵۰,۶۶۳,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۳۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۱۶ |
|  |  | ۳۰,۵۹۵,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۱۹ |
|  |  | ۱۰,۰۲۹,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ولت ۷ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۲۱ |
|  |  | ۳۰,۵۹۵,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ولت ۴۲ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۲۴ |
|  |  | ۶۸,۴۲۵,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۶۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۲۷ |
|  |  | ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۳۰ |
|  |  | ۱۷۹,۸۶۰,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۳۳ |
|  |  | ۲۱۵,۷۳۴,۰۰۰ | عدد | باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۱۳۶ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۱۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۱۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۰۴ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۸۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۰۷ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۶۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۱۰ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۴۳۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۱۳ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۳۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۱۴ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۱۹ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱۲ ولتی ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۲۱ |
|  |  |  | عدد | باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ۱۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۲۲۳ |
|  |  | ۵,۶۹۹,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۵ یا ۱۰۰ یا ۱۵۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۹۰۱ |
|  |  | ۶,۱۲۳,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۲۰۰ با ۳۰۰ یا ۴۲۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۹۰۴ |
|  |  | ۷,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه‌اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۶۰۰ یا ۸۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۹۰۸ |
|  |  | ۹,۲۷۶,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد اسیدی ۲ ولت ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی |  | ۳۸۰۹۰۹ |
|  |  | ۷,۰۹۹,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۴۲ یا ۶۵ یا ۱۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی |  | ۳۸۰۹۱۳ |
|  |  | ۷,۴۷۴,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی |  | ۳۸۰۹۱۵ |
|  |  | ۸,۴۱۱,۰۰۰ | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری سیلد اسیدی ۱۲ ولت ۲۰۰ آمپرساعت ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی |  | ۳۸۰۹۱۷ |
|  |  |  | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری نیکل کادمیم ۱٫۲ ولتی ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۹۲۱ |
|  |  |  | عدد | نصب، تست و راه اندازی باتری نیکل کادمیم ۱۲ ولتی ویژه استفاده در سامانه‌های خورشیدی. |  | ۳۸۰۹۲۵ |

# فصل ‌سی‌ و نهم‌. کارهای‌ دستمزدی‌

مقدمه‌

1. کارهای‌ دستمزدی‌ موضوع این فصل، برای‌ کارهایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ که‌:

1-1. مصالح‌ آن‌ها توسط‌ و به هزینه کارفرما تهیه‌ می‌شود. هنگام‌ تهیه‌ برآورد، شرح ردیف و بهای واحد کارهای‌ دستمزدی‌ مورد نظر، شامل بارگیری، حمل و باراندازی در کارگاه، جابجایی‌های لازم، نصب و راه‌اندازی، به صورت ستاره دار مطابق‌ بند 2-1 دستورالعمل کاربرد، تهیه‌ و در این فصل‌ درج‌ می‌شود.

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# پیوست‌ 1. مصالح‌ پای‌کار

مقدمه‌

1. مصالح‌ پای‌کار، به ‌مصالحی‌ اتلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، مورد نیاز باشد و با توجه‌ به برنامه‌ زمانی‌ اجرای‌ کار، طبق‌ مشخصات‌ فنی‌ توسط‌ پیمانکار تهیه‌ و در کارگاه‌ به ‌طور مرتب‌ به ‌شکلی‌ نگهداری شود که‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ یا شمارش‌ باشد. هنگام‌ ورود مصالح‌ به ‌کارگاه‌، باید صورت‌ جلسه‌ ورود که‌ در آن‌، نوع‌، مقدار و تاریخ‌ ورود مشخص‌ شده‌ است‌، با حضور دستگاه‌ نظارت‌ تنظیم‌ شود.

2. با اعمال‌ ضرایب‌ متوسط‌ درج‌ شده‌ در فهرست‌ ضرایب‌ مصالح‌ پای‌کار، به ‌بهای‌ ردیف‌های‌ فصل‌ مربوط‌، بهای‌ مصالح‌ پای‌کار برای‌ منظور کردن‌ در صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌ تعیین‌ می‌شود. در بهای‌ مصالح‌ پای‌ کار هزینه‌ بارگیری‌، حمل‌ تا 30 کیلومتر و باراندازی‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ بهایی برای‌ حمل‌ مازاد بر 30 کیلومتر تعلق نمی گیرد.

3. هنگام‌ تهیه‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌، مقدار مصالح‌ پای‌کار، اندازه‌گیری‌ می‌شود و برای‌ تقویت‌ بنیه‌ مالی‌ پیمانکار، 70 درصد بهای‌ مصالح‌ پای‌کار، (که پس از اعمال ضریب‌های جدول زیر به بهای واحد ردیف‌ها به دست می‌آید) با احتساب‌ ضریب منطقه‌ای، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی‌ پیمانکار، در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4. مسئولیت‌ حفظ‌ و نگهداری‌ مصالح‌ پای‌کار، در مدت‌ پیمان‌، به ‌عهده‌ پیمانکار است‌ و پیمانکار باید آنها را در محل‌ مناسبی‌ که‌ در مقابل‌ عوامل‌ جوی‌ و سایر عوامل‌ مصون‌ باشد، نگهداری کند.

5. نرخ‌ مصالح‌ حاصل‌ از ضرایب‌ مصالح‌ پای‌کار و همچنین‌ ضرایب‌ درج‌ شده‌ در فهرست‌ یاد شده‌، منحصراً برای‌ محاسبه بهای‌ مصالح‌ پای‌کار در صورت‌وضعیت‌های‌ موقت‌ منظور‌ شده‌ است‌، و قابل‌ استفاده‌ یا استناد در سایر موارد نیست‌.

6. در آخرین‌ صورت‌وضعیت‌ موقت‌ پس‌ از تحویل‌ موقت‌، و همچنین‌ صورت‌وضعیت‌ قطعی‌، نباید هیچ‌ نوع‌ مصالح‌ پای‌کار منظور شود. مصالح‌ مازاد بر مصرف‌ که‌ در کارگاه‌ باقیمانده‌ و متعلق‌ به ‌پیمانکار است‌، باید توسط‌ پیمانکار از کارگاه‌ خارج‌ شود.

| فهرست ضریب‌های متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیف‌ها برای تعیین مصالح پای‌کار |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شماره فصل | عنوان فصل | ضریب | شماره‌ فصل | عنوان فصل | ضریب |
| اول | چراغ‌های‌ فضای داخلی - غیرصنعتی | 90/0 | پانزدهم | وسایل ‌اندازه‌گیری‌ (تابلوی ‌ساخته‌ شده‌) | 95/0 |
| سوم | چراغ‌های‌ صنعتی | 70/0 | هفدهم | مولدهای‌ برق‌ | 92/0 |
| چهارم | چراغ‌های‌ فضای‌ آزاد | 85/0 | بیست و یکم | کابل‌های‌ تلفن | 80/0 |
| پنجم | چراغ‌های‌ مخصوص‌ | 90/0 | بیست و دوم | وسایل‌ ارتباطی‌ | 90/0 |
| ششم | سیم‌ها | 55/0 | بیست و سوم | سیستم‌ احضار و دربازکن | 70/0 |
| هفتم | کابل‌های‌ فشار ضعیف | 85/0 | بیست و چهارم | سیستم‌ آنتن‌ تلویزیون | 70/0 |
| یازدهم | کلیدها و پریزها | 60/0 | بیست و ششم | وسایل‌ اعلام‌ و اطفای‌ حریق‌ | 90/0 |
| دوازدهم | لوله‌های‌ فولادی | 60/0 | بیست و هفتم | وسایل‌ صوتی | 95/0 |
| سیزدهم | لوله‌های‌ پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) | 40/0 | بیست و هشتم | وسایل‌ متفرقه | 65/0 |
| چهاردهم | وسایل ‌فشار ضعیف ‌‌تابلویی (تابلوی ‌ساخته شده‌) | 95/0 |  |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۹۱,۰۰۰ | مترمکعب | ماسه برای زیر و روی کابل. |  | ۴۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۱,۴۰۰ | قالب | آجر فشاری. |  | ۴۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷,۹۰۰ | قالب | آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری. |  | ۴۱۰۳۰۱ |

# پیوست‌ 2. ضریب‌ طبقات‌

1. ضریب‌ طبقات: قیمت‌های‌ درج‌ شده‌ در این‌ فهرست‌ بها، برای‌ انجام‌ کار در طبقه‌ همکف‌ و زیر همکف‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ و چنانچه‌ کار در طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ انجام‌ شود، بابت‌ هزینه‌ حمل‌ مصالح‌ به‌ طبقات‌ یاد شده‌ و افت‌ مصالح‌ ناشی‌ از حمل‌ آن‌ به ‌طبقات‌ و همچنین‌ سختی‌ اجرای‌ کار، ضریب‌ طبقات‌ به‌شرح‌ زیر تعیین‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ عملیات‌ منظور می‌شود.

1-1. سطح‌ زیر بنای‌ هر طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، به‌طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ 3 و به‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، در ضریب‌ n، ضرب‌ می‌شود.

1-2. سطح‌ زیربنای‌ هر طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، به‌طور مجزا بر اساس‌ نقشه‌های‌ مصوب‌ تعیین‌ شده‌ و سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ طبقه‌ پایین‌ تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 1، سطح‌ زیربنای‌ دومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 2، سطح‌ زیربنای‌ سومین‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ 3 و به‌همین‌ ترتیب‌، سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، در ضریب‌ m، ضرب‌ می‌شود.

1-3. ضریب‌ طبقات‌ (P) که‌ از رابطه‌ زیر به‌دست‌ می‌آید، ضریبی‌ است‌ که‌ به‌طور جداگانه‌ برای‌ هر ساختمان‌ (به‌استثنای‌ اقلام‌ کار مربوط‌ به‌ محوطه‌ سازی‌) محاسبه‌‌ و به‌ تمام‌ اقلام‌ کار ساختمان‌ مربوط‌، اعمال‌ می‌شود.

1-4. چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بر اساس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می‌شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب p بیش‌بینی شده باشد. چنانچه نقشه‌های اجرایی به گونه‌‌ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار و تغییر نقشه، استحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت‌ها اعمال می‌شود.

سطح‌ زیربنای‌ همکف = 0F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ =1F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 2F

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = 3F

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ n ام‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ = Fn

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ = 0B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ اول‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 1B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ دوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 2B

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ سوم‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = 3B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ m ام‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ = Bm

سطح‌ کل‌ زیربنای‌ ساختمان‌، با احتساب‌ سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌، طبقه‌زیر همکف‌، تمام‌ طبقات‌ بالاتر از همکف‌ و تمام طبقات‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیرهمکف‌ = S

تبصره‌ 1) در صورتی‌ که‌ وضعیت‌ زمین‌ طوری‌ باشد که‌ ساختمان‌ بیش‌ از یک‌ همکف‌ در جهات‌ مختلف‌ داشته‌ باشد، طبقه‌ همکف‌ اصلی‌ که‌ در نقشه‌های‌ اولیه‌ مشخص‌ شده‌، ملاک‌ محاسبه‌ ضریب‌ طبقات‌ قرار می‌گیرد.

تبصره‌ 2) منظور از کارهای‌ محوطه‌ سازی‌، عبارت‌ است‌ از تمام‌ عملیات‌ ساختمانی‌ یا تاسیسات‌ مکانیکی‌ و برقی‌ که‌ در خارج‌ از ساختمان‌ انجام‌ شود.

تبصره‌ 3) ضریب‌ طبقات‌ که‌ به‌طور جداگانه‌ برای‌ هر یک‌ از ساختمانهای‌ مشمول‌ تعیین‌ می‌شود، به‌تمام‌ اقلام‌ کار همان‌ ساختمان‌ به‌استثنای‌ مصالح‌ پای‌کار، تعلق‌ می‌گیرد و از اولین‌ صورت‌وضعیت‌ منظور می‌شود.

تبصره‌ 4) ضریب‌ طبقات‌ با چهار رقم‌ اعشار در محاسبات‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، چنانچه‌ رقم‌ پنجم‌ بعد از ممیز کمتر از 5 باشد، حذف‌ و اگر 5 و یا بیشتر باشد، یک‌ واحد به‌ رقم‌ چهارم‌ بعد از ممیز اضافه‌ می‌شود.

مثال‌: ضریب‌ طبقات‌ برای‌ یک‌ ساختمان‌ با مشخصات‌ زیر، که‌ دارای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌ و یازده‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌ است‌، به‌ شرح‌ زیر محاسبه‌ می‌شود.

سطح‌ زیربنای‌ سه‌ طبقه‌ پایین‌تر از طبقه‌ زیر همکف‌، هر طبقه‌ 400 متر مربع‌، جمعاً 1200 متر مربع‌.

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ زیر همکف‌ (0B) = 400 متر مربع‌.

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ همکف‌ (0F) = 600 متر مربع‌.

سطح‌ زیربنای‌ اولین‌ تا دهمین‌ طبقه‌ بالاتر از طبقه‌ همکف‌، هر طبقه‌ 500 متر مربع‌، جمعاً 5000 متر مربع‌.

سطح‌ زیربنای‌ طبقه‌ یازدهم‌ = 400 متر مربع‌.

سطح‌ کل‌ زیربنا، (S) = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400، جمعاً 7600 متر مربع‌.

400 = 400 × 1 = 1B × 1

800 = 400 × 2 = 2B × 2

1200 = 400 × 3 = 3B × 3

500 = 500 × 1 = 1F × 1

1000 = 500 × 2 = 2F × 2

1500 = 500 × 3 = 3F × 3

2000 = 500 × 4 = 4F × 4

2500 = 500 × 5 = 5F × 5

3000 = 500 × 6 = 6F × 6

3500 = 500 × 7 = 7F × 7

4000 = 500 × 8 = 8F × 8

4500 = 500 × 9 = 9F × 9

5000 = 500 × 10 = 10F × 10

4400 = 400 × 11 = 11F × 11

34300 جمع‌

P = 1 + 343007600 × 100  = 1 + 04512/0 = 0451/1

# پیوست‌ 3. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست‌ 4. ضریب منطقه

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

1-1. ضریبهای منطقه ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می گیرد، آخرین ضریب هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است.

2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آنها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می شود.

3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریبهای منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

# پیوست 5. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های ‌990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104، فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند و هزینه آن از ردیف مربوط تامین می‌شود.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد.

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" تعلق می‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 6. کارهای جدید

اگر در چارچوب‌ موضوع‌ پیمان‌، کارهای‌ جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست ‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان عمل می‌شود.

2. در صورتی‌ که برای کار جدید ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، برای تعیین قیمت جدید عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) استفاده می‌شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره 1‌) چنانچه ‌کار جدید ابلاغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب بالاسری 14/1 به آن اعمال می‌شود.

تبصره 2‌) چنانچه‌ برای‌ اجرای‌ کارهای‌ موضوع‌ این‌ پیوست، تجهیزات‌ جدید و در نتیجه‌ تجهیز کارگاه‌ اضافی‌ نسبت‌ به‌ تجهیز کارگاه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ نیاز باشد، در مورد اقلام‌ اضافی‌ تجهیز و هزینه‌ آن‌ها، با پیمانکار توافق‌ می‌شود. مبلغ‌ تجهیز و برچیدن‌ اضافی‌، حداکثر تا 25 درصد مبلغ‌ مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ پیمان‌ می‌تواند توافق‌ شود.