فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق

رسته نیرو

سال 1404

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
| --- | --- |

دستورالعمل کاربرد	1

کلیات	6

فصل اول . پایه‌های بتنی	8

فصل دوم. پایه‌های چوبی	12

فصل سوم. پست‌های پدمانتد و ترانسفورماتورها	14

فصل چهارم. کابل‌های فشار متوسط مسی	35

فصل پنجم. هادی‌ها و کابل‌های فشار متوسط آلومینیوم	49

فصل ششم. سیم و کابل‌های مسی فشار ضعیف	66

فصل هفتم. کابل‌های آلومینیوم فشار ضعیف	72

فصل هشتم. مقره‌ و اسپیسرهای کامپوزیتی	77

فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله‌های غیر فلزی	80

فصل دهم. پایه‌های فلزی	103

فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی	106

فصل دوازدهم. قطع کننده‌های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی	109

فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار ضعیف و متوسط	115

فصل چهاردهم. یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه	119

فصل پانزدهم. لوازم اندازه‌گیری دیجیتال	127

فصل شانزدهم. قطع‌کننده‌های شبکه فشار متوسط هوایی	129

فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت	132

فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات	137

فصل نوزدهم. مقره‌های سرامیکی	139

فصل بیستم. فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط	141

فصل بیست و یکم. برقگیرها	147

فصل بیست و دوم. تجهیزات کامپوزیت	149

فصل بیست و سوم. بدنه فلزی تابلوها و تابلوهای فشار ضعیف	152

فصل بیست و چهارم. تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط	156

فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی	166

فصل بیست و ششم. یراق آلات آلومینیومی	169

فصل بیست و هفتم. خازن‌های فشار ضعیف	177

فصل چهل و یکم. عملیات خط گرم	180

فصل چهل ودوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد	183

فصل پنجاهم . حمل	207

پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌	209

پیوست‌ 2. ضرایب منطقه‌ای‌	211

پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌	212

پیوست 4. کارهای جدید	222

# دستورالعمل کاربرد

1-1. فهرست‌بهای‌ واحد پایه رشته توزیع نیروی برق شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها، شرح بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست‌بها به شرح ذیل است:

پیوست 1: شرح اقلام هزینه‌های بالاسری

پیوست 2: ضرایب منطقه‌ای

پیوست 3: دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست 4: کارهای جدید

1-2. بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از این فهرست‌بها درطرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن (اعم از ساخت، بهره‌برداری و نگهداری) می‌باشد و بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (13) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شود، الزامی است.

2. نحوه برآورد هزینۀ‌ اجرای‌ کار و تهیه فهرست‌بها و مقادیر:

2-1. شرح ردیف‌های این فهرست‌بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته توزیع نیروی برق را پوشش دهد. در مواردی که برای انجام کار،‌ مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد که اقلام آن با شرح ردیف‌های این فهرست‌بها‌ و سایر فهارس بهای پایه (مطابق جدول بند 7) تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این‌ ردیف‌ها، با علامت‌ ستاره‌ مشخص‌‌ و به ‌عنوان‌ ردیف‌های‌ ستاره‌دار نامیده‌ می‌شود. لازم است مشخصات فنی اقلام ستاره‌دار در دفترچه مشخصات فنی خصوصی اسناد ارجاع کار و پیمان درج شود. بهای‌ واحد ردیف‌های‌ ستاره‌دار، با روش‌ تجزیه‌ قیمت‌ و براساس قیمت‌های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف‌ مورد نظر درج‌ می‌شود. هرگاه‌ دستورالعملی‌ برای ردیف‌های‌ ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن‌ لازم‌ تهیه‌ و به ‌انتهای‌ مقدمه‌ فصل‌ مربوط‌ با شماره‌ جدید اضافه‌ می‌‌شود.

2-2. بهای‌ واحد ردیف‌هایی‌ که‌ شرح‌ آنها در این‌ فهرست‌بها موجود است‌، اما بدون‌ بهای‌ واحد هستند، به ‌روش‌ درج‌ شده‌ در بند 2-1 تعیین‌ می‌شود. این‌ اقلام‌ نیز ردیف‌های‌ ستاره‌دار محسوب‌ می‌شود.

2-3. شرح‌ و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌ موضوع‌ بند 2-1 (اقلام‌ ستاره‌دار)، و بهای‌ واحد ردیف‌های‌ غیرپایه‌‌ موضوع‌ بند 2-2 باید هنگام‌ بررسی‌ برآورد هزینه‌‌ی اجرای‌ کار، به ‌تصویب‌ دستگاه‌ اجرایی‌ برسد.

2-4. در کارهایی‌ که‌ از طریق مناقصه عمومی واگذار می‌شود، چنانچه جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌، نسبت‌ به جمع‌ مبلغ‌ برآورد ردیف‌های‌ فهرست‌بها (پایه‌ و غیرپایه‌) بدون اعمال‌ هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه و ضرایب متعلقه، در این رشته‌، بیشتر از سی (30) درصد باشد، لازم است دستگاه‌ اجرایی‌ قبل‌ از انجام‌ مناقصه‌‌، شرح‌ و بهای‌ واحد تمامی ردیف‌های‌ ستاره‌دار‌ در آن‌ رشته‌ را، پس از تصویب، همراه‌ با تجزیۀ‌ قیمت‌ مربوطه به دبیرخانه شورای‌ عالی‌ فنی‌، در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال‌ دارد تا پس‌ از رسیدگی‌ و تصویب‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌، (بر اساس دستورالعمل نحوۀ تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار) ملاک‌ عمل‌ قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود، ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شود، سقف یاد شده به ترتیب بیست و پنج (25) درصد و ده (10) درصد خواهد بود.

2-5. برای‌ هر یک‌ از اقلامی‌ که‌ در کلیات‌ یا مقدمه‌ فصل‌ها، بهای‌ آنها به ‌صورت‌ درصدی‌ از بهای‌ واحد ردیف‌ یا ردیف‌هایی‌، یا روش‌ دیگری تعیین‌ شده‌ است‌، باید ردیف‌ جداگانه‌ای‌ با شماره‌ و شرح‌ مناسب‌ در گروه‌ مربوط‌ پیش‌بینی‌ شود و بهای‌ واحد آن‌ که‌ به ‌روش‌ تعیین‌ شده‌ محاسبه می‌شود، در مقابل‌ ردیف‌ یاد شده‌ درج‌ شود. این‌ اقلام نیز‌ ردیف‌های‌ پایه‌ محسوب‌ می‌شوند. در صورتی که برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر) بها پیش‌بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل می‌باشد.

2-6. به ‌منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و امکان درج ردیف‌های جدید، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آن‌ها به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست‌بها شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

2-7. هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‌های این فهرست‌بها و ردیف‌های غیر پایه مربوط به آن، ضریب‌ها و هزینه‌های زیر، طبق روش تعیین شده در بند 2-8 اعمال ‌شود.

2-7-1. ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست 1 درج شده است، به شرح زیر می‌باشد:

الف. برای فصول عملیات خط گرم، نصب تجهیزات به صورت خط سرد و حمل (فصول 41، 42 و 50):  ضریب‌ بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 3/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 2/1 می‌باشد. ضریب بالاسری طرح‌های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 41/1 و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه  به استثنای انحصار منتج از فرآیند برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد.

ب. برای فصول تامین تجهیزات (فصول 1 تا 27): ضریب بالاسری برابر 14/1 می‌باشد.

این ضریب در تنظیم اسناد ارجاع کار پیمان‌های طراحی و تامین تجهیزات (EP)، پیمان‌های تامین و نصب (PC) و پیمان‌های طراحی، تامین و نصب (EPC) مورد استفاده قرار می‌گیرد و به فصول مذکور در پیمان‌های تامین تجهیزات (P، فاقد ردیف نصب یا طراحی)، تعلق نمی‌گیرد.

2-7-2. ضریب منطقه‌ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار با رعایت مفاد پیوست 2.

2-7-3. هزینه‌ی‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ پیوست‌ 3.

2-7-4. ضرایب بالاسری، اقلام ستاره‌دار و تجهیز و برچیدن کارگاه بطور خلاصه در جدول الف آمده است.

جدول الف

| فهرست بها |  | سقف درصد تجهیز و برچیدن کارگاه | حد اقلام ستاره دار (درصد) |  |  | ضریب بالاسری طرح های عمرانی |  | ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی |  | ضریب بالاسری فصول خرید |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رسته | رشته |  | مناقصه عمومی | مناقصه محدود | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | مناقصه یا انحصار | ترک تشریفات | برابر 14/1 |
| نیرو | خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 10 درصد فصول 15 و 16 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 8 درصد فصول 16 تا 20 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
|  | پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |
| نیرو | نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق | 4 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | ندارد |
|  | توزیع نیروی برق | 15 درصد فصول 41 و 42 | 30 | 25 | 10 | 3/1 | 2/1 | 41/1 | 3/1 | جز ب بند 2-7-1 دستورالعمل کاربرد |

هزینه‌ی‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ در کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل، که فاقد هرگونه عملیات اجرایی باشد، تعلق نمی‌گیرد.

2-8. برای‌ برآورد هزینه‌ی‌ اجرای‌ هر کار، مقادیر اقلام‌ آن‌، براساس‌ نقشه‌های‌ اجرایی‌ و مشخصات‌ فنی‌، تعیین‌ و بر حسب‌ ردیف‌های‌ این‌ فهرست‌بها و ردیف‌های‌ غیر پایه‌ مربوط‌، اندازه‌گیری‌ می‌شود و فهرستی‌ که‌ شامل‌ شماره‌، شرح‌، واحد، بهای‌ واحد، مقدار و بهای کل ردیف‌ها است‌، تهیه‌ می‌شود.

در این فهرست، بهای کل هر ردیف، حاصل‌ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل‌های تامین تجهیزات جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش تامین تجهیزات و از جمع مبالغ  فصل‌های دستمزدی، جمع مبلغ این فهرست‌بها در بخش دستمزد، برای کار مورد نظر به دست می‌آید. سپس ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) و ضریب منطقه‌ای به صورت پی در پی، در جمع بهای بخش دستمزد ضرب شده و سپس با حاصل‌ضرب جمع بهای بخش تامین تجهیزات در ضریب بالاسری (با توجه به مفاد بند 2-7-1) جمع می‌شود. در نهایت هزینۀ تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن اضافه می‌شود، نتیجه، برآورد هزینۀ اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کلیات، مقدمۀ فصل‌ها و پیوست‌های 1 الی 4 فهرست‌بها ضمیمه شده، مجموعۀ تهیه شده، به عنوان فهرست‌بها و مقادیرکار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار)، نامیده می‌شود.

2-9. در راستای انجام ارزیابی مالی موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات، منظور از برآورد در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، برآورد به هنگام موضوع دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای‏‏‏‏‏- ویرایش چهارم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

3. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد باید مشخصات‌ کامل کار‌ و به طور کلی‌ هر نوع‌ اطلاعات که‌ از نظر هزینه عملیات اجرایی مربوط‌ مؤثر بوده‌ و لازم‌ است‌ پیمانکار برای‌ ارائه‌ پیشنهاد قیمت‌ نسبت‌ به آن‌ آگاهی‌ داشته‌ باشد، تهیه‌ و در مشخصات‌ فنی‌ خصوصی‌ و نقشهها درج‌ کند.

4. در کارهایی که برای برآورد هزینۀ اجرای آن‌ها، به بیش از یک رشته فهرست‌بهای پایه مورد نیاز است، فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای‌ هر بخش‌ از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست‌بهای پایه رشته مربوط به‌ طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینه‌ای که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگه خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به ‌صورت جمع نیز در آن منعکس است، به‌ عنوان فهرست‌بها و مقادیر یا برآورد هزینۀ اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار (تمام‌ رشته‌ها) تهیه ‌می‌شود.

5. در صورت تفاوت مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فنی مندرج در مقدمه فصول یا ردیف‌ها، پیمانکار موظف است تفاوت بهای مذکور را در سرجمع قیمت پیشنهادی خود منظور نموده و هیچ هزینه مجزایی بابت تفاوت مشخصات فنی مذکور منظور نمی‌گردد. در هر حال پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

6. در تدوین اسناد ارجاع کار پروژه‌های توزیع نیروی برق، جهت برآورد و استفاده از ردیف اقلامی که در این فهرست‌بها موجود نمی‌باشد، می‌توان از راهنمای مندرج در جدول ذیل استفاده نمود:

| رشته | موضوع کار | عنوان فصل |
| --- | --- | --- |
| فهرست بهای خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع | هادی بدون روکش آلومینیوم تقویت شده با فولاد (ACSR) | سیم‌های هادی و محافظ هوایی |
|  | دکل فولادی مشبک و دکل مهاری برای تجهیزات مخابراتی | برج‌های فلزی |
|  | حفاری چاله پایه‌های بتنی | گروه 3 فصل عملیات خاکی |
| فهرست بهای پست انتقال و فوق توزیع | کابل‌های NYRY | کابل فشار ضعیف مسی و ملحقات |
|  | خازن فشار متوسط | بانک خازنی |
| فهرست بهای ابنیه | کاترزنی، کندن آسفالت، خاک برداری، حفاری کانال، پرکردن کانال، ‌دیوار چینی و ... | فصول مرتبط |
|  | تهیه و حمل ماسه بادی و ریختن آن در کانال و تسطیح آن | عملیات بنایی با سنگ |
| فهرست آبیاری و زهکشی | تهیه و حمل سنگ لاشه و پرکردن چاله پایه یا مهار با استفاده از آن | عملیات بنایی با سنگ |
| فهرست تاسیسات برقی | تهیه و حمل آجر و آجر چینی | فصل وسایل متفرقه و پیوست مصالح پای‌کار |
| فهرست شبکه توزیع آب | تهیه و اجرای ملات سیمان در محل فونداسیون پایه‌های بتنی | کارهای بتنی و قالب‌بندی |
| فهرست بهای ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری | ترمیم نوار حفاری | - |
| فهرست حفر چاه | کول بتنی | - |
| فهرست کارهای دریایی و ساحلی | حمل دریایی | - |

7. استفاده از قیمتهای مندرج در این فهرست بها برای کالاها و خدمات انحصاری موضوع ماده 5 «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» موضوعیت نداشته و ضروری است در هرگونه ارجاع کار، برآورد قیمت کالاها و خدمات انحصاری و انعقاد قرارداد مشمول، با رعایت قانون مزبور و آییننامههای مربوطه از جمله آییننامه اجرایی تبصره 5 بند ب ماده 5 قانون یاد شده صورت گیرد.

# کلیات

1. مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

2. شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به ‌تنهایی تعیین‌کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی تعلق می‌گیرد که کار طبق نقشه و مشخصات فنی باشد و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها و ردیف مورد نظر مطابقت داشته باشد.

3. قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینۀ اجرای کارهای مربوط به رشته توزیع نیروی برق، در پروژه‌های خرید، احداث، توسعه، اصلاح و بهینه‌سازی بوده‌ و شامل‌ هزینه‌های‌ خرید یا تأمین تجهیزات (در فصول 1 الی 27) و نیز به ‌کارگیری‌ دانش فنی، نیروی‌ انسانی‌، ماشین‌آلات‌ و ابزار کار برای طراحی، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و مصالح در سایر فصول مربوطه است و برای اختصار از درج این موارد در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است.

4. قیمت‌های‌ این‌ فهرست‌بها، قیمت‌های‌ کاملی‌ برای‌ انجام‌ کار، طبق‌ نقشه‌ و مشخصات‌ فنی‌ است‌. هیچگونه‌ اضافه‌بهایی‌ بابت‌ شرایط محیطی و جوی، نحوه دسترسی، توپوگرافی و مشخصات فیزیکی‌ زمین‌، عمق‌ یا ارتفاع‌‌ کار، بارگیری‌، جابجایی‌ و باراندازی‌ در محدوده‌ی کارگاه، دوری از شهر و موارد دیگری که‌ اجرای‌ کار را مشکل‌تر یا مخصوص‌ کند، جز آنچه‌ به صراحت‌ در این‌ فهرست‌بها برای‌ آن‌ بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، تعلق نمی‌گیرد.

5. حمل تجهیزات:

5-1. در فصول 1 الی 27، شرح ردیف‌های مربوطه صرفا شامل تامین تجهیزات بوده و فاقد هرگونه عملیات اجرایی خارج از کارخانه سازنده یا انبار فروشنده می‌باشد. هزینۀ حمل‌ تجهیزات مذکور از محل انبار فروشنده یا سازنده تا محل انبار خریدار یا کارگاه در قیمت هیچ یک از ردیف‌های این فصول منظور نشده است و هزینه حمل فوق (با شرایط مندرج در فصل حمل) به صورت ردیف‌های جداگانه‌ای در فصل 50 (حمل) توسط مشاور در زمان تهیه اسناد ارجاع کار برآورد و در پیمان لحاظ می‌شود. لازم به ذکر است، در قیمت ردیف‌های مذکور هزینه‌های تهیه مواد اولیه، ساخت، آزمایش، بسته‌بندی و بارگیری در محل کارخانه سازنده پیش‌بینی شده است و برای اختصار از درج عبارات فوق در شرح ردیف‌ها، صرف نظر شده است.

5-2. در فصول 41 و 42، که شرح ردیف‌ها شامل فعالیت‌های اجرایی از قبیل احداث، نصب و ... می‌باشد، هزینه‌های بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات، مصالح، ماشین‌آلات و ابزار‌آلات در محل کارگاه، اعم از یک یا چند ‌بار، در ردیف‌های فصول مذکور منظور شده است و از این بابت هیچگونه هزینه اضافی تعلق نمی‌گیرد. همچنین هزینه حمل تجهیزات و مصالح از محل تامین یا انبار کارفرما تا محل اجرای کار (تا فاصله 30 کیلومتر) در ردیف‌های نصب مندرج در فصول 41 و 42 پیش‌بینی شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر در صورت لزوم باید در اسناد ارجاع کار و پیمان به صورت ردیف مجزا درج شود و در غیر این صورت در ضریب پیشنهادی پیمانکار لحاظ خواهد شد.

6. مبلغ‌ مربوط‌ به‌ ضریب‌های‌‌ منطقه‌ای، بالاسری و هزینۀ‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، مطابق پیوست‌های مربوط اعمال می‌شود‌.

7. با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهارس دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به ‌صراحت تعیین شده است، تعلق نمی‌گیرد.

8.

9. بهای تمامی ردیف‌ها در این فهرست‌بها جهت استفاده در پروژه‌های توزیع نیروی برق با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین‌المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخصات فنی عمومی ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط ابلاغی شرکت توانیر و مشخصات فنی پایه در مقدمه‌ هر فصل پیش‌بینی شده‌اند. بدیهی است پیمانکار ملزم به تحویل تجهیزات و انجام کار بر اساس ضوابط فنی مذکور (مندرج در پیمان) و سایر مشخصات فنی مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان می‌باشد.

10. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی پیمان، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور یا کارفرما برسد.

11. تمامی تجهیزات باید نو بوده و در بسته‌بندی مناسب برای حمل و نگهداری تحویل شود.

12. اندازه‌گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی، دستورکارها و صورت‌مجلس‌ها صورت می‌گیرد. در مواردی‌ که‌ روش‌ ویژه‌ای‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ در این‌ فهرست‌بها پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، اندازه‌گیری‌ به ‌روش‌ تعیین‌شده‌ انجام‌ می‌شود.

13. در مواردی که جهت مشخصات فنی تجهیزات از دامنه استفاده شده است الگوی زیر مبنای عمل می‌باشد:

13-1. در عبارت « 25 تا 100 آمپر» دامنه مذکور شامل 25 و 100 آمپر نیز می‌گردد.

13-2. در عبارت «بیشتر از 100 آمپر» دامنه مذکور مشمول 100 آمپر نمی‌گردد.

14. عملیاتی‌ که‌ پس‌ از انجام‌ کار پوشیده‌ می‌شود و امکان‌ بازرسی‌ کامل‌ آنها بعداً میسر نیست‌، مانند اجرای کابل به صورت دفنی، باید مطابقت‌ آنها با نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ فنی‌ و دستورکارها، حین‌ اجرای‌ کار و قبل‌ از پوشیده‌ شدن‌، با مهندس‌ مشاور و یا نماینده کارفرما، صورت‌‌جلسه‌ شود.

15. در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:

15-1. صورت‏جلسه‏ها، باید ضمن اجرای کار و پس از اتمام هر یک از اجزای آن و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطلاعات زیر باشند:

- نام کارفرما، مهندس مشاور، مهندس ناظر (نظارت فنی کارگاهی)، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان، شماره و تاریخ صورت‌جلسه

- ذکر مرجع فنی مربوط به اجرای کار موضوع صورت‌جلسه

- ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار

- متره و محاسبه مقادیر مربوط به اجرای عملیات.

15-2. صورت‌جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد. تمامی صورت‌جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورتوضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سههفته از تاریخ دریافت از مشاور، ابلاغ شود. چنانچه صورت‌جلسات مزبور به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت‌جلسه اصلاحی را کتباً به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن، در صورت نیاز به تهیه صورت‌جلسه اصلاحی، لازم است ابلاغ آن توسط کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت صورت‌جلسه اصلاحی از مشاور انجام شود. پس از سپری شدن مهلت سه هفته از دریافت صورتجلسه یا مهلت دو هفته از دریافت صورتجلسه اصلاحی، چنانچه صورت‌جلسه به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده در ابلاغ صورت‌جلسه و تأیید مبلغ در صورت وضعیت، براساس دستورالعمل مربوط، در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می‌گردد.

صورت‌جلسات فاقد ابلاغ کارفرما که مورد تایید مهندس مشاور قرار گرفته باشد، با اعمال ضریب 7/0 در صورت وضعیت لحاظ می‌گردد. ابلاغ صورت‌جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت‌جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت‌های مهندس مشاور و پیمانکار نمی‌کاهد.

15-3. تاریخ ابلاغ کارفرما باید با زمان اجرای عملیات موضوع صورت‌جلسه مطابقت داشته باشد و ابلاغ صرفاً با مسوولیت و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌تواند در زمان دیگر انجام شود.

16. این‌ فهرست‌بها بر مبنای‌ قیمت‌های‌ سه‌ ماهه‌ چهارم‌ سال 1403 محاسبه‌ شده‌ است‌.

# فصل اول . پایه‌های بتنی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشرشده توسط شرکت توانیر باشد.

2. بهای ردیف‌های این فصل بر مبنای سیمان تیپ 2 تهیه شده و در صورت استفاده از دیگر انواع سیمان و افزودنی‌های مربوطه می‌بایست در ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان تعیین گردیده و بابت آن هزینه مجزایی لحاظ نمی‌گردد.

3. انبارش، جابجایی و حمل پایه‌های بتنی باید براساس دستورالعمل منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد. لازم به ذکر است هزینه‌های حمل پایه‌ها در قیمت‌های این فصل لحاظ نگردیده است و هزینه حمل تا 30 کیلومتر در فصل های 41 و 42 در نظر گرفته شده است.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پایه‌های بتنی چهارگوش 9 متری |
| 02 | پایه‌های بتنی چهارگوش 12 متری |
| 03 | پایه‌های بتنی چهارگوش 15 متری |
| 04 | پایه‌های بتنی گرد 9 متری |
| 05 | پایه‌های بتنی گرد 12 متری |
| 06 | پایه‌های بتنی گرد 15 متری |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۲,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۹۱,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی چهار گوش مسلح به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۴۰۶ |
|  |  | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۶۰۲ |
|  |  | ۲۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۶۰۳ |
|  |  | ۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه بتنی برق تیـپ گرد پیش‌تنیده به ارتفاع ۱۵ متر و قدرت نامی ۱۲۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۰۱۰۶۰۶ |

# فصل دوم. پایه‌های چوبی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش استاندارد خطوط هوایی توزیع (جلد سوم) وزارت نیرو باشد.

2. پایه‌های چوبی با کلاس 1 و 2 به عنوان پایه‌ی سنگین و پایه‌های چوبی با کلاس 3 و 4 به عنوان پایه‌ی نیمه‌سنگین و پایه‌های چوبی با کلاس 5، 6 و 7 به عنوان پایه‌ی سبک می‌باشند.

3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پایه‌های چوبی 8 متری |
| 02 | پایه‌های چوبی 9 متری |
| 03 | پایه‌های چوبی 11 متری |
| 04 | پایه‌های چوبی 12 متری |
| 05 | پایه‌های چوبی 14 متری |
| 06 | پایه‌های چوبی 15 متری |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۸ متری سبک. |  | ۰۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۸ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۸ متری سنگین. |  | ۰۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۹ متری سبک. |  | ۰۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۹ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۹ متری سنگین. |  | ۰۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۱ متری سبک. |  | ۰۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۱ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۱ متری سنگین. |  | ۰۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۲ متری سبک. |  | ۰۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۲ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۲ متری سنگین. |  | ۰۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۴ متری سبک. |  | ۰۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۴ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۴ متری سنگین. |  | ۰۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۵ متری سبک. |  | ۰۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۹۶,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۵ متری نیمه‌سنگین. |  | ۰۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه چوبی ۱۵ متری سنگین. |  | ۰۲۰۶۰۳ |

# فصل سوم. پست‌های پدمانتد و ترانسفورماتورها

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 2 ،4، 5، 6، 8، 20، 21 و 22 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. در این فصل ترانسفورماتورها، از نوع روغنی کنسرواتوری (مجهز به منبع انبساط روغن و درجه روغن‌نما) یا روغنی هرمتیک (با رله‌ی فشار‌شکن) یا خشک (مجهز به رله‌ی حرارتی) می‌باشند. بوشینگ ترانسفورماتورهای روغنی از نوع معمولی (پرسلینی) است و بدون جعبه کابل می‌باشد و در صورت نیاز به تامین ترانسفورماتور با مشخصات فنی متفاوت، می‌بایست در ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان تعیین گردیده و هزینه‌ی مجزایی بابت آن لحاظ نمی‌گردد.

3. تمام ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط با قدرت 630 کیلوولت آمپر و بیشتر مجهز به ترمومتر روغن می‌باشند و برای سایر ترانسفورماتورها هزینه‌ی ترمومتر در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز باید از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود.

4. تمام ترانسفورماتورهای روغنی با منبع انبساط با قدرت 1000 کیلوولت آمپر و بیشتر مجهز به رله‌ی بوخهلتز می‌باشند و برای سایر ترانسفورماتورها هزینه‌ی رله‌ی بوخهلتز در نظر گرفته نشده است و در صورت نیاز ‌باید از ردیف مربوط به آن در این فصل استفاده شود.

5. تمام ترانسفورماتورها و پست‌ها دارای سطح تلفات AB' می‌باشند و در صورت نیاز به تامین ترانس با سطح تلفات متفاوت، می‌بایست در ضوابط مندرج در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان تعیین گردیده و هزینه‌ی مجزایی بابت آن لحاظ نمی‌گردد.

6. چنانچه ترانسفورماتورهای سه‌فاز 400/20000 ولت (گروه 5) در قسمت فشار متوسط دارای دو ولتاژ 11 و 20 کیلوولت بوده و با کلید دستی از خارج قابل تبدیل باشد، 15 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

7. در بهای تمام پست‌های پدمانتد نیمه روغنی، هزینه‌ی تامین سلول‌های فشار متوسط لحاظ نگردیده و هزینه‌ی سایر تجهیزات از قبیل یک کلید اتوماتیک فشار ضعیف متناسب با قدرت پست و کابل و سرکابل داخلی فشار ضعیف و متوسط در بهای واحد ردیف لحاظ شده است. هرگاه به درخواست کارفرما تابلوی فشار متوسط GIS و فیدرهای اضافی فشار ضعیف و تجهیزات اندازه‌گیری اضافه شود، بهای واحد ردیف اضافه شده برای این تجهیزات باید از ردیف‌های فصل‌های مربوطه لحاظ شود.

8. چنانچه به جای تقویت‌کننده ولتاژ با تپ چنجر On Load از تقویت‌کننده ولتاژ با تپ چنجر Off Circuit استفاده گردد 35 درصد از بهای واحد ردیف مربوطه کسر می‌گردد.

9. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه‌ی بعد درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ترانسفورماتورهای روغنی تک‌فاز 400/11000 ولت | 11 | پست‌های پد‌مانتد تمام‌ روغنی 400/20000 ولت |
| 02 | ترانسفورماتورهای روغنی تک‌فاز 400/20000 ولت | 12 | پست‌های پد‌مانتد تمام‌ روغنی 400/33000 ولت |
| 03 | ترانسفورماتورهای روغنی تک‌فاز 400/33000 ولت | 13 | پست‌های پد‌مانتد نیمه‌ روغنی 400/11000 ولت |
| 04 | ترانسفورماتورهای روغنی سه‌فاز 400/11000 ولت | 14 | پست‌های پد‌مانتد نیمه روغنی 400/20000 ولت |
| 05 | ترانسفورماتورهای روغنی سه‌فاز 400/20000 ولت | 15 | پست‌های پد‌مانتد نیمه روغنی 400/33000 ولت |
| 06 | ترانسفورماتورهای روغنی سه‌فاز 400/33000 ولت | 20 | تقویت‌کننده‌های ولتاژ با تپ‌چنجر On Load (اتوترانسفورماتورسه‌فاز) 11 کیلوولت |
| 07 | ترانسفورماتورهای خشک 400/11000 ولت | 21 | تقویت‌کننده‌های ولتاژ با تپ‌چنجر On Load (اتوترانسفورماتورسه‌فاز) 20 کیلوولت |
| 08 | ترانسفورماتورهای خشک 400/20000 ولت | 22 | تقویت‌کننده‌های ولتاژ با تپ‌چنجر On Load (اتوترانسفورماتورسه‌فاز) 33 کیلوولت |
| 09 | ترانسفورماتورهای خشک 400/33000 ولت | 23 | ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری روغنی MOF |
| 10 | پست‌های پد‌مانتد تمام روغنی 400/11000 ولت | 24 | سایرتجهیزات ترانسفورماتور |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۱۱۰۰۰٫۲۳۰ ولت با حداقل قدرت ۳۰۰ ولت آمپر. |  | ۰۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۶۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۱۱۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۱۰۲ |
|  |  | ۷۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۱۱۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۱۰۳ |
|  |  | ۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۱۱۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۲۰۰۰۰٫۲۳۰ ولت با حداقل قدرت ۳۰۰ ولت آمپر. |  | ۰۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۲۰۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۲۰۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۵کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۲۰۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۳۳۰۰۰٫۲۳۰ ولت با حداقل قدرت ۳۰۰ ولت آمپر. |  | ۰۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۸۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۳۳۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۹۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۳۳۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۱۵کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز ۳۳۰۰۰٫۲۳۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۹۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۴۰۵,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۸۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۵ |
|  |  | ۳,۰۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۶ |
|  |  | ۳,۵۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۷ |
|  |  | ۳,۷۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۸ |
|  |  | ۴,۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۰۹ |
|  |  | ۵,۲۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۰ |
|  |  | ۵,۷۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۱ |
|  |  | ۷,۰۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۲ |
|  |  | ۸,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۳ |
|  |  | ۹,۹۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۴ |
|  |  | ۱۲,۰۰۲,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۵ |
|  |  | ۱۴,۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۶ |
|  |  | ۱۷,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۷ |
|  |  | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۸ |
|  |  | ۱,۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۱۹ |
|  |  | ۲,۳۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۰ |
|  |  | ۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۱ |
|  |  | ۳,۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۲ |
|  |  | ۳,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۳ |
|  |  | ۴,۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۴ |
|  |  | ۴,۷۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۵ |
|  |  | ۵,۶۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۶ |
|  |  | ۶,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۷ |
|  |  | ۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۸ |
|  |  | ۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۲۹ |
|  |  | ۱۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۳۰ |
|  |  | ۱۳,۹۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۳۱ |
|  |  | ۱۵,۷۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۳۲ |
|  |  | ۱۹,۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۳۳ |
|  |  | ۲۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۴۳۴ |
|  |  | ۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۴۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۳ |
|  |  | ۲,۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۴ |
|  |  | ۲,۸۰۴,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۵ |
|  |  | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۶ |
|  |  | ۳,۹۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۷ |
|  |  | ۴,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۸ |
|  |  | ۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۰۹ |
|  |  | ۶,۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۰ |
|  |  | ۷,۵۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۱ |
|  |  | ۸,۹۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۲ |
|  |  | ۱۰,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۳ |
|  |  | ۱۱,۹۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۴ |
|  |  | ۱۳,۳۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۵ |
|  |  | ۱۵,۸۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۶ |
|  |  | ۱۸,۵۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۷ |
|  |  | ۲۶,۰۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۸ |
|  |  | ۱,۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۱۹ |
|  |  | ۱,۷۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۰ |
|  |  | ۲,۳۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۱ |
|  |  | ۲,۷۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۲ |
|  |  | ۳,۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۳ |
|  |  | ۳,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۴ |
|  |  | ۴,۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۵ |
|  |  | ۴,۷۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۶ |
|  |  | ۵,۶۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۷ |
|  |  | ۶,۸۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۸ |
|  |  | ۸,۵۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۲۹ |
|  |  | ۱۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۰ |
|  |  | ۱۱,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۱ |
|  |  | ۱۳,۹۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۲ |
|  |  | ۱۵,۷۶۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۳ |
|  |  | ۱۹,۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۴ |
|  |  | ۲۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۵ |
|  |  | ۳۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰۰ کیلو ولت آمپر. |  | ۰۳۰۵۳۶ |
|  |  | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۲,۰۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۲,۷۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۳,۰۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۴ |
|  |  | ۳,۶۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۵ |
|  |  | ۴,۰۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۶ |
|  |  | ۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۷ |
|  |  | ۵,۰۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۸ |
|  |  | ۵,۸۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۰۹ |
|  |  | ۷,۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۰ |
|  |  | ۸,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۰,۵۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۲ |
|  |  | ۱۲,۰۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۳ |
|  |  | ۱۳,۷۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۴ |
|  |  | ۱۶,۳۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۵ |
|  |  | ۲۰,۰۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۶ |
|  |  | ۲۳,۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۷ |
|  |  | ۱,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۸ |
|  |  | ۱,۸۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۱۹ |
|  |  | ۲,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۷۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۰ |
|  |  | ۲,۹۰۸,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۱ |
|  |  | ۳,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۲ |
|  |  | ۴,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۳ |
|  |  | ۵,۰۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۴ |
|  |  | ۵,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۵ |
|  |  | ۶,۴۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۶ |
|  |  | ۷,۹۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۷ |
|  |  | ۹,۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۸ |
|  |  | ۱۱,۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۲۹ |
|  |  | ۱۳,۷۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۳۰ |
|  |  | ۱۴,۹۷۳,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۳۱ |
|  |  | ۱۶,۹۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۳۲ |
|  |  | ۲۰,۷۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۳۳ |
|  |  | ۲۴,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور روغنی هرمتیک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۶۳۴ |
|  |  | ۲۷۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور رزینی ۱۱ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۱۱۰۰۰٫۲۳۰ ولت و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد. |  | ۰۳۰۷۰۱ |
|  |  | ۴,۴۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۲ |
|  |  | ۵,۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۳ |
|  |  | ۵,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۴ |
|  |  | ۶,۱۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۵ |
|  |  | ۶,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۶ |
|  |  | ۶,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۷ |
|  |  | ۸,۸۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۸ |
|  |  | ۱۰,۶۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۰۹ |
|  |  | ۱۱,۹۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۱۰ |
|  |  | ۱۳,۳۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۱۱ |
|  |  | ۱۶,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۱۲ |
|  |  | ۱۸,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۱۳ |
|  |  | ۲۵,۶۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۷۱۴ |
|  |  | ۲۸۹,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور رزینی ۲۰ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۲۰۰۰۰٫۲۳۰ ولت و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد. |  | ۰۳۰۸۰۱ |
|  |  | ۴,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۲ |
|  |  | ۵,۵۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۳ |
|  |  | ۵,۸۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۴ |
|  |  | ۶,۴۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۵ |
|  |  | ۶,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۶ |
|  |  | ۷,۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۷ |
|  |  | ۹,۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۱,۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۲,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۱۰ |
|  |  | ۱۴,۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۱۱ |
|  |  | ۱۷,۴۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۱۲ |
|  |  | ۲۰,۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۱۳ |
|  |  | ۲۴,۵۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۸۱۴ |
|  |  | ۳۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور رزینی ۳۳ کیلوولتی با نسبت تبدیل ۳۳۰۰۰٫۲۳۰ ولت و حداقل خروجی ۳۰۰ ولت آمپر جهت نصب درفضای آزاد. |  | ۰۳۰۹۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۲ |
|  |  | ۶,۰۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۳ |
|  |  | ۶,۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰ کیلولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۴ |
|  |  | ۷,۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۵ |
|  |  | ۷,۴۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۶ |
|  |  | ۷,۹۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۰,۲۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۶۳۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۸ |
|  |  | ۱۲,۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۰۹ |
|  |  | ۱۳,۸۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۱۰ |
|  |  | ۱۵,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۱۱ |
|  |  | ۱۸,۶۹۶,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۱۶۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۱۲ |
|  |  | ۲۱,۶۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۱۳ |
|  |  | ۲۹,۶۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور خشک سه‌فاز ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت با قدرت ۲۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۰۹۱۴ |
|  |  | ۶,۸۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۱ |
|  |  | ۷,۲۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۲ |
|  |  | ۸,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۳ |
|  |  | ۸,۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۴ |
|  |  | ۹,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۵ |
|  |  | ۹,۶۶۷,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۶ |
|  |  | ۱۱,۳۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۷ |
|  |  | ۱۱,۶۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰ کیلو ولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۸ |
|  |  | ۱۲,۹۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۰۹ |
|  |  | ۱۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۵,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۱ |
|  |  | ۱۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۲ |
|  |  | ۲۰,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۳ |
|  |  | ۷,۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۴ |
|  |  | ۸,۶۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۵ |
|  |  | ۹,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۶ |
|  |  | ۱۰,۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۷ |
|  |  | ۱۱,۶۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۸ |
|  |  | ۱۲,۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۱۹ |
|  |  | ۱۳,۳۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۰ |
|  |  | ۱۴,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۱ |
|  |  | ۱۴,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۲ |
|  |  | ۱۵,۷۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۳ |
|  |  | ۱۷,۴۶۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۴ |
|  |  | ۱۷,۹۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۵ |
|  |  | ۲۱,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۰۲۶ |
|  |  | ۷,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۱ |
|  |  | ۷,۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۲ |
|  |  | ۷,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۳ |
|  |  | ۸,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۴ |
|  |  | ۹,۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۵ |
|  |  | ۱۰,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۶ |
|  |  | ۱۰,۹۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۷ |
|  |  | ۱۲,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۸ |
|  |  | ۱۴,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۰۹ |
|  |  | ۱۵,۵۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۰ |
|  |  | ۱۷,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۱ |
|  |  | ۱۹,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۲ |
|  |  | ۲۲,۷۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۳ |
|  |  | ۸,۳۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۴ |
|  |  | ۹,۲۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۵ |
|  |  | ۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۶ |
|  |  | ۱۰,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۷ |
|  |  | ۱۱,۰۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۸ |
|  |  | ۱۱,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۱۹ |
|  |  | ۱۲,۵۹۴,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۰ |
|  |  | ۱۴,۲۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۱ |
|  |  | ۱۵,۶۶۳,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۲ |
|  |  | ۱۷,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۳ |
|  |  | ۱۹,۱۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۴ |
|  |  | ۲۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۵ |
|  |  | ۲۳,۵۸۱,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۱۲۶ |
|  |  | ۱۰,۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۴ |
|  |  | ۱۲,۴۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۵ |
|  |  | ۱۳,۱۸۳,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۶ |
|  |  | ۱۴,۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۷ |
|  |  | ۱۴,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۸ |
|  |  | ۱۷,۲۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۰۹ |
|  |  | ۱۷,۷۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۰ |
|  |  | ۱۹,۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۱ |
|  |  | ۲۴,۰۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۲ |
|  |  | ۲۶,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز شعاعی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۳ |
|  |  | ۱۰,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۴ |
|  |  | ۱۲,۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۵ |
|  |  | ۱۳,۵۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۶ |
|  |  | ۱۴,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۷ |
|  |  | ۱۵,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۸ |
|  |  | ۱۶,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۱۹ |
|  |  | ۱۶,۸۸۷,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۰ |
|  |  | ۱۸,۰۰۱,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۱ |
|  |  | ۱۹,۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۲ |
|  |  | ۱۹,۷۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۳ |
|  |  | ۲۲,۸۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۴ |
|  |  | ۲۴,۷۵۴,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۵ |
|  |  | ۲۸,۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد تمام روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۰۳۱۲۲۶ |
|  |  | ۵,۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۱ |
|  |  | ۵,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۲ |
|  |  | ۶,۸۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۳ |
|  |  | ۶,۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلو ولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۴ |
|  |  | ۷,۹۹۱,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۵ |
|  |  | ۸,۴۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۶ |
|  |  | ۱۰,۰۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۷ |
|  |  | ۱۰,۴۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۸ |
|  |  | ۱۱,۶۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۰۹ |
|  |  | ۱۲,۶۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۱۰ |
|  |  | ۱۴,۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۱۱ |
|  |  | ۱۵,۷۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۱۲ |
|  |  | ۱۹,۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۱۱۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۳۱۳ |
|  |  | ۵,۶۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۱ |
|  |  | ۵,۹۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلو ولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۲ |
|  |  | ۶,۵۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۳ |
|  |  | ۷,۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۴ |
|  |  | ۸,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۵ |
|  |  | ۸,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۶ |
|  |  | ۹,۶۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۷ |
|  |  | ۱۱,۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپربدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۸ |
|  |  | ۱۲,۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۰۹ |
|  |  | ۱۴,۲۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۱۰ |
|  |  | ۱۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۱۱ |
|  |  | ۱۸,۶۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۱۲ |
|  |  | ۲۱,۵۰۳,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۲۰۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۴۱۳ |
|  |  | ۸,۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۱ |
|  |  | ۹,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۲ |
|  |  | ۹,۹۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵ کیلوولت آمپربدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۰,۳۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۶۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۴ |
|  |  | ۱۰,۹۹۳,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۵ |
|  |  | ۱۱,۷۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۶ |
|  |  | ۱۳,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۳۱۵ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۷ |
|  |  | ۱۳,۴۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۴۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۸ |
|  |  | ۱۵,۷۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۵۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۰۹ |
|  |  | ۱۶,۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۶۳۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۱۰ |
|  |  | ۱۷,۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۸۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۱۱ |
|  |  | ۲۲,۵۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۱۲ |
|  |  | ۲۵,۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | پست پدمانتد نیمه روغنی ۳۳۰۰۰٫۴۰۰ ولت سه‌فاز رینگی با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر بدون سلول فشار متوسط. |  | ۰۳۱۵۱۳ |
|  |  | ۲۴,۹۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلوولت. |  | ۰۳۲۰۰۱ |
|  |  | ۲۶,۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت. |  | ۰۳۲۰۰۲ |
|  |  | ۲۸,۹۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت. |  | ۰۳۲۰۰۳ |
|  |  | ۳۳,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلو ولت. |  | ۰۳۲۰۰۴ |
|  |  | ۲۴,۹۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۳۲۱۰۱ |
|  |  | ۲۶,۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۳۲۱۰۲ |
|  |  | ۲۸,۹۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۳۲۱۰۳ |
|  |  | ۳۳,۵۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۳۲۱۰۴ |
|  |  | ۲۹,۶۴۹,۳۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۳۲۲۰۱ |
|  |  | ۳۱,۵۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۳۲۲۰۲ |
|  |  | ۳۴,۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۱۵۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۳۲۲۰۳ |
|  |  | ۳۹,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوترانسفورماتور سه‌فاز ۲۰۰ آمپری با تپ چنجر آنلاین جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۳۲۲۰۴ |
|  |  | ۱,۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه‌گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون (MOF) جهت سطح ولتاژ ۱۱ کیلوولت. |  | ۰۳۲۳۰۱ |
|  |  | ۱,۲۸۶,۸۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه‌گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون (MOF) جهت سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۳۲۳۰۲ |
|  |  | ۲,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترانسفورماتور تمام روغنی اندازه‌گیری ترکیبی جریان و ولتاژ برای نصب در محیط بیرون (MOF) جهت سطح ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۳۲۳۰۳ |
|  |  | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | رله بوخهولتز. |  | ۰۳۲۴۰۱ |
|  |  | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ | دستگاه | ترمومتر جهت حفاظت ترانسفورماتور. |  | ۰۳۲۴۰۲ |
|  |  | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | کفشک ترانسفورماتور. |  | ۰۳۲۴۰۳ |

# فصل چهارم. کابل‌های فشار متوسط مسی

مقدمه

1. کابل‌های فشار متوسط درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد  INSO3569-2یا IEC60502-2 ساخته شده باشند.

2. ولتاژ 11 و 33 کیلوولت در استاندارد IEC60502-2 وجود ندارد و به جای آن ولتاژ 10 و 30 کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد ولتاژی 11 و 33 استاندارد BSI6622 است. اصلی‌ترین پارامتر این کابل‌ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان است لذا طبق تعریف ولتاژ Um در استاندارد IEC60038 و پارامترهای وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در IEC و  BSIفوق، کابل 10/6 و 33/18 استاندارد IEC60502-02 معادل کابل 11 و 33 کیلوولت در استاندارد BSI است، لذا مرجع استاندارد جهت ساخت کابل‌های مذکور IEC60502  می‌باشد.

3. واژه‌ی "شیلد" درج شده در این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم‌های مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزی کابل می‌باشد، همچنین واژه "زره" به کار رفته در این فصل به معنای حفاظ مکانیکی بوده و شامل سیم یا نوارهایی از جنس فولاد گالوانیزه، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم می‌باشد.

4.مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 5 تا 12 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

5. در صورت استفاده از کابل هایN2XSYRY  به جای N2XSYBY پنج درصد به بهای ردیف های مذکور اضافه می گردد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | کابل‌های 11 کیلوولت تک‌رشته بدون زره | 08 | کابل‌های 20 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار |
| 02 | کابل‌های 11 کیلوولت تک‌رشته زره‌دار | 09 | کابل‌های 33 کیلوولت تک‌رشته بدون زره |
| 03 | کابل‌های 11 کیلوولت سه‌رشته بدون زره | 10 | کابل‌های 33 کیلوولت تک‌رشته زره‌دار |
| 04 | کابل‌های 11 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار | 11 | کابل‌های 33 کیلوولت سه‌رشته بدون زره |
| 05 | کابل‌های 20 کیلوولت تک‌رشته بدون زره | 12 | کابل‌های 33 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار |
| 06 | کابل‌های 20 کیلوولت تک‌رشته زره‌دار | 20 | کابل‌های 6 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار |
| 07 | کابل‌های 20 کیلوولت سه‌رشته بدون زره |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلیمتر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۷ |
|  |  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۸ |
|  |  | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۰۹ |
|  |  | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۲۱۱ |
|  |  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۷ |
|  |  | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۸ |
|  |  | ۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی ﻿﻿﻿PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی ﻿PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌شته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBYو به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۵ |
|  |  | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۶ |
|  |  | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY وبه مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۷ |
|  |  | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY وبه مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۸ |
|  |  | ۹۴,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۴۰۹ |
|  |  | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۸ |
|  |  | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۰۹ |
|  |  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۱۰ |
|  |  | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۵۱۱ |
|  |  | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۶ |
|  |  | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۷ |
|  |  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۰۹ |
|  |  | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۱۰ |
|  |  | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۲ |
|  |  |  | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۴ |
|  |  | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۵ |
|  |  | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلیمتر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۶ |
|  |  | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۷ |
|  |  | ۷۵,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۸ |
|  |  | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۷۰۹ |
|  |  | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۳ |
|  |  | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۴ |
|  |  | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۵ |
|  |  | ۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۶ |
|  |  | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۷ |
|  |  | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۸۰۹ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۴ |
|  |  | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۶ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۷ |
|  |  | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۸ |
|  |  | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۰۹ |
|  |  | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۱۰ |
|  |  | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۰۹۱۱ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۳ |
|  |  | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۴ |
|  |  | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۵ |
|  |  | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۶ |
|  |  | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۷ |
|  |  | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۸ |
|  |  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۰۹ |
|  |  | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۱۰ |
|  |  | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۰۱۱ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۱ |
|  |  | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۲ |
|  |  | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۳ |
|  |  | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۴ |
|  |  | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۵ |
|  |  | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۶ |
|  |  | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۷ |
|  |  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۸ |
|  |  | ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۱۰۹ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۱ |
|  |  | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۲ |
|  |  | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۳ |
|  |  | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۴ |
|  |  | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۵ |
|  |  | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۶ |
|  |  | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۷ |
|  |  | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۸ |
|  |  |  | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی مسی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۱۲۰۹ |
|  |  | ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۱ |
|  |  | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۲ |
|  |  | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۳ |
|  |  | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۴ |
|  |  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۵ |
|  |  | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۶ |
|  |  | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۷ |
|  |  | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۸ |
|  |  | ۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی مسی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع N2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۴۲۰۰۹ |

# فصل پنجم. هادی‌ها و کابل‌های فشار متوسط آلومینیوم

مقدمه

1. کابل‌های فشارمتوسط زمینی درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد  INSO3569-2یاIEC60502-2  ساخته شده باشند.

2. ولتاژ 11 و 33 کیلوولت در استاندارد IEC60502-2 وجود ندارد و به جای آن ولتاژ 10 و 30 کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد ولتاژی 11 و 33 استاندارد BSI6622 است. اصلی‌ترین پارامتر این کابل‌ها که ضخامت عایق و جنس آن است، در هر دو استاندارد یکسان است. لذا طبق تعریف ولتاژ Um در استاندارد IEC60038 و پارامترهای وابسته به آن و جداول ضخامت عایق در IEC  و  BSIفوق، کابل 10/6 و 33/18 استاندارد IEC60502-02 معادل کابل 11 و 33 کیلوولت در استاندارد BSI است، مرجع استاندارد برای ساخت کابل‌های مذکور IEC60502  می‌باشد.

3. واژه‌ی "شیلد" درج شده در ردیف‌های این فصل به مفهوم حفاظ الکتریکی بوده و شامل رشته سیم‌های مسی یا نوار مسی (یا آلومینیومی) یا پوشش بافته شده مسی هم محور با مغزی کابل می‌باشد همچنین واژه‌ی "زره" به کار رفته در این فصل به معنای حفاظ مکانیکی بوده و شامل سیم یا نوارهایی از جنس فولاد گالوانیزه، آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم می‌باشد.

4. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات ذکر شده در شماره گروه‌های 5 تا22  باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

5. هادی‌های هوایی روکش‌دار CCT مندرج در این فصل دارای ساختار مشابه با هادی‌های هوایی روکش‌دار CC می‌باشند با این تفاوت که این هادی‌ها علاوه بر لایه‌ی روکش XLPE یک لایه‌ی بیرونی از جنس HDPE دارند که حداقل ضخامت میانگین این لایه برای ولتاژ 20 کیلوولت 1/1 و برای ولتاژ 33 کیلوولت برابر 6/1 میلی‌متر می‌باشد. همچنین مجموع ضخامت دولایه دارای حداقل مقدار میانگین برابر 5/5 میلی‌متر برای ولتاژ 20 کیلوولت و 8 میلی‌متر برای ولتاژ 33 کیلوولت می‌باشد.

6. در صورت استفاده از کابل های NA2XSYRY  به جای NA2XSYBY ده درصد به بهای ردیف های مذکور اضافه میگردد.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول 1- 5 جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | کابل‌های 11 کیلوولت تک رشته بدون زره | 12 | کابل‌های 33 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار |
| 02 | کابل‌های 11 کیلوولت تک رشته زره‌دار | 13 | کابل‌های خودنگهدار 20 کیلوولت |
| 03 | کابل‌های 11 کیلوولت سه‌رشته بدون زره | 14 | کابل‌های خودنگهدار 33 کیلوولت |
| 04 | کابل‌های 11 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار | 15 | هادی‌های بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی |
| 05 | کابل‌های 20 کیلوولت تک رشته بدون زره | 17 | هادی‌های روکش‌دار تمام آلومینیوم آلیاژی 20 کیلوولت |
| 06 | کابل‌های 20 کیلوولت تک رشته زره‌دار | 18 | هادی‌های روکش‌دار تمام آلومینیوم آلیاژی 33 کیلوولت |
| 07 | کابل‌های 20 کیلوولت سه‌رشته بدون زره | 19 | هادی‌های روکش‌دار آلومینیوم تقویت شده با فولاد 20 کیلوولت |
| 08 | کابل‌های 20 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار | 20 | هادی‌های روکش‌دار آلومینیوم تقویت شده با فولاد 33 کیلوولت |
| 09 | کابل‌های 33 کیلوولت تک رشته بدون زره | 21 | کابل‌های فاصله‌دار 20 کیلوولت |
| 10 | کابل‌های 33 کیلوولت تک رشته زره‌دار | 22 | کابل‌های فاصله‌دار 33 کیلوولت |
| 11 | کابل‌های 33 کیلوولت سه‌رشته بدون زره | 30 | کابل‌های 6 کیلوولت سه‌رشته زره‌دار |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۳,۳۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۲ |
|  |  | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۵ |
|  |  | ۵,۵۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۶ |
|  |  | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۷ |
|  |  | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۸ |
|  |  | ۹,۰۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۰۹ |
|  |  | ۹,۹۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۹۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۱۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۸۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۶ |
|  |  | ۷,۳۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۷ |
|  |  | ۸,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۸ |
|  |  | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۰۹ |
|  |  | ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۲۱۰ |
|  |  | ۷,۱۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۱ |
|  |  | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۲ |
|  |  | ۹,۹۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلو‌ولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۱,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۲,۴۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت‌ سه رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۱ |
|  |  | ۹,۹۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۳ |
|  |  | ۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۶ |
|  |  | ۱۶,۹۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۷ |
|  |  | ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۱۱ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۴۰۸ |
|  |  | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۴ |
|  |  | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۶,۰۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۶ |
|  |  | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۷,۶۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۸ |
|  |  | ۹,۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۰۹ |
|  |  | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۱۰ |
|  |  | ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۱۱ |
|  |  | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۵۱۲ |
|  |  | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۴,۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۳ |
|  |  | ۵,۱۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۴ |
|  |  | ۶,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۵ |
|  |  | ۶,۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۶ |
|  |  | ۷,۶۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۷ |
|  |  | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۸ |
|  |  | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۱,۶۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۱۰ |
|  |  | ۱۳,۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۶,۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۶۱۲ |
|  |  | ۸,۲۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۹,۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۲ |
|  |  | ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۲,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۵ |
|  |  | ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۶ |
|  |  | ۱۹,۱۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۷ |
|  |  | ۲۳,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۷۰۸ |
|  |  | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۱,۳۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۴,۲۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۷,۶۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۵ |
|  |  | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۶ |
|  |  | ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۷ |
|  |  | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۸۰۸ |
|  |  | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۱ |
|  |  | ۴,۳۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۲ |
|  |  | ۴,۷۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۳ |
|  |  | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۴ |
|  |  | ۶,۶۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYو به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۶ |
|  |  | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۷ |
|  |  | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۸ |
|  |  | ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۰۹ |
|  |  | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۱۰ |
|  |  | ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۱۱ |
|  |  | ۱۷,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت تک‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSY و به مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۰۹۱۲ |
|  |  | ۴,۹۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۱ |
|  |  | ۵,۹۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۲ |
|  |  | ۶,۴۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۳ |
|  |  | ۶,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۴ |
|  |  | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۵ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۶ |
|  |  | ۸,۸۵۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو‌ولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۷ |
|  |  | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۸ |
|  |  | ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۰۹ |
|  |  | ۱۵,۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۱۱ |
|  |  | ۲۰,۰۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار آلومینیومی تک‌رشته با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSYBY و به مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۰۱۲ |
|  |  | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلو لت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۵,۲۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۶,۶۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۴ |
|  |  | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۵ |
|  |  | ۲۲,۵۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۶ |
|  |  | ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۷ |
|  |  | ۲۷,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت سه‌رشته، با هادی آلومینیومی، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۱۰۸ |
|  |  | ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۱ |
|  |  | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۲ |
|  |  | ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVCاز نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۳ |
|  |  | ۲۰,۸۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۴ |
|  |  | ۲۴,۶۹۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۵ |
|  |  | ۲۵,۵۳۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۶ |
|  |  | ۲۸,۷۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۷ |
|  |  | ۳۱,۸۱۰,۰۰۰ | متر | کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌رشته، با هادی آلومینیوم، عایق پلی اتیلن کراس لینک، شیلد و نوار مسی و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۲۰۸ |
|  |  | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۴۳+۳۵×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۳۰۳ |
|  |  | ۱۹,۲۸۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۳۰۴ |
|  |  | ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۴۳+۳۵×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۴۰۱ |
|  |  | ۱۵,۰۱۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۴۰۲ |
|  |  | ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۶۰+۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۴۰۳ |
|  |  | ۲۲,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار آلومینیوم به سطح مقطع ۸۸+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۴۰۴ |
|  |  | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | کیلو گرم | هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۵۰۱ |
|  |  | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۵۰۲ |
|  |  | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۵۰۳ |
|  |  | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | کیلوگرم | هادی بدون روکش تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۱۵۰۴ |
|  |  | ۸۲۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۱ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۲ |
|  |  | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۳ |
|  |  | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۴ |
|  |  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۵ |
|  |  | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۷۰۶ |
|  |  | ۹۲۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۱ |
|  |  | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۲ |
|  |  | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۳ |
|  |  | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۴ |
|  |  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۵ |
|  |  | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT تمام آلومینیوم آلیاژی به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۱۸۰۶ |
|  |  | ۷۰۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۱ |
|  |  | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۲ |
|  |  | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۳ |
|  |  | ۸۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۴ |
|  |  | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۵ |
|  |  | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۱۹۰۶ |
|  |  | ۸۰۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۱ |
|  |  | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۲ |
|  |  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CC آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۳ |
|  |  | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد MINK با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۴ |
|  |  | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد HYENA با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۵ |
|  |  | ۲,۸۱۰,۰۰۰ | متر | هادی روکش‌دار CCT آلومینیوم تقویت شده با فولاد WOLF با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۰۰۶ |
|  |  | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۲۱۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۲۱۰۲ |
|  |  | ۲,۲۴۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۲۱۰۳ |
|  |  | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۵۲۱۰۴ |
|  |  | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۲۰۱ |
|  |  | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۲۰۲ |
|  |  | ۲,۵۳۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۲۰۳ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | متر | کابل فاصله‌دار به سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع با ولتاژ نامی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۵۲۲۰۴ |
|  |  | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۱ |
|  |  | ۸,۶۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۲ |
|  |  | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۳ |
|  |  | ۱۲,۱۷۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۴ |
|  |  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۵ |
|  |  | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۶ |
|  |  | ۱۸,۵۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۷ |
|  |  | ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۸ |
|  |  | ۲۵,۰۴۰,۰۰۰ | متر | کابل ۶ کیلوولتی زره‌دار با نوار فولادی گالوانیزه سه‌سیمه، با هادی آلومینیومی، عایق پلی‌اتیلن کراس‌لینک و پوشـش خارجی PVC از نوع NA2XSEYBY و به مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۵۳۰۰۹ |

# فصل ششم. سیم و کابل‌های مسی فشار ضعیف

مقدمه

1. کابل‌های فشار ضعیف درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد  INSO3569-1یا IEC60502-1 ساخته شده باشند.

2. کابل‌های فشار ضعیف درج شده در ردیف‌های این فصل دارای ولتاژ اسمی متناوب بین هادی و زمین (Uo) برابر 600 ولت و ولتاژ اسمی متناوب بین هادی‌ها با هم (U) برابر 1 کیلوولت می‌باشند و بیشترین ولتاژ شبکه (Um) برای آن‌ها 2/1 کیلوولت است.

3. سیم‌های مسی با روکش PVC درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد INSO607  با کد مشخصه 2 (607) یا IEC60227 با کد مشخصه 60227 IEC 02 ساخته شده باشند و دارای ولتاژ اسمی 750/450 ولت باشند.

4.مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 1 تا 7 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

5. جهت استفاده از هادی‌های مسی بدون روکش از فصل تجهیزات مسی این فهرست بها استفاده گردد.

6. به منظورسهولت دسترسی به ردیف‌های موردنیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کابل‌های مسی تک رشته از نوع NYY |
| 02 | کابل‌های مسی شیلددار تک رشته از نوع NYCY |
| 03 | کابل‌های مسی دو رشته از نوع NYY |
| 04 | کابل‌های مسی سه رشته از نوع NYY |
| 05 | کابل‌های مسی شیلددار سه رشته از نوع NYCY |
| 06 | کابل‌های مسی سه و نیم رشته از نوع NYY |
| 07 | کابل‌های مسی چهار رشته از نوع NYY |
| 08 | کابل‌های مسی پنج رشته از نوع NYY |
| 09 | کابل‌های مسی 10 رشته یا بیشتر |
| 10 | سیم‌های مسی افشان از نوع NYAF |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۶×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۱ |
|  |  | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۷,۵۱۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۹,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۹,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۳۱,۱۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۸۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۱۲۰ |
|  |  | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غلاف مسی با عایق و روکـش PVC از نوع NYCY با سطح مقطع ۶+۶×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی تک‌رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غلاف مسی با عایق و روکـش PVC از نوع NYCY با سطح مقطع ۱۰+۱۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲٫۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۴×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۵,۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۴۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دورشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۳۰۹ |
|  |  | ۴۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۷۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲٫۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه‌رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غلاف مسی با عایق و روکـش PVC از نوع NYCY با سطح مقطع ۶+۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۴,۰۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه‌رشته شیلددار با نول یا ارت به صورت غلاف مسی با عایق و روکـش PVC از نوع NYCY با سطح مقطع ۱۰+۱۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۵۰۲ |
|  |  | ۷,۵۱۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش pvc با سطح مقطع ۲۵+۱۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵+۱۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰+۲۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۹,۰۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۷۰+۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۲۶,۹۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۹۵+۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۶ |
|  |  | ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۵۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۷ |
|  |  | ۵۰,۶۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۸۵+۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۸ |
|  |  | ۶۶,۳۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۴۰+۱۲۰×۳ میلیمتر مربع. |  | ۰۶۰۶۰۹ |
|  |  | ۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی سه و نیم رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۰۰+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۶۱۰ |
|  |  | ۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۹۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲٫۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۴×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۴ |
|  |  | ۳,۲۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۵ |
|  |  | ۵,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۶ |
|  |  | ۸,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۱,۱۴۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۸ |
|  |  | ۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۰۹ |
|  |  | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۷۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۰ |
|  |  | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۹۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۱ |
|  |  | ۳۷,۹۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۲ |
|  |  | ۴۷,۴۱۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۵۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۳ |
|  |  | ۵۷,۳۸۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۸۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۴ |
|  |  | ۷۷,۲۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۴۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۵ |
|  |  | ۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی چهاررشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۰۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۷۱۶ |
|  |  | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۶×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۶×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۳,۸۹۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۰۵ |
|  |  | ۷۳۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۲۰ |
|  |  | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۲٫۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۲۱ |
|  |  | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی پنج‌رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۴×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۸۲۲ |
|  |  | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی ده‌ رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYRY با سطح مقطع ۲٫۵×۱۰ میلی‌‌متر مربع. |  | ۰۶۰۹۰۱ |
|  |  | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | متر | کابل مسی دوازده‌ رشته با عایق و روکـش PVC از نوع NYRY با سطح مقطع ۲٫۵×۱۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۱٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۱ |
|  |  | ۱۹۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۲ |
|  |  | ۳۰۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۳ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۴ |
|  |  | ۸۱۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۵ |
|  |  | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | متر | هادی مسی افشان با روکش pvc از نوع NYAF با سطح مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۰۶۱۰۰۶ |

# فصل هفتم. کابل‌های آلومینیوم فشار ضعیف

مقدمه

1. کابل‌های فشار ضعیف گروه‌های 1 تا 5 درج شده در این فصل، باید طبق استاندارد  INSO3569-1یا IEC60502-1 ساخته شده باشند.

2. کابل‌های فشار ضعیف درج شده در این فصل دارای ولتاژ اسمی متناوب بین هادی و زمین(Uo) برابر 600 ولت و ولتاژ اسمی متناوب بین هادی‌ها با هم(U) برابر1 کیلوولت می‌باشند و بیشترین ولتاژ شبکه (Um) برای آن‌ها 2/1 کیلوولت است.

3. چنانچه به جای کابل NAYY از کابلNAYRY  استفاده شود، 20 درصد به بهای واحد ردیف‌ مربوطه اضافه می‌شودو چنانچه به جای کابل NAYY از کابل NA2XY استفاده گردد، 5 درصد از بهای ردیف مذکور کسر می گردد.

4. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات ذکر شده در گروه‌های 1 تا 4 و 6 تا 9 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کابل‌های آلومینیوم تک رشته از نوع NAYY |
| 02 | کابل‌های آلومینیوم دو رشته از نوع NAYY |
| 03 | کابل‌های آلومینیوم سه و نیم رشته از نوع NAYY |
| 04 | کابل‌های آلومینیوم چهار رشته از نوع NAYY |
| 05 | کابل‌های آلومینیوم پنج رشته از نوع NAYY |
| 06 | کابل‌های خود نگهدار تک‌فاز نول و مسنجر مشترک |
| 07 | کابل‌های خود نگهدار سه‌فاز نول و مسنجر مشترک |
| 08 | کابل‌های خود نگهدار تک‌فاز نول و مسنجر مجزا |
| 09 | کابل‌های خود نگهدار سه‌فاز نول و مسنجر مجزا |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳۲۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۲۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۷۵۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۲,۴۶۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع ‌NAYY و به سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۲۲۰,۰۰۰ | متر | کابل تک‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۶×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۱۲۰ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | متر | کابل دورشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۰×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۸۰,۰۰۰ | متر | کابل دورشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۶×۲ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۱,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵+۱۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳۵+۱۶×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵۰+۲۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۷۰+۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۹۵+۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۴,۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۲۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۵۰+۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۷ |
|  |  | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۸۵+۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۸ |
|  |  | ۸,۸۳۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۴۰+۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۰,۶۷۰,۰۰۰ | متر | کابل سه و نیم رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳۰۰+۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۳۱۰ |
|  |  | ۶۳۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۹۳۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۶×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۳۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۴ |
|  |  | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۵۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۵ |
|  |  | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۷۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۶ |
|  |  | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۹۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۷ |
|  |  | ۴,۹۸۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۲۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۸ |
|  |  | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۵۰×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۰۹ |
|  |  | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | متر | کابل چهاررشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۸۵×۴ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۴۱۰ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | متر | کابل پنج‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۰×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | متر | کابل پنج‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۱۶×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | متر | کابل پنج‌رشته آلومینیومی با عایق و روکش PVC از نوع NAYY و به سطح مقطع ۲۵×۵ میلی‌متر مربع. |  | ۰۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۴۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۱۶×۲. |  | ۰۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۶۲۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۲۵×۲. |  | ۰۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۳۵+۱۶+۱۶×۱. |  | ۰۷۰۶۰۳ |
|  |  | ۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۳۵+۱۶+۲۵×۱. |  | ۰۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۵۰+۱۶+۳۵×۱. |  | ۰۷۰۶۰۵ |
|  |  | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۵۰+۱۶+۳۵×۳. |  | ۰۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۵۰+۱۶+۵۰×۳. |  | ۰۷۰۷۰۲ |
|  |  | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۱۶+۷۰×۳. |  | ۰۷۰۷۰۳ |
|  |  | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۷۰×۳. |  | ۰۷۰۷۰۴ |
|  |  | ۳,۷۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۹۵×۳. |  | ۰۷۰۷۰۵ |
|  |  | ۴,۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر مشترک به سطح مقطع ۷۰+۲۵+۱۲۰×۳. |  | ۰۷۰۷۰۶ |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۱۶×۱. |  | ۰۷۰۸۰۱ |
|  |  | ۶۶۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۲۵+۲۵×۱. |  | ۰۷۰۸۰۲ |
|  |  | ۸۲۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵×۱. |  | ۰۷۰۸۰۳ |
|  |  | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم تک‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۱۶+۳۵+۳۵×۱. |  | ۰۷۰۸۰۴ |
|  |  | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۲۵+۲۵×۳. |  | ۰۷۰۹۰۱ |
|  |  | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۲۵+۳۵+۳۵×۳. |  | ۰۷۰۹۰۲ |
|  |  | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۲۵+۵۰+۵۰×۳. |  | ۰۷۰۹۰۳ |
|  |  | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰×۳. |  | ۰۷۰۹۰۴ |
|  |  | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۲۵+۹۵+۹۵×۳. |  | ۰۷۰۹۰۵ |
|  |  | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۲۵+۲۵+۱۲۰+۱۲۰×۳. |  | ۰۷۰۹۰۶ |
|  |  |  | متر | کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم سه‌فاز با نول و مسنجر جدا از هم به سطح مقطع ۱۶+۱۶+۱۶×۳ |  | ۰۷۰۹۱۵ |

# فصل هشتم. مقره‌ و اسپیسرهای کامپوزیتی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده درشماره گروه‌ 2 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. اسپیسر فشار ضعیف ذکر شده در این فصل برای استفاده در شبکه 5 رشته می باشد. بازوی اصلی اسپیسر فشار ضعیف باید از جنس PP ساخته شده باشد و برای ساخت درپوش و مفصل‌های دو تکه‌ی ارتباطی آن از PA استفاده شده باشد.

3. فاصله نگهدار عایق کابل فاصله‌دار باید از جنسHDPE  مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش و با استحکام مکانیکی کافی برای تحمل وزن کابل ساخته شده باشد و با ایجاد چترک‌ها فاصله‌ی خزشی مورد نیاز تأمین شود.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | مقره‌های فشار متوسط کامپوزیتی |
| 03 | اسپیسرها (فاصله نگهدارها) |
| 05 | پوشش RTV |
| 06 | مقره‌های خازنی و اتکایی تابلویی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۴,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از ۷۴۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۹۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از ۱۱۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۶۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۷ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین ۶۰۰ تا ۷۴۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۴,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیشتر از ۷۴۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۴,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی کمتر از ۹۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۲۱۰ |
|  |  | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۲۱۱ |
|  |  | ۵,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی کامپوزیتی با فاصله خزشی بیش از ۱۱۰۰ میلی‌متر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۲۱۲ |
|  |  | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | اسپیسر کامپوزیتی بین فازی ۲۰ کیلوولت با طول ۱ متر و کمتر. |  | ۰۸۰۳۰۱ |
|  |  | ۷,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | اسپیسر کامپوزیتی بین فازی ۲۰ کیلوولت با طول بیش از ۱ متر. |  | ۰۸۰۳۰۲ |
|  |  | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | اسپیسر فشار ضعیف. |  | ۰۸۰۳۰۳ |
|  |  | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | فاصله‌نگهدار عایق (اسپیسر) کابل فاصله‌دار. |  | ۰۸۰۳۰۴ |
|  |  |  | کیلو گرم | پوشش RTV از نوع سیلیکون مایع جهت مقره. |  | ۰۸۰۵۰۱ |
|  |  | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی تابلو ۱۱ کیلوولت. |  | ۰۸۰۶۰۱ |
|  |  | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی تابلو ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۸۰۶۰۲ |
|  |  | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | مقره اتکایی تابلو ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۶۰۳ |
|  |  | ۶,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | مقره خازنی تابلو ۱۱ کیلوولت. |  | ۰۸۰۶۰۴ |
|  |  | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | مقره خازنی تابلو ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۸۰۶۰۵ |
|  |  | ۹,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | مقره خازنی تابلو ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۸۰۶۰۶ |

# فصل نهم. سرکابل، مفصل، کاور و لوله‌های غیر فلزی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 2 ، 3 ،10 و 11 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام سرکابل‌ها و مفصل‌های درج شده در ردیف‌های این فصل باید مطابق با استاندارد IEC60502-4 تولید شده باشد. ولتاژ 11 و 33 کیلوولت در استاندارد IEC60502 وجود ندارد و به جای آن ولتاژ 10 و 30 کیلوولت درج شده است و مرجع استاندارد ولتاژی 11 و 33 کیلوولت استاندارد BSI6622 است. از آنجایی که کابل 10/6 و 33/18 استاندارد IEC60502-02 معادل کابل 11 و 33 کیلو ولت در استاندارد BSI است، مرجع استاندارد جهت ساخت سرکابل‌ها و مفصل‌های مذکورIEC60502-4  می‌باشد.

3. سرکابل‌های حرارتی درج شده در ردیف‌های این فصل برای کابل‌های غیره زره‌دار لحاظ شده و در صورت استفاده از سرکابل برای کابل زره‌دار، 10 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه می‌شود.

4. اگر همراه با سرکابل زانویی اصلی از سرکابل انشعابی استفاده گردد در این صورت از همان ردیفهای سرکابل زانویی جهت برآورد سرکابل انشعابی نیز استفاده میگردد و تعداد سرکابل انشعابی با تعداد سرکابل زانویی اصلی جمع شده و در ستون مقدار درج میشود.

5. مفصل‌های حرارتی درج شده در ردیف‌های این فصل برای کابل‌های غیره زره‌دار لحاظ شده و در صورت استفاده از مفصل حرارتی برای کابل زره‌دار، 10 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه می‌شود.

6. مفصل‌های سرد درج شده در ردیف‌های این فصل برای کابل‌های غیره زره‌دار لحاظ شده و در صورت استفاده از مفصل سرد برای کابل زره‌دار، 10 درصد به بهای واحد ردیف مربوط اضافه می‌شود.

7. در قیمت ردیف سرکابل‌ها و مفصل‌ها، بهای کابلشوها و موف‌های مربوطه و تمام ملحقات منضم به آن، به طور کامل لحاظ شده است.

8.منظور از سری، مجموعهای از سرکابل ها یا مفصل ها می باشد که برای یک کابل چندرشته استفاده می گردد و معمولا شامل چند عدد سرکابل یا مفصل (به تعداد رشته های کابل)به همراه سایر متعلقات است.

9.لوله های پلی اتلین درج شده در این فصل با فشار نامی 6 (PN6 ) لحاظ شده و در صورت استفاده از لوله با فشار 10 (PN10 ) 50 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می شود.

10. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | سرکابل‌های حرارتی 11 کیلوولت | 11 | مفصل‌های حرارتی 33 کیلولت |
| 02 | سرکابل‌های حرارتی 20 کیلوولت | 12 | مفصل‌های سرد 11 کیلوولت |
| 03 | سرکابل‌های حرارتی 33 کیلولت | 13 | مفصل‌های سرد 20 کیلوولت |
| 04 | سرکابل‌های سرد 11 کیلوولت | 14 | مفصل‌های سرد 33 کیلوولت |
| 05 | سرکابل‌های سرد 20 کیلوولت | 16 | کاورها، کفپوش‌های عایقی، نوار هشدار خطر |
| 06 | سرکابل‌های سرد 33 کیلوولت | 17 | لوله‌های پلی‌اتیلن و PVC |
| 07 | سرکابل‌های پلاگین | 18 | پوشش‌ها |
| 08 | مفصل‌های فشار ضعیف | 25 | سرکابل‌های حرارتی 6 کیلوولت |
| 09 | مفصل‌های حرارتی 11 کیلوولت | 26 | مفصل‌های حرارتی 6 کیلوولت |
| 10 | مفصل‌های حرارتی 20 کیلوولت |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۴ |
|  |  | ۴۲,۵۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۵ |
|  |  | ۵۲,۸۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۲۴۰ تا۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۰۹ |
|  |  | ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۱۰ |
|  |  | ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۱۱ |
|  |  | ۶۶,۰۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۲۴۰ تا۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۶ |
|  |  | ۱۳,۶۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۷ |
|  |  | ۱۵,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۸ |
|  |  | ۱۵,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۰۹ |
|  |  | ۴۳,۰۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۰ |
|  |  | ۴۳,۲۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۱ |
|  |  | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۲ |
|  |  | ۵۱,۳۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۳ |
|  |  | ۵۱,۵۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۴ |
|  |  | ۵۲,۳۱۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۵ |
|  |  | ۵۲,۹۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۶ |
|  |  | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۷ |
|  |  | ۶۷,۱۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۸ |
|  |  | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۱۹ |
|  |  | ۱۲,۶۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۰ |
|  |  | ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۱ |
|  |  | ۱۴,۷۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۲ |
|  |  | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۳ |
|  |  | ۱۶,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۴ |
|  |  | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۵ |
|  |  | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۶ |
|  |  | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۷ |
|  |  | ۵۶,۱۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۸ |
|  |  | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۲۹ |
|  |  | ۵۹,۳۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۰ |
|  |  | ۶۴,۲۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۱ |
|  |  | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۲ |
|  |  | ۷۳,۰۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۳ |
|  |  | ۷۳,۷۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۴ |
|  |  | ۸۷,۹۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۵ |
|  |  | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۶ |
|  |  | ۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۷ |
|  |  | ۲۶,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۸ |
|  |  | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۳۹ |
|  |  | ۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۴۰ |
|  |  | ۳۱,۹۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۴۱ |
|  |  | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۴۲ |
|  |  | ۳۳,۳۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۴۳ |
|  |  | ۴۳,۳۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۲۴۴ |
|  |  | ۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۳,۹۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۶,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۷,۱۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۷,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۷ |
|  |  | ۲۰,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۸ |
|  |  | ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۰۹ |
|  |  | ۵۴,۲۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۰ |
|  |  | ۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۱ |
|  |  | ۵۷,۵۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۲ |
|  |  | ۵۸,۱۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۳ |
|  |  | ۵۸,۳۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۴ |
|  |  | ۵۹,۱۱۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۵ |
|  |  | ۶۷,۴۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۶ |
|  |  | ۷۳,۶۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۷ |
|  |  | ۷۹,۷۱۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۸ |
|  |  | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۱۹ |
|  |  | ۱۶,۱۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۰ |
|  |  | ۱۷,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۱ |
|  |  | ۲۰,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۲ |
|  |  | ۲۰,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۳ |
|  |  | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۴ |
|  |  | ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۵ |
|  |  | ۲۵,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۶ |
|  |  | ۳۰,۳۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۷ |
|  |  | ۶۳,۲۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۸ |
|  |  | ۶۶,۹۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۲۹ |
|  |  | ۶۸,۶۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ‌۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۰ |
|  |  | ۶۹,۲۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته‌ ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۱ |
|  |  | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۲ |
|  |  | ۷۹,۳۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۳ |
|  |  | ۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۴ |
|  |  | ۱۰۰,۹۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۵ |
|  |  |  | سری | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۶ |
|  |  | ۲۵,۹۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۷ |
|  |  | ۳۳,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۸ |
|  |  | ۴۱,۵۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۳۹ |
|  |  | ۵۶,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۴۰ |
|  |  | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۴۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۴۱ |
|  |  | ۴۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۴۲ |
|  |  | ۵۲,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۶۳۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۴۳ |
|  |  | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۸۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۳۴۴ |
|  |  | ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۳ |
|  |  | ۵۶,۶۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۴ |
|  |  | ۵۶,۶۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۵ |
|  |  | ۵۶,۶۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۲۴۰ تا۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۷ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۸ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۰۹ |
|  |  | ۷۰,۰۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۱۰ |
|  |  | ۷۰,۰۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۴۱۱ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، برای مقاطع (۲۴۰ تا۳۰۰) میلیمتر مربع. |  | ۰۹۰۴۱۲ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۴ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۵ |
|  |  | ۱۶,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۸ |
|  |  | ۲۴,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۰۹ |
|  |  | ۷۰,۸۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۰ |
|  |  | ۷۰,۸۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۱ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۲ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۳ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۴ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۵ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۶ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۷ |
|  |  | ۸۰,۸۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۸ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۱۹ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۰ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۱ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۲ |
|  |  | ۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۳ |
|  |  | ۲۰,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۴ |
|  |  | ۲۲,۷۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۵ |
|  |  | ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۶ |
|  |  | ۲۶,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۷ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۸ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۲۹ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۰ |
|  |  | ۷۸,۷۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۱ |
|  |  | ۸۷,۵۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۲ |
|  |  | ۸۷,۵۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۳ |
|  |  | ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۴ |
|  |  | ۹۴,۰۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۵ |
|  |  | ۱۰۷,۷۸۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۵۳۶ |
|  |  | ۲۹,۷۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۹,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۰,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۳ |
|  |  | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۴ |
|  |  | ۳۰,۸۱۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۵ |
|  |  | ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته‌ ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۶ |
|  |  | ۳۷,۳۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۷ |
|  |  | ۳۸,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۸ |
|  |  | ۴۳,۷۲۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۲۳,۴۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۰ |
|  |  | ۱۲۷,۷۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۱ |
|  |  | ۱۳۴,۱۳۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۲ |
|  |  | ۱۳۱,۴۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۳ |
|  |  | ۱۳۸,۰۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۴ |
|  |  | ۱۴۴,۹۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۵ |
|  |  | ۱۵۲,۱۸۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۶ |
|  |  | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۷ |
|  |  | ۱۶۷,۷۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۸ |
|  |  | ۳۶,۷۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۱۹ |
|  |  | ۳۸,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۰ |
|  |  | ۳۷,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۱ |
|  |  | ۳۷,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۲ |
|  |  | ۳۷,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۳ |
|  |  | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۴ |
|  |  | ۴۶,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۵ |
|  |  | ۴۹,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۶ |
|  |  | ۵۱,۶۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل هوایی سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۷ |
|  |  | ۱۳۴,۳۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۸ |
|  |  | ۱۴۱,۰۴۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۲۹ |
|  |  | ۱۴۸,۱۱۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۰ |
|  |  | ۱۵۵,۵۱۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۱ |
|  |  | ۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۲ |
|  |  | ۱۶۰,۶۷۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۳ |
|  |  | ۱۶۸,۷۲۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۴ |
|  |  | ۱۷۷,۱۵۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۵ |
|  |  | ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ | سری | سرکابل هوایی سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، برای سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۶۳۶ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بهای استفاده از کابلشو پیچی به جای کابلشو پرسی به ازای هر عدد کابلشو در نصب سرکابل |  | ۰۹۰۶۴۵ |
|  |  | ۵۳,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل پلاگین مستقیم ۲۵۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۹۰۷۰۱ |
|  |  | ۵۳,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل پلاگین زانویی ۲۵۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۹۰۷۰۲ |
|  |  | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل پلاگین زانویی ۶۳۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۰۹۰۷۰۳ |
|  |  | ۱۵۷,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل پلاگین زانویی ۶۳۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۹۰۷۰۴ |
|  |  | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۱ |
|  |  | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۲ |
|  |  | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۵۰ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۳ |
|  |  | ۳,۴۷۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۴ |
|  |  | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۱۸۵تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۵ |
|  |  | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۶ |
|  |  | ۴,۰۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۷ |
|  |  | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۵۰ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۵,۳۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۱۲۰ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۰۹ |
|  |  | ۲۳,۴۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف حرارتی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۰ |
|  |  | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۱ |
|  |  | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۲ |
|  |  | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۵۰ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۳ |
|  |  | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۴ |
|  |  | ۱۰,۷۲۰,۰۰۰ | عدد | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل تک‌رشته با مقاطع (۱۸۵ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۵ |
|  |  | ۷,۰۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۶ تا ۱۶) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۶ |
|  |  | ۱۲,۰۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۵ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۷ |
|  |  | ۱۷,۳۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۵۰ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۸ |
|  |  | ۷۳,۷۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۱۲۰ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۱۹ |
|  |  | ۷۳,۷۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل فشار ضعیف رزینی جهت کابل چند رشته با مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۸۲۰ |
|  |  | ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۱ |
|  |  | ۳۲,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۲ |
|  |  | ۴۱,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۱۸۵ تا ۲۴۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۳ |
|  |  | ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقطع ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۴ |
|  |  | ۸۴,۵۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی ، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۹۵ تا ۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقاطع (۱۸۵ تا ۲۴۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۷ |
|  |  | ۱۴۰,۸۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به مقطع ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۰۹۰۸ |
|  |  | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۱ |
|  |  | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۲ |
|  |  | ۴۵,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۳ |
|  |  | ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۴ |
|  |  | ۴۵,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۵ |
|  |  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۶ |
|  |  | ۵۲,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۷ |
|  |  | ۵۳,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۸ |
|  |  | ۶۹,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۰۹ |
|  |  | ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۰ |
|  |  | ۱۳۰,۴۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۱ |
|  |  | ۱۵۰,۵۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۲ |
|  |  | ۱۵۲,۰۹۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۳ |
|  |  | ۱۵۲,۷۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۴ |
|  |  | ۱۶۶,۳۹۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته‌ ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۵ |
|  |  | ۲۰۳,۰۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۶ |
|  |  | ۲۰۶,۰۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۷ |
|  |  | ۲۰۸,۶۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۰۱۸ |
|  |  | ۴۰,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۱ |
|  |  | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۲ |
|  |  | ۴۷,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۳ |
|  |  | ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۴ |
|  |  | ۴۷,۷۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۵ |
|  |  | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۶ |
|  |  | ۶۷,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۷ |
|  |  | ۶۸,۳۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۸ |
|  |  | ۸۳,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل‌حرارتی، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۰۹ |
|  |  | ۱۳۸,۲۱۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۰ |
|  |  | ۱۴۲,۸۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۱ |
|  |  | ۱۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع |  | ۰۹۱۱۱۲ |
|  |  | ۲۰۱,۵۷۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۳ |
|  |  | ۲۰۱,۹۰۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۴ |
|  |  | ۲۰۷,۳۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۵ |
|  |  | ۲۱۲,۹۱۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۶ |
|  |  | ۲۱۴,۵۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۷ |
|  |  | ۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | سری | مفصل‌حرارتی، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۱۱۸ |
|  |  | ۵۵,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۱ |
|  |  | ۶۷,۳۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۲ |
|  |  | ۷۴,۳۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۹۹,۳۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۳۵ تا ۷۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۴ |
|  |  | ۲۴۲,۶۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۹۵ تا ۱۸۵) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۵ |
|  |  | ۳۱۴,۶۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۱۱ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به مقاطع (۲۴۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۲۰۶ |
|  |  | ۷۷,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۱ |
|  |  | ۸۱,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۲ |
|  |  | ۸۵,۴۲۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۳ |
|  |  | ۸۹,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۴ |
|  |  | ۹۴,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۵ |
|  |  | ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۶ |
|  |  | ۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۷ |
|  |  | ۱۰۹,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۸ |
|  |  | ۱۱۴,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۰۹ |
|  |  | ۲۱۹,۶۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۰ |
|  |  | ۲۳۰,۸۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۱ |
|  |  | ۲۴۲,۲۲۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۲ |
|  |  | ۲۵۴,۴۷۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۳ |
|  |  | ۲۶۷,۱۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۴ |
|  |  | ۲۸۰,۷۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۵ |
|  |  | ۲۹۴,۹۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۶ |
|  |  | ۳۰۹,۶۱۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۷ |
|  |  | ۳۲۵,۱۵۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۲۰ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۳۱۸ |
|  |  | ۷۳,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۱ |
|  |  | ۷۶,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۲ |
|  |  | ۸۰,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۳ |
|  |  | ۱۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۹۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۴ |
|  |  | ۱۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۲۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۵ |
|  |  | ۱۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۶ |
|  |  | ۱۲۴,۷۲۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۷ |
|  |  | ۱۳۰,۹۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۸ |
|  |  | ۱۳۷,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSY یا NA2XSY به سطح مقطع ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۰۹ |
|  |  | ۲۵۵,۱۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۰ |
|  |  | ۲۶۸,۰۴۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۱ |
|  |  | ۲۸۱,۳۹۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۲ |
|  |  | ۲۹۵,۳۹۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۹۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۳ |
|  |  | ۳۱۰,۲۷۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۴ |
|  |  | ۳۲۶,۰۲۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۵ |
|  |  | ۳۴۲,۴۳۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۶ |
|  |  | ۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۷ |
|  |  | ۳۷۷,۶۶۰,۰۰۰ | سری | مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته ۳۳ کیلوولتی، N2XSEY یا NA2XSEY به سطح مقطع ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۱۴۱۸ |
|  |  |  | عدد | اضافه‌بهای استفاده از دوراهه (موف) پیچی به جای پرسی در نصب مفصل به ازای هر عدد دو راهه |  | ۰۹۱۴۲۵ |
|  |  | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | کاور مقره سیلیکونی. |  | ۰۹۱۶۰۱ |
|  |  | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | کاور مقره سرامیکی. |  | ۰۹۱۶۰۲ |
|  |  | ۱,۸۶۴,۰۰۰ | عدد | کاور مقره سیلیکونی کناری. |  | ۰۹۱۶۰۳ |
|  |  | ۲,۰۳۳,۰۰۰ | عدد | کاور مقره سرامیکی کناری. |  | ۰۹۱۶۰۴ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰ | عدد | کاور برقگیر. |  | ۰۹۱۶۰۶ |
|  |  | ۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کاور بوشینگ فشار ضعیف ترانسفورماتور. |  | ۰۹۱۶۰۷ |
|  |  | ۸۲۱,۰۰۰ | عدد | کاور بوشینگ فشار متوسط ترانسفورماتور. |  | ۰۹۱۶۰۸ |
|  |  | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | متر | کاور سیم. |  | ۰۹۱۶۰۹ |
|  |  | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | کاور بالایی کات اوت. |  | ۰۹۱۶۱۰ |
|  |  | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | کاور پایینی کات اوت. |  | ۰۹۱۶۱۱ |
|  |  | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | کاور کراس آرم. |  | ۰۹۱۶۱۲ |
|  |  | ۶۲۹,۰۰۰ | عدد | کاور سرکابل. |  | ۰۹۱۶۱۳ |
|  |  |  | عدد | کاور بوشینگ پلاگین (اندکپ پلاگین). |  | ۰۹۱۶۱۴ |
|  |  | ۲۵۰,۰۰۰ | عدد | کاور کانکتور |  | ۰۹۱۶۱۵ |
|  |  | ۱,۱۰۶,۰۰۰ | عدد | کاور سیم‌گیر. |  | ۰۹۱۶۱۶ |
|  |  | ۱۵,۷۹۵,۰۰۰ | متر مربع | کفپوش با تحمل عایقی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۰۹۱۶۱۷ |
|  |  | ۲۱,۰۶۱,۰۰۰ | متر مربع | کفپوش با تحمل عایقی ۳۳ کیلوولت. |  | ۰۹۱۶۱۸ |
|  |  | ۱۱,۰۰۰ | متر | نوار هشدار خطر جهت استفاده در کانال کابل. |  | ۰۹۱۶۱۹ |
|  |  |  | عدد | روکش غیر انقباضی مفصل (کاور بوش) سیم روکشدار |  | ۰۹۱۶۲۰ |
|  |  | ۵۴۱,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۱ |
|  |  | ۶۷۵,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۲ |
|  |  | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۶۳ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۳ |
|  |  | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۷۵ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۴ |
|  |  | ۲,۱۱۶,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۹۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۵ |
|  |  | ۳,۲۱۹,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۶ |
|  |  | ۳,۳۳۷,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۷ |
|  |  | ۴,۲۵۷,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۱۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۸ |
|  |  | ۵,۵۲۴,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۰۹ |
|  |  | ۷,۰۰۶,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۱۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۰ |
|  |  | ۸,۵۰۳,۰۰۰ | متر | لوله PVC فشار قوی به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۱ |
|  |  | ۲۳۶,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۲ |
|  |  | ۳۴۶,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۵۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۳ |
|  |  | ۵۲۵,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۶۳ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۴ |
|  |  | ۷۴۹,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۷۵ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۵ |
|  |  | ۱,۶۰۳,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۶ |
|  |  | ۲,۰۵۱,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۲۵ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۷ |
|  |  | ۲,۲۷۴,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۴۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۸ |
|  |  | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۱۹ |
|  |  | ۴,۲۱۹,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۸۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۰ |
|  |  | ۵,۲۳۲,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۱ |
|  |  | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۹۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۲ |
|  |  |  | متر | لوله پلی‌اتیلن نیم‌گرد به قطر ۱۶۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۳ |
|  |  | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن نیم‌گرد به قطر ۲۰۰ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۴ |
|  |  | ۱۵۵,۰۰۰ | متر | لوله پلی‌اتیلن به قطر ۳۲ میلی‌متر. |  | ۰۹۱۷۲۵ |
|  |  | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | کیلو گرم | لایه پلیمری محافظ بتن بر پایه ترکیبات رزینی. |  | ۰۹۱۸۰۲ |
|  |  | ۲,۱۸۷,۰۰۰ | کیلو گرم | اپوکسی. |  | ۰۹۱۸۰۳ |
|  |  | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقاطع ۱۶×۱ تا ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۱ |
|  |  | ۷,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقاطع ۹۵×۱ تا ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۲ |
|  |  | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل داخلی، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۳ |
|  |  | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی،‌ برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۶×۳ تا ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۴ |
|  |  | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۷۰×۳ تا ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۵ |
|  |  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۵۰×۳ تا ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۶ |
|  |  | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل داخلی، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۰۷ |
|  |  | ۷,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقاطع ۱۶×۱ تا ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۱ |
|  |  | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقاطع ۹۵×۱ تا ۱۸۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۲ |
|  |  | ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | سرکابل فضای آزاد، برای کابل تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به ‌مقطع ۲۴۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۳ |
|  |  | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۶×۳ تا ۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۴ |
|  |  | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | سری | سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۷۰×۳ تا ۱۲۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۵ |
|  |  | ۴۹,۲۸۰,۰۰۰ | سری | سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۵۰×۳ تا ۱۸۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۶ |
|  |  | ۵۳,۷۶۰,۰۰۰ | سری | سرکابل فضای آزاد، برای کابل سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقطع ۲۴۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۵۵۷ |
|  |  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | مفصل برای اتصال کابل‌های تک‌‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به مقاطع ۱۶×۱ تا ۳۵×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۱ |
|  |  | ۲۱,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | مفصل برای اتصال کابل‌های تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به مقاطع ۵۰×۱ تا ۷۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۲ |
|  |  | ۲۳,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | مفصل برای اتصال کابل‌های تک‌‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به مقاطع ۹۵×۱ تا ۱۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۳ |
|  |  | ۲۳,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | مفصل برای اتصال کابل‌های تک‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSYBY یا NA2XSYBY به مقاطع ۱۸۵×۱ تا ۳۰۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۴ |
|  |  | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | سری | مفصل برای اتصال کابل‌های سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۶×۳ تا ۳۵×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۵ |
|  |  | ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ | سری | مفصل برای اتصال کابل‌های سه‌‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۵۰×۳ تا ۷۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۶ |
|  |  | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | سری | مفصل برای اتصال کابل‌های سه‌‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۹۵×۳ تا ۱۵۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۷ |
|  |  | ۹۴,۰۸۰,۰۰۰ | سری | مفصل برای اتصال کابل‌های سه‌سیمه ۶ کیلوولتی، N2XSEYBY یا NA2XSEYBY به مقاطع ۱۸۵×۳ تا ۳۰۰×۳ میلی‌متر مربع. |  | ۰۹۲۶۰۸ |

# فصل دهم. پایه‌های فلزی

مقدمه

1. پایه‌های روشنایی و بازوهای درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق مجموعه استانداردهای INSO6572 یا EN40 ساخته شده باشند.

2. پایه‌های روشنایی چند وجهی درج شده در ردیف‌های این فصل با استفاده از ورق فولادی به ضخامت 3 میلی‌متر می‌باشد. چنانچه از ورق با ضخامت بیشتر استفاده گردد قیمت به نسبت افزایش ضخامت، افزایش می‌یابد. برای نمونه چنانچه به جای ورق فولادی به ضخامت 3 میلیمتر از ورق با ضخامت 4 میلیمتر استفاده گردد، قیمت ردیف های جدید از ضرب قیمت ردیف های موجود در عدد 33/1 تعیین می گردد.

3. طول ذکر شده برای پایه‌های روشنایی درج شده در ردیف‌های این فصل، طول مفید پایه می‌باشد و چنانچه پایه چند وجهی به صورت چند تکه ساخته شود باید در زمان مونتاژ قطعات حداقل 50 سانتی‌متر همپوشانی داشته باشند.

4. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پایه و برج‌ روشنایی فولادی چند وجهی |
| 02 | پایه‌ روشنایی فولادی لوله‌ای |
| 03 | بازوهای روشنایی |
| 04 | پایه‌های چدنی |
| 05 | اضافه‌بهای پوشش‌ها |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۷ متر |  | ۱۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۷٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۸ متر |  | ۱۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۸٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۹ متر |  | ۱۰۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۹٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۰ متر |  | ۱۰۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۰٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۱ متر |  | ۱۰۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۱٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۲ متر |  | ۱۰۰۱۱۱ |
|  |  | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۲٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۳ متر |  | ۱۰۰۱۱۳ |
|  |  | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۳٫۵ متر |  | ۱۰۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه روشنایی فولادی چند وجهی با پوشش رنگ یا گالوانیزه به ارتفاع ۱۴ متر |  | ۱۰۰۱۱۵ |
|  |  | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برج روشنایی ۲۰ متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ... بدون چراغ و کابل. |  | ۱۰۰۱۱۷ |
|  |  | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برج روشنایی ۲۴ متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ... بدون چراغ و کابل. |  | ۱۰۰۱۱۸ |
|  |  | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | برج روشنایی ۳۰ متری با پوشش گالوانیزه با کلیه متعلقات شامل سبد، مکانیزم بالابرنده و ... بدون چراغ و کابل. |  | ۱۰۰۱۱۹ |
|  |  |  | دستگاه | اضافه بهای استفاده از مکانیسم بالابرنده دارای موتور و گیربکس جهت ردیف های برج روشنایی به ازای هر برج |  | ۱۰۰۱۲۰ |
|  |  | ۷۹۰,۰۰۰ | کیلوگرم | پایه روشنایی فولادی گرد بدون پوشش و بازو. |  | ۱۰۰۲۱۰ |
|  |  | ۸۷۰,۰۰۰ | کیلو گرم | بازوی روشنایی با پوشش رنگ جهت نصب بر روی پایه. |  | ۱۰۰۳۰۱ |
|  |  | ۹۱۰,۰۰۰ | کیلو گرم | بازوی روشنایی با پوشش گالوانیزه جهت نصب بر روی پایه. |  | ۱۰۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۰۵ |
|  |  | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۰۷ |
|  |  | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۱۱ |
|  |  | ۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۱۲ |
|  |  | ۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۱۳ |
|  |  |  | اصله | پایه فلزی چدنی نشکن (داکتیل) به ارتفاع ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو |  | ۱۰۰۴۱۴ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌بهای پوشش رنگ جهت ردیف ۱۰۰۲۱۰. |  | ۱۰۰۵۰۵ |
|  |  | ۲۴۰,۰۰۰ | کیلوگرم | اضافه‌‌بهای پوشش گالوانیزه جهت ردیف ۱۰۰۲۱۰. |  | ۱۰۰۵۰۶ |

# فصل یازدهم. تجهیزات روشنایی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای ردیف‌های چراغ خیابانی باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. در قیمت چراغ‌های خیابانی گازی و پروژکتورهای درج شده در ردیف‌های این فصل، کلیه متعلقات به جز لامپ در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز برای لامپ باید از ردیف مربوطه در این فصل استفاده شود.

3. بهای چراغ های خیابانی LED  درج شده در این فصل بر مبنای بهره نوری نامی (شامل درایو) 110 لومن بر وات برای چراغ ها با رنگ نور  4000 کلوین و سایر چراغ ها   100 لومن بر وات لحاظ شده است.

3. لامپ‌های بخار جیوه درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد INSO5191 یا IEC60188 ساخته شده باشند.

4. لامپ‌های بخار سدیم پرفشار درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد INSO5191 یا IEC60662 ساخته شده باشند.

5. چنانچه به جای لامپ بخار سدیم معمولی از لامپ بخار سدیم مضاعف استفاده شود، 25 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌شود.

6. لامپ‌های بخار متال هالید درج شده در ردیف‌های این فصل، باید طبق استاندارد INSO5217 یا IEC61167 ساخته شده باشند.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | چراغ‌های خیابانی گازی و پروژکتور |
| 02 | چراغ‌های خیابانی LED |
| 03 | لامپ‌ |
| 04 | ایگنیتور |
| 05 | بالاست |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی ۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی ۷۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی ۱۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی ۲۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی ۴۰۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | پروژکتور ۴۰۰×۲ وات. |  | ۱۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۰۲,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | پروژکتور ۶۰۰ وات. |  | ۱۱۰۱۰۷ |
|  |  |  | عدد | پروژکتور ۱۰۰۰ وات. |  | ۱۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانیLED (۱۵ تا ۲۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۲۶ تا ۳۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۳۶ تا ۴۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانیLED (۴۶ تا ۵۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۵۶ تا ۶۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۶۶ تا ۷۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۷۶ تا ۸۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۸۶ تا ۹۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۹۶تا ۱۰۵) وات. |  | ۱۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۰۶ تا ۱۱۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۱۶ تا ۱۲۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۱ |
|  |  | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۲۶ تا ۱۳۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۲ |
|  |  | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۳۶ تا ۱۴۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۳ |
|  |  | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۴۶ تا ۱۵۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۴ |
|  |  |  | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۵۶ تا ۱۶۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۵ |
|  |  | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۶۶ تا ۱۷۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۶ |
|  |  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | چراغ خیابانی LED (۱۷۶ تا ۱۸۵) وات. |  | ۱۱۰۲۱۷ |
|  |  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۱۲۵ وات جیوه. |  | ۱۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۲۵۰ وات جیوه. |  | ۱۱۰۳۰۲ |
|  |  | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۴۰۰ وات جیوه. |  | ۱۱۰۳۰۳ |
|  |  | ۲,۹۸۱,۰۰۰ | عدد | لامپ ۳۵ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۴ |
|  |  | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۵ |
|  |  | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۷۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۶ |
|  |  | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۱۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۷ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۲۵۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۸ |
|  |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۴۰۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۰۹ |
|  |  | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۶۰۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۱۰ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۱۱۰ وات سدیم جایگزین. |  | ۱۱۰۳۱۱ |
|  |  | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۲۱۰ وات سدیم جایگزین. |  | ۱۱۰۳۱۲ |
|  |  | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۳۵۰ وات سدیم جایگزین. |  | ۱۱۰۳۱۳ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۱۵۰ وات متال هالید. |  | ۱۱۰۳۱۴ |
|  |  | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۲۵۰ وات متال هالید. |  | ۱۱۰۳۱۵ |
|  |  | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۴۰۰ وات متال هالید. |  | ۱۱۰۳۱۶ |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰ | عدد | لامپ کم‌مصرف CFL آمالگام (۱۸ تا ۲۰ وات). |  | ۱۱۰۳۱۷ |
|  |  | ۶۸۰,۰۰۰ | عدد | لامپ کم‌مصرف CFL آمالگام (۲۳ تا ۲۵ وات). |  | ۱۱۰۳۱۸ |
|  |  | ۱۳,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | لامپ ۱۰۰۰ وات سدیم. |  | ۱۱۰۳۱۹ |
|  |  |  | عدد | لامپ ۲۰ تا ۲۴ وات LED |  | ۱۱۰۳۲۰ |
|  |  |  | عدد | لامپ ۲۵ تا ۲۹ وات LED |  | ۱۱۰۳۲۱ |
|  |  | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | ایگنیتور (۳۵ تا ۷۰ ) وات |  | ۱۱۰۴۰۱ |
|  |  | ۲,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | ایگنیتور (۱۵۰ تا ۴۰۰) وات |  | ۱۱۰۴۰۲ |
|  |  | ۵,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۱۲۵ وات جیوه |  | ۱۱۰۵۰۱ |
|  |  | ۷,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۲۵۰ وات جیوه |  | ۱۱۰۵۰۲ |
|  |  | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۴۰۰ وات جیوه |  | ۱۱۰۵۰۳ |
|  |  | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۳۵ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۴ |
|  |  | ۳,۷۱۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۵۰ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۵ |
|  |  | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۷۰ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۶ |
|  |  | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۱۵۰ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۷ |
|  |  | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۲۵۰ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۸ |
|  |  | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | بالاست ۴۰۰ وات سدیم |  | ۱۱۰۵۰۹ |

# فصل دوازدهم. قطع کننده‌های اتوماتیک فشار ضعیف تابلویی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در گروه‌های 5 و 10 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام کلیدهای مینیاتوری درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد INSO2611 یا IEC60898 ساخته شده باشند و می‌توانند دارای منحنی قطع B، C یا D باشند و بابت تغییر نوع منحنی هزینه‌‌ای لحاظ نمی‌گردد.

3. کلیدهای اتوماتیک 40 تا 125 آمپر درج شده در ردیف‌های این فصل مجهز به رله‌ی حرارتی قابل تنظیم و رله‌ی مغناطیسی غیر‌قابل تنظیم می‌باشند. چنانچه رله‌ی مغناطیسی به نوع قابل تنظیم تغییر کند، 5 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌شود. چنانچه رله حرارتی به نوع غیرقابل تنظیم تغییر کند، بهای واحد ردیف مربوطه با کسر 5 درصد در برآورد لحاظ می گردد.

4. کلیدهای اتوماتیک 160 تا 800 آمپر درج شده در ردیف‌های این فصل مجهز به رله‌ی حرارتی قابل تنظیم و مغناطیسی قابل تنظیم می‌باشند. چنانچه هرکدام ازدو رله یا هر دو رله به نوع غیر‌قابل تنظیم تغییر کند، 10 درصد از بهای واحد ردیف مربوطه کسر می‌شود. چنانچه به جای رله‌های مذکور از رله‌ی الکترونیکی استفاده گردد 5 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

5. کلیدهای اتوماتیک 1000 تا 1600 آمپر مجهز به رله‌ی الکترونیکی می‌باشند. چنانچه به جای آن از رله‌ی حرارتی و مغناطیسی قابل تنظیم استفاده شود، 5 درصد از بهای واحد ردیف مربوطه کسر می‌شود.

6. تمام کلیدهای اتوماتیک هوایی مجهز به بوبین شانت، کنتاکت نشان دهنده‌ی خطا و کنتاکت کمکی می‌باشند و بهای آن در ردیف‌های مربوط (کلیدهای اتوماتیک هوایی) دیده شده است.

7.تمام کنتاکتورهای درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استانداردهای  INSO4835-4یا IEC60947-4 ساخته شده باشند.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 05 | کلید‌ مینیاتوری |
| 10 | کلید‌ اتوماتیک کامپکت |
| 11 | لوازم جانبی کلید اتوماتیک کامپکت |
| 12 | کلید اتوماتیک هوایی |
| 13 | لوازم جانبی کلید اتوماتیک هوایی |
| 14 | کنتاکتور و لوازم جانبی |
| 15 | کنتاکتور خازنی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۲۸۱,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۶۶ |
|  |  | ۱,۲۸۱,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۶۷ |
|  |  | ۱,۳۶۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۶۸ |
|  |  | ۲,۳۹۴,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دوپل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۶۹ |
|  |  | ۲,۳۹۴,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دوپل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۰ |
|  |  | ۲,۶۲۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دو‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۱ |
|  |  | ۳,۸۴۳,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۲ |
|  |  | ۳,۸۴۳,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۳ |
|  |  | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۴ |
|  |  | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۵ |
|  |  | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۶ |
|  |  | ۵,۳۵۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهار‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۶ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۷ |
|  |  | ۱,۵۲۳,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۸ |
|  |  | ۱,۵۲۳,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۷۹ |
|  |  | ۱,۷۰۱,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری تک‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۰ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دو‌پل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۱ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دو‌پل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۲ |
|  |  | ۳,۲۲۴,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری دو‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۳ |
|  |  | ۴,۵۶۸,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۴ |
|  |  | ۴,۵۶۸,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۵ |
|  |  | ۵,۱۰۳,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری سه‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۶ |
|  |  | ۵,۹۸۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی ۲ تا ۶ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۷ |
|  |  | ۵,۹۸۵,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهارپل با جریان نامی ۱۰ تا ۳۲ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۸ |
|  |  | ۶,۵۱۰,۰۰۰ | عدد | کلید مینیاتوری چهار‌پل با جریان نامی ۴۰ تا ۶۳ آمپر و قدرت قطع ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۱۲۰۵۸۹ |
|  |  | ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۴۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۱۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۶۳ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۱۶ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۸۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۱۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۲۹,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۱۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۳۱,۲۸۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۲۵ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۱۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی قابل تنظیم و رله مغناطیسی غیر قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۵ |
|  |  | ۳۲,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۶۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۲۵ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۶ |
|  |  | ۴۸,۰۳۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۲۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۲۵ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۷ |
|  |  | ۱۴۰,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۲۵۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۲۵ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۸ |
|  |  | ۲۴۰,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۴۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۰۹ |
|  |  | ۱۵۷,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۱۰ |
|  |  | ۲۵۲,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۸۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله حرارتی مغناطیسی قابل تنظیم. |  | ۱۲۱۰۱۱ |
|  |  | ۵۸۲,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۰۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۱۲ |
|  |  |  | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۲۵۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۱۳ |
|  |  |  | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت سه‌پل ۱۶۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۱۴ |
|  |  |  | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت ۲۵۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۲۵ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با موتور داخلی و واحد حفاظت الکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۲۰ |
|  |  |  | عدد | کلید اتوماتیک کامپکت ثابت ۴۰۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با موتور داخلی و واحد حفاظت الکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۲۱ |
|  |  |  | عدد | کلیداتوماتیک کامپکت ثابت ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت (ICS) ۳۶ کیلوآمپردر ۴۰۰ ولت با موتور داخلی و واحد حفاظتالکترونیکی. |  | ۱۲۱۰۲۲ |
|  |  | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت تا ۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۱۳,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت از ۴۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید کامپکت بالاتر از ۱۲۵۰ آمپر با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | بوبین شانت (قطع) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC. |  | ۱۲۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید کامپکت با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۱۰۵ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی ‎1NO+1NC و DC یا AC کلید کامپکت. |  | ۱۲۱۱۰۶ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکت نشان‌دهنده خطا ‎1NO+1NC و DC یا AC کلید کامپکت. |  | ۱۲۱۱۰۷ |
|  |  | ۸۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه‌پل ۱۶۰۰ آمپر با قدرت قطع حداقل۵۰ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه‌پل ۲۰۰۰ آمپر با قدرت قطع حداقل ۵۰ کیلو‌آمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۱,۲۶۹,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید اتوماتیک هوایی ثابت سه‌پل ۲۵۰۰ آمپر با قدرت قطع حداقل ۵۰ کیلوآمپر در ۴۰۰ ولت با رله الکترونیکی. |  | ۱۲۱۲۰۳ |
|  |  | ۱۹۴,۰۴۷,۰۰۰ | عدد | مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۳۰۱ |
|  |  | ۴۰,۴۶۰,۰۰۰ | عدد | بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۳۰۲ |
|  |  | ۴۷,۶۰۸,۰۰۰ | عدد | بوبین افت ولتاژ (Under Voltage) کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۴-۲۳۰ ولت DC یا AC . |  | ۱۲۱۳۰۳ |
|  |  | ۲۰,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) ۶۰آمپر تا ۷۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۱ |
|  |  | ۲۷,۳۴۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۷۰ آمپر تا ۸۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۲ |
|  |  | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۸۰ آمپر تا ۹۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۳ |
|  |  | ۳۶,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۹۰ آمپر تا ۱۰۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۴ |
|  |  | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۱۰۰ آمپرتا ۱۱۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۵ |
|  |  | ۶۳,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۱۱۰ آمپر تا ۱۲۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۶ |
|  |  | ۶۶,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۱۲۰ آمپر تا ۱۵۰ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۷ |
|  |  | ۷۸,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۱۵۰ آمپر تا ۱۸۵ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۸ |
|  |  | ۸۱,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) بیش از ۱۸۵ آمپر تا ۲۱۵ آمپر و بوبین ۲۳۰ ولت. |  | ۱۲۱۴۰۹ |
|  |  | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکتورسه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC۱) ۴۰آمپر تا ۵۵ آمپر و بوبین ۲۳۰ولت. |  | ۱۲۱۴۱۰ |
|  |  |  | عدد | محافظ تک فاز بوبین کنتاکتور |  | ۱۲۱۴۲۰ |
|  |  | ۸,۷۷۸,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۰ کیلووار. |  | ۱۲۱۵۰۱ |
|  |  | ۱۱,۰۱۲,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۱۵ کیلووار. |  | ۱۲۱۵۰۲ |
|  |  | ۱۱,۷۲۲,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۰ کیلووار. |  | ۱۲۱۵۰۳ |
|  |  | ۱۵,۶۰۵,۰۰۰ | عدد | کنتاکتور سه‌پل خازنی ۴۰۰ ولت و ۲۵ کیلووار. |  | ۱۲۱۵۰۴ |

# فصل سیزدهم. ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ فشار ضعیف و متوسط

مقدمه

1. تمام ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری درج شده در این فصل باید طبق استانداردINSO6198 یا IEC61869 ساخته شده باشند.

2. در مواردی که ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان دارای دو رنج با تغییر تپ در ثانویه باشد، رنج بالاتر جریان ملاک عمل بوده و باید از دو ردیف استفاده شود که یکی ردیف متناسب با رنج بالای ترانسفورماتور اندازه‌گیری مورد نظر و دیگری ردیف اضافه‌بهای دو رنجه بودن با شماره ردیف 130602 می‌باشد.

3. چنانچه از ترانسفورماتور جریان یا ولتاژ پلاگین در تابلو استفاده شود، هزینه‌ی سرکابل‌های پلاگین مورد استفاده، باید براساس ردیف مربوطه در فصل سرکابل، مفصل و کاورها لحاظ شود.

4. ردیف های مربوط به ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان فشار ضعیف، دارای کلاس دقت اندازه گیری 5/0 می باشد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 03 | ترانسفورماتورهای ولتاژ فشار متوسط |
| 04 | ترانسفورماتورهای جریان رزینی فشار متوسط |
| 05 | ترانسفورماتورهای جریان حلقوی |
| 06 | اضافه‌بهای ترانسفورماتور‌های جریان |
| 22 | ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری جریان فشارضعیف |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری ولتاژ (PT) تک‌پل ۱۱ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰ و خروجی ۱۰۰٫۳ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری ولتاژ (PT) دو‌پل ۱۱ کیلوولتی با خروجی ۱۰۰ یا ۱۱۰ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری ولتاژ (PT) تک‌پل ۲۰ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰ و خروجی ۱۰۰٫۳ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری ولتاژ (PT) دو‌پل ۲۰ کیلوولتی با خروجی ۱۰۰ یا ۱۱۰ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری ولتاژ (PT) تک‌پل ۳۳ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰ و خروجی ۱۰۰٫۳ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (PT) تک‌پل ۱۱ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰. |  | ۱۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (PT) دو‌پل ۱۱ کیلوولتی با خروجی ۱۰۰ یا ۱۱۰ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۷ |
|  |  | ۱۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (PT) تک‌پل ۲۰ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰. |  | ۱۳۰۳۰۸ |
|  |  | ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (PT) دو‌پل ۲۰ کیلوولتی با خروجی ۱۰۰ یا ۱۱۰ ولت. |  | ۱۳۰۳۰۹ |
|  |  | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی ولتاژ (PT) تک‌پل ۳۳ کیلوولتی با خروجی ۳√/۱۰۰ یا ۳√/۱۱۰. |  | ۱۳۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه رزینی دو‌پل ۲۰۰۰۰ ولت به ۲۲۰ ولت با حداقل توان مصرفی ۶۰۰ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | مقاومت میرا‌کننده نوسانات جهت اتصال به PT. |  | ۱۳۰۳۱۴ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۱ و ۱۳۰۳۰۲ بابت افزودن کور حفاظتی. |  | ۱۳۰۳۱۵ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف های ۱۳۰۳۰۳ و ۱۳۰۳۰۴ بابت افزودن کور حفاظتی. |  | ۱۳۰۳۱۶ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف ۱۳۰۳۰۵ بابت افزودن کور حفاظتی. |  | ۱۳۰۳۱۷ |
|  |  | ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۸۶ |
|  |  | ۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۴۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۸۷ |
|  |  | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۸۸ |
|  |  | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۳۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۸۹ |
|  |  | ۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۰ |
|  |  | ۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۱۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 0.5FS5 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۱ |
|  |  | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۲ |
|  |  | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۴۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۳ |
|  |  | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۴ |
|  |  | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۳۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۵ |
|  |  | ۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت با نسبت تبدیل ۵٫۵ تا ۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۶ |
|  |  | ۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان رزینی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت با نسبت تبدیل ۶۰٫۵ تا ۱۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۴۹۷ |
|  |  |  | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان حلقوی (پنجره‌ای) با نسبت تبدیل ۲۰۰٫۵ تا ۳۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت ۰٫۵ FS5 و توان ۲٫۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۵۱۱ |
|  |  | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره‌ای) با نسبت تبدیل ۵۰٫۵ تا ۱۵۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 10p10 و توان ۲٫۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۵۱۲ |
|  |  | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی (پنجره‌ای) با نسبت تبدیل ۲۰۰٫۵ تا ۴۰۰٫۵ با حداقل کلاس دقت 5p10 و توان ۵ ولت آمپر. |  | ۱۳۰۵۱۳ |
|  |  | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۴۸۶ الی ۱۳۰۴۹۱ بابت دو رنجه بودن ترانسفورماتور جریان با تغییر تپ در سیم‌پیچ ثانویه. |  | ۱۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۴۸۶ الی ۱۳۰۴۸۷ بابت دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان در رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۱۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۴۸۸ الی ۱۳۰۴۸۹ بابت دارا بودن کور حفاظتی ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان در رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۳۰۶۰۴ |
|  |  | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۳۰۴۹۰ الی ۱۳۰۴۹۱ بابت دارا بودن کور حفاظتی به ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان در رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۳۰۶۰۵ |
|  |  | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف با نسبت تبدیل ۵۰٫۵ تا ۲۰۰٫۵. |  | ۱۳۲۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف با نسبت تبدیل ۲۵۰٫۵ تا ۴۰۰٫۵. |  | ۱۳۲۲۰۲ |
|  |  | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف با نسبت تبدیل ۵۰۰٫۵ تا ۸۰۰٫۵. |  | ۱۳۲۲۰۳ |
|  |  | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف با نسبت تبدیل ۱۰۰۰٫۵ تا ۱۵۰۰٫۵. |  | ۱۳۲۲۰۴ |
|  |  | ۳,۹۸۰,۰۰۰ | عدد | ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف با نسبت تبدیل ۲۰۰۰٫۵ تا ۳۰۰۰٫۵. |  | ۱۳۲۲۰۵ |

# فصل چهاردهم. یراق آلات فولادی و متعلقات شبکه

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 11،1و13 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام سکوهای ترانسفورماتور درج شده در ردیف‌های این فصل (به غیر از سکوهای یک‌طرفه) شامل دو عدد ناودانی اصلی و 4 عدد ناودانی زیر سری (بدون احتساب پیچ و مهره‌ها) می‌باشند.

3. الکترودهای ارت درج شده در ردیف‌های این فصل باید براساس استاندارد IEC62561 ساخته شده باشند.

4. سیم‌های مهار درج شده در ردیف‌های این فصل می‌تواند در رنج‌های قدرتی متفاوت ساخته شوند، اما بابت تغییر نوع قدرت سیم هزینه‌‌ای لحاظ نمی‌گردد.

5. ردیف شماره 140148 در مواردی قابل استفاده است که امکان استفاده از سایر ردیف‌های درج شده در این فصل وجود نداشته باشد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کنسول‌ و سکو فلزی |
| 03 | تجهیزات شبکه مسی فشار ضعیف |
| 04 | تجهیزات شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف |
| 07 | تجهیزات شبکه کابل فاصله دار |
| 10 | متعلقات مقره |
| 11 | پیچ و مهره‌ |
| 12 | تجهیزات مهار |
| 13 | تجهیزات ارت |
| 15 | لوله‌ فلزی |
| 18 | سایر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۲ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۲ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۰,۱۱۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۲ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۵ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۸,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۵ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۵ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۵,۷۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۱٫۵ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۷ |
|  |  | ۸,۳۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۰,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۱,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۱ |
|  |  | ۹,۹۹۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲٫۴۰ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۳,۰۳۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲٫۴۰ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۳ |
|  |  | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲٫۴۰ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۴ |
|  |  | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۲٫۴۰ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۷ |
|  |  | ۲۵,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۸ |
|  |  | ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۱۹ |
|  |  | ۱۴,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳٫۴۰ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۰ |
|  |  | ۱۸,۴۴۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳٫۴۰ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۱ |
|  |  | ۲۸,۶۱۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳٫۴۰ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۲ |
|  |  | ۳۶,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۳٫۴۰ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۳ |
|  |  | ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۴ |
|  |  | ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۵ |
|  |  | ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۱۰×۱۰۰×۱۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۶ |
|  |  | ۴۲,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم (کنسول افقی) ۴ متری با نبشی ۱۲×۱۲۰×۱۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۷ |
|  |  | ۶,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جناغی با نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۸ |
|  |  | ۹,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جناغی با نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۲۹ |
|  |  | ۴,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۶۰ سانتی‌متری از نبشی ۶×۶۰×۶۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۰ |
|  |  | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۶۰ سانتی‌متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۱ |
|  |  | ۷,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۶۰ سانتی‌متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۲ |
|  |  | ۶,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۷۵ سانتی‌متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۳ |
|  |  | ۸,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۷۵ سانتی‌متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۴ |
|  |  | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۹۰ سانتی‌متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۵ |
|  |  | ۹,۱۷۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۹۰ سانتی‌متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۶ |
|  |  | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۱۲۰ سانتی‌متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۷ |
|  |  | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۱۲۰ سانتی‌متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۸ |
|  |  | ۱۱,۴۳۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۱۵۰ سانتی‌متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۳۹ |
|  |  | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۱۵۰ سانتی‌متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۴۰ |
|  |  | ۱۳,۵۳۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال‌شکل) ۲ متری از نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۴۱ |
|  |  | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنسول جانبی ۹۰ درجه (ال شکل) ۲ متری از نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۴۲ |
|  |  | ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ | عدد | کنسول فلزی ۴ متری با ناودانی نمره ۱۰ گالوانیزه گرم |  | ۱۴۰۱۴۳ |
|  |  | ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ | عدد | کنسول فلزی ۶ متری با ناودانی نمره ۱۰ گالوانیزه گرم |  | ۱۴۰۱۴۴ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلو گرم | انواع آهن‌آلات گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۴۸ |
|  |  | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک‌طرفه نمره ۸. |  | ۱۴۰۱۴۹ |
|  |  | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک‌طرفه نمره ۱۰. |  | ۱۴۰۱۵۰ |
|  |  | ۳۲,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم یک‌طرفه نمره ۱۲. |  | ۱۴۰۱۵۱ |
|  |  | ۲۴,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۸ به طول ۱٫۸ متر. |  | ۱۴۰۱۵۲ |
|  |  | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۰ به طول ۱٫۸ متر. |  | ۱۴۰۱۵۳ |
|  |  | ۳۶,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۲ به طول ۱٫۸ متر. |  | ۱۴۰۱۵۴ |
|  |  | ۴۵,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۴ به طول ۱٫۸ متر. |  | ۱۴۰۱۵۵ |
|  |  | ۳۰,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۸ به طول ۲٫۶ متر. |  | ۱۴۰۱۵۶ |
|  |  | ۳۸,۶۶۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۰ به طول ۲٫۶ متر. |  | ۱۴۰۱۵۷ |
|  |  | ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۲ به طول ۲٫۶ متر. |  | ۱۴۰۱۵۸ |
|  |  | ۵۷,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۴ به طول ۲٫۶ متر. |  | ۱۴۰۱۵۹ |
|  |  | ۱۹,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با دو عدد نبشی نمره ۷ گالوانیزه گرم به طول ۲٫۴ متر. |  | ۱۴۰۱۶۰ |
|  |  | ۲۲,۶۴۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با دو عدد ناودانی نمره ۸ گالوانیزه گرم به طول ۲٫۴ متر. |  | ۱۴۰۱۶۱ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلوگرم | سکوی کات‌اوت و برقگیر جلوبری گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۲ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلوگرم | سکوی خازن فشار متوسط گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۳ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلو گرم | سکو مخصوص سرکابل هوایی گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۴ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلو گرم | سکو مخصوص سرکابل داخلی گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۵ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلو گرم | سکو فلزی زیر تابلو گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۶ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | کیلوگرم | سکوی نصب PT هوایی گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۷ |
|  |  | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | بریس به طول ۷۰ سانتی‌متر از نبشی ۴×۴۰×۴۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۸ |
|  |  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | بریس به طول ۸۰ سانتی‌متر از نبشی ۴×۴۰×۴۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۶۹ |
|  |  | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | بریس به طول ۹۰ سانتی‌متر‌ از نبشی ۴×۴۰×۴۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۰ |
|  |  | ۵۸۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۴۰×۶۲۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۱ |
|  |  | ۶۶۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۴۰×۷۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۲ |
|  |  | ۷۷۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۴۰×۸۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۳ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۳۰×۷۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۴ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۴×۴۰×۷۰۰ گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۵ |
|  |  | ۸۶۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۵۰×۷۰۰ میلی‌متر گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۶ |
|  |  | ۵۲۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۳۰×۸۰۰ میلی‌متر گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۷ |
|  |  | ۶۱۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۴×۴۰×۸۰۰ میلی‌متر گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۸ |
|  |  | ۹۸۰,۰۰۰ | عدد | تسمه حایل کراس‌آرم ۵×۵۰×۸۰۰ میلی‌متر گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۱۷۹ |
|  |  | ۴۲,۴۱۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۲ به طول ۲ متر. |  | ۱۴۰۱۸۰ |
|  |  | ۵۱,۶۹۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور گالوانیزه گرم نمره ۱۲ به طول ۳ متر. |  | ۱۴۰۱۸۱ |
|  |  | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور یک‌طرفه (جلوبری) مدل A. |  | ۱۴۰۱۸۲ |
|  |  | ۴۴,۷۳۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور یک‌طرفه (جلوبری) مدل 'A. |  | ۱۴۰۱۸۳ |
|  |  | ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | سکو ترانسفورماتور یک‌طرفه (جلوبری) مدل B. |  | ۱۴۰۱۸۴ |
|  |  | ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات اوت و برقگیر یک‌طرفه (جلوبری) مدل A |  | ۱۴۰۱۸۵ |
|  |  | ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات اوت و برقگیر یک‌طرفه (جلوبری) مدل B |  | ۱۴۰۱۸۶ |
|  |  | ۱۶,۰۷۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات اوت و برقگیر یک‌طرفه (جلوبری) مدل C |  | ۱۴۰۱۸۷ |
|  |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با یک عدد نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم به طول ۲٫۴ متر. |  | ۱۴۰۱۸۸ |
|  |  | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با یک عدد نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم به طول ۲٫۴ متر. |  | ۱۴۰۱۸۹ |
|  |  | ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با یک عدد نبشی ۷×۷۰×۷۰ گالوانیزه گرم به طول ۳ متر. |  | ۱۴۰۱۹۰ |
|  |  | ۱۶,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر با یک عدد نبشی ۸×۸۰×۸۰ گالوانیزه گرم به طول ۳ متر. |  | ۱۴۰۱۹۱ |
|  |  | ۲,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه یک اینچ به طول ۱ متر. |  | ۱۴۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | دستک انشعاب مشترکین از جنس لوله گالوانیزه یک اینچ به طول ۲ متر. |  | ۱۴۰۳۰۲ |
|  |  | ۹۹۰,۰۰۰ | عدد | صفحه نگهدارنده وینچ با ۴ عدد پیچ و رول پلاک. |  | ۱۴۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر ۵ مقره ۵۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۳۰۵ |
|  |  | ۱۲,۵۶۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر ۵ مقره ۸۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۵,۸۶۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر ۵ مقره ۱۰۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۳۰۷ |
|  |  | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | راک ۲ مقره‌ای گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۳۰۹ |
|  |  | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | عدد | راک ۳ مقره‌ای گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۰۳۱۰ |
|  |  | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر کابل خودنگهدار ۴۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۵ |
|  |  | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر کابل خودنگهدار ۶۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۶ |
|  |  | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر کابل خودنگهدار ۸۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۱۷ |
|  |  | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | جلوبر کابل خودنگهدار ۱۰۰ سانتی‌متری گالوانیزه گرم با نبشی نمره ۶×۶۰×۶۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۰۴۲۱ |
|  |  |  | عدد | موف پرسی فولادی جهت مسنجر کابل خودنگهدارفشار ضعیف |  | ۱۴۰۴۲۵ |
|  |  | ۷۴۵,۰۰۰ | کیلو گرم | سیم فولادی گالوانیزه جهت مسنجر کابل فاصله‌دار یا گارد شبکه. |  | ۱۴۰۷۱۹ |
|  |  | ۲,۲۸۷,۰۰۰ | عدد | پایه مقره راس تیری سرامیکی. |  | ۱۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۱,۵۳۴,۰۰۰ | عدد | پایه مقره راس تیری سیلیکونی. |  | ۱۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۱,۹۵۹,۰۰۰ | عدد | پایه مقره کناری کوتاه جهت کراس‌آرم فلزی. |  | ۱۴۱۰۰۳ |
|  |  | ۲,۶۵۵,۰۰۰ | عدد | پایه مقره کناری بلند جهت کراس‌آرم چوبی. |  | ۱۴۱۰۰۴ |
|  |  | ۳,۷۱۸,۰۰۰ | عدد | صفحه اتصال مقره‌های دو‌تایی (دوبل). |  | ۱۴۱۰۰۵ |
|  |  | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | ساید آرم مقره سوزنی کابل فاصله‌دار (جهت جمپر). |  | ۱۴۱۰۰۶ |
|  |  | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | عدد | میله جلو برنده مقره به طول ۴۵ سانتی‌متر و حداقل نیروی کشش ۱۲۰۰۰ کیلوگرم. |  | ۱۴۱۰۰۸ |
|  |  | ۴۷۲,۰۰۰ | عدد | آی بال. |  | ۱۴۱۰۰۹ |
|  |  | ۵۵۲,۰۰۰ | عدد | آی ساکت. |  | ۱۴۱۰۱۰ |
|  |  | ۴۷۲,۰۰۰ | عدد | بال کلویس. |  | ۱۴۱۰۱۱ |
|  |  | ۴۱۳,۰۰۰ | عدد | شگل. |  | ۱۴۱۰۱۲ |
|  |  | ۳۶۰,۰۰۰ | عدد | مهره چشمی |  | ۱۴۱۰۱۳ |
|  |  | ۴۴۱,۰۰۰ | عدد | پیچ دم خوکی یا یکسر چشمی ۲۵۰×۱۶. |  | ۱۴۱۱۵۸ |
|  |  | ۴۴۸,۰۰۰ | عدد | پیچ دم‌خوکی یا یکسر چشمی ۳۰۰×۱۶. |  | ۱۴۱۱۵۹ |
|  |  | ۴۸۴,۰۰۰ | عدد | پیچ دم‌خوکی یا یکسر چشمی ۳۵۰×۱۶. |  | ۱۴۱۱۶۰ |
|  |  | ۸۳۹,۰۰۰ | کیلوگرم | پیچ و مهره یک ‌سر رزوه. |  | ۱۴۱۱۷۲ |
|  |  | ۸۸۱,۰۰۰ | کیلوگرم | پیچ و مهره دو سر رزوه. |  | ۱۴۱۱۷۳ |
|  |  | ۴,۷۵۵,۰۰۰ | عدد | صفحه مهار از جنس فولاد گالوانیزه ۴۰۰×۴۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۲۰۱ |
|  |  | ۶,۹۰۳,۰۰۰ | عدد | صفحه مهار از جنس فولاد گالوانیزه ۵۰۰×۵۰۰ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۲۰۲ |
|  |  | ۲,۷۹۸,۰۰۰ | عدد | میل مهار به طول ۱٫۸۰ متر و قطر ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۲۰۳ |
|  |  | ۴,۴۱۸,۰۰۰ | عدد | میل مهار به طول ۲٫۴۰ متر و قطر ۱۹ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۲۰۴ |
|  |  | ۲۲۱,۰۰۰ | عدد | گوشواره مهار. |  | ۱۴۱۲۰۵ |
|  |  | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | عدد | کلمپ سه‌پیچ مهار. |  | ۱۴۱۲۰۶ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰ | کیلو گرم | سیم فولادی جهت مهار شبکه. |  | ۱۴۱۲۰۷ |
|  |  | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | دستک مهار پیاده‌رویی به طول (۸۰ تا ۱۳۰) سانتی‌متر. |  | ۱۴۱۲۱۰ |
|  |  | ۱,۴۵۱,۰۰۰ | عدد | میله اتصال زمین فولاد با پوشش آبکاری مسی (الکترولیز) به طول ۱۵۰ سانتی‌متر و قطر ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۳۰۱ |
|  |  | ۷۹۱,۰۰۰ | کیلو گرم | صفحه ارت گالوانیزه گرم. |  | ۱۴۱۳۰۳ |
|  |  | ۷۳۹,۰۰۰ | متر | تسمه ارت گالوانیزه گرم با حداقل سطح مقطع ۹۰ میلی‌متر مربع و حداقل ضخامت ۳ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۳۰۵ |
|  |  | ۴۱۳,۰۰۰ | متر | کابل فولادی ارت با سطح مقطع ۵۰×۱ میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۱۳۰۶ |
|  |  | ۵۲۰,۰۰۰ | متر | کابل فولادی ارت با سطح مقطع ۷۰×۱میلی‌متر مربع. |  | ۱۴۱۳۰۷ |
|  |  | ۱۳,۵۸۰,۰۰۰ | عدد | میله اتصال زمین فولاد زنگ نزن به طول ۱۵۰ سانتی‌متر و قطر ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۳۰۸ |
|  |  | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | میله اتصال زمین فولاد گالوانیزه گرم به طول ۱۵۰ سانتی‌متر و قطر ۱۶ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۳۰۹ |
|  |  | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | میله اتصال زمین فولاد گالوانیزه گرم به طول ۳۰۰ سانتی‌متر و قطر۱۸ میلی‌متر. |  | ۱۴۱۳۱۰ |
|  |  | ۱,۰۹۸,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۱ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۱ |
|  |  | ۱,۵۶۲,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۱٫۵ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۲ |
|  |  | ۱,۹۹۹,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۲ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۳ |
|  |  | ۲,۵۲۵,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۲٫۵ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۴ |
|  |  | ۲,۹۸۹,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۳ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۵ |
|  |  | ۴,۷۱۶,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۴ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۶ |
|  |  | ۵,۹۱۰,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۵ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۷ |
|  |  | ۷,۱۵۲,۰۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۶ اینچ. |  | ۱۴۱۵۰۸ |
|  |  | ۸۵۲,۵۰۰ | متر | لوله گالوانیزه ۳٫۴ اینچ. |  | ۱۴۱۵۱۱ |
|  |  | ۱۰,۳۳۱,۰۰۰ | متر مربع | ورق آجدار. |  | ۱۴۱۸۰۴ |
|  |  | ۳۵۳,۰۰۰ | متر | لوله خرطومی (فلکسیبل) روکشدار فلزی سایز ۱۶ تا ۲۹. |  | ۱۴۱۸۱۲ |
|  |  | ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ | عدد | کویل استوریچ (صلیبی) فیبر نوری. |  | ۱۴۱۸۱۳ |

# فصل پانزدهم. لوازم اندازه‌گیری دیجیتال

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای مودم کنتورهای هوشمند فهام 2 و تجهیزات درج شده در شماره گروه‌های 5 و 6 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 05 | کنتور تک‌فاز دیجیتالی و متعلقات |
| 06 | کنتور سه‌فاز دیجیتالی اتصال مستقیم و متعلقات |
| 07 | کنتور سه‌فاز دیجیتالی اتصال غیرمستقیم و متعلقات |
| 08 | کنتور سه‌فاز دیجیتالی ولتاژ اولیه و متعلقات |
| 09 | تجهیزات قرائت از راه دور |
| 11 | مولتی‌متر و ثبات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور تک‌فاز دیجیتالی چند تعرفه معمولی. |  | ۱۵۰۵۰۲ |
|  |  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور تک‌فاز دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS. |  | ۱۵۰۵۰۳ |
|  |  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | قاب انواع کنتور تک‌فاز دیجیتالی چند تعرفه. |  | ۱۵۰۵۰۵ |
|  |  | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور تک فاز دیجیتال چند تعرفه هوشمند ریلی. |  | ۱۵۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور سه‌فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه معمولی. |  | ۱۵۰۶۰۱ |
|  |  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور سه‌فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با ماژول GPRS. |  | ۱۵۰۶۰۲ |
|  |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | قاب انواع کنتور سه‌فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه. |  | ۱۵۰۶۰۴ |
|  |  |  | عدد | کنتور سه‌فاز اتصال غیر‌مستقیم دیجیتالی چند تعرفه ۱-۱۰ آمپر، ۲۳۰٫۴۰۰×۳ ولت. |  | ۱۵۰۷۰۱ |
|  |  | ۵۷,۷۹۰,۰۰۰ | عدد | کنتور سه‌فاز اتصال غیرمستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند ۱-۱۰ آمپر، ۲۳۰٫۴۰۰×۳ ولت با ماژول GPRS و کلاس دقت اندازه‌گیری ۰٫۵ جهت توان اکتیو. |  | ۱۵۰۷۰۲ |
|  |  |  | عدد | کنتور سه‌فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه ۱-۱۰ آمپر، ۵۷٫۷٫۱۰۰×۳ ولت و کلاس دقت اندازه‌گیری ۰٫۵ جهت توان اکتیو. |  | ۱۵۰۸۰۱ |
|  |  |  | عدد | کنتور سه‌فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه ۱-۱۰ آمپر، ۵۷٫۷٫۱۰۰×۳ ولت و کلاس دقت اندازه‌گیری ۰٫۲ جهت توان اکتیو. |  | ۱۵۰۸۰۲ |
|  |  | ۹۱,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتور سه‌فاز ولتاژ اولیه دیجیتالی چند تعرفه هوشمند ۱-۱۰ آمپر، ۵۷٫۷٫۱۰۰×۳ ولت با ماژول GPRS و کلاس دقت اندازه‌گیری ۰٫۵ جهت توان اکتیو. |  | ۱۵۰۸۰۳ |
|  |  |  | عدد | جمع‌کننده اطلاعات ماژول‌های PLC با مودم GPRS داخلی (DCU). |  | ۱۵۰۹۰۵ |
|  |  | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مودم کنتورهای هوشمند |  | ۱۵۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | مولتی‌متر دیجیتال. |  | ۱۵۱۱۰۱ |
|  |  | ۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | ثبات پارامترهای الکتریکی با کلاس دقت ۰٫۵ با قابلیت اندازه‌گیری تاریخ، زمان، توان‌ها، انرژی‌های اکتیو، راکتیو و ظاهری، جریان فازها و نول، ولتاژ هر فاز و نول و ضریب توان هر فاز. |  | ۱۵۱۱۰۲ |

# فصل شانزدهم. قطع‌کننده‌های شبکه فشار متوسط هوایی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه 4 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. هیچ‌یک از تجهیزات قطع‌کننده درج شده در ردیف‌های این فصل، شامل ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه کننده و متعلقات آن نمی‌باشند و در صورت کاربرد، بهای آن‌ها باید با استفاده از ردیف‌های مربوطه در این فهرست‌بها تعیین شود.

3. هیچ‌یک از تجهیزات قطع‌کننده درج شده در ردیف‌های این فصل، شامل تابلو کنترل‌کننده و کابل رابط آن نمی‌باشد و در صورت کاربرد، بهای آن‌ها باید با استفاده از ردیف‌های مربوطه در این فهرست‌بها تعیین شود.

4. تمام ریکلوزرهای درج شده در این فصل دارای عایق قطع‌کننده از نوع خلاء می‌باشند. ولی عایق محیط قطع می‌تواند از نوع گاز یا عایق جامد باشد و بابت تغییر نوع عایق محیط قطع، هزینه‌‌ای لحاظ نمی‌گردد.

5. در بهای ردیف های سکسیونر، سکشنالایزر و ریکلوزر بهای سکوی مورد نیاز جهت نصب و سایر متعلقات آن به طور کامل لحاظ شده است .

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 04 | سکسیونر گازی و متعلقات |
| 06 | سکشنالایزر و متعلقات |
| 07 | دژنکتور هوایی و متعلقات |
| 08 | اتوریکلوزر و متعلقات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر بدون قابلیت اتوماسیون (بدون موتور، سنسور‌ ولتاژ و ترانسفورماتور جریان) جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۴۰۱ |
|  |  | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر بدون قابلیت اتوماسیون (بدون موتور، سنسور ولتاژ و ترانسفورماتور جریان) جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۴۰۲ |
|  |  | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر با قابلیت اتوماسیون (باموتور ،سنسور و ترانسفورماتور جریان) بدون تابلو کنترل‌کننده و مودم جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۴۰۳ |
|  |  | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکسیونر سه‌فاز هوایی از نوع گازی قابل قطع زیر بار ۶۳۰ آمپری با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر با قابلیت اتوماسیون (باموتور ،سنسور و ترانسفورماتور جریان) بدون تابلو کنترل‌کننده و مودم جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۴۰۴ |
|  |  | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | تابلو کنترل‌کننده سکسیونر با تجهیزات اتوماسیون (RTU و...) و کابل رابط بدون مودم. |  | ۱۶۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکشنالایزر سه‌فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی - شمارشی بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | سکشنالایزر سه‌فاز هوایی از نوع گازی با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپری اتوماتیک با کنترل جریانی - شمارشی بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو کنترل‌کننده سکشنالایزر با کابل رابط بدون مودم. |  | ۱۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دژنکتور هوایی سه‌فاز از نوع گازی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دژنکتور هوایی سه‌فاز از نوع گازی ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۷۰۲ |
|  |  | ۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دژنکتور هوایی سه‌فاز هوایی از نوع خلا ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۷۰۳ |
|  |  | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | دژنکتور هوایی سه‌فاز هوایی از نوع خلا ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۷۰۴ |
|  |  | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوریکلوزر سه‌فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۸۰۱ |
|  |  | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوریکلوزر سه‌فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۲٫۵ کیلو‌آمپر بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۶۰۸۰۲ |
|  |  | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوریکلوزر سه‌فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۸۰۳ |
|  |  | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | اتوریکلوزر سه‌فاز هوایی از نوع خلا با جریان نامی حداقل ۶۳۰ آمپر با قدرت قطع ۱۲٫۵ کیلو‌آمپر بدون احتساب تابلو کنترل‌کننده جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۶۰۸۰۴ |
|  |  | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو کنترل‌کننده ریکلوزر با کابل رابط بدون مودم. |  | ۱۶۰۸۰۵ |

# فصل هفدهم. تجهیزات اتوماسیون، کنترل و حفاظت

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای پایانه راه دور(RTU)، رله‌ی ثانویه و نشان‌گر خطای شبکه هوایی باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام مودم‌های رادیویی درج شده در ردیف‌های این فصل باید براساس استانداردهای ETSI یاFCC  ساخته شده باشند.

3. تمام ترانسدیوسرهای درج شده در ردیف‌های این فصل باید براساس استاندارد EN60688 ساخته شده باشند.

4. نشان‌گر ولتاژ درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد IEC61958 ساخته شده باشند. این تجهیز به صورت بصری وجود ولتاژ را در تابلو نشان می‌دهد و استفاده از آن به همراه مقره خازنی در کلیه سلول‌های فشار متوسط AIS به جز سلول اندازه‌گیری الزامی است و در صورت استفاده از ردیف‌ سلول فشار متوسط AIS کامل (گروه7 فصل24)، بابت آن و مقره خازنی، هزینه‌ا‌ی لحاظ نمی‌گردد.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | پایانه‌ راه دور (RTU) و متعلقات |
| 02 | ترانسدیوسر |
| 03 | فیبر نوری و متعلقات |
| 04 | مودم‌ و متعلقات |
| 05 | رله‌ |
| 06 | نشانگر ولتاژ و خطا |
| 07 | منبع تغذیه و متعلقات |
| 08 | رگلاتور بانک خازنی، ساعت فرمان و سایر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹۶,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی دیجیتال RTU با ۸ عدد ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۳۵,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی دیجیتال RTU با ۱۶ عدد ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی آنالوگ AC جریان RTU با ۴ کانال ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۴۱,۶۸۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی آنالوگ AC جریان RTU با ۶ کانال ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی آنالوگ AC ولتاژ RTU با ۴ کانال ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی آنالوگ DC جریان RTU با ۴ کانال ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت ورودی آنالوگ DC ولتاژ RTU با ۴ کانال ورودی. |  | ۱۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۰۲,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | کارت خروجی دیجیتال RTU با ۴ عدد خروجی. |  | ۱۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۲۵,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | کارت خروجی دیجیتال RTU با ۸ عدد خروجی. |  | ۱۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت CPU جهت RTU. |  | ۱۷۰۱۱۰ |
|  |  |  | عدد | کارت منبع تغذیه RTU با ورودی AC. |  | ۱۷۰۱۱۱ |
|  |  |  | عدد | کارت منبع تغذیه RTU با ورودی DC. |  | ۱۷۰۱۱۲ |
|  |  | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | RTU کامپکت با حداقل ۸ ورودی دیجیتال و ۴ خروجی دیجیتال. |  | ۱۷۰۱۱۳ |
|  |  |  | عدد | کارت مودم GPRS. |  | ۱۷۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت مودم 3G. |  | ۱۷۰۱۱۵ |
|  |  | ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت مودم LTE. |  | ۱۷۰۱۱۶ |
|  |  | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کارت ماژول ارتباطی RTU. |  | ۱۷۰۱۱۷ |
|  |  |  | عدد | ساب رک RTU با حداکثر ۵ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هر‌گونه کارت. |  | ۱۷۰۱۱۸ |
|  |  |  | عدد | ساب رک RTU با ۶ تا ۱۰ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هرگونه کارت. |  | ۱۷۰۱۱۹ |
|  |  |  | عدد | ساب رک RTU با ۱۱ تا ۱۶ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هرگونه کارت. |  | ۱۷۰۱۲۰ |
|  |  | ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | ترانسدیوسر با یک ورودی ولتاژ و یک خروجی ولتاژ یا جریان. |  | ۱۷۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسدیوسر با سه ورودی ولتاژ و سه خروجی ولتاژ یا جریان. |  | ۱۷۰۲۰۲ |
|  |  | ۵۹,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | ترانسدیوسر با یک ورودی جریان و یک خروجی ولتاژ یا جریان. |  | ۱۷۰۲۰۳ |
|  |  | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | ترانسدیوسر با سه ورودی جریان و سه خروجی ولتاژ یا جریان. |  | ۱۷۰۲۰۴ |
|  |  |  | متر | کابل فیبر نوری ۱۲ کور SM از نوع هوایی ADSS. |  | ۱۷۰۳۰۱ |
|  |  |  | متر | کابل فیبر نوری ۲۴ کور SM از نوع هوایی ADSS. |  | ۱۷۰۳۰۲ |
|  |  |  | متر | کابل فیبر نوری ۱۲ کور SM از نوع زمینی. |  | ۱۷۰۳۰۳ |
|  |  |  | متر | کابل فیبر نوری ۲۴ کور SM از نوع زمینی. |  | ۱۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۱۰۶,۱۳۰,۰۰۰ | عدد | مودم از نوع GPRS. |  | ۱۷۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | مودم از نوع 3G. |  | ۱۷۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مودم از نوع LTE. |  | ۱۷۰۴۰۳ |
|  |  | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مودم رادیویی UHF جهت ایستگاه محلی. |  | ۱۷۰۴۰۶ |
|  |  | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | مودم رادیویی UHF جهت تکرار‌کننده یا ایستگاه مرکزی بدون قابلیت Hot Standby. |  | ۱۷۰۴۰۷ |
|  |  |  | عدد | تضعیف‌کننده رادیویی (Attenuator). |  | ۱۷۰۴۰۸ |
|  |  |  | عدد | مودم رادیویی باند آزاد با فرکانس ۲٫۴ گیگا‌هرتز. |  | ۱۷۰۴۰۹ |
|  |  |  | عدد | آنتن GPRS بیرونی با طول سیم ۱ تا ۵ متر. |  | ۱۷۰۴۱۰ |
|  |  |  | عدد | آنتن GPRS بیرونی با طول سیم ۶ تا ۱۰ متر. |  | ۱۷۰۴۱۱ |
|  |  |  | عدد | آنتن UHF از نوع یاگی از ۶ تا ۹ dBd. |  | ۱۷۰۴۱۲ |
|  |  |  | عدد | آنتن UHF از نوع یاگی از ۱۰ تا ۱۴ dBd. |  | ۱۷۰۴۱۳ |
|  |  |  | عدد | آنتن UHF از نوع امنی. |  | ۱۷۰۴۱۴ |
|  |  |  | عدد | آنتن باند آزاد (۲٫۴ گیگا‌هرتز) از نوع پارابولیک. |  | ۱۷۰۴۱۵ |
|  |  |  | عدد | آنتن باند آزاد (۲٫۴ گیگا هرتز) از نوع امنی. |  | ۱۷۰۴۱۶ |
|  |  |  | عدد | آنتن باند آزاد (۲٫۴ گیگا هرتز) از نوع دیش. |  | ۱۷۰۴۱۷ |
|  |  | ۵۱۵,۰۰۰ | متر | کابل مخابراتی کواکسیال RG58. |  | ۱۷۰۴۱۸ |
|  |  |  | متر | کابل مخابراتی کواکسیال RG213. |  | ۱۷۰۴۱۹ |
|  |  |  | متر | کابل مخابراتی هلیاکس ۱٫۲ اینچ. |  | ۱۷۰۴۲۰ |
|  |  |  | متر | کابل مخابراتی هلیاکس ۷٫۸ اینچ. |  | ۱۷۰۴۲۱ |
|  |  |  | عدد | کانکتور تبدیلی کابل هلیاکس به کابل RG. |  | ۱۷۰۴۲۲ |
|  |  |  | عدد | کانکتور کابل مخابراتی. |  | ۱۷۰۴۲۳ |
|  |  |  | عدد | کابل شبکه SFTP از نوع Cat6. |  | ۱۷۰۴۲۵ |
|  |  |  | عدد | کابل شبکه UTP از نوع Cat6. |  | ۱۷۰۴۲۶ |
|  |  |  | متر | کابل رابط جهت ارتباطات سریال بدون کانکتور مربوطه. |  | ۱۷۰۴۳۰ |
|  |  |  | عدد | مبدل RS485 بهRS232 . |  | ۱۷۰۴۳۱ |
|  |  |  | عدد | مبدل اترنت به RS232. |  | ۱۷۰۴۳۲ |
|  |  | ۲۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | رله ثانویه با حفاظت‌های جریانی. |  | ۱۷۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۵۲,۱۶۰,۰۰۰ | عدد | رله ثانویه با حفاظت‌های ولتاژی. |  | ۱۷۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | رله ثانویه با حفاظت‌های ولتاژ و جریان و فرکانس. |  | ۱۷۰۵۰۳ |
|  |  | ۷,۰۵۶,۰۰۰ | عدد | رله کنترل فاز. |  | ۱۷۰۵۰۴ |
|  |  | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | عدد | نشان‌گر ولتاژ. |  | ۱۷۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | نشان‌گر خطای تابلویی با سنسور جریان. |  | ۱۷۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | نشان‌گر خطای تابلویی با ترانسفورماتور جریان. |  | ۱۷۰۶۰۳ |
|  |  |  | عدد | نشان‌گر خطای شبکه هوایی تک‌فاز (فالت‌دتکتور) بدون تجهیزات اتوماسیون و جمع‌کننده اطلاعات. |  | ۱۷۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سری | نشان‌گر خطای شبکه هوایی نصب بر روی فاز (فالت دتکتور) با جمع‌کننده اطلاعات و مودم GSM. |  | ۱۷۰۶۰۵ |
|  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | نشان‌گر خطای شبکه هوایی سه‌فاز نصب روی پایه (فالت‌دتکتور) با مودم GSM. |  | ۱۷۰۶۰۶ |
|  |  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | منبع تغذیه خازنی جهت رله. |  | ۱۷۰۷۰۱ |
|  |  | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | UPS آنلاین ۲۳۰ ولت با ظرفیت حداقل ۱۲۰۰ ولت آمپر. |  | ۱۷۰۷۰۲ |
|  |  |  | عدد | شارژر باطری. |  | ۱۷۰۷۰۳ |
|  |  |  | عدد | باطری اسید سربی ۴۸ ولت ۱۲ آمپر ساعت (DC ) از نوع VRLA. |  | ۱۷۰۷۰۴ |
|  |  |  | عدد | باطری اسید سربی ۱۲ ولت ۲۴ آمپر ساعت (DC) از نوع VRLA. |  | ۱۷۰۷۰۵ |
|  |  |  | عدد | مبدل ولتاژ ۴۸ ولت به ۲۴ ولت DC |  | ۱۷۰۷۰۶ |
|  |  |  | عدد | باطری اسید سربی ۱۲ ولت ۱۸ آمپر ساعت (DC) از نوع VRLA. |  | ۱۷۰۷۰۷ |
|  |  |  | دستگاه | رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه‌ریزی پله‌های خازنی به ترتیب دلخواه بطور کامل دارای ۶ پله. |  | ۱۷۰۸۰۱ |
|  |  |  | دستگاه | رگولاتور خازن نوع الکترونیکی، مجهز به کسینوس فی متر با قابلیت برنامه‌ریزی پله‌های خازنی به ترتیب دلخواه بطور کامل دارای ۱۲ پله. |  | ۱۷۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | عدد | ساعت فرمان نجومی. |  | ۱۷۰۸۰۳ |
|  |  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | فتوسل با حداقل جریان ۶ آمپر. |  | ۱۷۰۸۰۴ |
|  |  | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | ترموستات تابلویی |  | ۱۷۰۸۰۶ |
|  |  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | هیتر تابلویی |  | ۱۷۰۸۰۷ |
|  |  |  | عدد | رطوبت سنج (هیدروستات) تابلویی |  | ۱۷۰۸۰۸ |

# فصل هجدهم. قطعات بتنی و متعلقات

مقدمه

1. هزینه‌ی برآورد شده برای فونداسیون پایه روشنایی شامل خاموت‌ها، بولت و مهره‌ها، لوله پولیکا، بتن و میلگرد می‌باشد و هزینه‌ا‌ی بابت مصالح ساخت لحاظ نمی‌گردد. همچنین قسمت‌های بیرون زده بولت از بتن باید دارای پوشش گالوانیزه گرم و پیچ‌ها رزوه شده باشد.

2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 02 | فونداسیون پایه روشنایی و تابلو |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۶۰×۴۰×۴۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۱ |
|  |  | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۲۰۰×۶۰×۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۲۰×۶۰×۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۳ |
|  |  | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۷۰×۸۰×۶۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۴ |
|  |  | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۳۵×۷۰×۷۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۵ |
|  |  | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۸۰×۶۰×۷۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۶ |
|  |  | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۳۵×۸۰×۸۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۷ |
|  |  | ۶۲,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۲۱۰×۸۰×۸۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۸ |
|  |  | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۲۰×۸۵×۸۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۰۹ |
|  |  | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۶۰×۸۵×۸۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۱۰ |
|  |  | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۹۰×۸۰×۹۵ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۱۱ |
|  |  | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | فونداسیون پایه روشنایی به ابعاد ۱۰۰×۱۱۰×۱۱۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۱۲ |
|  |  |  | عدد | فونداسیون پیش‌ساخته جهت تابلو به طول ۷۰‌‌ تا ۹۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۱۳ |
|  |  |  | عدد | فونداسیون پیش‌ساخته جهت تابلو به طول ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر. |  | ۱۸۰۲۱۴ |

# فصل نوزدهم. مقره‌های سرامیکی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات ذکر شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | مقره‌ سوزنی |
| 02 | مقره‌ بشقابی |
| 03 | مقره‌ مهار و چرخی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۱۹۰۱۰۱ |
|  |  | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۱۹۰۱۰۲ |
|  |  | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | عدد | مقره سوزنی سرامیکی رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۱۹۰۱۰۳ |
|  |  | ۷,۰۶۰,۰۰۰ | عدد | مقره بشقابی سرامیکی نوع استاندارد ۷۰ کیلو‌نیوتن. |  | ۱۹۰۲۰۱ |
|  |  |  | عدد | مقره بشقابی سرامیکی نوع مهی ۷۰ کیلو‌نیوتن. |  | ۱۹۰۲۰۲ |
|  |  | ۸۳۰,۰۰۰ | عدد | مقره مهار به طول ۱۰۸ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۱ |
|  |  | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | عدد | مقره مهار به طول ۱۷۱ میلی‌متر. |  | ۱۹۰۳۰۳ |
|  |  | ۱۶۵,۰۰۰ | عدد | مقره چرخی. |  | ۱۹۰۳۰۴ |

# فصل بیستم. فیوزها و کلید فیوزهای فشار ضعیف و متوسط

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات ذکر شده در شماره گروه‌های 1 و 2 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام فیوزهای فشار قوی درج شده در این فصل باید طبق استاندارد IEC60282-1 ساخته شده باشند.

3. تمام فیوزهای چاقویی و پایه فیوزهای مربوطه درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد  INSO3109یا IEC60269 ساخته شده باشند.

4. تمام کلید فیوزهای درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استانداردهای INSO4835-1,3 یا IEC60947-1,3 ساخته شده باشند.

5. در قیمت کلیدهای درج شده دراین فصل قیمت فیوز لحاظ نشده است و در صورت نیاز می‌بایست از ردیف‌های مربوطه استفاده گردد.

6. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | فیوزلینک‌ |
| 02 | کات‌اوت‌ |
| 03 | تیغه‌ جداکننده |
| 04 | فیوز فشار متوسط |
| 05 | پایه فیوز فشار متوسط |
| 06 | پایه فیوز فشار ضعیف |
| 07 | کلید ایزولاتور فشار ضعیف |
| 08 | کلید فیوز فشار ضعیف |
| 09 | فیوز چاقویی |
| 10 | سایر متعلقات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۲۳,۰۰۰ | عدد | فیوز‌لینک ۱ تا ۸ آمپر ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۸۱,۰۰۰ | عدد | فیوز‌لینک ۱۰ تا ۴۰ آمپر ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۱۰۲ |
|  |  | ۸۸۳,۰۰۰ | عدد | فیوز‌لینک ۵۰ تا ۸۰ آمپر ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | فیوز‌لینک ۱۰۰ تا ۱۶۰ آمپر ۲۰ و ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز پلیمری تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۸,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز سرامیکی تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۷,۲۷۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز پلیمری تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۳ |
|  |  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز سرامیکی تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز پلیمری تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۲۰۵ |
|  |  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کات‌اوت فیوز سرامیکی تا ۲۰۰ آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۶ |
|  |  |  | سری | کات‌اوت سه‌فاز قطع هم‌زمان جهت رده ولتاژ ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۷ |
|  |  |  | سری | کات‌اوت سه‌فاز قطع هم‌زمان جهت رده ولتاژ ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۲۰۸ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر پلیمری جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۱ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۲ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر سرامیکی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۳ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری ‌سرامیکی جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر پلیمری جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۵ |
|  |  | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۳۰۶ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر سرامیکی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۳۰۷ |
|  |  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۰۸ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر پلیمری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۳۰۹ |
|  |  | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری پلیمری جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۳۱۰ |
|  |  |  | عدد | تیغه جدا‌کننده تا ۲۰۰ آمپر سرامیکی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۳۱۱ |
|  |  | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | تیغه جدا‌کننده ۶۳۰ آمپری سرامیکی جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۲۰۰۳۱۲ |
|  |  | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | فیوز ۲ تا ۳۲ آمپری HRC جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۴۰۱ |
|  |  | ۸۵,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | فیوز ۴۰ تا ۸۰ آمپری HRC جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت. |  | ۲۰۰۴۰۲ |
|  |  | ۷۰,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | فیوز ۲ تا ۳۲ آمپری HRC جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۴۰۳ |
|  |  | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | فیوز ۴۰ تا ۶۳ آمپری HRC جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت. |  | ۲۰۰۴۰۴ |
|  |  | ۶۴,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز HRC رده ولتاژی ۲۰ کیلوولت جهت نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل و بدون فیوز. |  | ۲۰۰۵۰۱ |
|  |  | ۹۵,۴۵۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز HRC رده ولتاژی ۳۳ کیلوولت جهت نصب در فضای داخل تابلو به طور کامل و بدون فیوز. |  | ۲۰۰۵۰۳ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز تک‌پل ۲۵ آمپر با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت جهت فیوز فشنگی با سایز DII با کلاهک. |  | ۲۰۰۶۰۱ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز تک‌پل ۶۳ آمپر با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت جهت فیوز فشنگی با سایز DIII با کلاهک. |  | ۲۰۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک‌پل (فیوز کریر) ۵۱×۱۴. |  | ۲۰۰۶۰۳ |
|  |  | ۳,۸۲۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک‌پل (فیوز کریر) ۵۸×۲۲. |  | ۲۰۰۶۰۴ |
|  |  | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک‌پل با نول (فیوز کریر) ۵۱×۱۴. |  | ۲۰۰۶۰۵ |
|  |  | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری تک‌پل با نول (فیوز کریر) ۵۸×۲۲. |  | ۲۰۰۶۰۶ |
|  |  | ۵,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه‌پل (فیوز کریر) ۵۱×۱۴. |  | ۲۰۰۶۰۷ |
|  |  | ۱۱,۵۴۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه‌پل (فیوز کریر) ۵۸×۲۲. |  | ۲۰۰۶۰۸ |
|  |  | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه‌پل با نول(فیوز کریر) ۵۱×۱۴. |  | ۲۰۰۶۰۹ |
|  |  | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز فشار ضعیف از نوع سکسیونری سه‌پل با نول (فیوز کریر) ۵۸×۲۲. |  | ۲۰۰۶۱۰ |
|  |  | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک‌پل با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۱ |
|  |  | ۴,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک‌پل با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۲ |
|  |  | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک‌پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۳ |
|  |  | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک‌پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۴ |
|  |  | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه‌پل با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۵ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه‌پل با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۶ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه‌پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۷ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) عمودی سه‌پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۱۸ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) تک‌پل با جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۲۰ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل افقی با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۲۲ |
|  |  |  | عدد | پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل افقی با جریاننامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۶۲۳ |
|  |  | ۹۱۵,۰۰۰ | عدد | کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) تک‌پل ۱۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۲۰۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | عدد | کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) تک‌پل ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۲۰۰۷۰۲ |
|  |  | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | عدد | کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) سه‌پل ۱۶ تا ۳۲ آمپر. |  | ۲۰۰۷۰۳ |
|  |  | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | عدد | کلید ایزولاتور (دیسکانکتور مینیاتوری) سه‌پل ۴۰ تا ۶۳ آمپر. |  | ۲۰۰۷۰۴ |
|  |  | ۱۵,۸۷۶,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز گردان سه‌پل دارای دسته معمولی با جریان نامی ۱۶۰ آمپر بدون احتساب فیوز. |  | ۲۰۰۸۰۱ |
|  |  | ۲۶,۷۱۲,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز گردان سه‌پل دارای دسته معمولی با جریان نامی ۲۵۰ آمپر بدون احتساب فیوز. |  | ۲۰۰۸۰۲ |
|  |  | ۳۲,۷۶۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز گردان سه‌پل دارای دسته معمولی با جریان نامی ۴۰۰ آمپر بدون احتساب فیوز. |  | ۲۰۰۸۰۳ |
|  |  | ۶۰,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز گردان سه‌پل دارای دسته معمولی با جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون احتساب فیوز. |  | ۲۰۰۸۰۴ |
|  |  | ۱۲,۸۹۳,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز افقی سه‌پل با جریان نامی۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۰۹ |
|  |  | ۲۴,۹۰۸,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز افقی سه‌پل با جریان نامی۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۰ |
|  |  | ۳۱,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز افقی سه‌پل با جریان نامی۴۰۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۱ |
|  |  | ۴۶,۳۷۳,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز افقی سه‌پل با جریان نامی۶۳۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۲ |
|  |  | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز هوایی کابل ‌خودنگهدار با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۳ |
|  |  | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی سه‌فاز با جریان نامی۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۴ |
|  |  | ۵۲,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی سه‌فاز با جریان نامی۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۵ |
|  |  | ۶۳,۴۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی سه‌فاز با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۶ |
|  |  | ۷۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی سه‌فاز با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۷ |
|  |  | ۲۸,۵۱۲,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی تک‌فاز با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۸ |
|  |  | ۵۲,۴۸۸,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی تک‌فاز با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۱۹ |
|  |  | ۶۳,۵۴۵,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی تک‌فاز با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۲۰ |
|  |  | ۷۴,۸۴۴,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز عمودی سه‌پل با مکانیزم قطع دستی تک‌فاز با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۲۱ |
|  |  | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلید فیوز هوایی کابل ‌خودنگهدار با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۲۰۰۸۲۲ |
|  |  | ۱,۳۳۷,۰۰۰ | عدد | فیوز کاردی ۶ تا ۲۵ آمپر اندازه صفر صفر. |  | ۲۰۰۹۰۱ |
|  |  | ۱,۳۳۷,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۳۲ تا ۶۳ آمپر اندازه صفر صفر. |  | ۲۰۰۹۰۲ |
|  |  | ۱,۳۳۷,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۸۰ تا ۱۶۰ آمپر اندازه صفر صفر. |  | ۲۰۰۹۰۳ |
|  |  | ۱,۵۶۶,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۲۵ تا ۱۶۰ آمپر اندازه صفر. |  | ۲۰۰۹۰۴ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر اندازه یک. |  | ۲۰۰۹۰۵ |
|  |  | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۳۰۰ تا ۴۰۰ آمپر اندازه دو. |  | ۲۰۰۹۰۶ |
|  |  | ۴,۱۱۸,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۴۲۵ تا ۶۳۰ آمپر اندازه سه. |  | ۲۰۰۹۰۷ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۳۵ تا ۶۳ آمپر اندازه یک. |  | ۲۰۰۹۱۸ |
|  |  | ۲,۰۹۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۸۰ تا ۱۶۰ آمپر اندازه یک. |  | ۲۰۰۹۱۹ |
|  |  | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۸۰ تا ۱۶۰ آمپر اندازه دو. |  | ۲۰۰۹۲۰ |
|  |  | ۲,۹۴۳,۰۰۰ | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۲۰۰ تا ۲۵۰ آمپر اندازه دو. |  | ۲۰۰۹۲۱ |
|  |  |  | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۳۰۰ تا ۴۰۰ آمپر اندازه سه. |  | ۲۰۰۹۲۲ |
|  |  |  | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۵۰۰ تا ۸۰۰ آمپر اندازه چهار. |  | ۲۰۰۹۲۳ |
|  |  |  | عدد | فیوز چاقویی (کاردی) ۱۰۰۰ تا ۱۲۵۰ آمپر اندازه چهار. |  | ۲۰۰۹۲۴ |
|  |  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلید فرمان سلکتوری تابلویی ، از نوع دو حالته(۲ -۱ ) ۱۰ آمپر با حداکثر ولتاژ ۲۴۰ ولـت. |  | ۲۰۱۰۰۱ |

# فصل بیست و یکم. برقگیرها

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه ‌1 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام برقگیرهای هوایی درج شده در این فصل می توانند دارای بدنه از جنس سرامیک یا پلیمر باشند و بابت تغییر جنس بدنه هزینه‌ای لحاظ نمی‌گردد.

3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | برقگیر هوایی |
| 02 | برقگیر تابلویی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۱۱ کیلو‌ولت. |  | ۲۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۲۰ کیلو‌ولت. |  | ۲۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر فشار متوسط هوایی با جریان تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو‌آمپر جهت رده ولتاژی ۳۳ کیلو‌ولت. |  | ۲۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | دیسکانکتور برقگیر فشار متوسط. |  | ۲۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر تابلویی ۱۱ کیلو‌ولت با جریان‌ تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر تابلویی ۲۰ کیلو‌ولت با جریان‌ تخلیه نامی ۵ یا ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۲۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | برقگیر تابلویی ۳۳ کیلوولت با جریان‌ تخلیه‌ نامی ۵ یا ۱۰ کیلوآمپر. |  | ۲۱۰۲۰۳ |
|  |  |  | عدد | برقگیر جهت حفاظت کابل‌های مخابراتی کواکسیال. |  | ۲۱۰۲۲۰ |

# فصل بیست و دوم. تجهیزات کامپوزیت

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای کراس‌آرم‌ها و پایه‌های کامپوزیت باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. قیمت داکت‌ها، مقره‌ها، پیچ‌ها، گلندها، سرسیم‌ها، لیبل‌ها، لولاها، انواع قفل‌های منصوب بر روی بدنه، ترمینال‌ها، چراغ سیگنال، لوازم روشنایی تابلو، پریز، ریل فلزی، صفحات نصب، نگهدارنده درب‌ها (استوپر) و جا‌نقشه‌ای مورد استفاده در تابلو و همچنین هزینه های مربوط به مونتاژ کامل تابلو توسط تولید کننده به صورت سربار در بهای واحد وزن بدنه لحاظ شده است؛ ضمنا ملاک وزن بدنه، وزن تابلو بدون کلیه تجهیزات می‌باشد.

3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | کراس‌آرم‌ و سکو |
| 02 | تابلو و متعلقات |
| 04 | پایه کامپوزیت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۱٫۲ متر از قوطی ۸۰×۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۱٫۲ از قوطی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۱٫۵ متر از قوطی ۸۰×۸۰ میلی‌متر |  | ۲۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۱٫۵ از قوطی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۲ متر از قوطی ۸۰‌×۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۲ از قوطی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۲٫۴ متر از قوطی ۸۰×۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۲٫۴ از قوطی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۳ متر از قوطی ۸۰×۸۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کراس‌آرم کامپوزیت به طول ۳ از قوطی ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | سکو کات‌اوت و برقگیر کامپوزیت به طول ۲٫۴ متر شامل دو عدد ناودانی با ضخامت ۱۰ میلی‌متر. |  | ۲۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | کیلوگرم | بدنه تابلو کامپوزیت. |  | ۲۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | سکو کامپوزیت جهت نصب تابلو کامپوزیت. |  | ۲۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۱۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۷٫۵متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۷٫۵متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۷٫۵متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۷٫۵متر و قدرت نامی ۱۰۰۰کیلوگرم نیرو. |  | ۲۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۲۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۹متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۹متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۴۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۹متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۰۹ |
|  |  | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۹متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۱ |
|  |  | ۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۲متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۲متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۴ |
|  |  | ۵۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۲متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۵ |
|  |  | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۲متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۵متر و قدرت نامی ۲۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۱۹ |
|  |  | ۶۸۸,۳۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۵متر و قدرت نامی ۴۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۲۰ |
|  |  | ۸۱۳,۷۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۵متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۲۱ |
|  |  | ۱,۰۶۸,۸۰۰,۰۰۰ | اصله | پایه کامپوزیت به ارتفاع ۱۵متر و قدرت نامی ۱۰۰۰ کیلوگرمنیرو. |  | ۲۲۰۴۲۳ |

# فصل بیست و سوم. بدنه فلزی تابلوها و تابلوهای فشار ضعیف

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در این فصل باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. پست‌های کیوسکی به صورت یک مجموعه‌ی کامل در این فهرست‌بها لحاظ نشده است و کلیه اجزای آن به صورت ردیف‌های مجزا لحاظ شده است و از این ردیف‌ها برای برآورد یک پست کامل استفاده می‌شود. در ردیف هایی که واحد آن متر مربع می باشد، مساحت وجهی از کیوسک که در تماس با زمین می باشد (زیربنا) محاسبه و به عنوان مقدار درج می گردد.

3. فریم تابلوهای فشار ضعیف درج شده در این فصل ازجنس ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری الکتروستاتیک می‌باشند. چنانچه جنس ورق به گالوانیزه و بدون پوشش رنگ تغییر یابد قیمت ردیف تغییری نخواهد داشت و در صورت تغییر به ورق گالوانیزه و با پوشش رنگ، 10 درصد به بهای ردیف اضافه می‌شود.

4. قیمت داکت‌ها، مقره‌ها، پیچ‌ها، گلندها، سرسیم‌ها، لیبل‌ها، لولاها، انواع قفل‌های منصوب بر روی بدنه، ترمینال‌ها، چراغ سیگنال، لوازم روشنایی تابلو، پریز، ریل فلزی، صفحات نصب، نگهدارنده درب‌ها (استوپر) و جا‌نقشه‌ای مورد استفاده در تابلو و همچنین هزینه های مربوط به مونتاژ کامل تابلو توسط تولید کننده به صورت سربار در بهای واحد وزن بدنه لحاظ شده است. ضمنا ملاک وزن بدنه، وزن تابلو بدون کلیه تجهیزات می‌باشد. همچنین در سلول های فشار متوسط نیز قیمت تمامی موارد ذکر شده، در بهای ردیف دیده شده است.

5. تابلوهای توزیع و شالترهای درج شده در گروه های 4 و 5 فاقد هرگونه تجهیز اندازه گیری از قبیل ترانسفورماتور 
اندازه گیری، ثبات، کنتور و ... می باشند. چنانچه در تابلویی تجهیزات مذکور استفاده گردد، برآورد آن براساس ردیف های مرتبط در سایر فصول فهرست بها انجام می گردد.

6. در ردیف های مربوط به تابلو شالتر منظور از فیوز فیدر هر ورودی یا خروجی تابلو می باشد که در مسیر خود دارای کلید از قبیل کلید فیوزگردان، کلید فیوز افقی و .... است.

7. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | فریم تابلوی فشار ضعیف |
| 02 | سلول‌ فلزی بدون تجهیزات |
| 03 | کیوسک‌ فلزی بدون تجهیزات |
| 04 | تابلو فشار ضعیف پست برای فضای آزاد |
| 05 | تابلو شالتر فشار ضعیف |
| 06 | تابلو اندازه گیری مشترکین دیفاندی پانویه |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | کیلوگرم | فریم فلزی تابلو فشار ضعیف با داکت‌کشی و مقره‌ها ساخته شده با ورق روغنی رنگ شده با رنگ پودری الکتروستایک. |  | ۲۳۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۲۰ کیلو‌ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۳۷٫۵ سانتی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۱ |
|  |  | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۲۰ کیلوولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۲ |
|  |  | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۲۰ کیلوولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۳ |
|  |  | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۳۳ کیلوولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۴ |
|  |  | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۳۳ کیلوولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۱۰۰ سانتی‌متر. |  | ۲۳۰۲۰۵ |
|  |  | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول ۳۳ کیلو‌ولت کامپکت AIS بدون تجهیزات به عرض ۱۵۰ سانتی‌متر . |  | ۲۳۰۲۰۶ |
|  |  | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق رنگ‌ شده بدون تجهیزات جهت پست‌های بدون ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت پست‌های بدون ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت پست‌های بدون ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۳ |
|  |  | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق رنگ شده بدون تجهیزات جهت پست‌های با ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۴ |
|  |  | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق گالوانیزه بدون تجهیزات جهت پست‌های با ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۵ |
|  |  | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | متر مربع | کیوسک فلزی با ورق آلوزینک بدون تجهیزات جهت پست‌های با ترانسفورماتور. |  | ۲۳۰۳۰۶ |
|  |  | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو فشار ضعیف پست جهت نصب در فضای آزاد (توزیع بارانی) با جریان نامی ۱۶۰آمپر دارای دو فیدر خروجی و فیدر روشنایی. |  | ۲۳۰۴۱۰ |
|  |  | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو فشار ضعیف پست جهت نصب در فضای آزاد (توزیع بارانی) با جریان نامی ۲۵۰آمپر دارای سه فیدر خروجی و فیدر روشنایی. |  | ۲۳۰۴۱۵ |
|  |  | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو فشار ضعیف پست جهت نصب در فضای آزاد (توزیع بارانی) با جریان نامی ۴۰۰آمپر دارای ۴ فیدر خروجی و فیدر روشنایی. |  | ۲۳۰۴۲۰ |
|  |  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو فشار ضعیف پست جهت نصب در فضای آزاد (توزیع بارانی) با جریان نامی ۶۳۰آمپر دارای ۴ فیدر خروجی و فیدر روشنایی. |  | ۲۳۰۴۲۵ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلوشالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۱۶۰ آمپر دارای ۳ فیدر. |  | ۲۳۰۵۰۱ |
|  |  | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۱۶۰ آمپر دارای ۴ فیدر. |  | ۲۳۰۵۰۲ |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۲۵۰ آمپر دارای ۳ فیدر. |  | ۲۳۰۵۱۱ |
|  |  | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۲۵۰ آمپر دارای ۴ فیدر. |  | ۲۳۰۵۱۲ |
|  |  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۲۵۰ آمپر دارای ۶ فیدر. |  | ۲۳۰۵۱۳ |
|  |  | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۴۰۰ آمپر دارای ۴ فیدر. |  | ۲۳۰۵۲۱ |
|  |  | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو شالتر فشار ضعیف با جریان نامی ۴۰۰ آمپر دارای ۶ فیدر. |  | ۲۳۰۵۲۲ |
|  |  | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۱۰۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۱ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۱۵۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۲ |
|  |  | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۲۰۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۳ |
|  |  | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۲۵۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۳۰۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۵ |
|  |  | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۴۰۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۶ |
|  |  | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه | تابلو اندازه گیری فشار ضعیف با ترانسفورماتور جریان ۵۰۰٫۵ با کلید اتوماتیک موتور دار |  | ۲۳۰۶۰۷ |

# فصل بیست و چهارم. تابلوهای کمپکت و قطع کننده های تابلویی فشار متوسط

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تابلوهای AIS ،  GISو پست های کیوسکی باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. سکسیونرهای قابل قطع زیر بار درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد IEC62271-103 ساخته شده باشند.

3. دژنکتورهای درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد IEC62271-100 ساخته شده باشند.

4. سکسیونرهای ارت درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد IEC62271-102 ساخته شده باشند. چنانچه این نوع سکسیونر در تابلوهای AIS دارای سکسیونر فیوزدار استفاده شود، باید دارای تحمل اتصال کوتاه 1 تا 3 کیلو‌آمپر باشد و اگر در تابلوهای AIS دارای دژنکتور استفاده گردد باید دارای تحمل اتصال کوتاه 16 تا 20 کیلو‌آمپر باشد.

5. سکسیونرهای فیوزدار درج شده در ردیف‌های این فصل باید طبق استاندارد IEC62271-105 ساخته شده باشند. این سکسیونرها باید مجهز به شانت تریپ و حداقل کنتاکت کمکی 1NO+1NC باشند و هزینه آن در قیمت ردیف دیده شده است.

6. در این فصل تابلوهای کمپکت AIS وGIS  متداول درج شده است. چنانچه در طراحی تابلو تجهیزاتی استفاده گردد که در شرح ردیف نباشد برای برآورد این تجهیزات از سایر ردیف‌های فهرست بها استفاده می‌گردد.

7. تمام تابلوهای فشار متوسط درج شده در این فصل دارای بدنه ازجنس ورق روغنی با پوشش رنگ یا گالوانیزه می‌باشند. حداقل ضخامت ورق برای استراکچر اصلی و درب سلول 2 میلی‌متر است. همچنین قطع‌کننده‌های فشار متوسط آن‌ها فاقد موتور می‌باشند و در صورت نیاز برای موتور باید از ردیف مربوطه در این فصل استفاده شود.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | سکسیونر قابل قطع زیر بار |
| 02 | سکسیونر قابل قطع زیر بارفیوز دار |
| 04 | سکسیونر ارت |
| 05 | متعلقات سکسیونر |
| 06 | دژنکتور ومتعلقات |
| 07 | تابلو کمپکت AIS 20 کیلوولت |
| 08 | تابلو کمپکت AIS 33 کیلوولت |
| 09 | تابلو کمپکت GIS 20 کیلوولت |
| 10 | تابلو کمپکت GIS 33 کیلوولت |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۱۱ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور. |  | ۲۴۰۱۰۱ |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور. |  | ۲۴۰۱۰۲ |
|  |  | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور. |  | ۲۴۰۱۰۳ |
|  |  | ۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۳۳ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون موتور. |  | ۲۴۰۱۰۴ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۱۱ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور. |  | ۲۴۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور. |  | ۲۴۰۲۰۲ |
|  |  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور. |  | ۲۴۰۲۰۳ |
|  |  | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۳۳ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ حداقل کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر بدون احتساب فیوز فشار متوسط و بدون موتور. |  | ۲۴۰۲۰۴ |
|  |  | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر ارت ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱ تا ۳ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۴۰۱ |
|  |  | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر ارت ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ تا ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۴۰۲ |
|  |  | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر ارت ۳۳ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱ تا ۳ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۴۰۳ |
|  |  | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سکسیونر ارت ۳۳ کیلو‌ولت با قدرت تحمل‌ اتصال ‌کوتاه ۱۶ تا ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۴۰۴ |
|  |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | موتور برای سکسیونر قابل قطع زیر بار با کنتاکت ‌کمکی قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت. |  | ۲۴۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | موتور برای سکسیونر قابل قطع فیوز‌دار با کنتاکت کمکی قطع و وصل و ارت با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت. |  | ۲۴۰۵۰۲ |
|  |  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | بوبین شنت سکسیونر فیوز‌دار ۲۴ تا ۲۳۰ ولت. |  | ۲۴۰۵۰۳ |
|  |  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کنتاکت کمکی قطع سکسیونر فیوز‌دار ۲۴ تا ۲۳۰ ولت. |  | ۲۴۰۵۰۴ |
|  |  | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۱۱ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۱ |
|  |  | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۲۰ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۲ |
|  |  | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۲۰ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۳ |
|  |  | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور گازی ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۳۳ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۱۱ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۵ |
|  |  | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۲۰ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۶ |
|  |  | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۲۰ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۷ |
|  |  | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۳۳ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۸ |
|  |  | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | دژنکتور خلا ثابت (فیکس یا غیر‌کشویی) ۳۳ کیلو‌ولت ۶۳۰ آمپری با حداقل جریان قطع اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر. |  | ۲۴۰۶۰۹ |
|  |  |  | عدد | موتور برای دژنکتور با کنتاکت کمکی قطع و وصل با ولتاژ نامی ۲۴ تا ۲۳۰ ولت. |  | ۲۴۰۶۱۰ |
|  |  | ۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر به عرض ۳۷٫۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۱ |
|  |  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلو‌ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر به عرض ۳۷٫۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۲ |
|  |  | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلو‌ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۳ |
|  |  | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلو‌ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلوآمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۴ |
|  |  | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC به عرض ۳۷٫۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۵ |
|  |  | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلو‌ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC به عرض ۳۷٫۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۶ |
|  |  | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۷ |
|  |  | ۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلو‌ولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه ۲۰کیلوآمپر و جریان نامی۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۸ |
|  |  | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۲۰کیلوولت با قدرت قطع ۱۶کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر و بدون موتور با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۰۹ |
|  |  | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۰ |
|  |  | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۱ |
|  |  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلو‌ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۲۰ کیلو‌آمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۲ |
|  |  | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۱۶کیلوآمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۳ |
|  |  | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر و جریان ‌نامی۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۴ |
|  |  | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۵ |
|  |  | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۱۶ |
|  |  | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۷۱۷ |
|  |  | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۷۱۸ |
|  |  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلوولت با قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۷۱۹ |
|  |  | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۲۰ کیلو ولت با قدرت قطع ۲۰ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی به عرض ۷۵ سانتی‌متر (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۷۲۰ |
|  |  | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کامپکت AIS باس‌رایزر با شمش‌کشی‌های مربوطه به عرض ۵۰ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۲۱ |
|  |  | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول اندازه‌گیری ۲۰ کیلوولت کمپکت AIS بدون CT, PT با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های مربوطه به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۷۲۲ |
|  |  | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلو ولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار ۳۳ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی۶۳۰ آمپر به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۸۰۱ |
|  |  | ۲,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۳۳ کیلوولت با قدرت تحمل اتصال کوتاه حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل. بدون احتساب فیوز HRC. |  | ۲۴۰۸۰۲ |
|  |  | ۴,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۳۳ کیلوولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی. |  | ۲۴۰۸۰۳ |
|  |  | ۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۳۳ کیلوولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان ‌نامی۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی. |  | ۲۴۰۸۰۴ |
|  |  | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۳۳ کیلوولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان حفاظتی. |  | ۲۴۰۸۰۵ |
|  |  | ۶,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۳۳ کیلوولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی۶۳۰ آمپر با سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی بالادست دژنکتور و دارای سکسیونر ارت جداگانه سرکابل, بدون رله و بدون ترانس جریان. |  | ۲۴۰۸۰۶ |
|  |  | ۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور SF6 و ۳۳ کیلوولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلوآمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس‌ جریان حفاظتی (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۸۰۷ |
|  |  | ۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع AIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا و ۳۳ کیلو‌ولت با قدرت قطع حداقل ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ۲ عدد سکسیونر SF6 سه‌وضعیتی ارت‌دار در طرفین دژنکتور بدون رله و بدون ترانس ‌جریان حفاظتی (باس کوپلر). |  | ۲۴۰۸۰۸ |
|  |  | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت AIS باس‌رایزر با شمش‌کشی‌های مربوطه به عرض ۷۵ سانتی‌متر. |  | ۲۴۰۸۰۹ |
|  |  | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول اندازه‌گیری ۳۳ کیلوولت کمپکت AIS بدون CT, PT با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های مربوطه. |  | ۲۴۰۸۱۰ |
|  |  | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۴۰۹۰۱ |
|  |  | ۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۲۰ کیلوولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت. بدون احتساب فیوز HRC. |  | ۲۴۰۹۰۲ |
|  |  | ۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور سه‌وضعیتی SF6 و ۲۰ کیلوولت با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. |  | ۲۴۰۹۰۳ |
|  |  | ۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا ۲۰ کیلوولت و بدون موتور با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر و دارای سکسیونر ارت با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. |  | ۲۴۰۹۰۴ |
|  |  | ۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۲۰ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور سه‌وضعیتی SF6 و ۲۰‌کیلوولت با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۲۰۰ آمپر با ترانسفورماتور‌‌ جریان و رله ثانویه (جهت فیدر ترانسفورماتور). |  | ۲۴۰۹۰۵ |
|  |  | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول اندازه گیری ۲۰ کیلوولت کمپکت AIS بدون CT, PTبا شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های مربوطه مناسب جهت قرار گرفتن در کنار تابلو GIS. |  | ۲۴۰۹۰۶ |
|  |  | ۳,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 سه‌وضعیتی ۳۳ کیلوولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۲۴۱۰۰۱ |
|  |  | ۳,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با سکسیونر قابل قطع زیر بار SF6 فیوزدار سه‌وضعیتی ۳۳کیلوولت با حداقل قدرت تحمل اتصال کوتاه ۱۶ کیلو‌آمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر دارای سکسیونر ارت. بدون احتساب فیوز HRC. |  | ۲۴۱۰۰۲ |
|  |  | ۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور سه‌وضعیتی SF6 و ۳۳ کیلوولت با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلو آمپر و جریان ‌نامی ۶۳۰ آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. |  | ۲۴۱۰۰۳ |
|  |  | ۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور خلا ۳۳ کیلوولت و بدون موتور با حداقل قدرت قطع ۱۶ کیلوآمپر و جریان نامی ۶۳۰ آمپر و دارای سکسیونر ارت با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه. |  | ۲۴۱۰۰۴ |
|  |  | ۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول کامل ۳۳ کیلوولت کمپکت از نوع GIS با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های لازم با دژنکتور سه‌وضعیتی SF6 و ۳۳ کیلوولت با حداقل قدرت قطع ۱۶‌ کیلوآمپر و جریان نامی ۲۰۰ آمپر با ترانسفورماتور جریان و رله ثانویه (جهت فیدر ترانسفورماتور). |  | ۲۴۱۰۰۵ |
|  |  | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | سلول اندازه‌گیری ۳۳ کیلو‌ولت کمپکت AIS بدون بدون CT, PT با شمش‌کشی و سیم‌کشی‌های مربوطه مناسب جهت قرار گرفت در کنار تابلو GIS. |  | ۲۴۱۰۰۶ |

# فصل بیست و پنجم. تجهیزات مسی

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز هادی‌های مسی بدون روکش باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. الکترود ارت درج شده در این فصل باید براساس استاندارد IEC62561 ساخته شده باشد.

3. به منظورسهولت دسترسی به ردیف‌های موردنیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | هادی مسی |
| 02 | شینه مسی |
| 03 | کابلشو و دوراهه مسی |
| 04 | کلمپ مسی |
| 05 | صفحه ارت و متعلقات |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | کیلو گرم | هادی مسی بدون روکش فشار ضعیف با هر سطح مقطع. |  | ۲۵۰۱۰۱ |
|  |  | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | کیلو گرم | شینه مسی بدون‌ رنگ. |  | ۲۵۰۲۰۱ |
|  |  | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | کیلو گرم | شینه مسی بدون رنگ با شرینگ حرارتی ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۲۵۰۲۰۲ |
|  |  | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | کیلو گرم | شینه مسی بدون رنگ قلع اندود با شرینگ حرارتی ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد. |  | ۲۵۰۲۰۳ |
|  |  | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | کیلو گرم | شینه مسی با رنگ نسوز اپوکسی کوره‌ای با خاصیت عایقی. |  | ۲۵۰۲۰۴ |
|  |  | ۲۸۶,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۰۴ |
|  |  | ۱,۰۳۸,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا۱۸۵ میلی متر مربع. |  | ۲۵۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۳۹۴,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) مسی پرسی جهت سیم یا کابل باسطح مقطع ۲۴۰ تا۳۰۰ میلی متر مربع. |  | ۲۵۰۳۰۶ |
|  |  | ۳۵,۰۰۰ | عدد | کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع کمتراز ۱۰میلیمتر مربع. |  | ۲۵۰۳۰۷ |
|  |  | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۴۰۰میلیمتر مربع. |  | ۲۵۰۳۰۸ |
|  |  | ۳,۰۰۰ | عدد | سر سیم مسی به مقطع ۱٫۵ تا ۲٫۵ در انواع مختلف. |  | ۲۵۰۳۰۹ |
|  |  | ۷,۰۰۰ | عدد | سر سیم مسی به مقطع ۴ تا ۶ در انواع مختلف. |  | ۲۵۰۳۱۰ |
|  |  | ۷۲,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۰۶,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۲ |
|  |  | ۱۵۷,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۳ |
|  |  | ۲۷۱,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۴ |
|  |  |  | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۵ |
|  |  | ۵۸۶,۰۰۰ | عدد | کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۶ |
|  |  | ۶۷۳,۰۰۰ | عدد | کابلشو مسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۷ |
|  |  | ۸۰۸,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۸ |
|  |  | ۱,۰۱۳,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۱۹ |
|  |  | ۱,۳۷۳,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۲۰ |
|  |  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۲۱ |
|  |  | ۲,۸۳۵,۰۰۰ | عدد | کابلشومسی قلع اندود جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۳۲۲ |
|  |  |  | عدد | کلمـپ مسی، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۱۶ تا ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | کلمـپ مسی، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۵۰ تا۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | کلمـپ مسی، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۹۵ تا۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۵۰۴۰۵ |
|  |  | ۴۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ شکاف‌دار مسی نمره ۱۶ تا ۳۵. |  | ۲۵۰۴۰۶ |
|  |  | ۶۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ شکاف‌دار مسی نمره ۵۰ تا ۷۰. |  | ۲۵۰۴۰۷ |
|  |  | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ شکاف‌دار مسی نمره ۹۵ تا ۱۲۰. |  | ۲۵۰۴۰۸ |
|  |  | ۷,۴۸۰,۰۰۰ | کیلو گرم | صفحه ارت مسی. |  | ۲۵۰۵۰۱ |
|  |  | ۱۵۵,۰۰۰ | عدد | کلمپ ارت. |  | ۲۵۰۵۰۲ |

# فصل بیست و ششم. یراق آلات آلومینیومی

مقدمه

1.مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز تجهیزات درج شده در گروه های 1 تا 4 و 6 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. تمام کانکتورهای مورد استفاده در شبکه‌های بدون روکش درج شده در این فصل باید براساس استاندارد IEC61238 ساخته شده باشند.

3. تمام یراق‌آلات کششی و آویزی شبکه‌های بدون روکش باید براساس استاندارد IEC61284 ساخته شده باشند.

4. تمام کانکتورهای عایقی دندانه‌دار جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف درج شده در این فصل، باید امکان نصب کابل مسی نیز به عنوان هادی اصلی یا هادی انشعاب را داشته باشند.

5. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | یراق‌آلات و متعلقات آلومینیومی شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعیف |
| 02 | یراق‌آلات و متعلقات آلومینیومی شبکه بدون روکش فشار متوسط |
| 03 | یراق‌آلات و متعلقات آلومینیومی شبکه روکشدار فشار متوسط |
| 04 | یراق‌آلات و متعلقات آلومینیومی شبکه کابل فاصله‌دار |
| 05 | یراق‌آلات و متعلقات آلومینیومی شبکه کابل خودنگهدار فشار متوسط |
| 06 | کابلشو، دو‌راهه و بوش |
| 07 | یراق آلات و متعلقات آلومینیومی فیبر نوری |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار (ارتباط خط طرح فرانسوی) جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع بدون مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۰۱ |
|  |  |  | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار انشعاب مشترکین جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۶ تا ۳۵ میلی‌متر مربع بدون مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۰۲ |
|  |  | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار (ارتباط خط طرح فرانسوی) جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع با مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۰۳ |
|  |  | ۷۳۳,۰۰۰ | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار انشعاب مشترکین جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۶ تا ۳۵ میلی‌متر مربع با مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۰۴ |
|  |  | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | عدد | رابط (۱ به ۲) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه‌دار. |  | ۲۶۰۱۰۵ |
|  |  | ۲,۳۱۲,۰۰۰ | عدد | رابط (۱ به ۴) انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه‌دار. |  | ۲۶۰۱۰۶ |
|  |  | ۱,۱۶۸,۰۰۰ | عدد | کلمپ بی‌متال ۳۵ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۱۰۸ |
|  |  | ۱,۲۸۳,۰۰۰ | عدد | کلمپ بی ‌متال ۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۱۰۹ |
|  |  | ۲,۵۹۸,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه‌ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر ۳۵، ۵۰ و ۷۰. |  | ۲۶۰۱۱۰ |
|  |  | ۲,۵۰۷,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف از نوع گوه‌ای با بدنه آلومینیوم جهت مسنجر ۱۶ و ۲۵. |  | ۲۶۰۱۱۱ |
|  |  | ۲,۳۷۶,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی پیچی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت مسنجر ۱۶ و ۲۵. |  | ۲۶۰۱۱۲ |
|  |  | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار ضعیف. |  | ۲۶۰۱۱۳ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | عدد | وینچ کلمپ. |  | ۲۶۰۱۱۴ |
|  |  |  | عدد | کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل خودنگهدار ۱۶ تا ۹۵ میلی متر مربع و هادی فرعی ۱٫۵ تا ۱۰ میلی متر مربع بدون مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۱۵ |
|  |  | ۴۸۸,۰۰۰ | عدد | کانکتور عایقی دندانه دار روشنایی معابر جهت کابل خودنگهدار ۱۶ تا ۹۵ میلی متر مربع و هادی فرعی ۱٫۵ تا ۱۰ میلی متر مربع با مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۱۶ |
|  |  |  | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار(ارتباط خط طرح فنلاندی) جهتکابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۹۵ میلی‌مترمربع بدون مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۱۷ |
|  |  | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | کانکتور عایقی دندانه‌دار(ارتباط خط طرح فنلاندی) جهتکابل خودنگهدار فشار ضعیف ۱۶ تا ۹۵ میلی‌متر مربع و هادی انشعاب ۱۶ تا ۹۵ میلی‌مترمربع با مهره سربر. |  | ۲۶۰۱۱۸ |
|  |  | ۳,۱۳۶,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم‌گیر) سه‌پیچ. |  | ۲۶۰۲۰۱ |
|  |  | ۳,۸۷۲,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم‌گیر) چهار‌پیچ. |  | ۲۶۰۲۰۲ |
|  |  | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی سیم بدون روکش (سیم‌گیر) پنج‌پیچ. |  | ۲۶۰۲۰۳ |
|  |  | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم‌های هوایی تا حداکثر قطر ۱۸ میلی‌متر و قدرت تحمل نیروی کشش ۴۳۰۰ کیلوگرم. |  | ۲۶۰۲۰۴ |
|  |  | ۲,۶۴۶,۰۰۰ | عدد | کلمـپ آویزی دو پیچه آلومینیومی، جهت سیم‌های هوایی تا حداکثر قطر ۲۰ میلی‌متر و قدرت تحمل نیروی کشش ۶۸۰۰ کیلوگرم. |  | ۲۶۰۲۰۵ |
|  |  | ۳,۶۳۹,۰۰۰ | عدد | کلمـپ آویزی دوپیچه آلومینیومی، جهت سیم‌های هوایی تا حداکثر قطر ۲۹ میلی‌متر و قدرت تحمل نیروی کشش ۶۸۰۰ کیلوگرم. |  | ۲۶۰۲۰۶ |
|  |  | ۹۵۰,۰۰۰ | بسته | سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۰۷ |
|  |  | ۱,۰۳۵,۰۰۰ | بسته | سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۰۸ |
|  |  | ۱,۲۹۸,۰۰۰ | بسته | سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۰۹ |
|  |  | ۱,۷۸۴,۰۰۰ | بسته | سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۰ |
|  |  | ۱,۹۸۲,۰۰۰ | بسته | سیم آرموراد جهت هادی بدون روکش با سطح مقطع نامی ۲۴۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۱ |
|  |  |  | عدد | رکاب آلومینیومی (خط گرم) جهت سیم بدون روکش. |  | ۲۶۰۲۱۲ |
|  |  | ۳,۵۸۴,۰۰۰ | عدد | کلمپ هات‌لاین آلومینیومی (خط گرم). |  | ۲۶۰۲۱۳ |
|  |  | ۶۷۴,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۳۵ تا۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۴ |
|  |  | ۱,۲۲۱,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۳۵ تا۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۵ |
|  |  | ۶۷۴,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۶ |
|  |  | ۱,۶۸۲,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۷ |
|  |  | ۱,۵۲۲,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع دایکاست، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۱۸۵ تا ۲۴۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۸ |
|  |  | ۱,۶۸۲,۰۰۰ | عدد | کلمـپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی از نوع اکسترود، برای سیم‌های هوایی به مقطع ۱۸۵ تا ۲۴۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۱۹ |
|  |  | ۱,۱۱۴,۰۰۰ | عدد | کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی‌متال جهت سیم‌های هوایی به مقطع ۳۵ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۲۲۰ |
|  |  | ۱,۶۳۸,۰۰۰ | عدد | کلمپ هوایی بدون دندانه از نوع فول بی‌متال جهت سیم‌های هوایی به مقطع ۹۵ تا ۲۴۰. |  | ۲۶۰۲۲۱ |
|  |  | ۸۳۲,۰۰۰ | عدد | کلمپ پرسی S یا C شکل آلومینیومی. |  | ۲۶۰۲۲۲ |
|  |  | ۲,۹۲۳,۰۰۰ | عدد | کنکتور ارت موقت (EPD) هادی روکش‌دار. |  | ۲۶۰۳۰۱ |
|  |  | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | جرقه‌گیر هادی روکش‌دار مخصوص مقره سوزنی سرامیکی (PAD). |  | ۲۶۰۳۰۲ |
|  |  | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | جرقه‌گیر هادی روکش‌دار مخصوص مقره سوزنی سیلیکونی (PAD). |  | ۲۶۰۳۰۳ |
|  |  | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | عدد | جرقه‌گیر هادی روکش‌دار مخصوص مقره کششی. |  | ۲۶۰۳۰۴ |
|  |  |  | عدد | تک شاخک تخلیه قوس(APD). |  | ۲۶۰۳۰۵ |
|  |  | ۲,۰۵۳,۰۰۰ | عدد | کانکتور ارتباط دو طرف دندانه‌دار جهت ارتباط هادی روکش‌دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور. |  | ۲۶۰۳۰۶ |
|  |  | ۲,۰۵۳,۰۰۰ | عدد | کانکتور ارتباط یک طرف دانه‌دار جهت ارتباط هادی روکش‌دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور. |  | ۲۶۰۳۰۷ |
|  |  | ۴,۱۷۶,۰۰۰ | عدد | رکاب خط گرم با یک عدد کنکتور دندانه‌دار جهت سیم روکش‌دار. |  | ۲۶۰۳۰۸ |
|  |  | ۷,۲۳۲,۰۰۰ | عدد | رکاب خط گرم با دو عدد کنکتور دندانه‌دار جهت سیم روکش‌دار. |  | ۲۶۰۳۰۹ |
|  |  | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی هادی روکش‌دار از نوع گوه‌ای جهت سطح مقطع ۳۵ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۳۱۰ |
|  |  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی هادی روکش‌دار از نوع گوه‌ای جهت سطح مقطع ۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۳۱۱ |
|  |  | ۱۴,۵۹۲,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی هادی روکش‌دار از نوع گوه‌ای جهت سطح مقطع ۱۵۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۳۱۲ |
|  |  | ۵,۲۹۳,۰۰۰ | عدد | کلمپ آویز غلطکی هادی روکش‌دار. |  | ۲۶۰۳۱۳ |
|  |  | ۷,۴۹۰,۰۰۰ | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش‌دار ۷۰. |  | ۲۶۰۳۱۴ |
|  |  | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش‌دار ۱۲۰. |  | ۲۶۰۳۱۵ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش‌دار ۱۵۰. |  | ۲۶۰۳۱۶ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص هادی روکش‌دار ۱۸۵. |  | ۲۶۰۳۱۷ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۳۵ تا ۵۰ جهت مقره سیلیکونی. |  | ۲۶۰۳۱۸ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۳۵ تا ۵۰ جهت مقره سرامیکی. |  | ۲۶۰۳۱۹ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۷۰ تا ۹۵ جهت مقره سیلیکونی. |  | ۲۶۰۳۲۰ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۷۰ تا ۹۵ جهت مقره سرامیکی. |  | ۲۶۰۳۲۱ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۱۲۰ تا ۱۸۵ جهت مقره سیلیکونی. |  | ۲۶۰۳۲۲ |
|  |  | ۴۶۰,۰۰۰ | عدد | سیم اصله هادی روکش‌دار ۱۲۰ تا ۱۸۵ جهت مقره سرامیکی. |  | ۲۶۰۳۲۳ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله‌دار ۷۰. |  | ۲۶۰۴۰۱ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله‌دار ۱۲۰. |  | ۲۶۰۴۰۲ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله‌دار ۱۵۰. |  | ۲۶۰۴۰۳ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی مخصوص کابل فاصله‌دار ۱۸۵. |  | ۲۶۰۴۰۴ |
|  |  |  | عدد | سیم‌گیر مارپیچی جهت سیم فولادی. |  | ۲۶۰۴۰۵ |
|  |  | ۵۸۵,۰۰۰ | عدد | سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله‌دار هوایی ۷۰. |  | ۲۶۰۴۰۶ |
|  |  | ۵۸۷,۰۰۰ | عدد | سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله‌دار هوایی ۱۲۰. |  | ۲۶۰۴۰۷ |
|  |  | ۵۸۷,۰۰۰ | عدد | سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله‌دار هوایی ۱۵۰. |  | ۲۶۰۴۰۸ |
|  |  | ۵۸۷,۰۰۰ | عدد | سیم اصله کردن مخصوص کابل فاصله‌دار هوایی ۱۸۵. |  | ۲۶۰۴۰۹ |
|  |  | ۴,۶۰۸,۰۰۰ | کیلو گرم | براکت عبوری مخصوص کابل فاصله‌دار از جنس آلومینیوم ریخته‌گری شده. |  | ۲۶۰۴۱۰ |
|  |  | ۳,۸۳۰,۰۰۰ | عدد | رکاب کابل فاصله‌دار. |  | ۲۶۰۴۱۱ |
|  |  | ۳,۹۶۸,۰۰۰ | عدد | کلمپ مسنجر کابل فاصله‌دار. |  | ۲۶۰۴۱۲ |
|  |  | ۳,۰۷۶,۰۰۰ | عدد | کلمپ انگشتی. |  | ۲۶۰۴۱۳ |
|  |  | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | بازوی ضد انحراف کابل فاصله‌دار. |  | ۲۶۰۴۱۴ |
|  |  | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله‌دار. |  | ۲۶۰۴۱۵ |
|  |  | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ زاویه جهت کابل فاصله‌دار. |  | ۲۶۰۴۱۶ |
|  |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط با بدنه آلومینیومی از نوع گوه‌ای با سطح مقطع ۶۰ میلی‌متر. |  | ۲۶۰۵۰۱ |
|  |  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار متوسط. |  | ۲۶۰۵۰۲ |
|  |  |  | عدد | جعبه انشعاب کابل خودنگهدار فشار متوسط بدون احتساب سرکابل. |  | ۲۶۰۵۰۳ |
|  |  | ۱۰۲,۰۰۰ | عدد | کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۱ |
|  |  | ۳۵۸,۰۰۰ | عدد | کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۲ |
|  |  | ۷۰۴,۰۰۰ | عدد | کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۳ |
|  |  | ۴۰۳,۰۰۰ | عدد | کابلشو بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۴ |
|  |  | ۱,۳۴۴,۰۰۰ | عدد | کابلشو بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۵ |
|  |  | ۲,۱۲۸,۰۰۰ | عدد | کابلشو بی‌متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۰۶ |
|  |  | ۱۱۸,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۱۰ |
|  |  | ۳۵۸,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۱۱ |
|  |  | ۷۰۴,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) آلومینیوم پرسی جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۱۲ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | عدد | موف (دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت رشته آلومینیومی با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۱۳ |
|  |  |  | عدد | موف (دوراهه) پرسی کابل خودنگهدار فشار ضعیف جهت رشته آلومینیومی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۱۴ |
|  |  | ۱,۱۲۳,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم‌های آلومینیوم فولاد FOX. |  | ۲۶۰۶۱۵ |
|  |  | ۱,۹۹۴,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم‌های آلومینیوم فولاد MINK. |  | ۲۶۰۶۱۶ |
|  |  | ۲,۲۳۸,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم‌های آلومینیوم فولاد HYENA. |  | ۲۶۰۶۱۷ |
|  |  | ۲,۴۴۲,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم‌های آلومینیوم فولاد WOLF. |  | ۲۶۰۶۱۸ |
|  |  | ۳,۰۵۳,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی با مغزی فولاد جهت سیم‌های آلومینیوم فولاد LYNX. |  | ۲۶۰۶۱۹ |
|  |  | ۶۱۰,۰۰۰ | عدد | بوش‌ اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم‌های آلومینیوم فولاد FOX. |  | ۲۶۰۶۲۰ |
|  |  | ۸۱۳,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم‌های آلومینیوم فولاد MINK. |  | ۲۶۰۶۲۱ |
|  |  | ۱,۰۵۸,۰۰۰ | عدد | بوش‌ اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم‌های آلومینیوم فولاد HYENA. |  | ۲۶۰۶۲۲ |
|  |  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم‌های آلومینیوم فولاد WOLF. |  | ۲۶۰۶۲۳ |
|  |  | ۱,۵۲۸,۰۰۰ | عدد | بوش ‌اسپلایس آلومینیومی بدون مغزی فولاد جهت جمپر سیم‌های آلومینیوم فولاد LYNX. |  | ۲۶۰۶۲۴ |
|  |  |  | عدد | بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۲۷ |
|  |  |  | عدد | بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۲۸ |
|  |  |  | عدد | بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۲۹ |
|  |  |  | عدد | بوش اتوماتیک برای هادی با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۳۰ |
|  |  | ۲,۰۷۲,۰۰۰ | عدد | کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۲۶۰۶۳۱ |
|  |  | ۲,۶۵۲,۰۰۰ | عدد | کابلشو آلومینیوم جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۳۲ |
|  |  | ۲۹۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بی­متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۶ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۰ |
|  |  | ۳۲۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۵ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۱ |
|  |  | ۴۰۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۳۵ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۲ |
|  |  | ۵۴۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بی­متال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۵۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۳ |
|  |  | ۸۰۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۷۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۴ |
|  |  | ۸۵۵,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۹۵ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۵ |
|  |  | ۹۷۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۶ |
|  |  | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۵۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۷ |
|  |  | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۸ |
|  |  | ۱,۹۷۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۲۴۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۴۹ |
|  |  | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | کابلشو فول بیمتال جهت سیم یا کابل با سطح مقطع ۳۰۰ میلی‌مترمربع. |  | ۲۶۰۶۵۰ |
|  |  | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | عدد | کلمپ آویز جهت فیبر نوری. |  | ۲۶۰۷۰۱ |
|  |  | ۳,۶۴۸,۰۰۰ | عدد | سیم آرموراد جهت فیبر نوری. |  | ۲۶۰۷۰۲ |

# فصل بیست و هفتم. خازن‌های فشار ضعیف

مقدمه

1. مشخصات فنی تولید، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون‌های مورد نیاز برای تجهیزات درج شده در شماره گروه‌ 1 باید مطابق با آخرین ویرایش دستورالعمل‌های منتشر شده توسط شرکت توانیر باشد.

2. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | خازن فشار ضعیف خشک |
| 03 | خازن فشار ضعیف روغنی |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۲۰,۷۷۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۴,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۷٫۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۰,۷۷۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۴,۶۵۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۲٫۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۵ |
|  |  | ۳۴,۸۸۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۶ |
|  |  | ۴۲,۶۳۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۷ |
|  |  | ۵۲,۰۸۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۳۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۸ |
|  |  | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۴۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۰۹ |
|  |  | ۷۹,۵۲۰,۰۰۰ | عدد | خازن سه‌فاز از نوع خشک ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال مثلث، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۱۱۰ |
|  |  | ۹۶,۴۲۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۱ |
|  |  | ۱۱۰,۳۶۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۱۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۷,۰۲۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۳ |
|  |  | ۵۴,۲۵۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۲۵ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۴ |
|  |  | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۳۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۵ |
|  |  | ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، با اتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۴۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۶ |
|  |  | ۱۰۱,۳۷۰,۰۰۰ | عدد | خازن صنعتی سه فاز از نوع روغنی ۴۰۰ ولت، ۵۰ هرتز، بااتصال دلتا، مجهز به مقاومت تخلیه بار و به قدرت ۵۰ کیلووار. |  | ۲۷۰۳۰۷ |

# فصل چهل و یکم. عملیات خط گرم

مقدمه

1. عملیات درج شده در این فصل عملیات خط گرم مرتبط با فعالیت‌های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه‌سازی می‌باشد و سایر عملیات‌های خط گرم که در فعالیت‌های دیگر از جمله تعمیر و نگهداری انجام می‌گردد را شامل نمی‌شود.

2.عملیات نصب کابل خود‌نگهدار فشار ضعیف به صورت خط گرم در این فصل درج نشده است و این عملیات با استفاده از ردیف‌های نصب و اضافه‌بهای مربوطه که در فصل عملیات خط سرد وجود دارد برآورد و لحاظ می‌گردد.

3. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | نصب تجهیزات به صورت خط گرم |
| 02 | برکناری تجهیزات به صورت خط گرم |
| 03 | جابجایی در خط گرم |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۵۱,۸۱۸,۰۰۰ | اصله | نصب پایه تا ارتفاع ۱۲ متر در شبکه فشار متوسط (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۱ |
|  |  | ۵۴,۴۱۴,۰۰۰ | اصله | نصب پایه با ارتفاع بیش از ۱۲ متر در شبکه فشار متوسط (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۲ |
|  |  | ۸,۲۳۰,۰۰۰ | عدد | نصب کراس‌آرم با تسمه حایل یا بریس به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۳ |
|  |  | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | عدد | نصب مقره سوزنی همراه با اصلی کردن به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۴ |
|  |  | ۶,۴۷۷,۰۰۰ | عدد | نصب مقره بشقابی با متعلقات برای هر فاز به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۵ |
|  |  | ۱۱,۶۰۲,۰۰۰ | عدد | نصب کات‌اوت فیوز جدید به همراه برقراری جمپرهای ورودی و خروجی به صورت خط گرم . |  | ۴۱۰۱۰۶ |
|  |  | ۵,۶۹۸,۰۰۰ | عدد | نصب برقگیر به همراه برقراری جمپر به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۲,۹۶۷,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی کات‌اوت یا تیغه با تسمه حایل یا بریس به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۸ |
|  |  | ۴,۰۰۲,۰۰۰ | عدد | نصب کاور دائم مقره یا کراس‌‌آرم به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۰۹ |
|  |  | ۷۸,۵۴۶,۰۰۰ | عدد | نصب کلیدهای گازی یا خلا فشار متوسط با بستن کلیه جمپرهای ورودی و خروجی به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۰ |
|  |  | ۳,۸۳۴,۰۰۰ | عدد | نصب نشان‌گر خطا بر روی هر فاز به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۱ |
|  |  | ۳,۰۹۳,۰۰۰ | عدد | بستن رابط هر فاز شبکه (جمپر ارتباط یا جمپر سکشن) از طریق کلمپ یا نیم‌بوش به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۲ |
|  |  | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب بوش پرسی در طول شبکه به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۳ |
|  |  | ۲,۷۱۹,۰۰۰ | عدد | نصب پایه مقره راس تیری به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۴ |
|  |  | ۱۰,۸۴۳,۰۰۰ | عدد | نصب اسپیسر به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۱۱۵ |
|  |  | ۴۱,۷۸۷,۰۰۰ | عدد | برکناری پایه عبوری (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۱ |
|  |  | ۵۱,۰۵۳,۰۰۰ | عدد | برکناری پایه کششی (بدون احتساب کنسول، مقره و سایر تجهیزات) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۲ |
|  |  | ۴,۰۰۲,۰۰۰ | عدد | برکناری کراس‌آرم باتسمه حایل یا بریس به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۳ |
|  |  | ۳,۲۲۹,۰۰۰ | عدد | برکناری مقره سوزنی به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۴ |
|  |  | ۶,۴۴۹,۰۰۰ | عدد | برکناری مقره بشقابی با متعلقات به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۵ |
|  |  | ۱۰,۲۱۰,۰۰۰ | عدد | برکناری کات‌اوت به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۶ |
|  |  | ۵,۸۵۳,۰۰۰ | عدد | برکناری برقگیر و جمپر آن به شبکه به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۷ |
|  |  | ۳,۸۶۶,۰۰۰ | عدد | باز کردن رابط هر فاز شبکه (جمپر انشعاب یا جمپر سکشن) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۸ |
|  |  | ۲,۷۱۹,۰۰۰ | عدد | برکناری پایه مقره راس تیری به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۰۹ |
|  |  | ۸,۲۲۳,۰۰۰ | عدد | برکناری اسپیسر به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۲۱۰ |
|  |  | ۶,۴۴۹,۰۰۰ | عدد | جابجایی سیم هر فاز همراه با مقره بشقابی بر روی پایه کششی به منظور تغییر نوع آرایش شبکه (بدون تعویض کنسول و مقره) به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۳۰۱ |
|  |  | ۸,۹۷۰,۰۰۰ | عدد | ریگلاژ و اصلاح فلش هر فاز شبکه به صورت خط گرم. |  | ۴۱۰۳۰۲ |

# فصل چهل ودوم. نصب تجهیزات به صورت خط سرد

مقدمه

1. کلیه فعالیت‌های درج شده در این فصل بر مبنای انجام به صورت خط سرد و با رعایت فواصل مجاز از خطوط برق‌دار می‌باشد و بهای ردیف‌های این فصل شامل هزینه‌های بارگیری، حمل و باراندازی تجهیزات و مصالح و جابجایی در کارگاه و هزینه‌های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ابزار است و هزینه‌هایی مانند آزمون و مانور شبکه و ... در آن لحاظ نشده است.

2. ردیف‌های نصب پایه‌ها وبرج‌ها درج شده در این فصل بدون در نظر گرفتن چاله‌کنی، نصب فنداسیون یا پر کردن چاله با سنگ لاشه و بتن می‌باشد و برای این موارد می‌بایست از ردیف‌های دیگر این فهرست‌بها یا سایر فهارس‌بها استفاده گردد.

3. در بهای ردیف‌های نصب برج‌های نور هزینه‌ی نصب کلیه متعلقات برج به جز کابل و پروژکتور لحاظ شده است و هزینه نصب کابل و پروژکتورها می‌بایست براساس ردیف‌های دیگر فهرست‌بها برآورد و لحاظ گردد.

4. ردیف‌های کابل‌کشی فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی درج شده در این فصل شامل خواباندن کابل داخل کانال می‌باشد و دیگر فعالیت‌های مورد نیاز برای کابل‌کشی از قبیل کانال‌کنی، پر کردن کانال با ماسه، پهن کردن نوار زرد خطر و چیدن آجر در کانال و... در آن لحاظ نشده است و برای این موارد می‌بایست از ردیف‌های دیگر این فهرست‌بها یا سایر فهارس‌بها استفاده گردد.

5. در صورتی که کابل فشار متوسط داخل کانال اجرا نشود و داخل سینی یا نردبان کابل نصب گردد 30 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد، هزینه‌ی بست‌های استفاده شده به منظور نصب کابل در سینی یا نردبان در این بها لحاظ شده است.

6. در صورتی که کابل فشار متوسط داخل کانال اجرا نشود و داخل لوله نصب گردد 20 درصد به بهای واحد ردیف مربوطه اضافه می‌گردد.

7.در بهای ردیف‌های نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف هوایی هزینه‌ی بست‌های آنتی‌یووی و درپوش انتهایی لحاظ شده است.

8. بهای بست فلزی و روکش ها‌ی حرارتی در کلیه ردیف‌های نصب که نیاز به استفاده از آن می‌باشد لحاظ شده است.

9. در صورتی که تجهیزات داخل کیوسک از قبیل تابلوها و ترانسفورماتور در کارخانه مونتاژ شده باشد و پیمانکار کیوسک کامل را نصب نماید تنها هزینه‌ی نصب کیوسک برآورد و منظور می‌گردد ولی چنانچه هر کدام از تجهیزات داخل کیوسک به صورت جداگانه توسط پیمانکار به محل پروژه منتقل و داخل کیوسک نصب گردد هزینه‌ی نصب آن‌ها می‌بایست به صورت جداگانه و براساس ردیف‌های دیگر این فهرست‌بها تعیین گردد. در ارتباط با تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط که توسط پیمانکار در محل پروژه نصب می گردند، حتی اگر برآورد تابلو با استفاده از چندین ردیف فهرست بها در بخش کالا باشد، تنها هزینه نصب تابلو منظور می‌گردد و در صورتی به تجهیزات داخل تابلو، هزینهی نصب مجزا تعلق می‌گیرد که تجهیز مذکور به صورت جداگانه توسط پیمانکار به محل پروژه منتقل و در داخل تابلو نصب شود.

10. چنانچه تجهیزات درج شده در گروه‌های 1 تا 21 قبلاً نصب شده باشند و توسط پیمانکار برکنار شوند هزینه‌ی برکناری 6/0 برابر ردیف نصب و چنانچه جابجا شوند هزینه‌ی جابجایی آنها 6/1 برابر ردیف نصب می‌باشد. هزینه برکناری و جابجایی تجهیزات شامل سایر گروه‌ها نمی‌شود.

11. در بهای نصب تجهیزات هزینه نصب پیچ و مهره های مورد نیاز دیکسر، دو سر، دم خوکی، هوک دار و ... در نظر گرفته شده است.

12. هزینه نصب کاور کنکتور در دستمزد نصب کنکتور در نظر گرفته شده است.

13. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول صفحه‌ی بعد درج شده است.

جدول‌ شماره‌ و شرح‌ مختصر گروه‌ها

| شماره گروه | شرح مختصر گروه | شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | پایه‌ بتنی و چوبی | 18 | برقگیر، خازن‌ |
| 02 | اترانسفورماتور و پست‌ پدمانتد | 19 | نشان‌گر‌خطای هوایی |
| 03 | کابل‌ مسی فشار متوسط فاقد زره | 20 | کنتور |
| 04 | کابل مسی فشار متوسط زره‌دار | 21 | فنداسیون بتنی |
| 05 | کابل‌ آلومینیومی فشار متوسط فاقد زره | 22 | سرکابل‌ |
| 06 | کابل‌ آلومینیومی فشار متوسط زره‌دار | 23 | مفصل‌ |
| 07 | هادی و کابل فشار متوسط هوایی | 24 | کابلشو، موف‌ و بوش‌ |
| 08 | کابل‌ و هادی‌ مسی فشار ضعیف | 25 | بازو روشنایی و لامپ |
| 09 | کابل‌ و هادی‌ آلومینیومی فشار ضعیف | 26 | تجهیزات تابلوی فشار ضعیف |
| 10 | مقره‌، اسپیسر، کاور و لوله‌ | 27 | تجهیزات تابلوی فشار متوسط |
| 11 | پایه‌ فلزی و برج‌ نور | 28 | تجهیزات اتوماسیون و مخابرات |
| 12 | چراغ‌ خیابانی و پرژکتور | 29 | فیبر‌نوری و متعلقات |
| 13 | تابلو و پست‌ | 30 | متعلقات مقره |
| 14 | کنسول‌ و سکو | 31 | مهار و ارت |
| 15 | تجهیزات شبکه فشار ضعیف | 32 | فنس و ورق آجدار |
| 16 | تجهیزات شبکه فشار متوسط | 33 | پوشش‌ |
| 17 | قطع‌کننده‌ فشار متوسط هوایی و متعلقات |  |  |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۱۵,۸۱۷,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی تا حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۴۲۰۱۰۱ |
|  |  | ۱۶,۰۹۶,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق تا ارتفاع ۹ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر. |  | ۴۲۰۱۰۲ |
|  |  | ۲۳,۸۹۰,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی تا حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۴۲۰۱۰۳ |
|  |  | ۲۵,۹۱۶,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر. |  | ۴۲۰۱۰۴ |
|  |  | ۲۶,۹۱۵,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی تا حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۴۲۰۱۰۵ |
|  |  | ۲۸,۱۸۲,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی ۶۰۰ کیلوگرم نیرو. |  | ۴۲۰۱۰۶ |
|  |  | ۲۹,۱۹۵,۰۰۰ | اصله | نصب پایه بتنی برق با ارتفاع بیش از ۱۲ متر و قدرت نامی ۸۰۰ کیلوگرم نیرو و بیشتر. |  | ۴۲۰۱۰۷ |
|  |  | ۱۳,۶۲۵,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چوبی با ارتفاع حداکثر ۹ متر. |  | ۴۲۰۱۰۸ |
|  |  | ۱۷,۲۲۷,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چوبی با ارتفاع بیش از ۹ متر تا ۱۲ متر. |  | ۴۲۰۱۰۹ |
|  |  | ۱۹,۷۶۸,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چوبی با ارتفاع بیش از ۱۲ متر تا ۱۵ متر. |  | ۴۲۰۱۱۰ |
|  |  | ۲۴,۸۰۹,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چوبی با ارتفاع بیش از ۱۵ متر. |  | ۴۲۰۱۱۱ |
|  |  | ۳,۹۸۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور رزینی تک‌فاز به صورت هوایی. |  | ۴۲۰۲۰۱ |
|  |  | ۱۷,۹۱۶,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز فشار متوسط تا قدرت ۵ کیلوولت آمپر. |  | ۴۲۰۲۰۲ |
|  |  | ۳۵,۸۵۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور روغنی تک‌فاز فشار متوسط با قدرت بیش از ۵ کیلو‌ولت آمپر. |  | ۴۲۰۲۰۳ |
|  |  | ۶۲,۲۸۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور روغنی سه‌فاز به صورت هوایی. |  | ۴۲۰۲۰۴ |
|  |  | ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور سه‌فاز با قدرت کمتر از ۴۰۰ کیلوولت آمپر داخل پست زمینی. |  | ۴۲۰۲۰۵ |
|  |  | ۶۶,۱۵۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور سه‌فاز با قدرت ۴۰۰ تا ۶۳۰ کیلوولت آمپر داخل پست زمینی. |  | ۴۲۰۲۰۶ |
|  |  | ۸۳,۸۶۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور سه‌فاز با قدرت ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر داخل پست زمینی. |  | ۴۲۰۲۰۷ |
|  |  | ۸۷,۷۳۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور سه‌فاز با قدرت ۱۲۵۰ کیلوولت آمپر و بیشتر داخل پست زمینی. |  | ۴۲۰۲۰۸ |
|  |  | ۶۴,۲۷۵,۰۰۰ | دستگاه | نصب پست پد مانتد تا قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر. |  | ۴۲۰۲۰۹ |
|  |  | ۷۵,۹۴۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب پست پد مانتد با قدرت ۳۱۵ تا ۸۰۰ کیلوولت آمپر. |  | ۴۲۰۲۱۰ |
|  |  | ۷۹,۸۱۸,۰۰۰ | دستگاه | نصب پست پد مانتد با قدرت ۱۰۰۰ کیلوولت آمپر و بیشتر. |  | ۴۲۰۲۱۱ |
|  |  | ۸۴,۲۶۴,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتو‌‌ترانسفورماتور سه‌فاز فشار متوسط. |  | ۴۲۰۲۱۲ |
|  |  | ۶۷,۸۲۱,۰۰۰ | دستگاه | نصب اتوبوستر تک‌فاز فشار متوسط. |  | ۴۲۰۲۱۳ |
|  |  | ۳۳,۴۴۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب ترانسفورماتور تمام روغنی ‌اندازه‌گیری ترکیبی جریان و ولتاژ (MOF). |  | ۴۲۰۲۱۴ |
|  |  | ۱۹۸,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۱ |
|  |  | ۲۴۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۲ |
|  |  | ۳۳۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌ رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۳ |
|  |  | ۳۳۰,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۴ |
|  |  | ۴۶۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۵ |
|  |  | ۶۵۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۶ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۷ |
|  |  | ۲۶۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۸ |
|  |  | ۳۶۷,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۰۹ |
|  |  | ۴۷۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۰ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۱ |
|  |  | ۳۶۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۲ |
|  |  | ۵۴۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۳ |
|  |  | ۷۲۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰‌ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۴ |
|  |  | ۲۲۷,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۵ |
|  |  | ۲۸۱,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۶ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۷ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۸ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۱۹ |
|  |  | ۴۵۹,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۲۰ |
|  |  | ۵۸۵,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۲۱ |
|  |  | ۸۰۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۳۲۲ |
|  |  | ۲۲۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۱ |
|  |  | ۳۱۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۲ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۳ |
|  |  | ۴۵۹,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۴ |
|  |  | ۶۴۰,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۵ |
|  |  | ۹۱۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۶ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌‌‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۷ |
|  |  | ۳۱۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۸ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۰۹ |
|  |  | ۴۶۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۰ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۱ |
|  |  | ۵۳۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۲ |
|  |  | ۷۰۸,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۳ |
|  |  | ۱,۰۰۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۴ |
|  |  | ۲۶۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۵ |
|  |  | ۳۴۸,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۶ |
|  |  | ۴۶۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۷ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۸ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۱۹ |
|  |  | ۶۳۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۲۰ |
|  |  | ۹۰۰,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۲۱ |
|  |  | ۱,۰۰۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی مسی با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۴۲۲ |
|  |  | ۱۸۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۱ |
|  |  | ۲۱۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۲ |
|  |  | ۲۶۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۳ |
|  |  | ۳۰۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۴ |
|  |  | ۳۷۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۵ |
|  |  | ۴۷۷,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۶ |
|  |  | ۲۰۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۷ |
|  |  | ۲۲۷,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۸ |
|  |  | ۲۸۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۰۹ |
|  |  | ۳۰۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۰ |
|  |  | ۳۳۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۱ |
|  |  | ۳۶۷,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۶۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۲ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۸۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۳ |
|  |  | ۳۳۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۴ |
|  |  | ۴۱۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۵ |
|  |  | ۵۹۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۶ |
|  |  | ۲۰۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۷ |
|  |  | ۲۶۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۸ |
|  |  | ۳۱۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۱۹ |
|  |  | ۳۳۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۰ |
|  |  | ۳۶۷,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۱ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۶۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۲ |
|  |  | ۴۶۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۸۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۳ |
|  |  | ۴۰۷,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۴ |
|  |  | ۴۶۸,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۵ |
|  |  | ۶۵۴,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت فاقد زره، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۵۲۶ |
|  |  | ۲۱۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۱ |
|  |  | ۲۴۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۲ |
|  |  | ۳۰۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۳ |
|  |  | ۴۶۰,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۴ |
|  |  | ۵۹۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۵ |
|  |  | ۸۰۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل فشار متوسط تا ولتاژ ۱۱ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۶ |
|  |  | ۲۴۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلو‌ولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۷ |
|  |  | ۲۶۴,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۸ |
|  |  | ۳۶۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۰۹ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۰ |
|  |  | ۴۶۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلو ولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۱ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۶۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۲ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۸۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۳ |
|  |  | ۵۳۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۴ |
|  |  | ۶۴۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۵ |
|  |  | ۹۱۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۲۰ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۶ |
|  |  | ۲۶۴,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۷ |
|  |  | ۳۱۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۸ |
|  |  | ۳۶۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۱۹ |
|  |  | ۴۰۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۰ |
|  |  | ۴۶۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۱ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۶۳۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۲ |
|  |  | ۵۸۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، تک‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۸۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۳ |
|  |  | ۶۳۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار،سه‌رشته با هادی آلومینیومی تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۴ |
|  |  | ۷۹۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۵ |
|  |  | ۱,۰۰۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل ۳۳ کیلوولت زره‌دار، سه‌رشته با هادی آلومینیومی با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۶۲۶ |
|  |  | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار ۲۰ کیلوولت تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۷۰۱ |
|  |  | ۱,۳۴۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار ۲۰ کیلوولت با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۰۷۰۲ |
|  |  | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار ۳۳ کیلوولت تا سطح مقطع ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۷۰۳ |
|  |  | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار ۳۳ کیلوولت با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۰۷۰۴ |
|  |  | ۸۱,۴۰۰ | متر | نصب هادی بدون روکش در شبکه فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۰۷۰۵ |
|  |  | ۸۵,۳۰۰ | متر | نصب هادی روکش‌دار CC در شبکه فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۰۷۰۶ |
|  |  | ۸۹,۹۰۰ | متر | نصب هادی روکش‌دار CCT در شبکه فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۰۷۰۷ |
|  |  | ۱۱۱,۰۰۰ | متر | نصب هادی در شبکه فشار متوسط کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۰۷۰۸ |
|  |  | ۹۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۱ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۲ |
|  |  | ۱۴۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۳ |
|  |  | ۲۰۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۸۵ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۴ |
|  |  | ۲۱۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۴۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۵ |
|  |  | ۴۳,۴۰۰ | متر | نصب کابل مسی تک‌رشته شیلددار از نوع NYCY با سطح مقطع ۶ تا ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۶ |
|  |  | ۴۱,۷۰۰ | متر | نصب کابل مسی دو یا سه‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۷ |
|  |  | ۷۷,۹۰۰ | متر | نصب کابل مسی دو‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۴ تا ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۸ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی دو‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۰۹ |
|  |  | ۱۴۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی دو‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۳۵ تا ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۰ |
|  |  | ۶۲,۴۰۰ | متر | نصب کابل مسی سه‌رشته شیلددار از نوع NYCY با سطح مقطع ۶ تا ۱۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۱ |
|  |  | ۲۰۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۲ |
|  |  | ۲۱۹,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۷۰ تا ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۳ |
|  |  | ۳۲۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۴ |
|  |  | ۴۹۶,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی سه و نیم یا چهاررشته از نوع NYY با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۵ |
|  |  | ۷۱,۳۰۰ | متر | نصب کابل مسی چهار یا پنج‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۶ |
|  |  | ۹۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی چهار یا پنج‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۴ تا ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۷ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل مسی چهار یا پنج‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۸ |
|  |  | ۱۴۵,۰۰۰ | متر | نصب کابل مسی پنج‌رشته از نوع NYY با سطح مقطع ۲۵ تا ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۱۹ |
|  |  | ۹۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل کنترل کمتر از ده‌رشته با هر سطح مقطع. |  | ۴۲۰۸۲۰ |
|  |  | ۱۱۵,۵۰۰ | متر | نصب کابل کنترل ده‌رشته و بیشتر با هر سطح مقطع. |  | ۴۲۰۸۲۱ |
|  |  | ۲۹,۱۰۰ | متر | نصب هادی مسی افشان از نوع NYAF با سطح مقطع ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۲۲ |
|  |  | ۳۸,۰۰۰ | متر | نصب هادی مسی افشان از نوع NYAF با سطح مقطع ۴ تا ۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۲۳ |
|  |  | ۵۷,۸۰۰ | متر | نصب هادی مسی افشان از نوع NYAF با سطح مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۸۲۴ |
|  |  | ۸۴,۱۰۰ | متر | نصب هادی بدون روکش در شبکه هوایی فشار ضعیف. |  | ۴۲۰۸۲۵ |
|  |  | ۱۰۶,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۶ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۱ |
|  |  | ۱۲۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۲ |
|  |  | ۱۴۸,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۳ |
|  |  | ۱۸۲,۰۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی تک‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۴ |
|  |  | ۹۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی دو‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۱۶ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۵ |
|  |  | ۱۱۵,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۶ تا ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۶ |
|  |  | ۱۶۳,۰۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۷۰ تا ۹۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۷ |
|  |  | ۲۰۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۸ |
|  |  | ۲۸۳,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی سه و نیم یا چهار‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۰۹ |
|  |  | ۱۱۵,۵۰۰ | متر | نصب کابل آلومینیومی پنج‌رشته از نوع NAYY با سطح مقطع ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۱۰ |
|  |  | ۲۳۱,۰۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف تک‌فاز با سطح مقطع فاز ۱۶ تا ۲۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۱۱ |
|  |  | ۲۶۲,۵۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف تک‌فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۱۲ |
|  |  | ۳۲۴,۵۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع فاز ۳۵ تا ۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۱۳ |
|  |  | ۴۰۱,۵۰۰ | متر | نصب کابل خودنگهدار فشار ضعیف سه‌فاز با سطح مقطع فاز۹۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۰۹۱۴ |
|  |  | ۷۷,۲۰۰ | متر | اضافه‌بها بابت نصب کابل خودنگهدار به صورت خط گرم در کنار شبکه فشار ضعیف بدون روکش برق‌دار. |  | ۴۲۰۹۱۵ |
|  |  | ۴,۵۸۹,۰۰۰ | اصله | اضافه‌بها بابت شاخه زنی درختان به منظور احداث شبکه یا جایگزینی شبکه به ازای هر اصله درخت |  | ۴۲۰۹۱۶ |
|  |  | ۷۰۵,۰۰۰ | عدد | نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی کامپوزیتی. |  | ۴۲۱۰۰۱ |
|  |  | ۶۶۷,۰۰۰ | عدد | نصب انواع مقره سوزنی یا بشقابی سرامیکی. |  | ۴۲۱۰۰۲ |
|  |  | ۲,۷۴۷,۰۰۰ | عدد | نصب انواع اسپیسر کامپوزیتی فشار متوسط. |  | ۴۲۱۰۰۳ |
|  |  | ۷۰۰,۰۰۰ | عدد | نصب اسپیسر فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۰۰۴ |
|  |  | ۲,۵۵۸,۰۰۰ | عدد | نصب فاصله نگهدار عایق (اسپیسر) کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۰۰۵ |
|  |  | ۲۳۶,۵۰۰ | عدد | نصب مقره مهار. |  | ۴۲۱۰۰۶ |
|  |  | ۲۱۲,۰۰۰ | عدد | نصب مقره چرخی. |  | ۴۲۱۰۰۷ |
|  |  | ۲۷۹,۵۰۰ | عدد | نصب انواع کاور دائم. |  | ۴۲۱۰۰۸ |
|  |  | ۱۲۳,۰۰۰ | متر | نصب لوله غیرفلزی تا قطر ۷۵ میلی‌متر. |  | ۴۲۱۰۰۹ |
|  |  | ۲۲۷,۰۰۰ | متر | نصب لوله غیر‌فلزی با قطر بیش از ۷۵ میلی‌متر. |  | ۴۲۱۰۱۰ |
|  |  | ۶۱۷,۰۰۰ | متر | نصب لوله فلزی تا قطر ۷۵ میلی‌متر. |  | ۴۲۱۰۱۱ |
|  |  | ۸۶۶,۵۰۰ | متر | نصب لوله فلزی با قطر بیش از ۷۵ میلی‌متر. |  | ۴۲۱۰۱۲ |
|  |  | ۹,۴۲۰ | متر | نصب لوله خرطومی. |  | ۴۲۱۰۱۳ |
|  |  | ۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | اصله | نصب پایه فولادی با ارتفاع کمتر از ۸ متر. |  | ۴۲۱۱۰۱ |
|  |  | ۱۶,۹۶۶,۰۰۰ | اصله | نصب پایه فولادی با ارتفاع ۸ تا ۱۲ متر. |  | ۴۲۱۱۰۲ |
|  |  | ۱۸,۴۱۲,۰۰۰ | اصله | نصب پایه فولادی با ارتفاع بیش از ۱۲ متر تا ۱۴ متر. |  | ۴۲۱۱۰۳ |
|  |  | ۱۰۱,۵۴۲,۰۰۰ | اصله | نصب برج نور با ارتفاع ۲۰ متر. |  | ۴۲۱۱۰۴ |
|  |  | ۱۱۴,۴۲۸,۰۰۰ | اصله | نصب برج نور با ارتفاع ۲۴ متر. |  | ۴۲۱۱۰۵ |
|  |  | ۱۲۷,۳۱۴,۰۰۰ | اصله | نصب برج نور با ارتفاع ۳۰ متر. |  | ۴۲۱۱۰۶ |
|  |  | ۱۵,۸۱۷,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چدنی فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۱۰۷ |
|  |  | ۲۳,۸۹۰,۰۰۰ | اصله | نصب پایه چدنی فشار متوسط. |  | ۴۲۱۱۰۸ |
|  |  | ۲,۴۱۹,۰۰۰ | عدد | نصب چراغ خیابانی گازی تا ۷۰ وات. |  | ۴۲۱۲۰۱ |
|  |  | ۲,۸۱۵,۰۰۰ | عدد | نصب چراغ خیابانی گازی بیش از ۷۰ وات. |  | ۴۲۱۲۰۲ |
|  |  | ۲,۴۱۹,۰۰۰ | عدد | نصب چراغ خیابانی LED تا توان ۴۵ وات. |  | ۴۲۱۲۰۳ |
|  |  | ۲,۸۲۱,۰۰۰ | عدد | نصب چراغ خیابانی LED با توان بیش از ۴۵ وات. |  | ۴۲۱۲۰۴ |
|  |  | ۱,۹۰۸,۰۰۰ | عدد | نصب پروژکتور جهت برج‌های نور. |  | ۴۲۱۲۰۵ |
|  |  | ۳,۴۰۱,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو با ابعاد کوچکتر از ۶۰×۸۰ سانتی‌متر بر روی دیوار یا پایه. |  | ۴۲۱۳۰۱ |
|  |  | ۱۶,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی اندازه‌گیری مشترکین عادی تا حداکثر ۶ محل نصب کنتور. |  | ۴۲۱۳۰۲ |
|  |  | ۱۹,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی اندازه‌گیری مشترکین عادی با ۷ تا ۱۶ محل نصب کنتور. |  | ۴۲۱۳۰۳ |
|  |  | ۲۳,۱۶۴,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی اندازه‌گیری مشترکین عادی بیش از ۱۶ محل کنتور. |  | ۴۲۱۳۰۴ |
|  |  | ۱۶,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی اندازه‌گیری مشترکین دیماندی. |  | ۴۲۱۳۰۵ |
|  |  | ۱۶,۵۷۶,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی تا ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۱۳۰۶ |
|  |  | ۱۹,۳۲۱,۰۰۰ | عدد | نصب تابلوی توزیع یا شالتر بارانی ۴۰۰ آمپر و بیشتر. |  | ۴۲۱۳۰۷ |
|  |  | ۲۰,۳۵۸,۰۰۰ | عدد | نصب هر سلول تابلو توزیع فشار ضعیف داخل پست. |  | ۴۲۱۳۰۸ |
|  |  | ۲,۷۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی کامپوزیت جهت تابلو. |  | ۴۲۱۳۰۹ |
|  |  | ۳۰,۵۲۷,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوی فشار متوسط AIS. |  | ۴۲۱۳۱۰ |
|  |  | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | سلول | نصب تابلوی فشار متوسط GIS. |  | ۴۲۱۳۱۱ |
|  |  | ۶۸,۸۴۹,۰۰۰ | دستگاه | نصب پست کیوسکی بدون فضا جهت نصب ترانسفورماتور. |  | ۴۲۱۳۱۲ |
|  |  | ۱۲۰,۰۸۲,۰۰۰ | دستگاه | نصب پست کیوسکی با فضا جهت نصب ترانسفورماتور. |  | ۴۲۱۳۱۳ |
|  |  | ۱,۵۶۲,۰۰۰ | عدد | نصب انواع کنسول افقی تا طول ۲٫۵ متر. |  | ۴۲۱۴۰۱ |
|  |  | ۲,۰۱۹,۰۰۰ | عدد | نصب سایر کنسول‌ها. |  | ۴۲۱۴۰۲ |
|  |  | ۴,۴۱۳,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی ترانسفورماتور یک‌طرفه. |  | ۴۲۱۴۰۳ |
|  |  | ۸,۰۲۷,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی ترانسفورماتور به طول ۱٫۸ متر. |  | ۴۲۱۴۰۴ |
|  |  | ۱۰,۶۶۴,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی ترانسفورماتور با طول بیش از ۱٫۸ متر. |  | ۴۲۱۴۰۵ |
|  |  | ۲,۷۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب انواع سکوی کات‌اوت و برقگیر. |  | ۴۲۱۴۰۶ |
|  |  | ۴,۷۲۶,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی مخصوص سرکابل. |  | ۴۲۱۴۰۷ |
|  |  | ۲,۲۱۱,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی خازن فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۱۴۰۸ |
|  |  | ۲,۲۱۱,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی PT هوایی. |  | ۴۲۱۴۰۹ |
|  |  | ۵,۳۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب سکوی فلزی زیر تابلو. |  | ۴۲۱۴۱۰ |
|  |  | ۴۷۶,۵۰۰ | عدد | نصب انواع بریس. |  | ۴۲۱۴۱۱ |
|  |  | ۲۸۷,۰۰۰ | عدد | نصب انواع تسمه حایل کراس‌آرم. |  | ۴۲۱۴۱۲ |
|  |  | ۵۶۰,۰۰۰ | عدد | نصب دستک انشعاب مشترکین. |  | ۴۲۱۵۰۱ |
|  |  | ۳۷۵,۵۰۰ | عدد | نصب وینچ کلمپ. |  | ۴۲۱۵۰۲ |
|  |  | ۴۴۷,۰۰۰ | عدد | نصب صفحه نگهدارنده وینچ. |  | ۴۲۱۵۰۳ |
|  |  | ۶۲۰,۵۰۰ | عدد | نصب انواع جلوبر شبکه مسی یا کابل خودنگهدار. |  | ۴۲۱۵۰۴ |
|  |  | ۵۵۷,۵۰۰ | عدد | نصب انواع راک. |  | ۴۲۱۵۰۵ |
|  |  | ۳۸۱,۵۰۰ | عدد | نصب اتریه. |  | ۴۲۱۵۰۶ |
|  |  | ۸۷,۳۰۰ | عدد | نصب کلمپ شکاف‌دار مسی. |  | ۴۲۱۵۰۷ |
|  |  | ۲۶۵,۵۰۰ | عدد | نصب کانکتور دندانه‌دار یا کلمپ بی‌متال کابل خودنگهدار فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۵۰۸ |
|  |  | ۱۰۵,۵۰۰ | عدد | نصب انواع رابط انشعاب مشترکین. |  | ۴۲۱۵۰۹ |
|  |  | ۳۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۵۱۰ |
|  |  | ۱۷۰,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۵۱۱ |
|  |  | ۴,۶۲۷,۰۰۰ | عدد | نصب کلید فیوز کابل خودنگهدار. |  | ۴۲۱۵۱۲ |
|  |  | ۱۵۳,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ مسی شبکه هوایی. |  | ۴۲۱۵۱۳ |
|  |  | ۳۴۷,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ آویزی دو‌پیچه شبکه هوایی فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۰۱ |
|  |  | ۲۷۹,۰۰۰ | بسته | نصب سیم آرمورد شبکه هوایی بدون روکش. |  | ۴۲۱۶۰۲ |
|  |  | ۲۷۳,۰۰۰ | عدد | نصب رکاب (هات‌لاین) شبکه بدون روکش. |  | ۴۲۱۶۰۳ |
|  |  | ۲۷۳,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ هات‌لاین. |  | ۴۲۱۶۰۴ |
|  |  | ۳۴۷,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ هوایی بدون دندانه آلومینیومی یا فول بی‌متال. |  | ۴۲۱۶۰۵ |
|  |  | ۵۹۳,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ پرسی. |  | ۴۲۱۶۰۶ |
|  |  | ۴۰۵,۰۰۰ | عدد | نصب انواع کانکتور هادی روکش‌دار. |  | ۴۲۱۶۰۷ |
|  |  | ۶۵۱,۵۰۰ | عدد | نصب جرقه‌گیر یا تک‌شاخک تخلیه قوس هادی روکش‌دار. |  | ۴۲۱۶۰۸ |
|  |  | ۴۰۵,۰۰۰ | عدد | نصب رکاب هات‌لاین هادی روکش‌دار با یک عدد کنکتور. |  | ۴۲۱۶۰۹ |
|  |  | ۵۹۳,۰۰۰ | عدد | نصب رکاب هات‌لاین هادی روکش‌دار با دو عدد کانکتور. |  | ۴۲۱۶۱۰ |
|  |  | ۸۲۱,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ انتهایی شبکه هوایی فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۱۱ |
|  |  | ۸۲۱,۰۰۰ | عدد | نصب سیم‌گیر مارپیچی. |  | ۴۲۱۶۱۲ |
|  |  | ۳۳۶,۵۰۰ | عدد | نصب سیم اصله هادی روکش‌دار یا کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۱۳ |
|  |  | ۴۶۶,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ آویزی شبکه هوایی فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۱۴ |
|  |  | ۲۶۷,۵۰۰ | عدد | نصب رکاب کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۱۵ |
|  |  | ۲۰۹,۵۰۰ | عدد | کلمپ مسنجر کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۱۶ |
|  |  | ۸۰,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ انگشتی. |  | ۴۲۱۶۱۷ |
|  |  | ۴۰۶,۰۰۰ | عدد | نصب بازوی ضد‌انحراف کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۱۸ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ مخروطی انتهایی کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۱۹ |
|  |  | ۲۰۹,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ زاویه جهت کابل فاصله‌دار. |  | ۴۲۱۶۲۰ |
|  |  | ۷۵,۶۰۰ | متر | نصب سیم فولادی جهت شبکه هوایی. |  | ۴۲۱۶۲۱ |
|  |  | ۷۶۰,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۲۲ |
|  |  | ۵۵۴,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ آویز جهت کابل خودنگهدار فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۲۳ |
|  |  | ۱۲,۹۵۶,۰۰۰ | عدد | نصب جعبه انشعاب کابل خودنگهدار فشار متوسط. |  | ۴۲۱۶۲۴ |
|  |  | ۱,۰۴۵,۰۰۰ | عدد | نصب ساید آرم مقره سوزنی کابل فاصله‌دار (جهت جمپر). |  | ۴۲۱۶۲۵ |
|  |  | ۲,۲۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب انواع کات‌اوت فیوز و تیغه جدا‌کننده در شبکه فشار متوسط. |  | ۴۲۱۷۰۱ |
|  |  | ۹,۹۹۸,۰۰۰ | سری | نصب کات‌اوت سه‌فاز قطع هم‌زمان. |  | ۴۲۱۷۰۲ |
|  |  | ۱۲,۵۰۸,۰۰۰ | عدد | نصب تابلو کنترل‌کننده سکسیونر، سکشنالایزر یا ریکلوزر با تجهیزات اتوماسیون و کابل رابط بدون مودم. |  | ۴۲۱۷۰۳ |
|  |  | ۳۳,۹۰۵,۰۰۰ | عدد | نصب انواع سکسیونر، سکشنالایزر یا ریکلوزر سه‌فاز. |  | ۴۲۱۷۰۴ |
|  |  | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب برقگیر فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۱۸۰۱ |
|  |  | ۱۵,۵۴۵,۰۰۰ | عدد | نصب خازن تک‌فاز در شبکه فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۱۸۰۲ |
|  |  | ۶,۷۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب خازن فشار ضعیف. |  | ۴۲۱۸۰۳ |
|  |  | ۳,۰۴۷,۰۰۰ | عدد | نصب نشان‌گر خطا شبکه هوایی تک‌فاز (فالت دتکتور) بدون تجهیزات اتوماسیون. |  | ۴۲۱۹۰۱ |
|  |  | ۳,۶۸۶,۰۰۰ | سری | نصب نشان‌گر خطا شبکه هوایی نصب بر روی فاز (فالت دتکتور) با جمع‌کننده اطلاعات و مودم GSM. |  | ۴۲۱۹۰۲ |
|  |  | ۲,۹۷۸,۰۰۰ | عدد | نصب نشان‌گر خطا شبکه هوایی سه‌فاز (فالت دتکتور). |  | ۴۲۱۹۰۳ |
|  |  | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | عدد | نصب کنتور تک‌فاز ترمینالی. |  | ۴۲۲۰۰۱ |
|  |  | ۱,۹۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب کنتور سه‌فاز اتصال مستقیم ترمینالی. |  | ۴۲۲۰۰۲ |
|  |  | ۳,۸۴۱,۰۰۰ | عدد | نصب کنتور سه‌فاز اتصال غیر‌مستقیم ثانویه و ترمینالی. |  | ۴۲۲۰۰۳ |
|  |  | ۶,۴۳۱,۰۰۰ | عدد | نصب کنتور سه‌فاز اولیه. |  | ۴۲۲۰۰۴ |
|  |  | ۲,۰۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب جمع‌کننده اطلاعات ماژول‌های PLC با مودم GPRS داخلی (DCU). |  | ۴۲۲۰۰۵ |
|  |  | ۸,۶۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب فنداسیون پیش‌ساخته بتنی برای پایه روشنایی تا ارتفاع ۱۰٫۵ متر. |  | ۴۲۲۱۰۱ |
|  |  | ۹,۰۸۱,۰۰۰ | عدد | نصب فنداسیون پیش‌ساخته بتنی برای پایه روشنایی با ارتفاع بیش از ۱۰٫۵ متر. |  | ۴۲۲۱۰۲ |
|  |  | ۷,۷۰۱,۰۰۰ | عدد | نصب فنداسیون پیش‌ساخته بتنی جهت تابلو. |  | ۴۲۲۱۰۳ |
|  |  | ۶,۰۹۵,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل حرارتی، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۱ |
|  |  | ۶,۷۲۲,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل حرارتی، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۱۲۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۲ |
|  |  | ۷,۵۹۹,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل حرارتی، برای کابل تک‌رشته فشارمتوسط، با سطح مقطع (۴۰۰ تا ۸۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۳ |
|  |  | ۱۲,۳۰۵,۰۰۰ | سری | نصب سرکابل حرارتی، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۴ |
|  |  | ۱۳,۵۰۹,۰۰۰ | سری | نصب سرکابل حرارتی، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۱۲۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۵ |
|  |  | ۵,۵۱۰,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل سرد، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۶ |
|  |  | ۶,۰۷۳,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل سرد، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۱۲۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۷ |
|  |  | ۱۱,۱۷۷,۰۰۰ | سری | نصب سرکابل سرد، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۸ |
|  |  | ۱۲,۳۰۵,۰۰۰ | سری | نصب سرکابل سرد، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۱۲۰ تا ۳۰۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۲۰۹ |
|  |  | ۱۱,۷۳۴,۰۰۰ | عدد | نصب سرکابل پلاگین. |  | ۴۲۲۲۱۰ |
|  |  | ۲,۲۸۶,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک‌رشته با سطح مقطع (۶ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۱ |
|  |  | ۲,۶۹۸,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک‌رشته با سطح مقطع (۵۰ تا۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۲ |
|  |  | ۳,۶۵۸,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل تک‌رشته با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۰۳ |
|  |  | ۴,۳۰۱,۰۰۰ | سری | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل چند‌رشته با سطح مقطع (۶ تا ۳۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۴ |
|  |  | ۵,۳۷۱,۰۰۰ | سری | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل چند‌رشته با سطح مقطع (۵۰ تا۱۵۰) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۵ |
|  |  | ۷,۷۷۶,۰۰۰ | سری | نصب مفصل فشار ضعیف جهت کابل چند‌رشته با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۰۶ |
|  |  | ۷,۳۳۸,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۷ |
|  |  | ۸,۰۱۲,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل حرارتی، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۰۸ |
|  |  | ۱۴,۹۱۰,۰۰۰ | سری | نصب مفصل حرارتی، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۰۹ |
|  |  | ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ | سری | نصب مفصل حرارتی، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۱۰ |
|  |  | ۶,۶۹۴,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۱۱ |
|  |  | ۷,۳۳۸,۰۰۰ | عدد | نصب مفصل سرد، برای کابل تک‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۱۲ |
|  |  | ۱۲,۵۳۲,۰۰۰ | سری | نصب مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع (۳۵ تا ۹۵) میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۳۱۳ |
|  |  | ۱۴,۸۱۲,۰۰۰ | سری | نصب مفصل سرد، برای کابل سه‌رشته فشار متوسط، با سطح مقطع ۱۲۰ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۳۱۴ |
|  |  | ۷۱,۶۰۰ | عدد | نصب کابلشو تا سطح مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۴۰۱ |
|  |  | ۱۰۴,۰۰۰ | عدد | نصب کابلشو با سطح مقطع ۵۰ تا۷۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۴۰۲ |
|  |  | ۱۶۸,۰۰۰ | عدد | نصب کابلشو با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع. |  | ۴۲۲۴۰۳ |
|  |  | ۲۱۹,۵۰۰ | عدد | نصب کابلشو با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر. |  | ۴۲۲۴۰۴ |
|  |  | ۱۳۵,۵۰۰ | عدد | نصب موف پرسی تا سطح مقطع ۳۵ میلی‌متر مربع در شبکه فشار ضعیف. |  | ۴۲۲۴۰۵ |
|  |  | ۲۰۰,۵۰۰ | عدد | نصب موف پرسی با سطح مقطع ۵۰ تا ۷۰ میلی‌متر مربع در شبکه فشار ضعیف. |  | ۴۲۲۴۰۶ |
|  |  | ۳۲۷,۰۰۰ | عدد | نصب موف پرسی با سطح مقطع ۹۵ تا ۱۵۰ میلی‌متر مربع در شبکه فشار ضعیف. |  | ۴۲۲۴۰۷ |
|  |  | ۴۳۰,۵۰۰ | عدد | نصب موف پرسی با سطح مقطع ۱۸۵ میلی‌متر مربع و بیشتر در شبکه فشار ضعیف. |  | ۴۲۲۴۰۸ |
|  |  | ۲۱۱,۵۰۰ | عدد | نصب موف کابل خودنگهدار فشار ضعیف به ازای هر رشته. |  | ۴۲۲۴۰۹ |
|  |  | ۳۱۵,۰۰۰ | عدد | نصب انواع بوش در شبکه فشار متوسط هوایی. |  | ۴۲۲۴۱۰ |
|  |  | ۱,۳۳۲,۰۰۰ | عدد | نصب بازوی روشنایی برروی پایه فلزی. |  | ۴۲۲۵۰۱ |
|  |  | ۱,۰۳۲,۰۰۰ | عدد | نصب بازوی روشنایی تا طول ۱٫۵ متر بر روی پایه بتنی. |  | ۴۲۲۵۰۲ |
|  |  | ۳,۹۸۶,۰۰۰ | عدد | نصب بازوی روشنایی با طول بیش از ۱٫۵ متر بر روی پایه بتنی. |  | ۴۲۲۵۰۳ |
|  |  | ۱۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب انواع لامپ. |  | ۴۲۲۵۰۴ |
|  |  | ۱۷۲,۰۰۰ | عدد | نصب انواع فیوز فشار ضعیف تا جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۱ |
|  |  | ۱۸۷,۰۰۰ | عدد | نصب انواع فیوز با جریان نامی بیش از ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۲ |
|  |  | ۱,۸۹۹,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز تک‌پل تا جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۳ |
|  |  | ۲,۲۲۶,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز تک‌پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۴ |
|  |  | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز تک‌پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۵ |
|  |  | ۴۲۰,۵۰۰ | عدد | نصب انواع پایه فیوز سکسیونری تک‌پل. |  | ۴۲۲۶۰۶ |
|  |  | ۱,۲۱۳,۰۰۰ | عدد | نصب انواع پایه فیوز سکسیونری سه‌پل یا سه‌پل با نول. |  | ۴۲۲۶۰۷ |
|  |  | ۳,۸۶۶,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۸ |
|  |  | ۴,۲۸۶,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۰۹ |
|  |  | ۴,۶۴۴,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۰ |
|  |  | ۶,۷۳۳,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز چاقویی (کاردی) سه‌پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۱ |
|  |  | ۷۶۷,۰۰۰ | عدد | نصب کلید مینیاتوری یا ایزولاتور تک‌پل. |  | ۴۲۲۶۱۲ |
|  |  | ۹۴۵,۰۰۰ | عدد | نصب کلید مینیاتوری دوپل. |  | ۴۲۲۶۱۳ |
|  |  | ۱,۲۱۳,۰۰۰ | عدد | نصب کلید مینیاتوری یا ایزولاتور سه‌پل. |  | ۴۲۲۶۱۴ |
|  |  | ۱,۲۱۳,۰۰۰ | عدد | نصب کلید مینیاتور‌ی چهار‌پل. |  | ۴۲۲۶۱۵ |
|  |  | ۵,۵۵۷,۰۰۰ | عدد | نصب کلید فیوز سه‌پل با جریان نامی ۱۶۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۶ |
|  |  | ۶,۹۸۹,۰۰۰ | عدد | نصب کلید فیوز سه‌پل با جریان نامی ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۷ |
|  |  | ۸,۸۶۱,۰۰۰ | عدد | نصب کلید فیوز سه‌پل با جریان نامی ۴۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۸ |
|  |  | ۱۰,۷۰۹,۰۰۰ | عدد | نصب کلید فیوز سه‌پل با جریان نامی ۶۳۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۱۹ |
|  |  | ۷,۱۰۱,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل تا جریان نامی ۱۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۰ |
|  |  | ۷,۸۱۸,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل با جریان نامی ۱۲۵ آمپر تا ۲۵۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۱ |
|  |  | ۸,۷۷۵,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل با جریان نامی ۴۰۰‌ آمپر تا ۶۳۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۲ |
|  |  | ۱۴,۳۴۲,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل با جریان نامی ۸۰۰ آمپر تا ۱۰۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۳ |
|  |  | ۱۵,۳۸۷,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل با جریان نامی ۱۲۵۰ آمپر تا ۱۶۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۴ |
|  |  | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ | عدد | نصب کلید اتوماتیک سه‌پل با جریان نامی ۲۰۰۰ آمپر تا ۲۵۰۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۲۵ |
|  |  | ۷,۳۸۹,۰۰۰ | عدد | نصب مکانیسم موتوری کلید اتوماتیک با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC. |  | ۴۲۲۶۲۶ |
|  |  | ۱,۸۴۵,۰۰۰ | عدد | نصب بوبین شانت (قطع) کلید اتوماتیک با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC. |  | ۴۲۲۶۲۷ |
|  |  | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | عدد | نصب کنتاکت کمکی یا نشان‌دهنده خطا ‎1NO+1NC و DC یا AC کلید کامپکت. |  | ۴۲۲۶۲۸ |
|  |  | ۱,۸۴۳,۰۰۰ | عدد | نصب بوبین وصل کلید اتوماتیک هوایی با ولتاژ تغذیه ۲۳۰-۲۴ ولت DC یا AC. |  | ۴۲۲۶۲۹ |
|  |  | ۵,۳۴۹,۰۰۰ | عدد | نصب کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان (AC1) تا ۱۲۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۳۰ |
|  |  | ۵,۸۸۴,۰۰۰ | عدد | نصب کنتاکتور سه‌پل خشک ۴۰۰ ولت با جریان(AC1) بیش از ۱۲۰ آمپر. |  | ۴۲۲۶۳۱ |
|  |  | ۳,۴۶۴,۰۰۰ | عدد | نصب ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان فشار ضعیف. |  | ۴۲۲۶۳۲ |
|  |  | ۱۷۷,۵۰۰ | کیلو گرم | نصب شینه مسی داخل تابلو. |  | ۴۲۲۶۳۳ |
|  |  | ۵,۳۴۹,۰۰۰ | عدد | نصب کنتاکتور سه پل خازنی تا ظرفیت ۲۵ کیلووار. |  | ۴۲۲۶۳۴ |
|  |  | ۶,۱۲۸,۰۰۰ | عدد | نصب رگولاتور بانک خازنی. |  | ۴۲۲۶۳۵ |
|  |  | ۲,۳۴۴,۰۰۰ | عدد | نصب ثبات یا مولتی‌متر دیجیتال. |  | ۴۲۲۶۳۶ |
|  |  | ۱,۵۶۵,۰۰۰ | عدد | نصب ساعت فرمان یا فتوسل. |  | ۴۲۲۶۳۷ |
|  |  | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | عدد | نصب ترموستات یا رطوبت‌سنج تابلویی. |  | ۴۲۲۶۳۸ |
|  |  | ۱,۳۹۱,۰۰۰ | عدد | نصب هیتر تابلویی. |  | ۴۲۲۶۳۹ |
|  |  | ۴,۰۶۹,۰۰۰ | عدد | نصب فیوز فشار متوسط داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۱ |
|  |  | ۳,۸۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب پایه فیوز فشار متوسط داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۲ |
|  |  | ۱۳,۷۲۹,۰۰۰ | عدد | نصب ترانسفورماتور ولتاژ یا جریان فشار متوسط رزینی داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۳ |
|  |  | ۶,۲۶۹,۰۰۰ | عدد | نصب ترانسفورماتور حفاظتی جریان حلقوی داخل تابلوی فشار متوسط. |  | ۴۲۲۷۰۴ |
|  |  | ۱۹,۷۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب سکسیونر ارت داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۵ |
|  |  | ۴۸,۰۹۴,۰۰۰ | عدد | نصب سکسیونر سه‌وضعیتی یا قطع در هوا داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۶ |
|  |  | ۳۴,۰۳۸,۰۰۰ | عدد | نصب انواع دژنکتور داخل تابلو. |  | ۴۲۲۷۰۷ |
|  |  | ۴,۸۸۲,۰۰۰ | عدد | نصب برقگیر فشار متوسط تابلویی. |  | ۴۲۲۷۰۸ |
|  |  | ۳,۰۲۷,۰۰۰ | عدد | نصب مقره اتکایی معمولی یا خازنی داخل تابلو فشار متوسط. |  | ۴۲۲۷۰۹ |
|  |  | ۱۲,۸۲۴,۰۰۰ | عدد | نصب رله ثانویه. |  | ۴۲۲۷۱۰ |
|  |  | ۷,۳۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب نشان‌گر ولتاژ. |  | ۴۲۲۷۱۱ |
|  |  | ۱۱,۶۹۳,۰۰۰ | عدد | نصب نشان‌گر خطای تابلویی با سنسور یا ترانسفورماتور‌های جریان. |  | ۴۲۲۷۱۲ |
|  |  | ۴,۵۶۷,۰۰۰ | عدد | نصب UPS. |  | ۴۲۲۷۱۳ |
|  |  | ۷,۲۰۴,۰۰۰ | عدد | نصب شارژر باطری و باطری‌های مربوطه. |  | ۴۲۲۷۱۴ |
|  |  | ۴,۶۰۸,۰۰۰ | عدد | نصب منبع تغذیه خازنی جهت رله. |  | ۴۲۲۷۱۵ |
|  |  | ۳,۴۶۴,۰۰۰ | عدد | نصب مبدل ولتاژ DC در تابلو. |  | ۴۲۲۷۱۶ |
|  |  | ۲,۴۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب کارت ورودی دیجیتال RTU تا ۸ ورودی. |  | ۴۲۲۸۰۱ |
|  |  | ۳,۸۵۵,۰۰۰ | عدد | نصب کارت ورودی دیجیتال RTU با بیش از ۸ عدد ورودی. |  | ۴۲۲۸۰۲ |
|  |  | ۲,۴۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب کارت ورودی آنالوگ RTU. |  | ۴۲۲۸۰۳ |
|  |  | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | عدد | نصب کارت خروجی دیجیتال RTU تا ۴ عدد خروجی. |  | ۴۲۲۸۰۴ |
|  |  | ۲,۴۳۷,۰۰۰ | عدد | نصب کارت خروجی دیجیتال RTU با بیش از ۴ عدد خروجی. |  | ۴۲۲۸۰۵ |
|  |  | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | عدد | نصب کارت CPU جهت RTU. |  | ۴۲۲۸۰۶ |
|  |  | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | عدد | نصب کارت منبع تغذیه RTU. |  | ۴۲۲۸۰۷ |
|  |  | ۱,۵۰۶,۰۰۰ | عدد | نصب کارت مودم یا ماژول ارتباطی RTU. |  | ۴۲۲۸۰۸ |
|  |  | ۸,۸۴۲,۰۰۰ | عدد | نصب RTU کامپکت. |  | ۴۲۲۸۰۹ |
|  |  | ۱,۹۴۵,۰۰۰ | عدد | نصب ساب‌رک RTU با حداکثر ۵ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هر‌گونه کارت. |  | ۴۲۲۸۱۰ |
|  |  | ۲,۴۱۷,۰۰۰ | عدد | نصب ساب‌رک RTU با ۶ تا ۱۰ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هر‌گونه کارت. |  | ۴۲۲۸۱۱ |
|  |  | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | عدد | نصب ساب‌رک RTU با ۱۱ تا ۱۶ شیار محل نصب کارت‌ها بدون هر‌گونه کارت. |  | ۴۲۲۸۱۲ |
|  |  | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | عدد | نصب ترانسدیوسر با یک ورودی. |  | ۴۲۲۸۱۳ |
|  |  | ۲,۴۳۶,۰۰۰ | عدد | نصب ترانسدیوسر با سه ورودی. |  | ۴۲۲۸۱۴ |
|  |  | ۱,۶۹۳,۰۰۰ | عدد | نصب انواع مودم. |  | ۴۲۲۸۱۵ |
|  |  | ۲,۴۷۷,۰۰۰ | عدد | نصب مودم رادیویی UHF جهت تکرار‌کننده یا ایستگاه مرکزی بدون قابلیت Hot Standby . |  | ۴۲۲۸۱۶ |
|  |  | ۲,۴۰۶,۰۰۰ | عدد | نصب واحد کنترل‌کننده Hot Standby . |  | ۴۲۲۸۱۷ |
|  |  | ۲۳۲,۰۰۰ | عدد | نصب تضعیف‌کننده رادیویی (Attenuator). |  | ۴۲۲۸۱۸ |
|  |  | ۵۰۶,۵۰۰ | عدد | نصب آنتن GPRS بیرونی. |  | ۴۲۲۸۱۹ |
|  |  | ۳,۲۵۹,۰۰۰ | عدد | نصب آنتن UHF از نوع یاگی. |  | ۴۲۲۸۲۰ |
|  |  | ۲,۴۶۳,۰۰۰ | عدد | نصب آنتن UHF از نوع امنی. |  | ۴۲۲۸۲۱ |
|  |  | ۱۶۰,۰۰۰ | متر | نصب کابل مخابراتی کواکسیال RG. |  | ۴۲۲۸۲۲ |
|  |  | ۳۴۷,۰۰۰ | متر | نصب کابل مخابراتی هلیاکس. |  | ۴۲۲۸۲۳ |
|  |  | ۱,۶۰۵,۰۰۰ | عدد | نصب کانکتور کابل مخابراتی یا تیدیلی. |  | ۴۲۲۸۲۴ |
|  |  | ۲۸۱,۰۰۰ | متر | نصب کابل شبکه کامپیوتر. |  | ۴۲۲۸۲۵ |
|  |  | ۱۲۷,۵۰۰ | عدد | نصب سوکت شبکه کامپیوتر یا کانکتور dB9. |  | ۴۲۲۸۲۶ |
|  |  | ۲۵۷,۵۰۰ | عدد | نصب انواع مبدل شبکه‌های کامپیوتر. |  | ۴۲۲۸۲۷ |
|  |  | ۱۷۰,۵۰۰ | متر | نصب کابل فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۱ |
|  |  | ۱,۷۳۳,۰۰۰ | عدد | نصب کویل استوریچ (صلیبی) فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۲ |
|  |  | ۵۲۲,۵۰۰ | عدد | نصب کلمپ آویز جهت فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۳ |
|  |  | ۲۷۷,۰۰۰ | مجموعه | نصب سیم آرموردار جهت فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۴ |
|  |  | ۱۳۰,۰۰۰ | عدد | نصب پیگتل فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۵ |
|  |  | ۷۷۶,۵۰۰ | عدد | نصب ماژول فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۶ |
|  |  | ۷۷۶,۵۰۰ | عدد | نصب مدیا کانورتر فیبر نوری به اترنت. |  | ۴۲۲۹۰۷ |
|  |  | ۷۷۶,۵۰۰ | عدد | نصب کاست نگهدارنده پیکتل. |  | ۴۲۲۹۰۸ |
|  |  | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | عدد | نصب جوینت‌باکس فیبر نوری. |  | ۴۲۲۹۰۹ |
|  |  | ۴۰۸,۵۰۰ | عدد | نصب پایه مقره میانی. |  | ۴۲۳۰۰۱ |
|  |  | ۲۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب پایه مقره کناری. |  | ۴۲۳۰۰۲ |
|  |  | ۲۷۰,۰۰۰ | عدد | نصب صفحه اتصال مقره‌های دوتایی (دوبل). |  | ۴۲۳۰۰۳ |
|  |  | ۱۸۰,۰۰۰ | عدد | نصب هر یک از متعلقات زنجیره مقره بشقابی ( آی‌بال، آی‌ساکت، بال کلویس و...). |  | ۴۲۳۰۰۴ |
|  |  | ۴۰۸,۵۰۰ | عدد | نصب میله جلوبرنده مقره. |  | ۴۲۳۰۰۵ |
|  |  | ۹۷,۷۰۰ | متر | نصب سیم مهار. |  | ۴۲۳۱۰۱ |
|  |  | ۹۹۵,۵۰۰ | عدد | نصب صفحه مهار. |  | ۴۲۳۱۰۲ |
|  |  | ۵۶۳,۵۰۰ | عدد | نصب میله مهار. |  | ۴۲۳۱۰۳ |
|  |  | ۲۴۴,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ سه‌پیچ مهار. |  | ۴۲۳۱۰۴ |
|  |  | ۳۶,۲۰۰ | عدد | نصب گوشواره مهار. |  | ۴۲۳۱۰۵ |
|  |  | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | عدد | نصب دستک مهار پیاده‌رویی. |  | ۴۲۳۱۰۶ |
|  |  | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | عدد | نصب میله ارت. |  | ۴۲۳۱۰۷ |
|  |  | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | عدد | نصب صفحه ارت. |  | ۴۲۳۱۰۸ |
|  |  | ۱۲۰,۰۰۰ | عدد | نصب کلمپ ارت. |  | ۴۲۳۱۰۹ |
|  |  | ۲۹۰,۵۰۰ | متر | نصب تسمه ارت. |  | ۴۲۳۱۱۰ |
|  |  | ۷۴۷,۰۰۰ | متر مربع | نصب ورق آجدار داخل پست. |  | ۴۲۳۲۰۱ |
|  |  | ۶۴۵,۵۰۰ | متر مربع | نصب فنس داخل پست. |  | ۴۲۳۲۰۲ |
|  |  | ۳۷۸,۵۰۰ | کیلوگرم | اجرای لایه محافظ بتن بر روی پایه. |  | ۴۲۳۳۰۱ |
|  |  | ۶,۱۴۳,۰۰۰ | کیلوگرم | اجرای پوشش RTV بر روی مقره و بوشینگ. |  | ۴۲۳۳۰۲ |

# فصل پنجاهم . حمل

مقدمه

1.‌ ردیف 500101 شامل کلیه مصالح و تجهیزات مندرج در این فهرست‌بها (به جز مصالح ساختمانی نظیر شن، ماسه، خاک، سیمان، آب و میلگرد) می‌باشد.

1.1.‌ در ردیف 500101 هزینه بارگیری، حمل و باراندازی تا 30 کیلومتر منظور شده است. در صورتیکه فاصله حمل کمتر از 30 کیلومتر باشد، مبنای محاسبه همان 30 کیلومتر (در هر نوع جاده) است.

2.‌ فاصله حمل تجهیزات براساس نزدیک‌ترین کارخانه سازنده/فروشنده مورد تایید کارفرما تا محل اجرای پروژه یا انبار مورد نظر کارفرما تعیین و در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد و ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین در صورت تکمیل کار و عدم تغییر مقادیر/احجام اولیه قرارداد، کل بهای مربوطه در قرارداد (بدون توجه به وسیله حمل و نقل) به صورت مقطوع به پیمانکار تعلق می‌گیرد. در صورت ابلاغ کارهای اضافی یا جدید، بهای آن بر اساس برآورد کارشناسی و توافق طرفین محاسبه و منظور می گردد.

3.‌ محل تعیین شده برای بار‌اندازی مصالح ساختمانی و کلیه تجهیزات مندرج در این فهرست محل اجرای پروژه یا انبار مورد نظر کارفرما در نظر گرفته می‌شود و بستگی به محل مصرف آن‌ها ندارد.

4‌. هزینه حمل کلیه تجهیزات مازاد بر 30 کیلومتر از محل ردیف 500201 در جاده‌های آسفالت منظور می‌شود و برای حمل در راه‌های شنی و خاکی، 30 درصد اضافه‌بها به ردیف مذکور، در اسناد ارجاع کار درج می‌گردد.

5.‌ محل تامین تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما، باید در اسناد ارجاع کار درج ‌شود.

6.‌ پس از اتمام کار، هزینه جمع‌آوری قطعات اضافی و تجهیزاتی از قبیل سیم‌ها، قرقره‌ها، تخته‌ها، مقره‌ها، آهن‌آلات، پیچ و مهره‌ها و یراق‌آلات باقیمانده که مربوط به کارفرماست، و حمل و باراندازی آن‌ها به محلی که توسط کارفرما تعیین می‌شود، از ردیف‌های این فصل تعیین می‌گردد. فاصله‌های حمل تجهیزات مازاد بر مصرف باید قبلاً با تنظیم صورت مجلس به تصویب کارفرما برسد.

7.‌ در ردیف‌های این فصل با واحد درج شده تن – کیلومتر اندازه‌گیری از حاصلضرب طول (کیلومتر) در وزن (تن) بر اساس وزن ناخالص بسته‌بندی مورد تایید کارفرما به‌دست می‌آید. ضمناً در مورد حمل تجهیزات مازاد بر مصرف، وزن تجهیزات طبق برگه باسکول مورد تایید کارفرما ملاک می‌باشد.

8. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

| شماره گروه | شرح مختصر گروه |
| --- | --- |
| 01 | بارگیری و حمل تجهیزات تا 30 کیلومتر |
| 02 | بارگیری و حمل تجهیزات مازاد بر 30 کیلومتر |

| بهای کل (ریال) | مقدار | بهای واحد (ریال) | واحد | شرح |  | شماره |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ۴,۴۷۶,۰۰۰ | تن | بارگیری و حمل تجهیزات خط با هر وسیله تا ۳۰ کیلومتر از محل بارگیری در هر نوع جاده و تخلیه آن‌ها با هر وسیله در محل‌های تعیین شده. |  | ۵۰۰۱۰۱ |
|  |  | ۲۳,۰۰۰ | تن- کیلومتر | حمل تجهیزات با هر وسیله در جاده‌های آسفالت، مازاد بر ۳۰ کیلومتر. |  | ۵۰۰۲۰۱ |

# پیوست‌ 1. شرح‌ اقلام‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌

هزینه‌ بالاسری‌، به طور کلی‌ به ‌هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌ و هزینه‌ بالاسری‌ کار، به  شرح‌ زیر تفکیک‌ می‌شود.

1. هزینه‌ بالاسری‌ عمومی‌

این‌ هزینه‌ از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ نمی‌توان‌ آن‌ها را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر :

1ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ دفتر مرکزی‌، شامل‌ نیروی‌ انسانی‌ مدیریت‌ شرکت‌، دفتر فنی‌،اموراداری‌ و مالی‌، تدارکات‌ و خدمات‌.

1ـ2. هزینه‌ بیمه‌های‌ عمومی‌ و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ (سهم‌ کارفرما)، به ‌انضمام‌ هزینه‌ بیمه‌ بیکاری‌ کارکنان‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ3. هزینه‌ وسایل‌ نقلیه‌ دفتر مرکزی‌ و هزینه‌های‌ ایاب‌ و ذهاب‌ که‌ توسط‌ کارمندان‌ یا مدیران‌، با وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ انجام‌ می‌شود.

1ـ4. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ محل‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ5. هزینه‌ نگهداری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ6. هزینه‌ استهلاک‌ وسایل‌ دفتری‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ7. هزینه‌ آب‌، برق‌، و سوخت‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ8. هزینه‌ مخابرات‌ و پست‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ9. هزینه‌ پذیرایی‌ و آبدارخانه‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ10. هزینه‌ لوازم‌ التحریر و ملزومات‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ11. هزینه‌ فتوکپی‌ و چاپ‌ نقشه‌ در دفتر مرکزی‌.

1ـ12. هزینه‌ تهیه‌ اسناد، برای‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ13. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ شرکت‌ در مناقصه‌ها.

1ـ14. هزینه‌های‌ متفرقه‌، شامل‌ هزینه‌های‌ حقوقی‌ و قضایی‌، نشریات‌، عضویت‌ در مجامع‌، و مانند آن‌ها.

1ـ15. هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ برای‌ دفتر مرکزی‌.

1ـ16. هزینه‌ سرمایه‌ گذاری‌ یا اجاره‌ و هزینه‌های‌ نگهداری‌ و بهره‌برداری‌ از انبار مرکزی‌.

1ـ17. هزینه دستگاه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای دفتر مرکزی.

2. هزینه‌ بالا سری‌ کار

این‌ هزینه‌، از نوع‌ هزینه‌هایی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ آن‌ را به ‌کار مشخصی‌ مربوط‌ کرد، مانند هزینه‌های‌ درج‌ شده‌ در زیر:

2ـ1. هزینه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ1ـ1. هزینه‌ تنخواه‌ در گردش‌ پیمانکار، با توجه‌ به وجوه‌ پیش‌ پرداخت‌ که‌ نزد پیمانکار است‌.

2ـ1ـ2. هزینه‌ ناشی‌ از وجوه‌ نقدی‌ آن‌ قسمت‌ از حسن‌ انجام‌ کار که‌ نزد کارفرماست‌.

2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ها، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ2ـ1. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ انجام‌ تعهدات‌.

2ـ2ـ2. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ پیش‌ پرداخت‌.

2ـ2ـ3. هزینه‌ ضمانت‌ نامه‌ وجوه‌ حسن‌ اجرای‌ کار.

2ـ3. هزینه‌ مالیات‌.

2ـ4. سود پیمانکار.

2ـ5. هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌، که‌ شامل‌ موارد زیر است‌:

2ـ5ـ1. هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ سرپرستی‌ عمومی‌ کارگاه‌، دفتر فنی‌، اداری‌، مالی‌ و تدارکات‌، کمپ‌ و کانتین‌ و خدمات و حفاظت و حراست‌. همچنین‌، هزینه‌ دستمزد سایر عوامل‌ کارگاه‌ که‌ در قیمت‌ ردیف‌های‌ فهرست‌ بها و هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نشده‌ است‌.

2ـ5ـ2. هزینه‌ نیروی‌ انسانی‌ خدماتی‌ که‌ در اختیار کارفرما و مهندس‌ مشاور برای‌ بازرسی‌ و آزمایش‌ قرار می‌گیرد.

2ـ5ـ3. هزینه‌ سفر مدیران‌ و کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ به ‌کارگاه‌ و سایر نقاط‌، برای‌ کار مربوط‌.

2ـ5ـ4. هزینه‌ تهیه‌ نسخه‌های‌ اضافی‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌.

2ـ5ـ5. هزینه‌ غذای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ پیمانکار.

2ـ5ـ6. هزینه‌ پذیرایی‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ7. هزینه‌های‌ پست‌، مخابرات، ارتباطات، سفر مسوولان کارگاه و هزینه‌های متفرقه‌.

2ـ5ـ8. هزینه‌ تامین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله‌ نقلیه‌ برای‌ تدارکات‌ کارگاه‌.

2ـ5ـ9. هزینه‌ فتوکپی‌، چاپ‌، لوازم‌ التحریر و ملزومات‌.

2ـ5ـ10. هزینه‌ آزمایش‌های پیمانکار.

2ـ6. هزینه‌های‌ تهیه‌ مدارک‌ فنی‌ و تحویل‌ کار.

2ـ6ـ1. هزینه‌های‌ تهیه‌ عکس‌ و فیلم‌.

2ـ6ـ2. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ کارگاهی‌ (Shop Drawings)، در حد نیاز کار.

2ـ6ـ3. هزینه‌ تهیه‌ نقشه‌های‌ چون‌ ساخت‌ (As Built Drawings).

2ـ6ـ4. هزینه‌های‌ برنامه‌ ریزی‌ و کنترل‌ پروژه‌.

2ـ6ـ5. هزینه‌های‌ نگهداری‌ عملیات‌ انجام‌ شده‌ تا زمان‌ تحویل‌ موقت‌.

2ـ6ـ6. هزینه‌های‌ مربوط‌ به امور تحویل‌ موقت‌ و تحویل‌ قطعی‌.

7-2. هزینه‌های بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه در طرح‌های غیرعمرانی.

توضیح‌ 1) هزینه‌ دستمزد نیروی‌ انسانی‌ شاغل‌ در تعمیرگاه‌ ماشین‌آلات‌ جزو هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌ هزینه‌ای‌ در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است‌.

توضیح 2) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)‌، چون‌ هزینه‌های‌ بیمه‌ سهم‌ کارفرما، بیمه‌ بیکاری‌ نیروی‌ انسانی‌ کارگاه، توسط‌ دستگاه‌های‌ اجرایی‌ از محل‌ اعتبار طرح‌ تأمین می‌شود، هزینه‌ای‌ از بابت‌ آن‌ها در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده‌ است.

توضیح 3) در طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و غیرعمرانی‌‌، هزینه‌های‌ مالیات بر ارزش افزوده‌ و همچنین‌ هزینه‌ عوارض‌ شهرداری‌ (برای‌ پیمان‌های‌ مشمول‌)، در هزینه‌های‌ بالاسری‌ منظور‌ نشده ‌است.

# پیوست‌ 2. ضرایب منطقه‌ای‌

1.ضریب منطقهای: قیمتهای درج شده در این فهرست بها، بر مبنای قیمت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح و حمل، با امکان دسترسی آسان به مصالح و خدمات می‌باشد. بنابراین جهت جبران هزینههای مضاعف بر پایه توزیع امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح کشور، شرایط جغرافیایی، نیروی انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقهای به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.

1-1. ضریبهای منطقه‌ای مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد، آخرین ضریب‌هایی است که تا زمان تهیه برآورد هزینه اجرای کار، در پیوست بخشنامه شماره 69416/94 مورخ 30/04/1394 یا اصلاحیه‌های بعدی، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است و براساس بخش مرتبط با فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی،  لحاظ می‌گردد.

2-1. در صورتی که نام منطقه محل اجرای پروژه در مناطقی که برای آن‌ها در بخشنامه مذکور و یا اصلاحیه های بعدی ضریب منطقهای تعیین شده، موجود نباشد، ضریب منطقهای شهرستان یا بخشی که پروژ‌ه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجرای عملیات، منظور می‌شود.

3-1. محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین نقشه تقسیمات کشوری منتشر شده توسط وزارت کشور است.

4-1. برای پروژههایی که در مناطق مختلف قرار میگیرند، نظیر پروژههای خطی، ضریب منطقهای براساس میانگین وزنی ضریب‌های منطقهای مربوط در مناطق مختلف، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای کار، منظور می‌شود.

R= R1*C1+R2*C2+…+(Rn*Cn)C

R: ضریب منطقه مربوط به هر رشته

C: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار مربوط به هر رشته

C1: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R1 است.

C2: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  R2 است.

Cn: مبلغ برآورد هزینه اجرای آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن  Rn است.

2. ضریب منطقه‌ای تنها برای فصول نصب، آزمون و حمل (فصول 41، 42 و 50) اعمال می‌شود و به فصول مرتبط با طراحی و تامین تجهیزات (فصول 1 تا 27) تعلق نمی‌گیرد.

# پیوست 3. دستورالعمل‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌

این‌ دستورالعمل‌، به صورت‌ عمومی‌ و برای‌ استفاده‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ تهیه‌ شده‌ است‌، از این‌ رو، در کارهای‌ مربوط‌ به ‌هر رشته‌، باید به ‌تناسب‌ ماهیت‌ و نیاز آن‌ کار، مفاد این‌ دستورالعمل‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

1. تعاریف‌

1ـ1. تجهیز کارگاه‌، عبارت‌ از عملیات‌، اقدام‌ها و تدارکاتی‌ است‌ که‌ باید به صورت‌ موقت‌ برای‌ دوره‌ اجرا انجام‌ شود، تا آغاز و انجام‌ دادن‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌، طبق‌ اسناد و مدارک‌ پیمان‌، میسر شود.

1ـ2. ساختمان‌های‌ پشتیبانی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ اجرایی‌، مورد بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرند، مانند کارگاه‌های‌ سر پوشیده‌، شامل‌ کارگاه‌های‌ تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌، باطری‌سازی‌، صافکاری‌، نقاشی‌، ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌ و مانند آن‌، تعمیرگاه‌های‌ سرپوشیده‌ ماشین‌آلات‌، انبارهای‌ سرپوشیده‌، انبار مواد منفجره‌، آزمایشگاه‌ پیمانکار، اتاق‌ محل‌ ترانسفورماتورها و مولدهای‌ برق‌، ایستگاه‌ سوخت‌ رسانی‌ و مانند آن.

1ـ3. ساختمان‌های‌ عمومی‌، به ساختمانی‌ گفته‌ می‌شود که‌ برای‌ افراد مستقر در کارگاه‌ و سرویس‌ دادن‌ به آن‌ها، مورد استفاده‌ قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه‌، مهمان‌سرا، ساختمان‌های‌ مسکونی‌، غذاخوری‌، آشپزخانه‌، نانوایی‌، فروشگاه‌، درمانگاه‌، رختشوی‌خانه‌، تلفن‌خانه‌، پارکینگ‌های‌ سرپوشیده‌.

1ـ4. محوطه‌سازی‌، شامل‌ خیابان‌ بندی‌، سیستم‌ جمع‌آوری‌ و دفع‌ آب‌های‌ سطحی‌ و فاضلاب‌، ایجاد خاکریز و کانال‌های‌ هدایت‌ آب‌ و تمهیدات‌ دیگر برای‌ حفاظت‌ کارگاه‌ در مقابل‌ سیل‌، فضای‌ سبز، انبارهای‌ روباز، زمین‌های‌ ورزشی‌، پارکینگ‌های‌ روباز، حصارکشی‌، تامین‌ روشنایی‌ محوطه‌، تامین‌ تجهیزات‌ ایمنی‌ و حفاظت‌ و کارهای‌ مشابه‌ است‌.

1ـ5. منظور از ورودی‌ کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ در آن‌، آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ مورد نیاز اجرای‌ کار، از سوی‌ کارفرما تامین‌ و تحویل‌ پیمانکار می‌شود، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد. مشخصات‌ ورودی‌ کارگاه‌ برای‌ تامین‌ هر یک‌ از نیازهای‌ پیش‌گفته‌، در اسناد و مدارک پیمان‌ تعیین‌ می‌شود.

1ـ6. انبار کارگاه‌، محل‌ یا محل‌هایی‌ از کارگاه‌ است‌ که‌ با توجه‌ به طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌، برای‌ نگهداری‌ و حفاظت‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ با رعایت‌ دستورالعمل‌های‌ مربوط‌، از آن‌ها استفاده‌ می‌شود.

1-7. راه‌ دسترسی‌، راهی‌ است‌ که‌ یکی‌ از راه‌های‌ موجود کشور را به کارگاه‌ متصل‌ کند.

1ـ8. راه‌های‌ سرویس‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ برای‌ دستیابی‌ به محل‌ اجرای‌ عملیات‌، احداث‌ شود.

1ـ9. راه‌های‌ ارتباطی‌، راه‌هایی‌ هستند که‌ معادن‌ مصالح‌، منابع‌ آب‌، محل‌ قرضه‌، انبار مواد منفجره‌ و مانند آن‌ را، به طور مستقیم‌ یا با واسطه‌ راه‌های‌ دیگر، به محل‌ اجرای‌ عملیات‌ متصل‌ می‌کنند.

1ـ10. راه‌ انحرافی‌، راهی‌ است‌، که‌ برای‌ تامین‌ تردد وسایل‌ نقلیه‌ عمومی‌ که‌ قبلاً از مسیر موجود انجام‌ می‌شد، اما به علت‌ انجام‌ عملیات‌ موضوع‌ پیمان‌ قطع‌ شده‌ است‌، احداث‌ شود.

1ـ11. منظور از تامین‌ در شرح‌ ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، فراهم‌ کردن‌ ساختمان‌ها و تاسیسات، به روش‌ احداث‌ یا نصب در  کارگاه‌ یا در اختیار گرفتن‌ آن‌ها از امکانات‌ موجود در محل‌، به صورت‌ خرید خدمت‌ یا اجاره‌ و اقدام‌های ‌مربوط‌ به ‌نگهداری‌ و بهره‌ برداری‌ از آن‌ها می‌باشد‌.

1ـ12. برچیدن‌ کارگاه‌، عبارت‌ از جمع‌آوری‌ مصالح‌، تاسیسات‌ و ساختمان‌های‌ موقت‌، خارج‌ کردن مواد زاید و‌ مصالح‌، تجهیزات‌، ماشین‌آلات‌ و دیگر تدارکات‌ پیمانکار از کارگاه‌، تسطیح‌، تمیز کردن‌ و در صورت‌ لزوم‌ به شکل‌ اول‌ برگرداندن‌ زمین‌ها و محل‌های‌ تحویلی‌ کارفرما، طبق‌ نظر کارفرماست‌.

1-13. طرح جانمایی تجهیزکارگاه، عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخش‌های مختلف یک کار را نشان میدهد.

2. روش‌ تهیه‌ برآورد

2ـ1. مهندس‌ مشاور یا واحد تهیه‌ کننده‌ برآورد، باید با توجه‌ به شرایط‌ و نیاز هر کار و همچنین‌، روش‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ اجرای‌ آن‌، اقتصادی‌ترین‌ روش‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ را تعیین‌ و بر مبنای‌ آن‌، هزینه‌های‌  مربوط‌ را طبق‌ ردیف‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ این‌ پیوست‌، بر حسب‌ قیمت‌های‌ محل‌ اجرای‌ عملیات‌ و با منظور نمودن‌ هزینه‌های‌ بالاسری‌ بر حسب مورد با واحد مقطوع، مترمربع یا مترمربع-ماه برآورد کرده‌ و در برابر ردیف‌های‌  مورد نظر، درج‌ کند. همچنین باید مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه را در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌ بینی‌ کند. تجهیز کارگاه، صرفاً بر اساس ردیف‌های مندرج در جدول این پیوست، برآورد می‌شود و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره‌دار مجاز نمی‌باشد.

برای‌ ساختمان‌هایی‌ که‌ احداث‌ می‌شود، ارزش‌ مصالح‌ بازیافتی‌، از هزینه‌ احداث‌ کسر شده‌ و حاصل‌، به عنوان‌ برآورد آن‌ها منظور می‌شود. در مورد ساختمان‌های‌ پیش‌ساخته‌، مانند کاروان‌ها و قطعات‌ پیش‌ ساخته‌ ساختمان‌ها، مانند قاب‌های‌ فلزی‌، هزینه‌ حمل‌ و نصب‌، استهلاک‌ و سرمایه‌گذاری‌ آن‌ها، در طول‌ اجرای‌ کار محاسبه‌ شده‌ و جزو برآورد هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود. در پیمان‌هایی‌ که‌ از چند رشته‌ فهرست‌بهای‌ واحد پایه استفاده‌ می‌شود، تنها یک‌ فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ برای‌ کل‌ کار تهیه‌ می‌شود.

2ـ2. ساختمان‌ها، تاسیسات‌ و راه‌های در محدوده کارگاه‌ که‌ در برآورد هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود، به صورت‌ موقت‌ و برای‌ دوره‌ اجرا در نظر گرفته‌ می‌شود. به منظور تقلیل‌ هزینه‌های‌ تجهیز کارگاه‌، با اولویت‌ دادن‌ به اجرای‌ تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی در محدوده کارگاه‌ که‌ در طرح‌ برای‌ دوره‌ بهره‌برداری‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ و در دوره‌ اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات‌ یاد شده‌ به عنوان‌ تجهیز کارگاه‌ استفاده‌ شود و این‌ موضوع‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ شود. در این‌ حالت‌ هزینه‌ آن‌ها با استفاده‌ از فهرست‌های‌ بهای‌ واحد پایه رشته‌ مربوط‌ محاسبه‌ و در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار منظور می‌شود. چنانچه‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز، مخابرات‌ و راه‌های‌ کارگاه‌ یا تامین‌ ساختمان‌های‌ مسکونی‌، اداری‌، پشتیبانی‌ و عمومی‌ یا سایر موارد، از تاسیسات‌ جنبی‌ یا زیربنایی‌ که‌ برای‌ دوران‌ بهره‌برداری‌ از طرح‌ پیش‌ بینی‌ می‌شود استفاده‌ شود، با توجه‌ به اینکه‌ هزینه‌ آن‌ها در ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، هزینه‌ای‌ برای‌ ایجاد تاسیسات‌ یاد شده‌ در هزینه تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود و صرفاً هزینه نگهداری و بهره‌برداری آن‌ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع منظور می‌شود.

2ـ3. نحوه‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌ کارگاه‌ در دوره‌ اجرا، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، مشخص‌ شود. چنانچه‌ برای‌ انتقال‌ آب‌، برق‌، گاز و برقراری‌ ارتباط‌ مخابراتی‌، از شبکه‌ سراسری‌ یا محلی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، لوله‌کشی‌، کانال‌کشی‌ و کابل‌کشی‌، برای‌ دوره‌ اجرا لازم‌ باشد، باید چگونگی‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌، پیش‌بینی‌ شود.

2ـ4. چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ را به عهده‌ بگیرد، که‌ کارهای‌ آن‌، شامل‌ نصب‌ ترانسفورماتور و متعلقات‌ آن‌، کابل‌کشی‌ از برق‌ شبکه‌ تا ورودی‌ کارگاه‌، هزینه تعرفه‌های‌ ثابت‌ برق‌ (دیماند) و هزینه‌های‌ انشعاب‌ و اشتراک‌ برق‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، به طور مشخص‌ در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ برق‌ رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بهصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ5. در صورتی‌ که‌ کارفرما در نظر دارد تدارک آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌ را به عهده‌ بگیرد، در حالت‌ استفاده‌ از شبکه‌ عـمومی‌ آب‌ که‌ کـارهای‌ آن‌، شـامل‌ اجـرای‌ خط‌ انتقال‌ آب‌ از شبـکه‌ تا ورودی‌ کارگـاه‌، هزینه‌های‌ اشتراک‌ و انشعاب‌ آب‌ و سایر کارهای‌ مشابه‌ است‌، یا احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌ عمیق‌ و هزینه‌های‌ برداشت‌ آب‌، تعهدات‌ کارفرما در این‌ زمینه‌، در اسناد ارجاع کار و پیمان‌ درج‌ می‌شود و هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. چنانچه‌ تدارک‌ آب‌رسانی‌ تا ورودی‌ کارگاه‌ یا احداث‌ چاه‌ آب‌، به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ برآورد و پس‌ از کسر هزینه‌های‌ قابل‌ برگشت‌ در پایان‌ کار، باقیمانده‌ بصورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ6. چنانچه‌ در دوره‌ اجرای کار نیاز به راه‌ دسترسی، راه سرویس یا ارتباطی‌ باشد و بر اساس‌ اسناد ارجاع کار و پیمان،‌ احداث‌ راه‌ مربوط به عهده‌ کارفرما باشد، هزینه‌ای‌ از این‌ بابت‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. در حالتی‌ که‌ احداث راه‌‌های مذکور به عهده‌ کارفرما نباشد، هزینه‌ آن‌ با استفاده‌ از فهرست‌بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌ محاسبه‌ و به صورت‌ مقطوع‌ جزو هزینه‌های تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور می‌شود.

2ـ7. با وجود این‌ که‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، تامین‌ زمین‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، چنانچه‌ کارفرما در نظر داشته‌ باشد تمام‌ یا قسمتی‌ از زمین‌ تجهیز کارگاه‌ توسط‌ پیمانکار تامین‌ شود، باید تامین‌ زمین‌ از سوی‌ پیمانکار را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کرده‌ و هزینه ‌ اجاره‌ آن‌ را به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نماید.

2ـ8. به استثنای‌ تعهداتی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ بها و شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌ در مورد تجهیز کارگاه‌ به عهده‌ کارفرماست‌، هر نوع‌ تسهیلات‌ دیگری‌ که‌ کارفرما در نظر دارد برای‌ تجهیز کارگاه‌ در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن‌ را در اسناد ارجاع کار و پیمان پیش‌ بینی‌ کند.

2ـ9. هزینه‌ تجهیز کارگاه‌هایی‌ مانند تاسیساتی‌، آهنگری‌، نجاری‌، آرماتوربندی‌ و ساخت‌ قطعات‌ پیش‌ساخته‌، در بهای‌ واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ10. هزینه‌ تجهیز تعمیرگاه‌های‌ ماشین‌آلات مانند باطری‌سازی، صافکاری، نقاشی و تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات‌ در هزینه‌ ساعتی‌ ماشین‌آلات‌، در بهای واحد ردیف‌های‌ فصل‌های‌ مربوط‌ محاسبه شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ11. هزینه‌ آب‌ و برق‌ مصرفی‌ برای‌ اجرای‌ کار، در بهای‌ واحد ردیف‌های فصل‌های‌ مربوط‌، محاسبه‌ شده‌ است‌ و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود.

2ـ12. هزینه‌ غذای‌ کارکنان پیمانکار در کارگاه‌، در هزینه‌ بالاسری‌ (هزینه‌های‌ مستمر کارگاه‌)‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است و از این‌ بابت‌، هزینه‌ای‌ در ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور نمی‌شود. در کارهایی‌ که‌ لازم‌ است‌ پیمانکار هزینه‌ یا کمک‌ هزینه‌هایی‌ برای‌ تامین‌ غذای‌ کارگران‌ تقبل نماید، هزینه آن برآورد و به صورت مقطوع جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه،‌ منظور می‌شود.

2ـ13. در کارهایی‌ که‌ تامین‌ غذای‌ کارمندان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، در کارگاه‌ ضروری‌ است‌، شمار استفاده‌ کنندگان از غذا، در اسناد ارجاع کار و پیمان تعیین‌ می‌شود و هزینه‌ آن  برآورد و به صورت مقطوع‌ جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ14. پیش‌بینی‌ هزینه‌ تامین‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد نیاز کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌ توسط‌ پیمانکار، در برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار مجاز نیست‌.

2ـ15. هزینه‌ احداث راه‌های‌ انحرافی‌، جزو ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ منظور نمی‌شود. هزینه عملیات‌ مربوط‌ به احداث راه‌های‌ انحرافی‌، بر اساس‌ فهرست‌بهای‌ پایه‌ رشته‌ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه‌، براورد شده‌ و مقادیر آن‌ در فهرست‌ بها و مقادیر منضم به پیمان، منظور می‌شود.

2ـ16. نـقشه، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط به ساختمان‌های‌ دفاتر و محل‌ سکونت‌ کارکنان‌ کارفرما، مهندس‌ مشاور و آزمایشگاه‌، با رعایت بند 4-4، باید در اسناد ارجاع کار و پیمان درج‌ شود و هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها، با توجه‌ به نقشه‌های‌ اجرایی‌، مشخصات‌ و تجهیزات مربوط محاسبه شده‌ و جزو هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، منظور می‌شود.

2ـ17. جمع‌ مبالغ‌ مقطوع‌ هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، بدون‌ احتساب‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به ردیف‌های‌ 990104، 990301 تا 990303 و 991001 تا 991104 فهرست‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، (که خود این ردیف‌ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود) نباید از میزان‌ تعیین‌ شده‌ در زیر بیشتر شود. در صورتی‌ که‌ در موارد استثنایی‌، این‌ هزینه‌ از حد تعیین‌ شده‌، بیشتر باشد، هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، باید قبل‌ از ارجاع‌ کار، به تصویب‌ شورای‌ عالی‌ فنی‌ برسد.

2ـ17ـ1. حداکثر مبلغ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بهای مختلف مطابق جدول مربوط در دستورالعمل کاربرد تعیین شده است، درصد تعیین شده در جدول یاد شده به نسبت مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ می‌باشد.

2-17-2. در کارهایی‌ که‌ برای‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ آن‌ها بیش‌ از یک‌ رشته‌ فهرست‌ بها استفاده‌ می‌شود، حداکثر مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه از مجموع حاصل درصد تعیین شده برای هر فهرست‌بها ضرب در مبلغ‌ برآورد هزینه‌ اجرای‌ کار همان فهرست‌بها بدون‌ هزینه‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تعیین می‌گردد.

2-18. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منفجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطهسازی، فنس‌کشی و ساختمان‌های جنبی مانند نگهبانی و غیره می‌باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت نظارت مسئولان ذیربط خواهد بود.

3. شرایط‌ کلی‌

3ـ1. پیمانکار موظف‌ است‌ بی‌درنگ‌ پس‌ از تحویل‌ کارگاه‌، با توجه‌ به فهرست‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز، طرح‌ جانمایی‌ تجهیز کارگاه‌ را تهیه‌ کرده‌ و پس‌ از تایید مهندس‌ مشاور، آن‌ را مبنای‌ تجهیز کارگاه‌ قرار دهد.

3-2. پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و زمان‌بندی بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.

3ـ3. کارفرما با توجه‌ به روش‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد ومدارک‌ پیمان‌ برای‌ تامین‌ آب‌، برق‌، گاز و مخابرات‌، پیمانکار را به دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و سازمان‌های‌ دولتی‌ برای‌ گرفتن‌ انشعاب‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ و یا گرفتن‌ مجوز احداث‌ چاه‌ عمیق‌ یا نیمه‌عمیق‌ و موارد مشابه‌، برای‌ استفاده‌ موقت‌ در دوره‌ ساختمان‌، معرفی‌ می‌کند.

3ـ4. پیمانکار موظف‌ است‌ عملیات‌ تجهیز کارگاه‌ را در مدت‌ زمان و مشخصات فنی‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ تجهیز کارگاه طبق اسناد و مدارک پیمان‌ و همچنین‌ شرایط‌ منطقه‌، در حد متعارف‌ به انجام‌ برساند.

3ـ5. تعهدات‌ کارفرما در زمینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در حدی‌ که‌ در اسناد و مدارک‌ پیمان‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌، انجام‌ می‌شود. تجهیز کارگاه مازاد بر موارد یا مبالغ‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در پیمان (به استثنای موارد پیش‌بینی شده در شرایط خصوصی پیمان)‌ که‌ مورد نیاز انجام‌ کار است‌، به هزینه‌ پیمانکار است. چنانچه‌ طبق‌ شرایط‌ عمومی‌ پیمان‌، مبلغ‌ پیمان‌ تغییر کند، بهای کل مقطوع‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌ تغییر نمی‌کند.

هزینه‌ تجهیز کارگاه اضافی‌، تنها برای‌ کارهای جدید (موضوع‌ تبصره‌ دو پیوست کارهای جدید)، قابل تغییر است.

3ـ6. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ تامین‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با توجه‌ به مفاد بند 4، تا سقف بهای کل پیش‌بینی‌ شده‌ در ردیف‌های‌ مربوط‌، تعلق می‌گیرد.

3ـ7. پیمانکار موظف‌ است‌، ساختمان‌ها و تاسیسات‌ موقت‌ کارگاه‌ را که‌ برای‌ تجهیز کارگاه‌ احداث‌ می‌کند، در برابر حوادث‌ اتفاقی‌، مانند آتش‌سوزی‌ و سیل‌، بیمه‌ کند.

3ـ8. ساختمان‌ها، تاسیسات و تجهیزات‌ مربوط‌ به تجهیز کارگاه‌ که‌ در زمین‌های‌ تحویلی‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، باید پس‌ از انجام‌ کار برچیده‌ شوند. تجهیزات و مصالح‌ بازیافتی‌ تجهیز کارگاه‌ (به استثنای‌ تجهیز انجام‌ شده‌ توسط‌ کارفرما)، متعلق‌ به پیمانکار است‌. به جز تجهیزات، ساختمان‌ها و قطعات‌پیش‌ ساخته قابل انتقال‌، چنانچه‌ ساختمان‌ها و تاسیسات‌ تجهیز کارگاه‌ که‌ توسط‌ پیمانکار در زمین‌ کارفرما احداث‌ شده‌ است‌، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای‌ مصالح‌ بازیافتی‌ آن‌ها، بر اساس‌ نرخ‌ متعارف‌ روز با توافق‌ دو طرف‌ تعیین‌ و به حساب طلب پیمانکار منظور و ساختمان‌ها و تاسیسات‌ یاد شده‌، به کارفرما واگذار می‌شود. در این صورت بابت برچیدن ساختمان‌ها و تاسیسات مذکور به پیمانکار هزینه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره: تجهیز ساختمانهای اداری، دفاتر و محلهای سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.

3-9. در پیمان‌هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می‌شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان‌های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارک پیمان رفتار می‌گردد.

4. نحوه‌ محاسبه هزینه

4ـ1. ردیف‌های این پیوست به سه نوع اول، دوم و سوم دسته‌بندی می‌شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج شده است. هزینه‌ هر یک‌ از ردیف‌های‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، با انجام عملیات هر یک از ردیف‌ها، به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

نوع اول، ردیف‌هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری می‌شود. برای ساختمان‌هایی که احداث می‌شود، 70 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن ساختمان‌ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد. همچنین در مورد ساختمان‌های پیش‌ساخته مانند کاروان‌ها، 30 درصد بهای واحد ردیف‌ها متناسب با ساخت پی و عملیات نصب و 70 درصد بهای واحد ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

تبصره: در خصوص اجاره و یا خرید خدمت مربوط به ردیفهای 990101، 990102، 990103، 990301 و 990302، 15 درصد بهای واحد این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به آن ردیفها و 85 درصد بهای واحد آن ردیف‌ها بابت هزینه‌های مربوط به نگهداری و بهره‌برداری ساختمان‌ها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع دوم. ردیف‌هایی است که به صورت مستمر در طول اجرای کار انجام می‌شود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان تعلق می‌گیرد.

نوع سوم. ردیف‌هایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا میشود. بهای این ردیف‌ها متناسب با پیشرفت‌ عملیات‌ مربوط‌ به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، تعلق می‌گیرد.

4ـ2. هزینه‌ تجهیز و برچیدن‌ کارگاه‌، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت‌ وضعیت‌ها منظور می‌شود.

4ـ3. هزینه‌ برچیدن‌ کارگاه‌، پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ و برچیدن‌ کارگاه‌، در صورت‌ وضعیت‌ منظور می‌گردد.

4ـ4. در صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از ارجاع کار و تصویب کارفرما، هزینه‌های مربوط به مهندس مشاور در ردیف‌های 990301 تا 990304، درج نمی‌شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت، هزینه‌های مربوط، جداگانه محاسبه و به مهندس مشاور تعلق می‌گیرد..

4ـ5. ردیفهای شماره 991401 تا 991403 به تناسب پیشرفت فیزیکی عملیات مربوط و در صورت تامین شدن الزامات پنجگانه مندرج در پیوست شماره 5 ضابطه شماره 773 با عنوان "دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده" قابل تعلق می‌گیرد.

5. شرایط اختصاصی

5-1. هزینه بیمه حمل تجهیزات در موارد مندرج در فصل حمل فهارس بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق می‌تواند در زمان تهیه اسناد ارجاع کار در ردیف شماره 991501 درج گردد. مبلغ ردیف مذکور در سرجمع مندرج در جدول (الف) لحاظ نمی‌گردد.

5-2. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه (مندرج در این پیوست) در تنظیم اسناد ارجاع کارهایی که صرفا شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات تامین تجهیزات، طراحی و حمل که فاقد هرگونه عملیات اجرایی (نصب و یا احداث) باشد، تعلق نمی‌گیرد.

فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه

| شماره | نوع | شرح | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990101 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990102 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990103 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار. | مترمربع |  |  |  |
| 990104 | دوم | هزینه اجاره زمین برای انجام تجهیزکارگاه | مقطوع |  |  |  |
| 990201 | دوم | تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990202 | دوم | تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران. | مقطوع |  |  |  |
| 990301 | اول | تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990302 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مترمربع |  |  |  |
| 990303 | دوم | تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990304 | اول | تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند 4-4) | مقطوع |  |  |  |
| 990305 | اول | تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با دوربین‌های مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر از کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. | مقطوع |  |  |  |
| 990306 | دوم | هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل‌های مندرج در اسناد پیمان. | مقطوع |  |  |  |
| 990401 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های پشتیبانی، انبارهای سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه. | مترمربع |  |  |  |
| 990402 | اول | ساخت و تجهیز انبار مواد منفجره. | مترمربع |  |  |  |
| 990403 | اول | تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی، بجز ساختمان‌های مسکونی و اداری و دفاتر کار. | مترمربع |  |  |  |
| 990404 | اول | محوطه سازی. | مقطوع |  |  |  |
| 990405 | اول | احداث شاسی نگهداری گونه‌های گیاهی. | مقطوع |  |  |  |
| 990501 | سوم | احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. | مقطوع |  |  |  |
| 990601 | اول | تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990602 | اول | تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990603 | اول | تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990604 | اول | تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990605 | اول | تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990701 | اول | تامین و نگهداری راه دسترسی. | مقطوع |  |  |  |
| 990702 | اول | تامین راه‌های سرویس. | مقطوع |  |  |  |
| 990703 | اول | تامین راه‌های ارتباطی. | مقطوع |  |  |  |
| 990704 | دوم | نگهداری و بهره‌برداری تاسیسات جنبی یا زیربنایی موضوع بند 2-2 | مقطوع |  |  |  |
| 990801 | دوم | تامین ایاب و ذهاب کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 990802 | دوم | تامین قایق یا شناور برای انجام بازرسی مورد نیاز. | مقطوع |  |  |  |
| 990901 | سوم | تامین پی و سکو برای نصب ماشین‌آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن‌. | مقطوع |  |  |  |
| 990902 | سوم | نصب ماشین‌آلات و تجهیزات و راه اندازی آن‌ها | مقطوع |  |  |  |
| 990903 | سوم | بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990904 | سوم | بارگیری، حمل، باراندازی و مونتاژ انواع لایروب و حسب مورد یدک کش مناسب با آن و تجهیزات مربوط، به همراه خطوط لوله به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 990905 | سوم | حمل بارج مناسب جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس. (در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 990906 | سوم | انتقال یدک کش جهت انجام عملیات از دریا به کارگاه و برعکس.(در مورد عملیات دریایی و ساحلی به غیر از لایروبی) | مقطوع |  |  |  |
| 991001 | سوم | تهیه، نصب و برچیدن داربست برای انجام نماسازی خارج ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 5/3 متر باشد (برحسب سطح نماسازی) | مترمربع-ماه |  |  |  |
| 991002 | سوم | بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین‌آلات و لوازم حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991003 | سوم | دمونتاژ، جابه‌جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین‌آلات حفاری محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991004 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین‌آلات شمع‌کوبی، سپرکوبی و جعبه محافظ ترانشه به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991005 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت تیرهای بتنی پیش‌ساخته پل‌ها. | مترمربع |  |  |  |
| 991006 | سوم | بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و قطعات تیر مشبک فلزی (پوترلانسمان) به کارگاه و برعکس. | مقطوع |  |  |  |
| 991007 | سوم | جابه‌جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش‌ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر. | مقطوع |  |  |  |
| 991008 | سوم | تامین پی و سکو و انجام کلیه تمهیدات مورد نیاز شامل کارهای حفاری، بتن‌ریزی، تحکیم و ... و آماده نمودن محل برای نصب جرثقیل کابلی یا جرثقیل خاص برجی و یا سیستم انتقال بتن به صورت تسمه نقاله. | مقطوع |  |  |  |
| 991009 | سوم | تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف‌سازی محل ساخت بلوک های بتنی اسکله وزنی و یا آرمورهای بتنی پیش ساخته. | مقطوع |  |  |  |
| 991010 | سوم | تامین سکوی پهلوگیری و یا اسکله موقت به منظور بارگیری و حمل قطعات پیش ساخته بتنی برای اجرا از دریا | مقطوع |  |  |  |
| 991101 | سوم | تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه‌ها و میله چاه‌ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد. | مقطوع |  |  |  |
| 991102 | سوم | تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه‌ها و گودها. | مقطوع |  |  |  |
| 991103 | سوم | تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل‌هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می‌شود. | مقطوع |  |  |  |
| 991104 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد لازم. | مقطوع |  |  |  |
| 991105 | سوم | تأمین چراغ راهنمای دریایی و علایم و وسایل ایمنی برای تعیین محدوده دقیق عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد در کارهای دریایی و ساحلی. | مقطوع |  |  |  |
| 991106 | سوم | تامین بویه و علائم و وسایل ایمنی دریایی برای تعیین محدوده عملیات اجرایی و حفظ ایمنی تردد دریایی. | مقطوع |  |  |  |
| 991107 | سوم | تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل تونل سد. | مقطوع |  |  |  |
| 991201 | سوم | حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991202 | دوم | نگهداری گونه‌های گیاهی در محل دپو تا قبل از کاشت. | مقطوع |  |  |  |
| 991301 | دوم | بیمه تجهیز کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991302 | سوم | برچیدن کارگاه. | مقطوع |  |  |  |
| 991401 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات خاکریزی (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، اساس و بالاست توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991402 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات بتنی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991403 | پیشرفت کار | تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهای عملیات آسفالتی توسط پیمانکار | مقطوع |  |  |  |
| 991501 | سوم | بیمه حمل تجهیزات در رشته‌های خطوط زمینی و پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق. | مقطوع |  |  |  |
| جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه. |  |  | مقطوع |  |  |  |

# پیوست 4. کارهای جدید

اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

1. چنانچه در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) برای کار جدید ابلاغی، قیمت واحد یا مقدار پیش‌بینی نشده باشد، برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است، عمل می‌شود.

2. در صورتی که برای کار ابلاغی در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش‌بینی شده باشد و یا روش تعیین قیمت واحد آن در مقدمه فصل‌ها تصریح شده باشد، قیمت نهایی کار مذکور عیناً از همان قیمت با اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند هزینه‌های بالاسری مربوط، ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) تعیین می‌شود، و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف‌ها با درنظرگرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده 29 شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و یا ضوابط مشابه شرایط عمومی پیمانی که پیمان بر اساس آن منعقد شده است،  تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان است.

تبصره) چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این پیوست، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آن‌ها، با پیمانکار توافق می‌شود. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود.